Anexa nr. 3

Lotul nr. 3

Contoare de apă conform Anexei

| Nr. d/o | Denumirea şi tipul MM | Domeniul de utilizare | Clasa de exactitate, ordinul | Limita intervalului de măsurare | Numărul de fabricaţie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 11982 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 074437 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 034291 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 115238 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 137608-11 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 960071 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 013187 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 1220179201 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 15689-10 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 21017-10 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 00981039 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 014454-12 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 00981060 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 34085-10 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 045409 |
|  | Contor de apă D-25 | G | ±2% | m³ | 11205-14 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 1030270464 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 1760006103 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 1860004071 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 1860004065 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 69064 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 68376 |
|  | Contor de apă D-32 | G | ±2% | m³ | 006520 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 071150-07 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 384382 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 126806 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 63255431 |
|  | Contor de apă D-20 | G | ±2% | m³ | 040287-06 |
|  | Contor de apă D-20 | G | ±2% | m³ | 1000330067 |
|  | Contor de apă D-25 | G | ±2% | m³ | 008450 |
|  | Contor de apă D-25 | G | ±2% | m³ | 68513650 |
|  | Contor de apă D-25 | G | ±2% | m³ | 1632017642 |
|  | Contor de apă D-40 | G | ±2% | m³ | 220686148 |
|  | Contor de apă D-40 | G | ±2% | m³ | 1634011699 |
|  | Contor de apă D-50 | G | ±2% | m³ | 002498 |
|  | Contor de apă D-50 | G | ±2% | m³ | 500362-00 |
|  | Contor de apă D-50 | G | ±2% | m³ | 68518913 |
|  | Contor de apă D-80 | G | ±2% | m³ | 071083 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 019782 |
|  | Contor de apă D-25 | G | ±2% | m³ | 323852 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 088992 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 003721 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 04821356 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 1860001613 |
|  | Contor de apă D-25 | G | ±2% | m³ | 006512-12 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 893480 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 123379-18 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 02242(7) |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 101276 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 05271(7)-09 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 063285-06 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 386389 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 025675 |
|  | Contor de apă D-15 | G | ±2% | m³ | 026746 |
| Total lei |  |  |  |  |  |