Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Aparat de aer condiționat

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante_IMSP CS Strășeni

2. IDNO_1007600073873

3. Adresa: mun.Strășeni, str.Ștefan cel Mare 105

4. Numărul de telefon/fax: 023722862, 023721443

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: cs.straseni@ms.md, cs.straseni.ap@mail.ru

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună): Tipul autorității contractante – instituție publică, obiectul principal de activitate- practica medicală, alte activități de asistență medicală.

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată/ Standarde de referinţă | Canti-tatea | Preț |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LOT 1 Aparat de aer condiționat |  |  |  |
| 1.1 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat 9000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea | - Capacitate termică 9000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare DA,obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) — minim+18°~+42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) — minim -15°~ +24°; - Compresor invertor — DA, obligatoriu; - Agent frigorific -R32; -Culoarea albăobligatoriu; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; Debit de aer (m' / h) — 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) — maxim 25; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse ) Garanție minim 36 luni. Adresa de livrare și instalare: mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105, r-nul Strășeni sat Romanești | 5 | 36250-00 |
| 1.2 | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat 12000 (Btu/h), inclusiv montarea și instalarea | - Capacitate termică 12000 BTU Regim de lucru : răcire, încălzire, ventilare, uscare DA,obligatoriu; - Tip unitate - Split de perete, obligatoriu; - Clasa energetică răcire / încălzire (clasificarea veche) — minim A++ / A+++; - Temperaturi exterioară admisă (răcire) — minim+18°~+42°; - Temperaturi exterioară admisă (încălzire) — minim -15°~ +24°; - Compresor invertor — DA, obligatoriu; - Agent frigorific -R32; -Culoarea albăobligatoriu; Tensiune / frecvență / fază (V / Hz / Ph) - 220 / 50/1; Debit de aer (m' / h) — 400; - Sunet la nivel interior (dB (A)) — maxim 25; Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse ) Garanție minim 36 luni. Adresa de livrare și instalare: mun.Strășeni str.Ștefan cel Mare 105, r-nul Strașeni sat Micleușeni. | 2 | 21000-00 |
| Valoarea estimativă fără TVA: 57250-00 lei |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate:

Livrarea Bunurilor și instalarea se efectuează de către Vânzător  în decurs de 20 zile calendaristice de la semnarea contractului.     11. Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2025.

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificații tehnice | Anexa nr. 22 din Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 2. | Specificații de preț | Anexa nr. 23 din Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 3 | Cerere de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 4 | DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 5 | Informații generale despre ofertant | confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de înregistrare/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice/Licența de activitate/ Actul care atestă dreptul de a livra bunurile solicitate | copie – emis de Camera Înregistrării de Stat (MDI), Confirmată prin semnătura electronică | Obligatoriu |
| 8 | Declarație de eligibilitate | Conform Anexei nr.2 la HG nr. 870/2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică)__ Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație (1%) și numărului de runde succesive indicate în SIA RSAP (3 runde).

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronice, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_:_

15. Ofertele se prezintă în valută_MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț cu corespunderea cerințelor tehnice.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: datele din SIA RSAP

- pe: (data) conform SIA RSAP

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor_30 zile_

21. Locul deschiderii ofertelor:____SIA RSAP___

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare-Limba română

23. Alte informaţii relevante________________________________________________________________________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:                                      Victor Bahnaru___________

L.Ş.