CAIET DE SARCINI

Specificații tehnice minim solicitate

| № crt. | Specificații solicitate | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | Aparat de aer condiționat ''tip perete'' Inverter 9000 Btu - Qt=3.20 kW, Qx=2.50 kW, N=0.87 kW, 220V - cu posibilitatea de răcire la temperatura exterioara -20 ͦ C - +46 ͦ C, lungimea maxima a traseului frigorific fără alimentare cu agent 15m, agent frigorific R32, clasa de eficienta energetică A++ | set | 16 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Aparat de aer condiționat ''tip perete'' Inverter 18000 Btu - Qt=5.40 kW, Qx=5.00 kW, N=1.60 kW, 220V - cu posibilitatea de răcire la temperatura exterioara -20 ͦ C - +46 ͦ C, lungimea maxima a traseului frigorific fără alimentare cu agent 15m, agent frigorific R32, clasa de eficienta energetică a A++ | set | 1 |

Notă: Serviciile de instalare vor fi incluse în preț.

Garanția pentru bunurile propuse urmează a fi de minim 24 de luni.

Termenii și condițiile de livrare: în decurs de 10 de zile după înregistrarea contractului de către Trezoreria de stat, conform DDP Incoterms.