Anexa nr. 1A

Fișa tehnică „Pilon din metal U110-1+5”

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Denumirea parametrilor | Unitatea de măsură | Parametrul solicitat | Parametrul propus | Notă |
| 1 | Greutatea (cu acoperire de zinc + metize) | kg | 6980 |  |  |
| 2 | Tipul pilonului solicitat | bucată | U110-1+5, sau echivalent |  |  |

- Zincarea la cald a tuturor elementelor metalice conform SM EN ISO 1461:2023;

- Anexa dată se completează pentru fiecare lot în parte;

- Produse laminate la cald din oțeluri pentru construcții conform SM EN 10025-2:2020 sau EN 10025-2:2019;

- Marca oțelului pentru construcții metalice S355JR și S355J2 sau echivalent;