„Aprob”

Director IMSP SCM „Sfânta Treime”

_____________O.Crudu

din_________2023

Lista

dispozitivilor medicale care se supun obligatoriu verificărilor periodice  metrologic

în IMSP SCM „ Sfânta Treime”

| Nr. | Tipul dispozitivului medical | Nr. de unităţi | Periodicitatea (luni) | Suma (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitoare de pacient, inclusiv cu module de temperatură, presiune arterială neinvazivă (NIBP) şi invazivă (IBP), SPO2 şi ECG | 63 | 24 | 90909 |
| 2 | Dispozitive de resp. artificială | 28 | 24 | 34832 |
| 3 | Dispozitive de resuscitare | 6 | 24 | 7668 |
| 4 | Electrocardiografe, (ap.Holter) | 20 | 24 | 18520 |
| 5 | Pompe de infuzie,seringă | 110 | 24 | 65120 |
| 6 | Dispozitive ultrasonografie | 12 | 24 | 16392 |
| 7 | Analizatoare de toate tipurile, inclusiv biochimice | 1 | 24 | 1287 |
| 8 | Sterilizatoare cu aer uscat şi sterilizatoare cu aburi (autoclave) | 3 | 24 | 2181 |
| 9 | Termostat (camera de frigider, baia de apa) | 8 | 24 | 5816 |
| 10 | Dispozitive de fizioterapie | 6 | 24 | 2640 |
| 11 | Microscop | 26 | 24 | 6240 |
| 12 | Pulsoximetre | 30 | 24 | 7200 |
| 13 | Set de lentile de testare oftalmologica (266) | 1 | 24 | 1681 |
| 14 | Higrometru psihometru | 20 | 24 | 1360 |
| 15 | Dozatoare mecanice şi electronice de laborator | 20 | 24 | 3760 |
| 16 | Manometru | 3 | 12 | 114 |
| 17 | Manometru cu contact electric | 3 | 12 | 114 |
| 18 | Cântar până la 500 kg | 8 | 12 | 2160 |
| 19 | Greutăţi cl M1, M3 | 9 | 12 | 333 |
| 20 | Urometre | 1 | 24 | 1287 |
| 21 | PH-metru | 3 | 24 | 1803 |
|  | Total |  |  | 271417 |

Șef Departament Inginerie Biomedicală                                                            V. Palii

Inginer metrolog                                                                                                 A.Caisîn

Participanții trebuie să prezinte certificatul de acreditare a laboratorului pentru prestarea serviciilor solicitate.

Cerințe generale:

- Toate activitățile se coordonează cu inginerul metrolog local responsabil și vor fi efectuate în prezența lui.

- Toate intervențiile efectuate trebuie să evite defecțiuni ale dispozitivului propriu-zis, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de prestatorul de servicii.