Formular Nr.5
WinCmeta
Obiect Lucrari de reparatie a birourilor la IP Stefan Voda	Investitor IP Stefan Voda	

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură
	Total

1	2	3	4	5	6	7	
		1. Incalzire
					
1	RpCU05G
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc			66,309
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,88	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,43	
2	RpCU07A
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc			9,749
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	57,66	4,04	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,61	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,2200	2,50	0,55	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	150,00	0,15	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	25,00	0,25	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	10,00	0,15	
3	RpCU06A
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2
	m			51,894
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,8000	57,66	46,13	
4	RpCU07D
	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m			18,740
	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	57,66	8,07	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,25	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	150,00	0,08	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00	
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38	
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20	
5	SA14E
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm
	m			80,072
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3900	57,66	22,49	
	25212167170501	Teava din material plastic 40 mm	m	1,0200	52,00	53,04	
	25231567194301	Cot din material plastic 40 mm	buc	0,1200	9,40	1,13	
	25231567194501	Teu din material plastic 40 mm	buc	0,1900	11,60	2,20	
	25231567194601	Reductie din material plastic 40 mm	buc	0,0400	5,10	0,20	
	25231567194001	Mufa din material plastic 40 mm	buc	0,0400	5,40	0,22	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	5,00	0,04	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0261	25,00	0,65	
6	SA14D
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm
	m			60,365
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	57,66	20,76	
	25212167170502	Teava din material plastic 32 mm	m	1,0200	36,00	36,72	
	25231567194302	Cot din material plastic 32 mm	buc	0,1200	5,10	0,61	
	25231567194502	Teu din material plastic 32 mm	buc	0,1900	6,90	1,31	
	25231567194602	Reductie din material plastic 32 mm	buc	0,0400	2,90	0,12	
	25231567194002	Mufa din material plastic 32 mm	buc	0,0400	2,90	0,12	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	5,00	0,04	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0239	25,00	0,60	
7	SA14C
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm
	m			81,469
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	57,66	19,03	
	25212167170503	Teava din material plastic 25 mm	m	1,0200	24,00	24,48	
	25231567194303	Cot din material plastic 25 mm	buc	0,1200	2,90	0,35	
	25231567194503	Teu din material plastic 25 mm	buc	0,1900	4,00	0,76	
	25231567194603	Reductie din material plastic 25 mm	buc	0,0400	2,50	0,10	
	25231567194003	Mufa din material plastic 25 mm	buc	0,0400	1,90	0,08	
	25231567195303	Racord drept M x Fe 25 mm	buc	1,0000	36,00	36,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	25,00	0,55	
8	SA14B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm
	m			58,750
	
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3100	57,66	17,87	
	25212167170504	Teava din material plastic 20 mm	m	1,0200	13,00	13,26	
	25231567194304	Cot din material plastic 20 mm	buc	0,2000	1,90	0,38	
	25231567194504	Teu din material plastic 20 mm	buc	0,2100	2,20	0,46	
	25231567194604	Reductie din material plastic 20 mm	buc	0,0400	1,50	0,06	
	25231567194004	Mufa din material plastic 20 mm	buc	0,0400	1,10	0,04	
	25231567195304	Racord drept M x Fe 20 mm	buc	1,0000	26,00	26,00	
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10	
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	5,00	0,03	
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02	
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0206	25,00	0,52	
9	ID04B
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2"
	buc			248,195
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	57,66	14,41	
	28752742051002	Robinet cu mufa 1 1/2"	buc	1,0000	233,00	233,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	20,00	0,60	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	3,00	0,18	
10	RpIF09B
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=40mm
	m			46,929
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,4200	57,66	24,22	
	3320517352231	Termoizolatie conducte D=40mm	m	1,0300	21,00	22,71	
11	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32mm
	m			37,485
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,3500	57,66	20,18	
	3320517352232	Termoizolatie conducte  D=32mm	m	1,0300	16,00	17,30	
12	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=25mm
	m			33,159
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,3500	57,66	20,18	
	3320517352233	Termoizolatie conducte  D=25mm	m	1,0300	12,00	12,98	
13	RpIF09A
	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=20mm
	m			29,915
	
	7136040011800	Instalator incalzire 	h-om	0,3500	57,66	20,18	
	3320517352234	Termoizolatie conducte  D=20mm	m	1,0300	9,00	9,73	
14	IE03A
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m			6,189
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	57,66	5,19	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	25,00	1,00	
15	IE03B
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m			7,593
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1100	57,66	6,34	
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25	
16	IE04A
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"
	m			4,613
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	57,66	4,61	
17	IE04B
	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"
	m			5,766
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77	
18	IB06A
	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500x1000 mm, inclusiv
	buc			1 247,308
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	57,66	28,83	
	28221157000002	Radiator 500x1000 mm	buc	1,0000	1 210,00	1 210,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	20,00	0,06	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	3,00	0,02	
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	8,00	0,40	
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00	
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	25,00	5,00	
19	ID01A
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"
	buc			106,691
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	57,66	10,38	
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	96,00	96,00	
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0120	20,00	0,24	
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0240	3,00	0,07	
20	ID06A
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"
	buc			92,266
	
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	57,66	5,77	
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu  Dn 1/4 "	buc	1,0000	86,00	86,00	
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	5,00	0,50	

					APROBAT:  
    
Intocmit	Investitor	
		
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele)	
L.S.                                                                                                 L.S.