| Nr. d/o | Materiale | u.m. | Cantitatea | Preț unitar, lei, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare Ø426*7,0(406,4*7,1)/560 | m.l. | 205 | 3 686,57 |
|  | Căciulă de capăt DN 400/560 | set | 4 | 960,40 |
|  | Set de izolare îmbinărilor DN 400/560 | set | 18 | 1 325,39 |
|  | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN 400/560 | buc. | 16 | 2 300,00 |
|  | Suport de ghidare pentru conducte preizolate cu poliuretan DN 400/560 | buc. | 4 | 2 300,00 |
|  | Talpă de reazem OP-5 | buc. | 16 | 548,00 |
|  | Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 400 | buc. | 2 | 15 882,29 |

ANEXA 2

Lista materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul:

Renovarea rețelei termice subterane existente DN400 mm între CT-127 și CT-128 din

șos. Hâncești, 140/4, proiectul – 77/25-RT.