Reconstructia incaperilor pentru amplasarea unui utilaj Rontgen din str. Alexandru cel Bun nr 7, or. Ialoveni	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-6
 Telecomunicatii (02/01-2024 - TS)

Intocmit in preţuri  curente 09.02.2024
№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	
U.M.	Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie	
				Pe unitate de masura	Conform cantitatilor din proiect	

1	2	3	4	5	6	
 1. Lucrari de constructie 
	
1	RCsB29F	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata  cu diametrul de: 70 mm
	buc		4,00
	
	7123011000200	Betonist	h-om	0,2940	1,176	
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	0,1260	0,504	
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0067	0,027	
	4100126202818	Apa	m3	0,0176	0,07	
	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	0,2000	0,80	
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Cheltueli de transport				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total				
		Cheltueli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de constructie 		
2. Lucrari de montare 
	
2	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x25 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)
	100 m		0,80
	
	1	Muncitor	h-om	16,2900	13,032	
	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm	kg	1,0000	0,80	
	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm	buc	200,0000	160,00	
	110-033322	Canale din masa plastica 25x25 mm	m	102,5000	82,00	
	134041	Dispozitiv de insurubare	h-ut	6,0800	4,864	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,0800	4,864	
3	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m		0,20
	
	1	Muncitor	h-om	23,8000	4,76	
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	0,00	
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,2000	0,04	
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	0,20	
	50090311	Scoabe fixare tevi cu diblu 	10 buc	6,7000	1,34	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	3,60	
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	0,36	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	0,022	
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	0,968	
4	pret furnizor	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm
	m.l.		20,00
	
	5309022	Teava corugata U-PVC, 750N, d=20 mm	m	1,0250	20,50	
5	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2
	100 m		1,10
	
	1	Muncitor	h-om	6,7400	7,414	
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	0,022	
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	0,341	
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	0,88	
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	13,42	
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	0,055	
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	0,022	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1600	0,176	
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	0,022	
6	pret furnizor	Cablu cu conductoare din cupru solid 2x4x0.51 mm2, 24AWG, cat.5e, cu izolatie din PVC fara halogeni UTP cat.5e
	m.l.		110,00
	
	3130134818906	Cablu 2x4x24AWG, cat.5e, HF	m	1,0250	112,75	
7	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45
	buc		4,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,0000	4,00	
	4110041	Energie electrica	kw-h	0,0120	0,048	
	5220077	Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,0020	0,008	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,0010	0,004	
8	pret furnizor	Priza pentru 1 modul RJ45 cat. 5e - rama si support, instalarea pe perete, incorporat
	buc		4,00
	
	3120275536107	Priza pentru 1 modul RJ45 cat. 5e - rama si support, instalarea pe perete, incorporat	buc	1,0000	4,00	
9	10-02-051-03	Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: cu pozare in canal de cablu - Patch Cord UTP cat.5e
	100 buc		0,04
	
	1	Muncitor	h-om	4,1000	0,164	
10	pret furnizor	Patch cord cat. 5e L=0.50 m
	buc		2,00
	
	50090552	Patch cord cat 5e, L=0.5 m	buc	1,0000	2,00	
11	pret furnizor	Patch cord cat. 5e L=1.50 m
	buc		2,00
	
	50090554	Patch cord cat 5e, L=1.5 m	buc	1,0000	2,00	
12	10-04-030-01	Comutator SWITCH
	buc		1,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,0000	1,00	
13	10-04-030-01	Patch-panel modular
	buc		1,00
	
	1	Muncitor	h-om	1,0000	1,00	
						
		Total				
		Asigurari sociale				
		Cheltueli de transport				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total				
		Cheltueli de regie				
		Total				
		Beneficiu de deviz				
		Total Lucrari de montare 		
3. Utilaj
	
14	pret furnizor	Comutator Switch 1U rackmount, 5 porturi Gigabit
	buc		1,00
	
	2811236313002	5-port Gigabit Switch, 5 10/100/1000M RJ45 ports, plastic case, LiteWave, Green Technology	buc	1,0000	1,00	
15	pret furnizor	Patch panel 5 ports, cat. 5e
	buc		1,00
	
	2811236313046	Patch panel 8 ports	buc	1,0000	1,00	
						
		Total				
		Cheltueli de aprovizionare-depozitare				
		Total Utilaj		

		Total			
		Total deviz:			

Elaborat 		
                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)