| NR. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea/um | Cerințe speciale și prețul estimativ | Perioada de prestarea serviciilor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ac pentru biopsie din osul iliac al bazinului | 90 | Ac pentru trepanobiopsie -diametru acului 11G/150 mm ; -Lungimea acului se admite de la 100-150mm. Termen de valabilitate 5 ani. | 3 luni anul 2023 |
|  |  |  | Total: 20 000 fără TVA |  |