CAIET DE SARCINI

1. Obiectul achiziţiilor  Organizarea parcarilor auto (pe teren cu nr cad 0100310582 si 0100313466) mun Chisinau sec Ciocana str.Milescu Spataru

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Constructie |  |  |
| 1 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t | t | 2,6460 |
| 2 |  | Pilon CC 60/109/3 h=3,5m, 1buc=27kg | buc | 98,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 98,0000 |
| 4 |  | Fundatie pentru piloni | buc | 98,0000 |
| 5 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30XC2(Etapa I) | m3 | 22,5400 |
| 6 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C30/37XC3(Etapa II) | m3 | 4,9000 |
| 7 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor guragata avind diametrul de 40 mm(instalata in fundatie piloni) | m | 392,0000 |
| 8 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 441,0000 |
| 9 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 1 889,4400 |
| 10 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 415,5200 |
| 11 | 21 | Caramida | buc | 12 700,0000 |
| 12 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 75x6.3mm PE100 | m | 670,0000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasamente |  |  |
| 13 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu(fundatii piloni) | m3 | 75,4100 |
| 14 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcare pamint) | 100 m3 | 0,7541 |
| 15 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 120,6600 |
| 16 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,7541 |
| 17 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice si alte communicatii, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 488,2500 |
| 18 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,0925 |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip sub cablu | m3 | 157,5000 |
| 20 | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 504,0000 |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(incarcare pamint) | 100 m3 | 1,9350 |
| 22 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 309,6000 |
| 23 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,9350 |
|  |  | 1.3. Lucrari de desfacere si restabilire drum |  |  |
| 24 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 568,0000 |
| 25 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 14,2000 |
| 26 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 14,2000 |
| 27 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 50,0000 |
| 28 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) | m2 | 21,0000 |
| 29 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea asf+pietris+bord.) | 100 m3 | 0,3065 |
| 30 | TsI51C1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 21 km | t | 55,0700 |
| 31 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,3065 |
| 32 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=10cm | m3 | 28,4000 |
| 33 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 284,0000 |
| 34 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 284,0000 |
| 35 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 21,0000 |
| 36 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 300x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm - borduri100*30*15 | m | 50,0000 |
| 37 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II - под газоны | 100m2 | 0,4500 |
| 38 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime | m2 | 45,0000 |
| 39 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,4500 |
| 40 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 0,4500 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 41 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, | buc | 4,0000 |
| 42 |  | Intrerupator automat BA-47-3P 16A tip B | buc | 4,0000 |
| 43 | 08-03-536-1 | Controler cu came, de curent continuu sau alternativ, curent 63 А, montat pe constructie pe podea (Montare complet Controler Кулон) | buc | 4,0000 |
| 44 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350(ЩРН-12з-1) | buc | 4,0000 |
| 45 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 16,0000 |
| 46 |  | Intrerupator automat BA-47-3P 6A tip B | buc | 8,0000 |
| 47 |  | Sina N | buc | 4,0000 |
| 48 |  | Sina PE | buc | 4,0000 |
| 49 | 08-02-369-2 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta | buc | 98,0000 |
| 50 |  | Corp de iluminat Urban LITE S, 30W.IP65 GY 12*1 LEDV, 3450Lm, 4000K | buc | 98,0000 |
| 51 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 98,0000 |
| 52 |  | Console metalice ADK1/05 T2.5, 500xф60mm | buc | 98,0000 |
| 53 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиток NTB-1) | buc | 98,0000 |
| 54 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,9200 |
| 55 |  | Cablu VVG-3*1,5mm2 | m | 392,0000 |
| 56 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, | buc | 98,0000 |
| 57 |  | Intrerupator automat BA-47-29-1P 1A tip B | buc | 98,0000 |
| 58 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (fisie 40*4= 1,26kg/m) | 100 m | 0,2000 |
| 59 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 16 mm | 100 m | 0,4000 |
| 60 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg | 100 m | 17,4200 |
| 61 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 6,7000 |
| 62 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,1200 |
| 63 |  | Cablu АПвБбШп 4*35-1 | m | 740,0000 |
| 64 |  | Cablu АПвБбШп 5*16-1 | m | 2 110,0000 |
| 65 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 17,4200 |
| 66 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 | buc | 8,0000 |
| 67 |  | Manson terminal EPKT-0031 25-70mm2 | buc | 8,0000 |
| 68 | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m | 100 m | 0,0800 |
| 69 |  | Jgheab metalic neperforat zincat 50*100mm L=2.0mm | m | 8,0000 |
| 70 |  | Capac metalic 100mm zincat | m | 8,0000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 71 | Preturile firmei | Dulap metalic ЩPн-12з-1 | buc | 4,0000 |
| 72 | Preturile firmei | Complect controler Кулон | buc | 4,0000 |
| 73 | Preturile firmei | Вводной щиток NTB-1 | buc | 98,0000 |