Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de amenajare și renovare a pavajului în  IET nr.225                              (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Lucrări de amenajare și renovare a pavajului în  IET nr.225                                  (denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrări de amenajare și renovare a pavajului în  IET nr.225

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "22" februarie 2022

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de amenajare și renovare a pavajului în  IET nr.225

Autoritatea contractantă: Direcția educație, tineret și sport sectorul Ciocana

(denumirea, adresa)

| Lucrari de amenajare şi renovare a pavajului în IET Nr.225 din str. M. cel Bătrîn, 14/2 Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

Lucrari de a menajare şi renovare a pavajului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de demontare |  |  |
| 1 | D1109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton | m3 | 253,0 |
| 2 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna şi comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala , descarcare in autovehicule teren catg.III | 100 m3 | 2,531 |
| 3 | DG04B | Desfacerea de bordure de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 210,0 |
| 4 | Tr11AA02F1 | Icarcarea materialelor din grupa A- grele, in Bulgari prin transport pina la 10 m – de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 | t | 21,0 |
| 5 | Ts150B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanţa de 15 km | t | 577,6 |
|  |  | Capitolul 2. Bordure |  |  |
| 6 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundaţie de beton 30x15 cm | m | 240,0 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secţiunea de 8x25 cm, pnetu incadrarea spaţiilor verzi, trotuarelor , aleilor, etc, aşezate pe o fundaţie din beton, de 10x20 cm | m | 1522,0 |
|  |  | Capitolul 3.Pavaj |  |  |
| 8 | DA12A | Strat de fundatie sau replofilare din piatra spatra drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare şi innoiroire | m3 | 261,8 |
| 9 | DE18B | Pavaj executate din placi de troruare din beton grosime 6 cm prefabricate asezate pe un strat din amestic uscat de ciment şi nisip, in proporţie 1: 6, rostuit cu amestic uscat de ciment şi nisip, grosime strat de 10 cm. | m2 | 1431,0 |
| 10 | DE18B | Pavaj executate din placi de troruare din beton grosime 4 cm prefabricate asezate pe un strat din amestic uscat de ciment şi nisip, in proporţie 1: 6, rostuit cu amestic uscat de ciment şi nisip, grosime strat de 10 cm. | m2 | 1100,0 |
| 11 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul străzi a capacelor de la caminele de vizitare ale instalaţiilor de alimentare cu apa şi canalizare, cu inalţimea medie de 20 cm şi greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment. | buc | 12,0 |
|  |  | Capitolul 4.Balast şi gazon |  |  |
| 12 | Ts150B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanţa de 15 km. | t | 112,0 |
| 13 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structure, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 68,0 |
| 14 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%. | 100m2 | 3,0 |
|  |  | Capitolul 5.Pereu |  |  |
| 15 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manual, beton armat in fundaţii, pereti, stilpi etc | m3 | 33,8 |
| 16 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40 – 0,70 mc, cu motor cu ardere interna şi comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg.III | 100 m3 | 0,34 |
| 17 | Ts150B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanţa de 15 km. | t | 74,36 |
| 18 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat isolator sau de reparaţie din nisip sau ballast, prin nivelare manuala şi compactare cu rulou compressor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. | 100m2 | 3,78 |
| 19 | TsC54C | Strat de fundaţie din petriş. | m3 | 39,9 |
| 20 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secţiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spaţiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc, asezate pe o fundaţie din beton, de 10x20 cm | m | 202,0 |
| 21 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton grosime 4 cm prefabricate asezate pe un strat din amestic uscat de ciment şi nisip, in proporţie 1:6, rostuit cu amestic uscat de ciment şi nisip, grosime strat de 10 cm. | m2 | 338,0 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Data  „22" februarie 2021

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)