| Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mască endoscopică pentru efectuarea simultană a bronhoscopiei și ventilației pulmonare neinvazive a pacientului | Buc. | 50 | De unică folosință, material PVC, mărimea 5) cu inel-cîrlig (diametru 32mm, material PA) și membrana silicon, orificiu de 5mm | 13500 lei |

Termen de livrare – în maxim 20 zile din ziua semnării contractului.