| ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1597728824158 din 18.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea și instalarea ascensoarelor la clădirea administrativă din Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, mun.Chișinău |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Achiziționarea și instalarea ascensoarelor la clădirea administrativă din Piața Marii Adunări Naționale, nr.1, mun.Chișinău |  |  |  | 1.Sarcina nominală-400kg ; 2.Numărul de stații – 6; 3.Destinația-transport pasageri; 4.Uși din inox silver; 5.Peretele din spate-oglindă,cu bară de protecție la oglindă; 6. Placarea pereților cu material inoxidabil, inox s-au oțel laminat cu textură de lemn sau granit roșu ( prezentarea catalogului cu variante disponibile) 7.Podeaua- piatră artificială; 8.Iluminarea cabinei cu corpuri tip LED,încorporate în tavan,în două rînduri perpendicular peretelui din spate (se admit și alte variante); 9.Panou intern de dirijare inox; 10.Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor ; 11.Montarea echipamentului în camera de troliu, etaj tehnic; 12.Troliu fără reductor ; 13.Panou cu indicator a mișcării și poziționării ascensorului în interiorul cabinei și la fiecare etaj. 14.Panou de commandă în cabina cu display LCD; 15.Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS; 16.Buton de chemare antivandal cu iluminare la înregistrarea comenzilor; 17.Viteza de mișcare 1m/s; 18.Glafurile la golurile de uși finisate cu inox,cu lățimea interioară nu mai mică de 710 mm și lățimea exterioară nu mai mică de150 mm; 19. Mărimea ușilor de acces: lățimea 700 mm, înălțimea 2010 mm. 20.Legătura telefonică GSM-în cabină; 21.Cablurile de tracțiune pe bază de curele poleuretanice cu inserții metalice. 22.Posibilitatea de dublare a sistemului de chemare a cabinei,cu sistemul de acces control prin cartelă existent. 23.Proiect de execuție a instalației de ascensor. 24.Garanția bunurilor minim 2 ani. 25.Data limită de dare în exploatare a bunurilor nu m-ai târziu de 60 zile din data semnării contractului. |  |  | EN 81-20:2015 EN 81-50:2015 |  |  |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________