# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Consumabile și piese de schimb pentru DM anul 2024
 prin procedura de achiziție Licitație Deschisă

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”

- IDNO: 1003600152592

- Adresa: MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11

- Numărul de telefon/fax: 022 44-11-85, 022-43-82-37

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.sf.treime@gmail.com

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate contractantă

- Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu): Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: treime.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimate fără TVA (se va indica pentru fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33140000-3 | 1.Încălzitor la generatorul de abur pentru autoclavul Matachana | buc | 2 | Încălzitor pentru generator de abur (3-phase 6kW) analogic cu 41902.9, compatibil cu autoclav SC500, Matachana | 14870 |  |
| 2 | 33140000-3 | 2.Garnitură la generator de abur pentru autoclavul Matachana | buc | 2 | Garnitură pentru generator de abur (Joint with positioner, of steam generators of klinger grafit S101/SC50), analogică cu 41772, compatibil cu autoclav SC500, Matachana | 3150 |  |
| 3 | 33140000-3 | 3.Garnitura de ușă pentru autoclavul Matachana | buc | 3 | Garnitura de ușă din silicon, analogică cu 41767.7, compatibil cu autoclav SC500, Matachana | 17520 |  |
| 4 | 33140000-3 | 4.Pompă pentru detergent la mașina de spălat Matachana | buc | 1 | Pompă pentru detergent, analogică cu 66650.4, compatibilă cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana | 9468 |  |
| 5 | 33140000-3 | 5.Pompă pentru clatitor la mașina de spălat Matachana | buc | 1 | Pompă pentru clătitor, analogică cu 66649.4, compatibilă cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana | 9468 |  |
| 6 | 33140000-3 | 6.Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502 | buc | 4 | Senzor de nivel pentru generator de abur, pentru Autoclav Matachana SC502 | 16360 |  |
| 7 | 33140000-3 | 7.Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator АЭ-25 МО | buc | 15 | Element Incalzitor (ten) 3kW, 220V, analogic cu 160.02.000, compatibil cu distilator АЭ-25 МО | 22500 |  |
| 8 | 33140000-3 | 8.Cărtuș de particule 5 microni pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 7 | Cărtuș de particule (Particles cartridge), 5 microns, 10” înălțime, analogic cu 66046.2, PURTREX, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 1750 |  |
| 9 | 33140000-3 | 9.Prefiltre granulare de carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 14 | Prefiltre granulare de carbon activ (Granular active carbon pre-filters), analogic cu 66047.2, OMNIPURE (GAC), compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 14840 |  |
| 10 | 33140000-3 | 10.Carbon activ granular cu polifosfați speciali pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 13 | Carbon activ granular cu polifosfați speciali (Granular active carbon cu special polyphosphates), analogic cu 67853.2, OMNIPURE (GAC FOS), compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 21710 |  |
| 11 | 33140000-3 | 11.Membrana de osmoză inversă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 14 | Membrana de osmoză inversă (Reverse osmosis membrane), analogic cu 66052.5, TFC, 50GPD, FILMTEC HYDRANAUTICS, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 49700 |  |
| 12 | 33140000-3 | 12.Post-filtru cu carbon activ pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 7 | Post-filtru cu carbon activ (Active carbon post-filter), analogic cu 66562.2, OMNIPURE, compatibil cu sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | 4235 |  |
| 13 | 33140000-3 | 13.Cartus din polipropilena compatibil cu sistem de purificare a apei, Bioevopeak STV-APV100 | buc | 5 | Cartus din polipropilena, 2,5x10" 5 mkm, PP5, compatibil cu sistem de purificare a apei, Bioevopeak STV-APV100 | 190 |  |
| 14 | 33140000-3 | 14.Cartus din carbon compatibil cu sistem de purificare a apei, Bioevopeak STV-APV100 | buc | 5 | Cartus din carbon block CTO, 2,5x10" 10 mkm, CTO10, compatibil cu sistem de purificare a apei, Bioevopeak STV-APV100 | 860 |  |
| 15 | 33140000-3 | 15.Baterie internă pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Matachana | buc | 7 | Bateria internă, compatibilă cu sistemul de pregătire și purificare a apei Matachana | 350 |  |
| 16 | 33140000-3 | 16.Set de umplere a pompei generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502 | buc | 2 | Set de umplere a pompei generatorului de abur, p/u Autoclav Matachana SC502 | 5610 |  |
| 17 | 33140000-3 | 17.Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului Matachana | buc | 1 | Pompa pentru alimentarea cu apă purificată a sterilizatorului Matachana | 25725 |  |
| 18 | 33140000-3 | 18.Pompa la sistemul de purificare a apei pentru masina de spalat Matachana | buc | 3 | Pompa SHURFLO 8010-102-210 OPEN FLOW.37 GPM 24 VCA, analogica cu 66239.3, la sistemul de purificare a apei pentru masina de spalat Matachana MAT LD 521 | 60000 |  |
| 19 | 33140000-3 | 19.Modul de printare pentru masina de spalat Matachana | buc | 1 | Modul de printare, analogic cu FH190 (RS232, 24COL, RTCK, DC 9-40V, 2A), compatibil cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana | 10000 |  |
| 20 | 33140000-3 | 20.Modul de printare pentru masina de spalat Matachana | buc | 1 | Modul de printare, analogic cu EPSON M-190G (57.5 mm, 5V), compatibil cu mașină de spălat, MAT LD521, Matachana | 2000 |  |
| 21 | 33140000-3 | 21.Subset de rulment pentru sigilator Matachana | buc | 2 | Subset de rulment, analogic cu 42005.2, compatibil cu sigilator Matachana | 13116 |  |
| 22 | 33140000-3 | 22.Piedestalul de sigilare pentru sigilator Matachana | buc | 2 | Piedestalul de sigilare, analogic cu 42017.6, compatibil cu pentru sigilator Matachana | 13116 |  |
| 23 | 33140000-3 | 23.Unitate pentru prelucrarea eprubetelor la analizatorul Sysmex | buc | 2 | Unitate pentru prelucrarea eprubetelor ("ASP_ASSY(PM) NO.8" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex | 18600 |  |
| 24 | 33140000-3 | 24.Unitate de aspirație a probei “Assy No.31" p/u XN-2000 | buc | 1 | Unitate de aspirație a probei “Assy No.31" p/u XN-2000 | 5905 |  |
| 25 | 33140000-3 | 25.Supapa pentru analizatorul hematologic Sysmex | buc | 2 | Supapa ("LVM11-6B3-XS2" sau analogic), compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex | 4176 |  |
| 26 | 33140000-3 | 26.Unitatea de dozare a reactivului No. 73 pentru analizatorul hematologic Sysmex | buc | 1 | Unitatea de dozare a reactivului “VOL. MEASURE ASSY NO.73 (RBC SHEATH)” sau analogic, compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex | 12330 |  |
| 27 | 33140000-3 | 27.Unitatea de dozare a reactivului No. 74 pentru analizatorul hematologic Sysmex | buc | 1 | Unitatea de dozare a reactivului VOL. MEASURE ASSY NO.74 (FCM SHEATH) sau analogic, compatibil cu analizatorul hematologic XN-2000, Sysmex | 12432 |  |
| 28 | 33140000-3 | 28.Lampa xenon 300W pentru modulul Endolight, Richard Wolf | buc | 3 | Lampa xenon, 300 W compatibil cu modulul Endolight Highlight X300, Richard Wolf | 33600 |  |
| 29 | 33140000-3 | 29.Cablu de interconectare monopolar pentru stația laparoscopică Richard Wolf | buc | 6 | Cablu de interconectare monopolar lungimea 3m, cu rezistența la curent 6000VP, analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | 9600 |  |
| 30 | 33140000-3 | 30.Fibră optică pentru stația laparoscopică Richard Wolf | buc | 4 | Fibra optică (diametru 3.5 mm, lungimea 2.3 m), compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | 48000 |  |
| 31 | 33140000-3 | 31.Cablu de interconectare între modulul și camera pentru stația laparoscopică Richard Wolf | buc | 4 | Cablu de interconectare dintre molului Endocam Logic HD Richard Wolf si camera HD 5525933 | 96000 |  |
| 32 | 33140000-3 | 32.Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR400 | buc | 3 | Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm^2 compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR400 | 15000 |  |
| 33 | 33140000-3 | 33.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045 | buc | 5 | Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. analogic cu Bowa 375-045 | 6800 |  |
| 34 | 33140000-3 | 34.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033 | buc | 3 | Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 815.033 | 4080 |  |
| 35 | 33140000-3 | 35.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033 | buc | 2 | Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 3m.analogic cu Richard Wolf 8106.033 | 2720 |  |
| 36 | 33140000-3 | 36.Electrod pasiv reutilizabil pentru electrocoagulator Bowa AR250 | buc | 15 | Electrod pasiv din cauciuc plumbat reutilizabil adult, suprafața ≥ 350 cm^2 compatibil cu Electrocoagulator Bowa AR250 | 65250 |  |
| 37 | 33140000-3 | 37.Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare pentru electrocoagulatorul Bowa AR250 | buc | 50 | Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250 | 135000 |  |
| 38 | 33140000-3 | 38.Lama reutilizabila pentru bisturiu compatibil cu Bowa AR250 | set | 30 | Lama detasabila, reutilizabila 2.4 mm, set de 5 buc, pentru bisturiu compatibil cu Bowa AR250 | 32000 |  |
| 39 | 33140000-3 | 39.Cablu de interconectare reutilizabil, lungimea 4.5m.electrocoagulatorul Bowa AR250 | buc | 5 | Cablu de interconectare a electrodului neutru reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250 | 6800 |  |
| 40 | 33140000-3 | 40.Cablu de interconectare monopolară analogic cu 280-035 pentru coagulatorul Bowa AR303 | buc | 3 | Cablu de interconectare pentru coagulare monopolară pentru operații laporoscopice reutilizabil, lungimea 4.5m. Rezistent la curent 6000VP. analogic cu Bowa 280-035, compatibil cu electrocoagulator Bowa AR303 | 4080 |  |
| 41 | 33140000-3 | 41.Bec 15V, 150W cu reflector pentru microscopul Shin-Nippon | buc | 30 | Bec 15V, 150W cu reflector, compatibil cu microscopul OP-2, Shin-Nippon | 6480 |  |
| 42 | 33140000-3 | 42.Bec 12V, 100W cu reflector pentru microscopul Carl Zeiss | buc | 15 | Bec 12V, 100W cu reflector, lumină rece, compatibil cu Microscop OPMI Lumera i, Carl Zeiss | 22500 |  |
| 43 | 33140000-3 | 43.Consumabile pentru statia de oxigen Atlas Copco (Compresor de aer Atlas Copco GA55VSD, Uscator de aer Atlas Copco FD185) | set | 1 | GA 55 VSD (Air filter kit 3001160210 1 buc , FILTER MESH LD20X - ED12 2902016102 1 buc, KIT PREV.MAINT. RXD 55-75VSD+ 3001160216 1 buc, THERMOSTAT KIT 60 DEGREE C 2901161700 1 buc, KIT WEAR DRAIN 2200902017 1 buc) FD 180 (KIT WEAR DRAIN 2200902017 2 buc, FILTER AIR 1630058905 2 buc) DD310+ , PD 310+ (FILTER KIT DD 310 + 2901300109 2 buc, FILTER KIT PD 310 +, 2901300009 2 buc) QDT 185 + (KIT SERVICE QDT185 1500907 2 buc), ulei și filtru pentru compresor. | 122400 |  |
| 44 | 33140000-3 | 44.Consumabile pentru statia de oxigen Inmatec (Compresor Atlas copco GA75VSD, Uscator de aer Atlas Copco FD185 FD260VSD) | set | 1 | GA 75 VSD (AIR FILTER KIT C142 GA75VSD+ 2901990095 1 buc, FILTER MESH LD20X - ED12 2902016102 1 buc, PREV. MAINT. KIT C142 GA75VSD+ 2901990101 1 buc, THERMOSTAT KIT 40 DEGREE C 2901161600 1 buc, Drain Valve Kit 2200902017 1 buc) FD260VSD (KIT WEAR DRAIN 2200902017 2 buc, FILTER AIR 1630058905 2 buc) UD310+ (FILTER KIT UD 310+ 2901300410 2 buc) QDT 245 + (KIT SERVICE QDT245 3001500908 2 buc), ulei și filtru pentru compresor. | 138400 |  |
| 45 | 33140000-3 | 45.Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain | buc | 2 | Acumulator 3100 mAh, compatibil cu defibrilatorul CU, LifeGain | 8000 |  |
| 46 | 33140000-3 | 46.Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho | buc | 25 | Filtru antibacterial compatibil cu Aspiratorul chirurgical MSP-205A, Mizuho | 4000 |  |
| 47 | 33140000-3 | 47.Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN | buc | 1 | Acumulator 14.8V, 7500 mAh, compatibil cu defibrilatorul S8, COMEN | 8000 |  |
| 48 | 33140000-3 | 48.Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH | buc | 8 | Baterii NP2.9-12 12V min -2.9 AH (pentru masa de operatie) | 4000 |  |
| 49 | 33140000-3 | 49.Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan iM8 | buc | 10 | Senzor SpO2 reutilizabil impreuna cu cablu de interconectare pentru monitor de pacient Edan IM8 | 12000 |  |
| 50 | 33140000-3 | 50.Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8 | buc | 7 | Cablu de interconectare SpO2 reutilizabil pentru monitor de pacient EDAN iM8 | 4000 |  |
| 51 | 33140000-3 | 51.Cablu ECG cu cablu de interconectare, min. 3 canale pentru aplicare la pacient, compatibil cu monitorul de pacient iM8, EDAN | buc | 10 | Cablu ECG cu cablu de interconectare, min. 3 canale pentru aplicare la pacient, compatibil cu monitorul de pacient iM8, EDAN | 12000 |  |
| 52 | 33140000-3 | 52.Bec halogen pentru microscopul Carl Zeiss | buc | 2 | Bec halogen 6V, 30W, compatibil cu microscop OPMI 9, Carl Zeiss | 3000 |  |
| 53 | 33140000-3 | 53.Set din 3 kit-uri si senzor O2 intern (tip: OOM102 sau M-16HL) compatibil sau analogic cu nr. ref: 0209051-1 (in care intra: 0209050, 0209055, 0209060-1) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical | buc | 1 | Set din 3 kit-uri si senzor O2 intern (tip: OOM102 sau M-16HL) compatibil sau analogic cu nr. ref: 0209051-1 (in care intra: 0209050, 0209055, 0209060-1) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 15000 |  |
| 54 | 33140000-3 | 54.Senzor de O2 pentru modulul de ventilare compatibil sau analogic cu codul: ref: 230009 sau MLF-42HL, tip: KE25 la masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical | buc | 1 | Senzor de O2 pentru modulul de ventilare compatibil sau analogic cu codul: ref: 230009 sau MLF-42HL, tip: KE25 la masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 3500 |  |
| 55 | 33140000-3 | 55.Senzor de flux reutilizabil pentru modulul de ventilare la masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical | buc | 2 | Senzor de flux reutilizabil pentru modulul de ventilare la masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical | 10000 |  |
| 56 | 33140000-3 | 56.Cablu NIBP cu piesa de interconectare la manșetă pentru monitor de pacient Bistos | buc | 10 | Cablu NIBP cu piesa de interconectare la manșetă, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos | 12500 |  |
| 57 | 33140000-3 | 57.Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare reutilizabil compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos | buc | 10 | Senzor SpO2 reutilizabil cu cablu de interconectare reutilizabil compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos | 12000 |  |
| 58 | 33140000-3 | 58.Display Touchscreen RTP121A4B008 1880111 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos | buc | 3 | Display Touchscreen RTP121A4B008 1880111 sau analogic, compatibil cu monitorul de pacient BT770, Bistos | 19800 |  |
| 59 | 33140000-3 | 59.Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez (Medicare), vol. ≥ 300 ml | buc | 10 | Oxigenator (barbotor) [umidificator + flowmetru] cu conector de tip Olandez (Medicare), vol. ≥ 300 ml | 50000 |  |
| 60 | 33140000-3 | 60.Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray | buc | 30 | Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar SV650 și SV850, Mindray cu termen de valabilitate cel putin 11 luni | 45000 |  |
| 61 | 33140000-3 | 61.Bec incandescent la laringoscop KaWe | buc | 50 | Bec incandescent 2.5V, compatibil cu Laringoscop KaWe | 12500 |  |
| 62 | 33140000-3 | 62.Mâner reîncărcabil la laringoscop KaWe | buc | 5 | Mâner reîncărcabil cu placa de contact cu baterie si cu placa de contact cu statie de incarcare, pentru lamă cu bec incandescent 2.5V la laringoscop KaWe | 7500 |  |
| 63 | 33140000-3 | 63.Stație reîncărcabilă pentru laringoscop KaWe | buc | 5 | Stație reîncărcabilă cu posibilitatea de încărcare a min .2 mânere cu cablu de alimentare pentru laringoscop KaWe | 20000 |  |
| 64 | 33140000-3 | 64.Lama Nr.3 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | buc | 5 | Lama Nr.3 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 5000 |  |
| 65 | 33140000-3 | 65.Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | buc | 5 | Lama Nr.4 tip Macintosh reutilizabilă, compatibilă cu laringoscopul KaWe | 5000 |  |
| 66 | 33140000-3 | 66.Acumulator Ni-Met 2.5V, 3000mAh, compatibil cu Laringoscop Kawe | buc | 10 | Acumulator Ni-Met 2.5V, 3000mAh, compatibil cu Laringoscop Kawe | 37000 |  |
| 67 | 33140000-3 | 67.Senzor de flux autoclavabil pentru ventilatorul pulmonar Hamilton | buc | 4 | Senzor de flux autoclavabil, compatibil cu ventilatorul pulmonar C1, Hamilton | 24000 |  |
| 68 | 33140000-3 | 68.Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton | buc | 2 | Senzor de O2, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 5000 |  |
| 69 | 33140000-3 | 69.Baterie reincarcabila, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton | buc | 2 | Baterie reincarcabila, compatibil cu Ventilatorul pulmonar C1, Hamilton | 12000 |  |
| 70 | 33140000-3 | 70.Tastatura cu butoane pentru ECG Biocare | buc | 3 | Tastatura cu butoane, compatibil cu ECG iE300, Biocare | 6300 |  |
| 71 | 33140000-3 | 71.Baterie de memorie internă CR2032 pentru ECG Biocare | buc | 10 | Baterie de memorie internă CR2032, compatibil cu ECG iE300, Biocare | 2500 |  |
| 72 | 33140000-3 | 72.Senzor O2 pentru mașina de anestezie Draeger | buc | 15 | Senzor O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 22500 |  |
| 73 | 33140000-3 | 73.Difuzor 36mm pentru mașina de anestezie Fabius Plus XL (GS), Draeger | buc | 1 | Difuzor 36mm, compatibil sau analogic cu codul nr. 8608616 pentru mașina de anestezie Fabius Plus XL (GS), Draeger | 750 |  |
| 74 | 33140000-3 | 74.Capac pentru ventilator pentru mașina de anestezie Fabius Plus XL (GS), Draeger | buc | 2 | Capac pentru ventilator, compatibil sau analogic cu codul nr. 8605828 pentru mașina de anestezie Fabius Plus XL (GS), Draeger | 37000 |  |
| 75 | 33140000-3 | 75.Cablu de interconectare pentru Senzor de O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger | buc | 2 | Cablu de interconectare pentru Senzor de O2, compatibil cu maşina de anestezie Fabius Plus XL, Draeger | 40000 |  |
| 76 | 33140000-3 | 76.Capac de aspirare pentru rezervorul de secreție la Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | buc | 4 | Capacul de aspirare pentru rezervorul de secreție compatibil sau analogic cu RE:210012 la Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | 2000 |  |
| 77 | 33140000-3 | 77.Garnitură inelară atașabilă la capacul de vacuum pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | buc | 12 | Garnitură inelară atașabilă la capac compatibilă sau analogică cu RE:210307 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 2400 |  |
| 78 | 33140000-3 | 78.Tastatură cu butoane pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | buc | 6 | Tastatură cu butoane compatibilă sau analogică cu SP0107/30 pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 9600 |  |
| 79 | 33140000-3 | 79.Rezervor pentru colectarea secrețiilor, cu posibilitate de atașare și compatibil cu Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | buc | 6 | Rezervor pentru colectarea secrețiilor, cu posibilitate de atașare și compatibil cu Aspiratorul CA-MI Hospivac 350 | 30000 |  |
| 80 | 33140000-3 | 80.Ventilator de răcire (Cooler) pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | buc | 3 | Ventilator de răcire (Cooler) pentru Aspirator CA-MI Hospivac 350 | 1500 |  |
| 81 | 33140000-3 | 81.Carcasă externă pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | buc | 2 | Carcasă externă (Front case kit) pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus compatibilă sau analogică cu SP01666, BD | 7000 |  |
| 82 | 33140000-3 | 82.Display pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | buc | 1 | Display PCB Kit pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus compatibilă sau analogică cu SP01655, BD | 3540 |  |
| 83 | 33140000-3 | 83.Piesa de fixare a seringii pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | buc | 5 | Piesa de fixare a seringii (Syringe Complete Kit) pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus compatibilă sau analogică cu SP01123, BD | 2800 |  |
| 84 | 33140000-3 | 84.Sistem de poziționare a modulului de pompare pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | buc | 1 | Sistem de poziționare (SP Plunger Kit) a modulului de pompare pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus compatibilă sau analogică cu SP02115, BD | 3870 |  |
| 85 | 33140000-3 | 85.Placa de bază (Control PCB Kit) pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus, BD | buc | 1 | Placa de bază (Control PCB Kit) pentru pompă de perfuzie Alaris GH Plus compatibilă sau analogică cu SP01948, BD | 10000 |  |
| 86 | 33140000-3 | 86.Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru electrocardiograf EDAN SE-1201 | buc | 2 | Cablu ECG reutilizabil cu cablu de interconectare integrat pentru electrocardiograf EDAN SE 1201 | 2000 |  |
| 87 | 33140000-3 | 87.Garnitură inelară pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | buc | 2 | Garnitură inelară atașabilă la rezervorul de condensare la portul de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | 2000 |  |
| 88 | 33140000-3 | 88.Valvă internă pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | buc | 1 | Valvă internă VSONC-5S25-VA-Q, 5,5V DC, compatibil cu ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | 9000 |  |
| 89 | 33140000-3 | 89.Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | buc | 10 | Senzor de O2 pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 15000 |  |
| 90 | 33140000-3 | 90.Senzor de flux pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | buc | 20 | Senzor de flux pentru ventilatorul pulmonar NewPort E360T, Covidien | 30000 |  |
| 91 | 33140000-3 | 91.UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru YAG Laser tip ND, Q-LAS A.R.C. Laser | buc | 1 | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 2 kW pentru YAG Laser tip ND, Q-LAS A.R.C. Laser | 15000 |  |
| 92 | 33140000-3 | 92.UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru A-Scan 4Sight, Keeler | buc | 1 | UPS Smart cu dublu convecție și stabilizator integrat 1.6 kW pentru A-Scan 4Sight, Keeler | 15000 |  |
| 93 | 33140000-3 | 93.Baterie reincarcabila pentru defibrilator Mindray, Beneheart D3 | buc | 4 | Baterie reincarcabila pentru defibrilator Mindray, Beneheart D3 | 24000 |  |
| 94 | 33140000-3 | 94.Padele de defibrilare reutilizabile Adult/Pediatrice pentru defibrilator extern manual BeneHeart D3 | set | 1 | Padele de defibrilare reutilizabile Adult/Pediatrice, SN:0651-30-77114, pentru defibrilator extern manual BeneHeart D3 | 8850 |  |
| 95 | 33140000-3 | 95.Capcane de apă la modulul de CO2 pentru ventilatorul pulmonar Mindray | buc | 25 | Capcane de apă pentru modulul de CO2 115-043024-00 sau analogic compatibil cu ventilatorul pulmonar SV650, Mindray | 12500 |  |
| 96 | 33140000-3 | 96.Senzor de O2 pentru cu ventilatorul hibrid MS Westfalia | buc | 5 | Senzor de O2, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 16600 |  |
| 97 | 33140000-3 | 97.Senzor de flux de unica folosință pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | buc | 30 | Senzor de flux de unica folosință, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia | 15250 |  |
| 98 | 33140000-3 | 98.Filtre de aer pentru ventilatorul hibrid MS Westfalia | buc | 5 | Filtre de aer compatibile cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia | 15000 |  |
| 99 | 33140000-3 | 99.Valvă de presiune pentru ventilatorul pulmonar MS Westfalia | buc | 8 | Valvă de presiune, 12-216C-04625, 211mA, 57 Ohm, compatibil cu ventilatorul hibrid Jenny, MS Westfalia | 20000 |  |
| 100 | 33140000-3 | 100.Cablu de alimentare 220V | buc | 10 | Cablu de alimentare 220V, să fie cu 3 fire în interior, mărimile acestor să fie: (minim 3x1 mm^2), rezistent la 300/500 V, lungimea cablului minim 5m, să corespundă certificării "VDE", să fie analogic cu H05VV-F | 3150 |  |
| 101 | 33140000-3 | 101.Turbina p/u spirometru Spirolab III reutizabila compatibila cu miniflowmetru de la Spirolab III | buc | 1 | Turbina p/u spirometru Spirolab III reutizabila compatibila cu miniflowmetru de la spirolab III | 3200 |  |
| 102 | 33140000-3 | 102.Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | buc | 16 | Cablu de masurare SpO2 reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 23000 |  |
| 103 | 33140000-3 | 103.Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | buc | 12 | Cablu de masurare ECG reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 31200 |  |
| 104 | 33140000-3 | 104.Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | buc | 12 | Cablu de masurare temperatura corpului reutizabil pentru monitor de pacient Philips MX-550 | 13920 |  |
| 105 | 33140000-3 | 105.Valva electromagnetica pentru compresor | buc | 1 | Valva electromagnetica EV220A 10B, G38N NO000, 042U4123 pentru compresor DK 50 DM | 7000 |  |
| 106 | 33140000-3 | 106.PoE injector 24V DC 1A 802.3af | buc | 2 | PoE injector 24V DC 1A 802.3af | 5000 |  |
| 107 | 33140000-3 | 107.Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) | buc | 2 | Reductor de presiune p/u oxigen cu flowmetru (cu flux maximal 15/20 litre/minuta) si monometru de presiune in balon pana la 25 MPa. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm. | 7500 |  |
| 108 | 33140000-3 | 108.Reductor de presiune p/u oxigen cu 2 monometre | buc | 5 | Reductor de presiune p/u oxigen cu monometru de presiune in balon pana la 25 Mpa si monometru la iesire dupa reductor pana la 2,5 Mpa.. Conectare cu balon de tip 3/4 G. Conectare posterioara Ø 8 mm sau Ø 10 mm. | 20000 |  |
| 109 | 33140000-3 | 109.Manometru pentru reducor de oxigen P Max 25 Mpa | buc | 5 | Manometru pentru reducor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 cu P Max 25 Mpa | 6000 |  |
| 110 | 33140000-3 | 110.Manometru pentru reducor de oxigen P max 2,5 Mpa | buc | 5 | Manometru pentru reducor de oxigen compatibil cu Donmet BKO-50 P max 2,5 Mpa | 6000 |  |
| 111 | 33140000-3 | 111.Garnitura p/u balon de oxigen | buc | 40 | Garnitura p/u balon de oxigen | 1200 |  |
| 112 | 33140000-3 | 112.Prelungitor cu prize | buc | 5 | Prelungitor cu prize, min. ≥ 8 cu obturator, Lungimea cablului: ≥ 5 m, Alimentarea ~250V, 50Hz, 16A, max. ≥ 3600W, Protecție pentru dispozitve la o supratensiune de până la 1700V, Lumină funcțională de control pentru protecția împotriva supratensiunii, cu întrerupător | 5200 |  |
| 113 | 33140000-3 | 113.Suport pentru monitor de pacient la pendanta de tip olandeza | buc | 12 | Suport pentru monitor de pacient Philips MX550 la pendanta de tip olandeza, cu reglare pozitionarii in axe orizontale si verticale si suport p/u cablaj | 53000 |  |
| 114 | 33140000-3 | 114.Suport pentru statie de monitorizare centrala | buc | 2 | Suport pentru statie de monitorizare centrala Philips cu fixare verticala | 23000 |  |
| 115 | 33140000-3 | 115.Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K | buc | 10 | Cablu de masurare NIBP p/u monitor de pacient Nihon Kohden BSM 6701K | 18000 |  |
| 116 | 33140000-3 | 116.Set de conectoare scurte din plastic pentru monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K | buc | 50 | Set de conectoare scurte din plastic cu inel din cauciuc pentru conectare manjeta de NIBp cu cablu/furtun de masurare NIBP prin monitoare de pacient Nihon Kohden BSM 6701K | 4000 |  |
| 117 | 33140000-3 | 117.Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden | buc | 10 | Acumulator intern Ni-MH, 360 mA, 9.6V, SB-671P analogic sau compatibil cu Monitor fiziologic BSM-6701K, Nihon Kohden | 55000 |  |
| 118 | 33140000-3 | 118.Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical | buc | 5 | Baterie pentru laringoscop digital McGrath MAC de la Aircraft Medical C = 300 minute de lucru (min.); | 10000 |  |
| 119 | 33140000-3 | 119.Stripper sterilizabil/reutilizabil MediStrip fibrelor optice, Medilas D30 LiteBeam+, Dornier | buc | 1 | Stripper sterilizabil/reutilizabil MediStrip pentru fibre optice, cu diametrul miezului de aproximativ 0,3 mm pentru sistem laser Medilas D30 LiteBeam+, Dornier | 5000 |  |
| 120 | 33140000-3 | 120.Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR | buc | 2 | Suport-fixator pentru rezervor de secretii la aspirator SA01HT, ELMASLAR | 4000 |  |
| 121 | 33140000-3 | 121.Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G | buc | 3 | Lampă halogenă 6V si 20W pentru biomicroscop TopCon, SL-3G | 1000 |  |
| 122 | 33140000-3 | 122.Baterie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh | buc | 1 | Baterie de tip Li-ion pentru detector de la Aparat de roentghen Italray analogic sau model BATTERY-KV, voltaj 10.8 si capacitatea 45,14 Wh | 20000 |  |
| 123 | 33140000-3 | 123.Aparat de sudura TIG/Mig/Mag | buc | 1 | Aparat de sudura TIG/Mig/Mag cu amperaj pana la 200, tip AC / DC Pulse, Tip sudura: MMA+TIG, Putere: 6.6 kW, Tensiune: 220 V, Curent maxim: 200 A, Tensiunea mers in gol: 66 V, Invertor: Da, Diametrul electrodului: 1.6 - 5 mm, Gradul de protectie: IP21S, Sudare in mediu de gaz: Da, Tip de gaz: Argon, Greutatea: 10 kg, analogic cu Fubag Intig 200 sau echivalent | 34000 |  |
| 124 | 33140000-3 | 124.Set de vălţuire ţevi | set | 1 | Set de vălţuire ţevi 7 buc in set, 10-19 mm | 3000 |  |
| 125 | 33140000-3 | 125.Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah | buc | 1 | Șurubelniță electrică, moment de torsiune min. 50nm, baterie detasabila min. 2Ah, min. 1900 rot/min. | 9200 |  |
| 126 | 33140000-3 | 126.Subler Yato YT-7201 | buc | 1 | Subler Yato YT-7201 sau echivalent | 1700 |  |
| 127 | 33140000-3 | 127.Multimetru Uni-T UT612 | buc | 1 | Multimetru Uni-T UT612 sau echivalent | 5300 |  |
| 128 | 33140000-3 | 128.Multimetru CEM DT-355 | buc | 1 | Multimetru CEM DT-355 sau echivalent | 2300 |  |
| 129 | 33140000-3 | 129.Pompa pentru fludor Yato YT82514 | buc | 1 | Pompa pentru fludor Yato YT82514 sau echivalent | 450 |  |
| 130 | 33140000-3 | 130.Pompa pentru fludor Yato YT82743 | buc | 1 | Pompa pentru fludor Yato YT82743 sau echivalent | 450 |  |
| 131 | 33140000-3 | 131.Curățitor pentru ciocan de lipit H009 | buc | 1 | Curățitor pentru ciocan de lipit H009 sau echivalent | 200 |  |
| 132 | 33140000-3 | 132.Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min | buc | 1 | Ventilator axial Silent TD-1000-200 120 W 230 V 800 m3/h 2500 rot/min sau echivalent | 14500 |  |
| 133 | 33140000-3 | 133.Asistent mecanic | buc | 1 | Statie de reparatie cu 6 brate | 1400 |  |
| 134 | 33140000-3 | 134.Covoraș pentru lipire | buc | 1 | Covoraș pentru ciocan de lipit cu bandă magnetică Yato YT82469 sau echivalent | 840 |  |
| 135 | 33140000-3 | 135.Mașină de găurit de banc | buc | 1 | Bosch PBD 40 710 W sau echivalent | 13000 |  |
| 136 | 33140000-3 | 136.Ochelari cu lupă cu fixare pe cap | buc | 1 | Yato 73840 4.5 V sau echivalent | 500 |  |
| 137 | 33140000-3 | 137.Set chei hexagonale cu cap sferic | buc | 1 | Yato 05632 1.5 - 10 mm 9 un. sau echivalent | 600 |  |
| 138 | 33140000-3 | 138.Set chei torx | buc | 2 | Yato 05633 T10-T50 9 un. sau echivalent | 800 |  |
| 139 | 33140000-3 | 139.Set chei hexagonale cu cap sferic | buc | 2 | Makita B-65894 1 - 10 mm 9 un. sau echivalent | 900 |  |
| 140 | 33140000-3 | 140.Patent multifuncțional | buc | 2 | Yato YT-76042 160 mm sau echivalent | 900 |  |
| 141 | 33140000-3 | 141.Pripoi | buc | 1 | Rexant 09-3312 sau echivalent | 1300 |  |
| 142 | 33140000-3 | 142.Set șurubelnițe | buc | 4 | Yato YT-25982 18 SL/PH/PZ/TORX 2.4-8.0 T5-T10 sau echivalent | 1400 |  |
| 143 | 33140000-3 | 143.Organizator | buc | 5 | Rexant 12-5022-4 plastic sau echivalent | 2200 |  |
| 144 | 33140000-3 | 144.Menghină + suport de masă | buc | 1 | KWB 776900 100 mm sau echivalent | 1400 |  |
| 145 | 33140000-3 | 145.Set burghie pentru metal | buc | 1 | Yato YT-44676 1-13 mm sau echivalent | 1700 |  |
| 146 | 33140000-3 | 146.Disc de tăiere metal | buc | 30 | Bosch RAPIDO 125 * 22.23 mm sau echivalent | 1800 |  |
| 147 | 33140000-3 | 147.Set accesorii pentru mașină de gravat | buc | 1 | KWB 49510950 sau echivalent | 450 |  |
| 148 | 33140000-3 | 148.Fierăstrău cu banda de masă | buc | 1 | Holzmann BS128HDR sau echivalent | 27000 |  |
| 149 | 33140000-3 | 149.Dispozitiv pentru debavurare | buc | 2 | Vorel VOR78388 sau echivalent | 450 |  |
| 150 | 33140000-3 | 150.Masca pentru sudori de tip cameleon | buc | 1 | Masca pentru sudori de tip cameleon cu timp de raspuns 1/25000 s sau Timp de întunecare/ 0.000033 sec | 6000 |  |
| 151 | 33140000-3 | 151.Compresor cu acumulator | buc | 1 | Compresor cu acumulator Einhell TE-AC 36/6/8 36 V 8 bar 6 l sau Metabo Power 160-5 18 LTX BL OF 601521850 sau analogic cu 2 acumulatoare si bloc de reincarcaresau in set | 10500 |  |
| 152 | 33140000-3 | 152.Furtun pneumatic Yato YT-24221 | m | 20 | Furtun pneumatic Yato YT-24221 1/4'', 8 mm 20 bar, lungimea 20m | 1200 |  |
| 153 | 33140000-3 | 153.Furtun spiralat cuplare rapidă | m | 15 | Furtun spiralat cuplare rapidă Yato YT-24209 12 x 8 cm 12 bar, lungimea 15m | 1300 |  |
| 154 | 33140000-3 | 154.Stație de lipit profesională (Fier de lipit) KAISI SUGON T26D sau analogic | buc | 1 | Stație de lipit profesională (Fier de lipit) KAISI SUGON T26D sau analogic | 4700 |  |
| 155 | 33140000-3 | 155.Statie de lipit cu aer cald | buc | 1 | Statie de lipit cu aer cald 750 W 220 - 240 V 100-500 °C 120 l/min, Yato YT82457 sau analogic | 2900 |  |
| 156 | 33140000-3 | 156.Cablu ECG pentru Holter BTL H600 | buc | 2 | Cablu ECG compatibil cu Holter H600 BTL care are 12 canale și 10 fire | 15000 |  |
| 157 | 33140000-3 | 157.Fibra optica pentru laser NIDEK la modulul GYC-1000 | buc | 1 | Fibra optică cu 532 nm, lungimea min. 2.5 m, (cu filtru dacă este opțional) pentru laser photocoagulator NIDEK la modulul GYC-1000 și compatibil cu lampa cu fantă SL-1800 | 25000 |  |
| 158 | 33140000-3 | 158.Display pentru pulsoximetru portabil EDAN H100B | buc | 1 | Display pentru pulsoximetru portabil EDAN H100B | 3500 |  |
| 159 | 33140000-3 | 159.Lampa xenon pentru sursa de lumina Olympus CLV-190 | buc | 1 | Lampa xenon MAJ-1817, compatibila cu sursa de lumina Olympus CLV-190 | 25000 |  |
| 160 | 33140000-3 | 160.Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-i | buc | 7 | Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-i cu termen de valabilitate cel putin 11 luni | 28000 |  |
| 161 | 33140000-3 | 161.Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-U | buc | 2 | Senzor de oxigen pentru ventilator pulmonar Maquet Servo-U cu termen de valabilitate cel putin 11 luni | 9400 |  |
| 162 | 33140000-3 | 162.Senzor de oxigen pentru ventilator portabil NewPort HT-70 | buc | 4 | Senzor de oxigen pentru ventilator portabil NewPort HT-70 cu termen de valabilitate cel putin 11 luni | 16000 |  |
| 163 | 33140000-3 | 163.Logement (suport), suport pentru tuburile de oxigen - confectionate din polietilena de inalta densitate sau otel, concepute pentru stocaresa tuburilor de oxigen. | buc | 2 | Logement (suport) pentru tuburile de oxigen - confectionat din polietilena de inalta densitate sau otel, conceput pentru stocaresa tuburilor de oxigen cu volum 3-15 litre in cantitate de pana la 4 tuburi | 28000 |  |
| 164 | 33140000-3 | 164.Camera HD pentru stația laparoscopică Richard Wolf | buc | 3 | Camera HD cu cuplaj integrat analogic cu 5525933, compatibil cu Stația laparoscopică Camera Logic HD, Richard Wolf | 60000 |  |
| 165 | 33140000-3 | 165.Lama reutilizabila de tip cuțit, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300 | set | 40 | Lama reutilizabila de tip cuțit, detașabilă, diametrul 2,4 mm, lungimea 152 mm, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300, analogic cu Bowa 530-028 | 32000 |  |
| 166 | 33140000-3 | 166.Lama reutilizabila de tip minge, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300 | set | 40 | Lama reutilizabila de tip minge, detașabilă, diametrul 2,4 mm, lungimea 128 mm, diametrul mingei de 6 mm, compatibila cu bisturiul electric Bowa Arc 250/300, analogic cu Bowa 530-030 | 32000 |  |
| 167 | 33140000-3 | 167.Furtun CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Highflow 45 | buc | 20 | Furtun CO2, autoclavabil, 2,5 m, compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Highflow 45.(Richard Wolf cod 8170.101 sau analogic) | 50000 |  |
| 168 | 33140000-3 | 168.Capac de etanșare, pentru trocar 5 mm | buc | 6 | Capac de etanșare, pentru trocar, dimensiuni de la 3.4 - 5.1 mm, (set de 10 unitati), analogic cu Richard Wolf 89.02 | 18000 |  |
| 169 | 33140000-3 | 169.Capac de etanșare, pentru trocar 10 mm | buc | 6 | Capac de etanșare, pentru trocar, dimensiuni de la 9.5 - 10.1 mm, (set de 10 unitati), analogic cu Richard Wolf 8908 | 18000 |  |
| 170 | 33140000-3 | 170.Baterie acumulator Duracell tip D (de marimea LR20) reincarcabila | buc | 80 | Baterie acumulator Duracell tip D (de marimea LR20) reincarcabila | 12000 |  |
| 171 | 33140000-3 | 171.Baterie acumulator tip AAA reincarcabila | buc | 40 | Baterie acumulator tip AAA reincarcabila analogic cu Panasonic BK-4MCDE/4BE blister | 5500 |  |
| 172 | 33140000-3 | 172.Baterie acumulator tip AA reincarcabila | buc | 20 | Baterie acumulator tip AA reincarcabila analogic cu Panasonic BK-3MCDE/4CP blister | 3000 |  |
| 173 | 33140000-3 | 173.Incarcator baterii reincarcabile AAA si AA, Ni-Mh | buc | 6 | Incarcator baterii reincarcabile AAA si AA, Ni-Mh analogic cu Panasonic K-KJ51MCD04E | 4500 |  |
| 174 | 33140000-3 | 174.Baterie 6LR61 9 V sau analogic | buc | 4 | Baterie 6LR61 9 V sau analogic | 600 |  |
| 175 | 33140000-3 | 175.Set garnituri pentru trocar | set | 5 | Set garnituri pentru trocar analogic la 89.102, Richard Wolf | 15000 |  |
| 176 | 33140000-3 | 176.Atasament proctologic pentru masa ortopedica | buc | 1 | Atasament proctologic, analogic la ES-16, compatibil cu masa ortopedica Infimed VIVAX OT-02 | 17500 |  |
| 177 | 33140000-3 | 177.Atasament operatii la genunchi pentru masa ortopedica | buc | 1 | Atasament operatii la genunchi, analogic la ES-13, compatibil cu masa ortopedica Infimed VIVAX OT-02 | 11000 |  |
| 178 | 33140000-3 | 178.Suport operatii la menisc pentru masa ortopedica | buc | 1 | Suport operatii la menisc, analogic la EB-13, compatibil cu masa ortopedica Infimed VIVAX OT-02 | 6400 |  |
| 179 | 33140000-3 | 179.Suport operatii la mână pentru masa ortopedica | buc | 1 | Suport operatii la mână, analogic la ES-08, compatibil cu masa ortopedica Infimed VIVAX OT-02 | 10600 |  |
| 180 | 33140000-3 | 180.Amortizatoare p/u brat sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | set | 1 | Amortizatoare în set (2 buc) p/u braț sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | 44000 |  |
| 181 | 33140000-3 | 181.Reductor motor 24V 250W Cod:I001018A.ZZ pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | buc | 2 | Reductor motor 24V 250W Cod:I001018A.ZZ pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | 70000 |  |
| 182 | 33140000-3 | 182.Buton de starpungere pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | buc | 2 | Buton de starpungere pentru sistem X-Ray Mobil XFM, Italray | 18000 |  |
| 183 | 33140000-3 | 183.Baterie interna pentru unitate de tomografie computerizata Aquilion Prime TSX-303A | buc | 1 | Baterie interna Li-ion Battery Pack pentru unitate de tomografie computerizata Aquilion Prime TSX-303A; R1840-02 Cell: SANYO UF103450PN 7.4V/3760mAh/27.824Wh sau analogic | 20000 |  |
| 184 | 33140000-3 | 184.Sonda tip convexa pentru USG Hitachi Avius HiVision | buc | 1 | Sonda tip convexa pentru USG Hitachi Avius HiVision EUP-C715 | 140000 |  |
| 185 | 33140000-3 | 185.Placa pentru interconectarea prin retea wireless aparat de ventilare Mindray SV-650 cu statie de monitorizare centrala | buc | 1 | Placa pentru interconectarea prin retea wireless aparat de ventilare Mindray SV-650 cu statie de monitorizare centrala | 2700 |  |
| 186 | 33140000-3 | 186.Manier compatibil cu marseal5 plus | buc | 1 | Manier compatibbil cu marSeal5 plus, analogic cu KLS Martin 80-633-04-04 | 10000 |  |
| 187 | 33140000-3 | 187.Lama compatibila cu marseal5 plus, steril | set | 3 | Lama compatibila cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-09-04 | 7680 |  |
| 188 | 33140000-3 | 188.Lama compatibila cu marseal5 plus, steril | set | 3 | Lama compatibila cu marSeal5 plus,lungimea de 370 mm, ne-steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-633-11-04 | 9000 |  |
| 189 | 33140000-3 | 189.Lama compatibila cu marClamp Cut IQ,steril | set | 3 | Lama compatibila cu marClamp® Cut IQ,steril, (set de 10 unitati), analogic cu KLS Martin 80-632-00-04 | 9000 |  |
| 190 | 33140000-3 | 190.Ansa-electrode de coagulare | buc | 9 | Ansa-electrode de coagulare(roller-ball), diametrul de 5mm ± 1, compatibil cu rezectoscopul Rudolf Medical rc040-101 | 11700 |  |
| 191 | 33140000-3 | 191.A-Scan Test Block 4Sight, Keeler | buc | 1 | A-Scan Test Block 4Sight, Keeler (Fantom/Calibrator) | 5000 |  |
| 192 | 33140000-3 | 192.Senzor de flux p/u masina de anestezie Draeger Fabius Plus XL | buc | 20 | Senzor de flux p/u masina de anestezie Draeger Fabius Plus XL | 30000 |  |
| 193 | 33140000-3 | 193.Set de Filtre coalescente de ulei Atlas Copco DD(+) și PD(+) (DD9 G1/2 1624135800 + PD9 G1/2 1624135900) | set | 2 | Set de Filtre coalescente de ulei Atlas Copco DD(+) și PD(+) (DD9 G1/2 1624135800 + PD9 G1/2 1624135900) | 30000 |  |
| 194 | 33140000-3 | 194.Cablu SpO2 pentru monitor de pacient Comen C50-V | buc | 4 | Cablu SpO2 pentru monitor de pacient Comen C50-V cu conectarea directa la monitor | 10000 |  |
| 195 | 33140000-3 | 195.Sursa de alimentare AC-DC | buc | 1 | Sursa de alimentare AC-DC 48 V, 3.3 A, analogic cu HWS150-48 | 3000 |  |
| 196 | 33140000-3 | 196.Kit de mentenanță preventivă pentru analizatorul Mindray | set | 1 | Kit de mentenanță preventivă, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray | 35460 |  |
| 197 | 33140000-3 | 197.Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-800 | buc | 5 | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-800 | 12460 |  |
| 198 | 33140000-3 | 198.Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800 | buc | 2 | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800 | 5340 |  |
| 199 | 33140000-3 | 199.Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | buc | 6 | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 1230 |  |
| 200 | 33140000-3 | 200.Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | buc | 6 | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 3180 |  |
| 201 | 33140000-3 | 201.Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | buc | 5 | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 18625 |  |
| 202 | 33140000-3 | 202.Set de curațare la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | buc | 1 | Set de curațare la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 1810 |  |
| 203 | 33140000-3 | 203.Modulul RO D402 pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Mindray-800 | buc | 1 | Modulul RO D402 pentru sistemul de pregătire și purificare a apei, Mindray-800 | 6000 |  |
| 204 | 33140000-3 | 204.Kit de mentenanță, p/u analizator BS-620M | set | 1 | Kit de mentenanță, p/u analizator BS-620M | 16425 |  |
| 205 | 33140000-3 | 205.Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-620M | buc | 5 | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-620M | 10540 |  |
| 206 | 33140000-3 | 206.Filtru apei la intrare p/u analizator BS-620M | buc | 3 | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-620M | 6165 |  |
| 207 | 33140000-3 | 207.Cuve de reacție (Plastic, 140 buc), p/u analizator BS-620M | set | 1 | Cuve de reacție (Plastic, 140 buc), p/u analizator BS-620M | 9775 |  |
| 208 | 33140000-3 | 208.Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | buc | 7 | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 1435 |  |
| 209 | 33140000-3 | 209.Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | buc | 6 | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 3180 |  |
| 210 | 33140000-3 | 210.Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | buc | 4 | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 14900 |  |
| 211 | 33140000-3 | 211.Set de curațare la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | buc | 1 | Set de curațare la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 1810 |  |
| 212 | 33140000-3 | 212.Lampa (FRU), p/u analizator BS-240 Pro | buc | 3 | Lampa (FRU), p/u analizator BS-240 Pro | 7905 |  |
| 213 | 33140000-3 | 213.Filtru, p/u analizator BS-240 Pro | set | 3 | Filtru, p/u analizator BS-240 Pro | 6165 |  |
| 214 | 33140000-3 | 214.Seringă de dozaj a reagentului 500ul pentru analizatorul Mindray | buc | 2 | Seringă de dozaj a reagentului 500ul (ZDV), (FRU), compatibil cu analizatorul BS-240 Pro, Mindray | 7400 |  |
| 215 | 33140000-3 | 215.Cuve de reacție, p/u analizator BS-240 Pro | set | 3 | Cuve de reacție, p/u analizator BS-240 Pro | 8385 |  |
| 216 | 33140000-3 | 216.Pompa P02/P03, p/u analizator BS-240 Pro | buc | 3 | Pompa P02/P03, p/u analizator BS-240 Pro | 14685 |  |
| 217 | 33140000-3 | 217.Tub pompă peristaltică pentru MS, p/u analizator CL-1200i | buc | 8 | Tub pompă peristaltică pentru MS, p/u analizator CL-1200i | 8240 |  |
| 218 | 33140000-3 | 218.1ml Syringe, p/u analizator CL-1200i | buc | 1 | 1ml Syringe, p/u analizator CL-1200i | 3700 |  |
| 219 | 33140000-3 | 219.Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex | buc | 5 | Lampa halogen într-un suport special, compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex | 19380 |  |
| 220 | 33140000-3 | 220.Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600 | buc | 2 | Unitate de mixare No.43 p/u CS-1600 | 13720 |  |
| 221 | 33140000-3 | 221.Regulator de vid No.7 p/u CS-1600 | buc | 1 | Regulator de vid No.7 p/u CS-1600 | 5490 |  |
| 222 | 33140000-3 | 222.Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8" p/u XN-530 | buc | 1 | Unitate pentru prelucrarea eprubetelor"ASP_ASSY(PM)NO.8"p/u XN-530 | 9300 |  |
| 223 | 33140000-3 | 223.Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G | buc | 2 | Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G, compatibil pentru sistem de purificare a apei la analizator biochimic BS-800 | 4000 |  |
| 224 | 33140000-3 | 224.Pompa de aer p/u XN-530 | buc | 1 | Pompa de aer p/u XN-530 | 6670 |  |
| TOTAL 3 460 616,00 |  |  |  |  |  |  |  |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.01.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 2 | Oferta tehnică | Anexa nr.22 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 3 | Oferta de preț | Anexa nr.23 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 4 | Cerere de participare la procedura de achiziție | Anexa nr.7 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 5 | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat sau Oferta va fi însoțită de o Garanție pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.9 *În cazul în care garanția va fi emisa de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 2 zile de la deschiderea ofertelor, la sediul autorității contractante la Serviciul Achiziții Publice. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanți) | Obligatoriu încărcat în SIARSAP |
| 6 | Declaraţie privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. | Conform Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020. Completată și semnată electronic de către participant. (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător, în termen de max.5zile) | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 7 | Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor | copie – eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea certificatului – 15 zile din data eliberării); confirmat prin semnatura electronică a participantului * | Obligatoriu* |
| 8 | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform anexei nr.10 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021 sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Municipal ”Sfânta Treime” Denumirea Băncii: BC MOLDINCOMBANK SA Codul fiscal: 1003600152592 IBAN: MD22ML000000000225166614 cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ______ din __________” *În cazul în care garanția de bună execuție va fi emisă de bancă cu semnatură OLOGRAF, aceasta se va depune în original termen de 3 zile după expirarea termenului de așteptare, la sediul autorității contractante în Serviciul Achiziții Publice. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) Anexa nr.10 | Obligatoriu la semnarea contractului |
| 10 | Certificat de conformitate sau alt certificat ce confirmă calitatea consumabilelor oferite | Copie-eliberat de Organismul abilitat-semnat si ștampilat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 11 | Extras din Registru de Stat a persoanei juridice | Copie-semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 12 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din Documentația Standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin ord.Ministerului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu* |
| 13 | Declarație prin care se va confirma că producătorul/distribuitorul de echipamente electrice și electronice (EEE) este inclus în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor, conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin HG nr.212 din 07.03.2018 | Original – confirmat prin semnătură electronică. În declarație va fi inclus numărul înregistrării. Notă* În cazul în care înregistrarea nu este pe numele operatorului economic participant la prezenta procedură, operatorul va încărca odată cu delarația și contract de vînzare-cumpărare sau orice alt contract ce demonstrează relația de colaborare între acesta și producătorul/distribuitorul înregistrat | Obligatoriu* |
| 14 | Codul produsului, broșuri, poze, manuale cu date tehnice, alte materiale confirmative). | Obligatoriu în oferta se va indica codul produsului din broșură/poze/manual cu date tehnice/catalog | Obligatoriu* |
| 15 | Mostre | Obligatoriu la solicitare se vor prezenta mostre în termen de 2 zile. | Obligatoriu* |
|  | NOTĂ: - Contractele vor fi perfectate de către operatorii economici în parte ce ține de datele de identitate ale operatorului economic, rechizitele bancare, suma totală a contractului și specificațiile tehnice și de preț. Va fi completat modelul de contract remis de către autoritatea contractantă la expirarea termenului de așteptare. - Semnătura electronică se va aplica pe spațiu curat (alb) al documentului, astfel încât datele de pe semnătură și datele din document să fie vizibile. Categoric nu se va accepta semnătura electronică aplicată pe înscris. |  |  |

Documentele marcate cu * pot fi încărcate în SIARSAP la momentul depunerii ofertelor sau prezentate/suplinite suplimentar în baza scrisorii de clarificare, în termen de 3 zile de la solicitare. Clarificările vor fi solicitate în scris, la adresa de e-mail specificată în DUAE. Neprezentarea clarificărilor  sau prezentarea clarificărilor incomplete este temei de descalificare a operatorului economic.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): în baza contractului și a comenzilor trimise de către autoritatea contractantă; cantitatea livrată va corespunde comenzii şi mostrelor prezentate la deschiderea ofertei.

Comenzile se vor emite conform necesităților reale ale IMSP SCM Sfânta Treime. Livrările se vor face pentru cantitățile din comandă în termen de maxim 30 zile de la data primirii comenzii achizitorului . Costurile de livrare la depozitul beneficiarului, vor fi suportate de către furnizor (DDP, INCOTERMS 2013).Termenul de înlocuire al produselor: 48 ore de la notificarea achizitorului

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut conform cerințelor solicitate.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform informației din SIA RSAP „MTender”

- pe: Conform informației din SIA RSAP „Mtender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP „Mtender”

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: NU

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): NU

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: NU

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: Nu a fost publicat

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP „Mtender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |
| semnarea electronică a contractului | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: Nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Gheorghe STRAJESCU     _______________________        L.Ș.