Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul “Reparatia capitala a IET nr.5 din mun. Balti, str.Ștefan cel Mare, nr. 70“   (Acoperiș).

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport )

1 . Descriere general

- IET nr.5 este amplasată pe str.Ștefan cel Mare, nr. 70 mun  Bălți. Locația obiectului este caracterizată prin accese de transport bine stabilite, intrarea este asigurata din str. Sfîntul Nicolai.

2. Informaţii şi proiectare

- Construcții din beton armat

-Execuția centurii monolite

-Executia sarpantei din lemn

- Soluții arhitecturale

- Demolări

- Lucrări de construcție a acoperișului – țigla  metalica pe structura portanta din lemn, prelucrata antifoc.

- În proiect este prevăzut:

- 1.Demontarea invelitorii acoperișurilor (foi ondulate din azbociment) șarpante și   a structurii  portante din lemn;

- 2. Executarea unei centuri monolite din beton armat;

- 3. Montarea sistemei de bara de retinere a zapezii;

- 4.  Executarea  lucarnelor;

- 5. Montarea   sistemului de jgheaburi   și de burlane tip brass;

- 6. Executarea invelitorii  a acoperișurilor (țigla din metal), cu toate accesorile necesare.

La executarea lucrărilori pe dispozitivul sistemului de acoperiș, lungimile elementelor structuralelor trebui să fie clarificate pe loc inainte de a fi instalate.

- Toate elementele constructive din lemn vor fi prelucrate cu soluții antifoc și perene.

- Invelitoarea Acoperișului se executa din țigla metalica pe structuta portanta din lemn cu inclinație 200.

- Executarea lucrărilor de construcție-montaj  - pînă la  15.12.2025.

- Garanția de bună execuție a contractului va constitui nu mai puțin de 5 ani.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenorul.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din cont propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul  str.Ștefan cel Mare,70

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenorul se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  diriginte de șantier  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrările ascunse nu  sunt acoperite fără aprobarea unui diriginte de șantier pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Dirigintele de șantier pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

7. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

- Zona climaterica III B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Clădirea gradiniței corespunde gradului II de rezistență la foc, Clasa functionala de pericol de incendiu F1.

8. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

9. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Toate lucrarilor pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie efectuatecu  cu respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor.

- Standardele aplicate:

- prezentă Certificatul, ISO 9001:2015 implementarea sistemului de management al calității în domeniul constructiilor (sau echivalent)

- prezentă Certificatul, ISO 14001:2015 implementarea sistemului - management de mediu în domeniul construcțiilor (sau echivalent)

- prezentă Certificatul,  ISO 45001:2018 implementarea sistemului de management al sănătății și securității în muncă în domeniul construcțiilor (sau echivalent)

10. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.04.03:2015, NCM A.08.01:2016 „Organizarea construcțiilor», NCM A. 08.02-2014 „Sănătate și siguranță în construcții», NCM E.04.04:2016 «Protecția anticoroziva a construcțiilor».

11. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Operațiunile de construcție, instalare și încărcare și descărcare pe șantier sunt efectuate de automacara 10 t cu brat cu zabrele, schela metalica tubulara de exterior, macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf), autobasculanta-5t.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exce , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.

Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.

12. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012 A1-2021, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj pri n metoda resurse», în care antreprenorul are dreptul de a include următoarele cheltuieli:

- transportarea muncitorilor la locul de muncă cu distanţa mai mare de 3 km, tur- retur;

- cheltuielile pentru deplasări.

În devizele-oferte antreprenorul ia în considerare cheltuielile limitate, pentru:

- clădiri şi construcţii provizorii (conform NCM L.02.05-2012);

- scumpirea pe timp friguros ( conform NCM L.02.06-2012);

- energia electrică ( Anexa B la Instrucţiunile prezente) ;

- cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros.

La întocmirea devizelor-oferte antreprenorul include plata pentru energia electrică în conformitate cu Normele de consum sau conform calculelor proprii bazate pe consumurile reale înregistrate la obiectele analogice.

- Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor inclusiv:

- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe timp friguroș

- alte cheltuieli neluate în considerare în capitolele anterioare

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________