Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-СBA | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Отбить штукатурку со стен) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 2 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в котельце под распорные болты с к=0,5 к з/пл и экспл/маш) | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu widia | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 3 | IC41A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv (Болт распорный М12) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874115893468h1 | Bolt - распорный болт М12 | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки для усиления стен) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
| 5 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет из лист. стали поз.2) | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 28112363099001 | Confectii metalice (Заклад/дет из лист.стали) | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка мет/кон усиления простенков из уголка и листа (узел А): весом до 10 кг) | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,1050 |  |  |
|  | 28112363099002 | Confectii metalice (Мет/кон из уголка и лист.стали) | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0130 |  |  |
| 7 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски металлической щеткой, с металлоизделий ) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,1000 |  |  |
| 8 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 24301261032944 | Vopsea minium de plumb ГФ021 | kg | 3,3800 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |  |  |
| 9 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 24301161032181 | Vopsea de ulei orice culoare -ПФ115 | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 10 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (Специальная защитная штукатурка, торкретированием бетонных стен цементным раствором из 600кг цемента на м3 песка (0-3мм и 3-7мм); выравненный и шероховатый средней толщиной 3 см) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 36,0000 |  |  |
|  | 1421102200549 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0180 |  |  |
|  | 2952270003330 | Pompa de apa | h-ut | 0,1800 |  |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003713 | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora | h-ut | 0,1800 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1800 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-SA | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дерев. дверей) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 2 | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (Демонтаж металлической двери) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.окон) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
| 5 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов) | m |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,0900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 6 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кладки перегородок) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 7 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж метал. ограждения внутр. лестниц) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0008 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутрен. штукатурки стен и потолков) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 10 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из линолеума) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0300 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 11 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка полов из кермаической плитки) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 12 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка паркетных полов) | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2700 |  |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0250 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 13 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 14 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (Вывоз мусора на расстояние 15 км) | t |  |  |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,2580 |  |  |
| 15 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  |  | 2. Стены и перегородки |  |  |  |  |
| 16 | CD05C3 | Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,0 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier (Перегородки из газобетон.блоков ВСА толщиной 12,0 см, без армирования, на цементно-известковом растворе М 50-Z, приготовленном на стройполщадке растворосмесителем) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 20201429610001 | Placi BCA (Газобетонный блок ВСА) | m3 | 0,9850 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,6500 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1510 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0690 |  |  |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1800 |  |  |
| 17 | CD05D3 | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m, utilizarea mortarului ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul pe santier (Стены из газобет. блоков ВСА, толщиной 20 см, на цементно-известковом растворе М 50-Z, приготовленном на стройплощадке растворосмесителем, при высоте конструкций до 35м включительно) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 20201429611001 | Blocuri BCA (Газобетонные блоки ВСА) | m3 | 0,9750 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,6500 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 3,1510 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0690 |  |  |
|  | 2523156719200 | Dibluri P.V.C | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1800 |  |  |
|  |  | 3. Окна |  |  |  |  |
| 18 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна F2, F4 с одной или более створок, площадью переплета до 3 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu cu punte termica | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,7050 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 19 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Алюминиевые окна F1, F3 с одной или более створок, площадью переплета между 3-6 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,7700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu cu punte termica | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 20 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice 400mm (Подоконные доски) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om. | 0,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0800 |  |  |
|  | 25211067183921 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre (подок. доска из металлопласта) | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 21 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250mm (отливы) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 27431235490266 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre (отливы) | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | 4. Двери, ворота |  |  |  |  |
| 22 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей из алюминиевого профиля - №2, 5...9 на отм.0,000 и №1...3 на отм.3,750) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |  |  |
|  | 28121063060501 | Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica gata confectionate (двухстворчатые) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 23 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu cu punte termica , inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью из алюминиевого профиля - №1,4,10...12 на отм.0,000 и №4...6 на отм.3,750) | m2 |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 28121063060502 | Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica gata confectionate (Одностворчатые) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 24 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной) | buc |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om. | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
| 25 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот №3 отм.0,000) | m2 |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9600 |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 26 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ворот) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | 5. Полы |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. отм. 0,000 |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.1. тип пола 1 |  |  |  |  |
| 27 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010k3 | Mortar цем.-песч.М150 | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 28 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010k3 | Mortar цем.-песч.М150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 29 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток "Portelanat" на клее (сухая смесь) размером: 600 х 600 мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 600х600 Portelanat | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
| 30 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | 5.1.2. тип 2* |  |  |  |  |
| 31 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Бетоноконтакт "Tuffuhgpuht") | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 265210210069611 | Бетоноконтакт "Tuffuhgpuht" | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |  |  |
| 32 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" 600*600 на клею) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2661112800700g2 | Placi sau piscoturi de gresie "Portelanat" 600*600 | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | 5.1.3. тип пола 3 |  |  |  |  |
| 33 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона М200, толщиной 10 см, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100001h0 | Beton clasa В15 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 34 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона М200, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100001h0 | Beton clasa В15 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 35 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона М200, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7 до толщ.30мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100001h0 | Beton clasa В15 | m3 | 0,0102 |  |  |
|  |  | 5.1.4. тип пола 4 |  |  |  |  |
| 36 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010k3 | Mortar цем.-песч.М150 | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 37 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010k3 | Mortar цем.-песч.М150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 38 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarket, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231167163451 | Covor PVC (Линолеум Tarkett) | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 246210611043111 | Prenadez 300 NII 2829-74 (Клей ПВА) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | 5.2. отм. 3,750 |  |  |  |  |
|  |  | 5.2.1. тип пола 1 |  |  |  |  |
| 39 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polistern expad. de ciment turnat толщ.60мм) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400g2 | Granulit pentru betoane (Polisteren expan. de ciment turnat) | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 40 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010k3 | Mortar цем.-песч.М150 | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 41 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010k3 | Mortar цем.-песч.М150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 42 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: 600 x 600 mm (Полы из керамических плиток "Portelanat" на клее (сухая смесь) размером: 600 х 600 мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 600х600 Portelanat | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
| 43 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) | m |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2874116312500 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270003830 | Dreptar de aluminiu = 2,00 m | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | 5.2.2. тип 2* |  |  |  |  |
| 44 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Бетоноконтакт "Tuffuhgpuht") | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 265210210069611 | Бетоноконтакт "Tuffuhgpuht" | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |  |  |
| 45 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" 600*600 на клею) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,6100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2661112800700g2 | Placi sau piscoturi de gresie "Portelanat" 600*600 | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,0500 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | 5.2.3. тип пола 3 |  |  |  |  |
| 46 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polistern expad. de ciment turnat толщ.26мм) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400g2 | Granulit pentru betoane (Polisteren expan. de ciment turnat) | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010k3 | Mortar цем.-песч.М150 | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 48 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010k3 | Mortar цем.-песч.М150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 49 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,0250 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
| 50 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa B 15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона М200, толщиной 10 см, в помещениях площадью более 16 м2) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100001h0 | Beton clasa В15 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 51 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона М200, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100001h0 | Beton clasa В15 | m3 | 0,1025 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 52 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa B15 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона М200, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7 до толщ.30мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2663102100001h0 | Beton clasa В15 | m3 | 0,0102 |  |  |
|  |  | 5.2.4. тип пола 4 |  |  |  |  |
| 53 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Polistern expad. de ciment turnat толщ.52мм) | m3 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,6100 |  |  |
|  | 2873122005400g2 | Granulit pentru betoane (Polisteren expan. de ciment turnat) | m3 | 1,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 54 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010k3 | Mortar цем.-песч.М150 | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 55 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010k3 | Mortar цем.-песч.М150 | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 56 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om. | 0,0250 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 |  |  |
| 57 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarket, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231167163451 | Covor PVC (Линолеум Tarkett) | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 246210611043111 | Prenadez 300 NII 2829-74 (Клей ПВА) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 58 | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум Tarkett, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе) cl. 33 | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,2500 |  |  |
|  | 25231167163451 | Covor PVC (Линолеум Tarkett) | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 246210611043111 | Prenadez 300 NII 2829-74 (Клей ПВА) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 1,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | 6. Внутренняя отделка |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Потолки |  |  |  |  |
| 59 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila de tip Tigular | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate - Tigular | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |  |  |
| 60 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 |  |  |
| 61 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 63 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038000 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  |  | 6.2. Стены |  |  |  |  |
| 66 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 26641021030015 | Mortar ciment-var М-100 | m3 | 0,0210 |  |  |
| 67 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 68 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклееный клеем, включая слой заливки) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |  |  |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |  |  |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038000 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 73 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 531,05м) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,9910 |  |  |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm | kg | 14,2800 |  |  |
|  | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 5,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0028 |  |  |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 |  |  |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund (Грунтовка водоэмул.) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |  |  |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161038000 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Водоэм. окраска | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 76 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Установка алюм.уголка на углах колон, ригелей и поворотах) | m |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 |  |  |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | 7. Наружная отделка |  |  |  |  |
| 77 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий и цоколя с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами толщ.80мм, аллюм.уголок - 502,9м) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,8920 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4180 |  |  |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 5,0000 |  |  |
|  | 26821626113702 | Placi vata minerala толщ.80мм 140кг/м3 | m2 | 1,0700 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2710703501057 | Cornier din aluminiu l = 3m | m | 0,53339 |  |  |
|  | 2874136313400 | Diblu din material plastic | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0250 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0034 |  |  |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0210 |  |  |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Наружняя штукатурка стен сухой смесью толщ.5мм) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100832 | Amestec uscat (наружная) | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
| 79 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен наружная вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в минус 1,0 мм-отнимать 1мм до толщ. 4мм от нормы CF50) | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 2653102100832 | Amestec uscat (наружная) | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 80 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"(Грунтовка) | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |  |  |
| 81 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Фасадная краска "StoLotusan K" в 2 слоя, к=0,67) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161040700 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici (фасадная краска) | kg | 0,7500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 82 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой цоколя) 600*600 | m2 |  |  |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 26701122030001 | Placi tip faianta(наружная) | m2 | 1,0500 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,3300 |  |  |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
| 83 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta"(Грунтовка) | kg | 0,4150 |  |  |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 |  |  |
| 84 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Фасадная краска "StoLotusan K" в 2 слоя, к=0,67 - откосы) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 24301161040700 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici (фасадная краска) | kg | 0,7500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
| 85 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0003 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0006 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 0,9500 |  |  |
| 86 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0500 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 0,9500 |  |  |
|  |  | 8. Прочие работы |  |  |  |  |
|  |  | 8.1. Ограждения |  |  |  |  |
| 87 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали внутренние) | m |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 28121056305714 | Mina curenta (inox)- ограждение | m | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Gh.Asaci nr.71,sect.Centru,mun.Chisinau №15/02463/C/5086-4-RAC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Водопровод холодный |  |  |  |  |
| 1 | SF51C | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Водомерный узел) | set |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,2400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,8100 |  |  |
|  | 291312450439650 | Vana d=50 mm. Вентиль запорный фланцевый ф50 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 291312420255350 | Robinet de golire.Клапан обратный ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 0,2000 |  |  |
|  | 2875274423119 | Flanse din otel d=50 mm | buc | 7,0000 |  |  |
|  | 11111х | Кран трехходовой для манометра | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 11112х | Патрубок стальной ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 11113х | Закладная для манометра | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2722103261722 | Teava din otel trasa d=50 mm | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2874115800750 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 10,0000 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 2,2400 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 2 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентильзапорный муфтовый ф15) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527420100015 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa.Вентиль запорный муфтовый ф15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 3 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый ф20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 287527420100020 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa.Вентиль запорный муфтовый ф20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Вентиль запорный муфтовый ф25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 287527420100025 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa.Вентиль запорный муфтовый ф25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Запорный вентиль фланцевый ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8100 |  |  |
|  | 291312450320051 | Robinet de retinere cu ventil drept, cu flanse. Вентиль запорный фланцевый ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланец стальной ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527440010050 | Flansa din otel pentru sudura ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 7 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama). (Кран пожарный в шкафу) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 29131373243021 | Вентиль пожарный 1Б1р ГОСТ5761-74 ф50мм | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 25221473314001 | Рукав пожарный напорный льняной ф50ГОСТ472-75 L=20м | m | 20,0000 |  |  |
|  | 28112373364461 | Головка соединительная напорная цапковая ГР-50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26111125001831 | Головка соединительная напорная муфтовая ГМ-50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2111113131311 | Ствол пожарный ручной ГОСТ9923-80Е РС-50 со спрыском ф16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant 540х250х300(h) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2611112500183 | Указатель пожарного крана люминисцентный | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Трубы стальные электросварные ф57х3,5) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9200 |  |  |
|  | 272210330600050 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal.Трубы стальные электросварные ф57х3,5 | m | 1,0100 |  |  |
| 9 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm. (Окраска стальных трубопроводов) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 2430116103000 | Эмаль пентафталиевая ПФ115-2 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv ГФ-021-1 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |  |
| 10 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2". (Испытание на непроницаемость) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |  |  |
| 11 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2". (Испытание на функционирование) | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 |  |  |
| 12 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2". (Промывка) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |  |
| 13 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Tрубы полипропиленовые ф20x2,1) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 252121671705020 | Teava din polipropilena ф20х2,1 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 14 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm. (Tрубы полипропиленовые ф25х2,3) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 252121671705025 | Teava din polipropilena ф25х2,3 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 15 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm (Трубы полипропиленовые ф32х3,0) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 252121671705032 | Teava din polipropilena ф32х3,0 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0106 |  |  |
| 16 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
| 17 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 |  |  |
| 18 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
| 19 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Колено стальное чугуна ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2722104109950 | Piesa din fonta cu flanse pt. conducte de presiune | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,1300 |  |  |
| 20 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Тройник стальной ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2722104109950 | Piesa din fonta cu flanse pt. conducte de presiune | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,1300 |  |  |
| 21 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Тройник стальной ф50х15) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2722104109950 | Piesa din fonta cu flanse pt. conducte de presiune | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,1300 |  |  |
| 22 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Переход стальной ф50х25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2722104109950 | Piesa din fonta cu flanse pt. conducte de presiune | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,1300 |  |  |
| 23 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Переход полиэтилен сталь ф20х1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 24 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Переход полиэтилен сталь ф32х1") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 25 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Угольник полипропиленовый 90гр. ф20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 26 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Угольник полипропиленовый 90гр. ф25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 27 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Угольник полипропиленовый 90гр. ф32) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 28 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта полипропиленовая переходная ф25х20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 29 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта полипропиленовая переходная ф32х20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 30 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Тройник полипроп. с переходом ф25х20х25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 31 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Тройник полипропиленовый с переходом ф32х20х32) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 32 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Тройник полипропиленовый с переходом ф32х25х32) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 33 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Колено с внутренней резьбой ф20х1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 34 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - Тройник полипроп. ф20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 35 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm -(Муфта с наружной резьбой ф20х1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 36 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с наружной резьбой ф25х3/4") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 37 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с наружной резьбой ф32х1") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 38 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с внутренней резьбой ф20х1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 39 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с внутренней резьбой ф25х3/4") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 40 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с внутренней резьбой ф32х1") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 41 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Шланги теплоизоляционныеi Armаflex для ф20 ) | m |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 24302261028851 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi ф20 | m | 1,0000 |  |  |
| 42 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Шланги теплоизоляционные Armаflex для ф25 ) | m |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 24302261028852 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi ф25 | m | 1,0000 |  |  |
| 43 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Шланги теплоизоляционные Armаflex для ф32 ) | m |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 24302261028853 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi ф32 | m | 1,0000 |  |  |
| 44 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарный для ф20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 287527420404020д | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze.Хомут трубодержатель одинарный для ф20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" ( Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарный для ф25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 287527420404025д | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze.Хомут трубодержатель одинарный для ф25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | SA38D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарный ф32) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 287527420404025х | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze.Хомут трубодержатель одинарный для ф32 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная ф50 L=0,5m 8шт.) | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 25137302730234341 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. (Гильза стальная ГОСТ10704-91 ф50 L=0,5m 8шт.) | m |  |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 48 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная ф80 L=0,5m 19шт.) | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 25137302730234342 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. (Гильза стальная ГОСТ10704-91 ф80 L=0,5m 19шт.) | m |  |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 49 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Металл для крепления труб) | kg |  |  |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice | kg | 1,0400 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 50 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |  |  |
|  | 24302261007001 | Grund alchidic. Грунтовка ГФ-021-1 | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 24301161041601 | Email alchidic. Эмаль ПФ115-2 | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 51 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm . (Maты минераловатные Heralan-LAM D40 ламинированные алюм.фольгой) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |  |  |
|  | 1111000100031 | Mate din vata minerala laminata cu folga aliuminata HERALAN | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
| 52 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm. (Окраска стальных трубопроводов -грунтовка ГФ-021,эмаль пентафталевая ПФ-115-2) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 2430116103000 | Эмаль пентафталиевая ПФ115-2 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv ГФ-021-1 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |  |  |
| 53 | SD17A,f | Hidrant interior, pentru cladiri. Robinet de udare cu amesticator si furtun L=6.0m (Поливочный кран) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 4,2000 |  |  |
|  | 291313732430291 | Robinet de udarecu amesticator (Кран поливочный ) d15mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2522147331400f | Шланг ф15 | m | 6,0000 |  |  |
|  | 2811237336446122 | Соединительная гайка | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х15) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741101501 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Переход стальной ф50х15 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 55 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозного отверстия для трубопроводов в перекрытиях) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4700 |  |  |
| 56 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозного отверстия в стене (для прохода тр-ов)) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
| 57 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat Пробивка отверстия в перегородках) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1300 |  |  |
| 58 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.2. Водопровод горячий |  |  |  |  |
| 59 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Водомерный узел) | set |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,1400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2300 |  |  |
|  | 291312420248615 | Вентиль запорный муфтовый ф15 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 291312420255315 | Обратный клапан ф15 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 222222221111х1 | Переход стальной ф25х15 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2913124202486 | Кран трехходой для манометра | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 27221033063381 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm (патубок стальной) | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 10,0000 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,3000 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 11113х | Закладная для манометра | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 29406000029941 | Aparat de sudura | h-ut | 1,2400 |  |  |
| 60 | SF51A | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Водомерный узел) | set |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,1400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,2300 |  |  |
|  | 291312420248615 | Вентиль запорный муфтовый ф15 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 291312420255315 | Обратный клапан ф15 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 222222221111х2 | Переход стальной ф32х15 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2913124202486 | Кран трехходой для манометра | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 27221033063381 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm (патубок стальной) | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875274204140 | Bratari si suporti | kg | 10,0000 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,3000 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 11113х | Закладная для манометра | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 29406000029941 | Aparat de sudura | h-ut | 1,2400 |  |  |
| 61 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентильзапорный муфтовый ф15) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 287527420100015 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa.Вентиль запорный муфтовый ф15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый ф20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 |  |  |
|  | 287527420100020 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa.Вентиль запорный муфтовый ф20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 63 | SA15A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 16 mm. (Tрубы полипропиленовые гор.в. ф20x2,1) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 2521216717050201 | Teava din polipropilena ф20х2,1 (гор.в.) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 64 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm. (Tрубы полипропиленовые гор.в. ф25х2,3) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 2521216717050251 | Teava din polipropilena ф25х2,3 (гор.в.) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
| 65 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 |  |  |
| 66 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm. | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
| 67 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Переход стальной ф50x25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2722104109950 | Piesa din fonta cu flanse pt. conducte de presiune | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,1300 |  |  |
| 68 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Переход стальной ф50x20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2722104109950 | Piesa din fonta cu flanse pt. conducte de presiune | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,1300 |  |  |
| 69 | SA31A | Piesa din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, montate pe ziduri, avind diametrul pina la 65 mm inclusiv (Переход стальной ф75x50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 2722104109950 | Piesa din fonta cu flanse pt. conducte de presiune | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,1300 |  |  |
| 70 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Угольник полипропиленовый 90гр. ф20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 71 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Угольник полипропиленовый 90гр. ф25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 72 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Тройник полипроп. ф20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 73 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Тройник полипроп. ф25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 74 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm -(Тройник полипроп. с переходом ф25х20х25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 75 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта полипропиленовая переходная ф25х20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 76 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Переход полиэтилен сталь ф25х3/4") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 77 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Переход полиэтилен сталь ф20х1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 78 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с наружной резьбой ф20х1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 79 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с наружной резьбой ф25х3/4") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 80 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - Муфта с внутренней резьбой ф20х1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 81 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Муфта с внутренней резьбой ф25х3/4") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 82 | SB10A | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 32 mm - (Колено с внутренней резьбой ф20х1/2") | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0140 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
| 83 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". (Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарный для ф20) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 287527420404020д | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze.Хомут трубодержатель одинарный для ф20 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1" ( Хомут трубодержатель с болтом и дюбелем одинарный для ф25) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 287527420404025д | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze.Хомут трубодержатель одинарный для ф25 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная ф50 L=0,5m 18шт.) | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 25137302730234343 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. (Гильза стальная ГОСТ10704-91 ф50 L=0,5m 18шт.) | m |  |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 86 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Шланги теплоизоляционныеi Armаflex для ф20 ) | m |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 24302261028851 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi ф20 | m | 1,0000 |  |  |
| 87 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Шланги теплоизоляционные Armаflex для ф25 ) | m |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 24302261028852 | Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi ф25 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Канализация |  |  |  |  |
| 88 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. ( Унитаз "Компакт"с косым выпуском и бачком) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |  |  |
|  | 26221024427605 | Vas pt. closet din ceramica suspendiat Унитаз"Компакт" с косым выпуском и бачком | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic РРcu dn=110 mm | m | 0,5000 |  |  |
| 89 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Умывальник керамический с сифоном бутыл.) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar din ceramica cu amestecator | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar plastic | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic d50 | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
| 90 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida . (Раковина стальная эмалированная с сифоном бутылочным ) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,5500 |  |  |
|  | 287511420030033 | Spalator cu picurator (cu un compartiment) Раковина стальная эмалированная | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203130 | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2521216717051 | Teava din material plastic ф50 | m | 0,6000 |  |  |
| 91 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 92 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. (Трап pp ф100) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 25231267211551 | Sifon de pardoseala din polipropilena. Трап pp ф100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 93 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные ф50) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2521216720160501 | Teava din material plastic pentru canalizare .ф50мм. Трубы полипропиленовые канализационные ф50 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 94 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Трубы полипропиленовые канализационные ф110) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2521216720160110 | Teava din material plastic pentru canalizare .ф110мм .Трубы полипропиленовые канализационные ф110 | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 95 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Колено полипропиленовое ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672103751 | Cot din material plastic pentru canalizare Колено полипропиленовое ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 96 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Колено полипропиленовое ф110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25231567210372100 | Cot din material plastic pentru canalizareКолено полипропиленовое ф110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 97 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Переход полипропиленовый ф50х110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25231567210373 | Cot din material plastic pentru canalizare.Переход полипропиленовый ф50х110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 98 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Тройник полипропиленовый прямой ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 2523156721037451 | Teu din material plastic pentru canalizare.Тройник полипропиленовый прямой ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 99 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Тройник полипропиленовый прямой ф110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103716 | Teue din material plastic pentru canalizare.Тройник полипропиленовый прямой ф110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 100 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Тройник полипропиленовый косой ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 25231567210374 | Teu din material plastic pentru canalizare.Тройник полипропиленовый косой ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 101 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Тройник пропиленовый косой ф110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25231567210375 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare.Тройник полипропиленовый косой ф110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 102 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Переходное разветвление 45гр. ф50х110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103773 | Cot din material plastic pentru canalizare.Переходное разветвление 45гр. полипропиленовое ф50х110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 103 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Переходное разветвление 90гр. ф50х110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103773x | Cot din material plastic pentru canalizare.Переходное разветвление 90гр. полипропиленовое ф50х110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 104 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.( Ревизия полипропиленовая ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 25231567210378 | Ревизия полипропиленовая ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 105 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.( Ревизия полипропиленовая ф110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 25231567210379 | piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare. Заглушка полипропиленовая ф110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 106 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Разветвление сферой с 3 выходами 90 гр. ф110х110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 2523156721037612 | Teue din material plastic pentru canalizare. Разветвление сферой с 3 выходами 90гр. ф110х110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 107 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu. (Хомут противопожарный ф110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 28752773305221 | Mufa antiincendiara tip Хомут противопожарный ф110 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2664102102017 | Mortar ciment M-200 | m3 | 0,0120 |  |  |
| 108 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Лючок бетонный в полу для прочистки V=0,02м3 5шт.) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,5500 |  |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) M150 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 109 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.(Прочистка полипропиленовая ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2200 |  |  |
|  | 252315672103751ч | Cot din material plastic pentru canalizare Прочистка полипропиленовая ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 |  |  |
| 110 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Прочистка полипропиленовая ф110) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 252315672103711 | piesa de curatire din material plastic pentru canalizare. Прочистка полипропиленовая ф100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
| 111 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Гильза стальная ф150 L=0,5m 10шт.) | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 251373027302343413 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. (Гильза стальная ГОСТ10704-91 ф150 L=0,5m 10шт.) | m |  |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
|  |  | 1.4. Демонтаж |  |  |  |  |
| 112 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Унитаз "Компакт"с косым выпуском) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |  |  |
| 113 | RpSC10A | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Раковина) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |  |  |
| 114 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm (Разборка полового трапа , диаметр 100 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8000 |  |  |
| 115 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm (Разборка труб и соединительных деталей чугунных, канализационных, диаметр 100 мм ) | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 |  |  |
| 116 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" (Разборка оцинкованных стальных труб, диаметр 1/2"-1") | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare a utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Водопровод холодный |  |  |  |  |
| 117 | SD08A | Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Поворотная заслонка с электроприводом ф50) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2710703500623 | Otel cornier 50x50x5 mm | kg | 0,9200 |  |  |
|  | 2710603454305 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm | kg | 0,1250 |  |  |
| 118 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 200 mm (Установка устройств электропривода ) | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |  |  |
|  |  | 2.2. Канализация |  |  |  |  |
| 119 | SB11A | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Гипсоотстойник) | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Водопровод холодный |  |  |  |  |
| 120 | Pretul firmei | Водомер тип SW-Ds "SENS" ф50х15 | set |  |  |  |
|  | 3320634625565 | Contor de apa diam. 50 mm (Водомер тип SW-Ds "SENS" a50х25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 121 | Pretul firmei | Фильтр ф50 | buc |  |  |  |
|  | 292412732206550 | Фильтр ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 122 | Pretul firmei | Манометр общего назначения ОБМ-100 | buc |  |  |  |
|  | 3320500000000 | Манометр общего назначения ОБМ-100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 123 | Pretul firmei | Поворотная заслонка фланцевая с электроприводом ф50 | buc |  |  |  |
|  | 29131242018002 | Поворотная заслонка фланцевая с электроприводом ф50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 124 | Pretul firmei | Огнетушитель | buc |  |  |  |
|  | 1122j | Огнетушитель | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.2. Водопровод горячий |  |  |  |  |
| 125 | Pretul firmei | Водомер крыльчатый ф15 | set |  |  |  |
|  | 3320634625566 | Contor de apa diam. 15 mm Водомер крыльчатый ф15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 126 | Pretul firmei | Фильтр ф15 | buc |  |  |  |
|  | 292412732206515 | Фильтр ф15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 127 | Pretul firmei | Манометр общего назначения ОБМ-100 | buc |  |  |  |
|  | 3320500000000 | Манометр общего назначения ОБМ-100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.3. Канализация |  |  |  |  |
| 128 | Pretul firmei | Гипсоотстойник 600х400х360,раб.объем 50л | buc |  |  |  |
|  | 2523156721038 | Гипсоотстойник 600х400х360мм,раб.объем 50л | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str. Gh.Asachi nr.71,sect.Centru,mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-IV | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Отопление |  |  |  |  |
| 1 | IB01A | Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (Чугунные секционные радиаторы "МС-140 -М , 838секций ) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0230 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0460 |  |  |
| 2 | 0 | Радиатор чугунный секционный "МС-140 -М , 838секций | sectie |  |  |  |
|  | 2822115002610 | Radiator Радиатор чугунный секционный "МС-140 -М , 610секций | sectie | 1,0000 |  |  |
| 3 | Цена пост-ка | Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор) | buc |  |  |  |
|  | 25331360458 | Кронштейн для крепления радиаторов (4шт на 1 радиатор) | buc | 1,0000 |  |  |
| 4 | Цена пост-ка | Пробка проходная 5/4"x1/2" ( 3шт на 1 радиатор) | buc |  |  |  |
|  | 253330350200 | Пробка проходная 5/4"x1/2" ( 3шт на 1 радиатор) | buc | 1,0000 |  |  |
| 5 | Цена пост-ка | Пробка глухая 1" ( 1шт на 1 радиатор) | buc |  |  |  |
|  | 253330350201 | Пробка глухая 1" ( 1шт на 1 радиатор) | buc | 1,0000 |  |  |
| 6 | Цена пост-ка | Уплотнительная прокладка 60х42х1 (4 шт на 1 радиатор) | buc |  |  |  |
|  | 253320380542 | Уплотнительная прокладка 60х42х1 (4 шт на 1 радиатор) | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 | Цена пост-ка | Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор) | buc |  |  |  |
|  | 253320380236 | Niplu fonta 5/4" (2 шт на 1 радиатор) | buc | 1,0000 |  |  |
| 8 | IzA08C.1 | Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei , 610 секций | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,1600 |  |  |
|  | 2430126106117 | Email alb E.101-8 NTR 90-73 | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | 1.2. Арматура и трубопроводы |  |  |  |  |
| 9 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206" Ф15мм) Giocamini) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 28752742027615в | Robinet (Вентиль балансовый "R206" Ф15мм) Giocamini) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
| 10 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206" Ф20мм) Giocamini) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752742027620в | Robinet (Вентиль балансовый "R206" Ф20мм) Giocamini) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 11 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206" Ф25мм) Giocamini) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752742027625в | Robinet (Вентиль балансовый "R206" Ф25мм) Giocamini) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный "R 251S" Ф15мм) Giocamini) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752742051615в | Robinet cu mufa (Вентиль запорный "R 251S" Ф15мм) Giocamini) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный "R 251S" Ф20мм) Giocamini | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752742051620в | Robinet cu mufa (Вентиль запорный "R 251S" Ф20мм) Giocamini | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный "R 251S" Ф25мм) Giocamini | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752742051625в | Robinet cu mufa (Вентиль запорный "R 251S" Ф25мм) Giocamini | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D" ) Giocamini | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752742051633а | Robinet cu mufa (Дренажный адаптер "R608D" ) Giocamini | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 16 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini") | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 28752742051401 | Robinet cu mufa (Клапан термостатический R401"Giocomini") | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14ТG) "Giocomini" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 28752742027515к | Robinet (Клапан отсечной ф15 (R14ТG) "Giocomini" ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
| 18 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5ТG) "Giocomini" ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 28752742027615к | Robinet (Клапан ручной угловой ф15 (R 5ТG) "Giocomini" ) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |  |  |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 287527420515470 | Termogolovca R470 "Giocomini" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |  |  |
| 20 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 |  |  |
|  | 29131345005160 | Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini" | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 |  |  |
|  | 2913134500515 | Robinet de aerisire cu cheie -Автоматический воздухоотводчик | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 252121670152022 | Teava din otel ф20х2,2 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
| 23 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 252121670152522 | Teava din otel ф25х2,2 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
| 24 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 25212167053222 | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0860 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0240 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0380 |  |  |
| 25 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5мм ( ГОСТ 10704-91*) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 25212167013835 | Teava din otel ф38х3,5 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
| 26 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 45x3,0mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 25212167054530 | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 45x3,0mm ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 |  |  |
| 27 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8200 |  |  |
|  | 25212167055730 | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0480 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1210 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
| 28 | IC12B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm ( ГОСТ 10704-91*) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8800 |  |  |
|  | 25212167017630 | Teava din otel ф76х3.0 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0520 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0330 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
| 29 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 89x3,5mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 25212167058935 | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 89x3,5mm ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0830 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2110 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0480 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
| 30 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1100 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 31 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 32 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1220 |  |  |
|  | 24301161041602 | Email alchidic БТ-177 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 24302261008141 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | 1.3. Соединение для металлических труб |  |  |  |  |
| 33 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф70х70х70) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741707070 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной ф70х70х70) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 34 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф50х50х50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741505050 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной ф50х50х50) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 35 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф40х40х40) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741404040 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной ф40х40х40) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 36 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32х32х32) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 28752741323232т | Teu (Тройник стальной 32х32х32) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |  |
| 37 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф25х25х25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741252525т | Teu , negru (Тройник стальной ф25х25х25) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 38 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф20х20х20) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741202020т | Teu , negru (Тройник стальной ф20х20х20) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 39 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф15х15х15) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741151515т | Teu , negru (Тройник стальной ф15х15х15) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 40 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф70х50) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741507050п | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф70х50) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 41 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф70х32) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741507032п | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф70х32) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 42 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 28752741003225п | Teu (Переход стальной ф32х25) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |  |
| 43 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х15) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741505015п | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф50х15) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 44 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х40) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741505040п | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф50х40) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 45 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х25) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741505025п | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф50х25) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 46 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40х25) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741504025п | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф40х25) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 47 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф40х32) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741504032п | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Переход стальной ф40х32) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 48 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х15) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 28752741003220п | Teu (Переход стальной ф32х20) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |  |
| 49 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф25х20) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741002520п | (Переход стальной ф25х20) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 50 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф25х15) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741002515п | (Переход стальной ф25х15) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 51 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф20х15) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741002015п | (Переход стальной ф20х15) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 52 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф15) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741000515о | (Отвод стальной ф15) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 53 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф20) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741000520о | (Отвод стальной ф20) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 54 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф25) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |  |  |
|  | 28752741000525о | (Отвод стальной ф25) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |  |
| 55 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной ф70) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741504070о | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной ф70) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 56 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,6800 |  |  |
| 57 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
| 58 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
|  |  | 1.4. Демонтаж |  |  |  |  |
| 59 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов (узел до 10-ти секций 75мест установки) | m2 |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1600 |  |  |
| 60 | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" | m |  |  |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1400 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0700 |  |  |
| 61 | IzJ11A | Desfacerea stratului protector a izolatiei | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,1200 |  |  |
| 62 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка м/констр. автосамосвалом на расстояние 5 км) | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,1060 |  |  |
|  |  | 1.5. Изоляция трубопроводов |  |  |  |  |
| 63 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6560 |  |  |
|  | 26821626113150п | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50) | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0180 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
| 64 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |  |  |
|  | 26821626150551 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 65 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Кран стальной Ф 80мм ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0350 |  |  |
| 66 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (фильтр сетчатый Ду=80) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,3000 |  |  |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0400 |  |  |
| 67 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
| 68 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
| 69 | Pretul firmei | Кран стальной Ф70мм 15с22нж | buc |  |  |  |
|  | 28752742050170 | Robinet cu flanse Кран стальной Ф 70мм 15с22нж | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 | Pretul firmei | фильтр сетчатый Ду-80мм. | buc |  |  |  |
|  | 2875274300100 | Грязевик -фильтр чугунный сетевой Ду-100мм. | buc | 1,0000 |  |  |
| 71 | Pretul firmei | Термометр технический ТТ Ж П с оправой | buc |  |  |  |
|  | 2875274402112 | Термометр технический ТТ Ж П | buc | 1,0000 |  |  |
| 72 | Pretul firmei | Оправа для термометра | buc |  |  |  |
|  | 101200202 | Оправа для термометра | buc | 1,0000 |  |  |
| 73 | Pretul firmei | Манометр МП4-У | buc |  |  |  |
|  | 2875274402110 | Манометр МП4-У | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str. Gh.Asachi nr.71,sect.Centru,mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-IV | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Вентиляция |  |  |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка архитектурная 1000х500 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 211122011000500 | Grila ventilatie Решетка архитектурная 1000х400 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка архитектурная 600х300 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 211122010600300 | Grila ventilatie Решетка архитектурная 600х300 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 3 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф315, 2шт | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9800 |  |  |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,1960 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 0,2900 |  |  |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,0480 |  |  |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 1,1700 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 6,2500 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 4 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 1шт | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,9800 |  |  |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,1960 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2710703549394 | Otel cornier 25x25x2,5 mm | kg | 0,2900 |  |  |
|  | 2710703500166 | Otel cornier 30x30x4 mm | kg | 1,0480 |  |  |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 1,1700 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2710403644000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime | kg | 6,2500 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 5 | CC09A | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la tavane drepte, pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri pina la 25 mm inclusiv | m2 |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar | h-om. | 1,0500 |  |  |
|  | 28731220053151 | Plasa sirma zincata ochi hexag. №20, б= 1,6 mm | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0300 |  |  |
| 6 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6560 |  |  |
|  | 26821626113150п | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50) | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0180 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
| 7 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |  |  |
|  | 26821626150551 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | 1.2. Раздел |  |  |  |  |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная АП 400х200 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 211122020300200 | Grila ventilatie Решетка переточная АП 300х200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная АП 300х200 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 211122020300200 | Grila ventilatie Решетка переточная АП 300х200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка переточная АП 300х150 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 211122020300150 | Grila ventilatie Решетка переточная АП 300х150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 300x300 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 21112RAG300300 | Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 300x300 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 300x100 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 21112RAG300100 | Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 300x100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 13 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG700х200 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 21112RAG700200 | Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 700х200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG700х300 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 21112RAG700300 | Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 700х300 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG500х150 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 21112RAG500150 | Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 500x150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG500х100 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 21112RAG500100 | Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 500x100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG600х100 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 21112RAG600100 | Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 600х100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG600х200 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 21112RAG600200 | Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 600х200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400х150 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 21112RAG400150 | Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 400х150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150х150 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 21112RAG150150 | Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 150x150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 21 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150х100 | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 0,4700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0300 |  |  |
|  | 21112RAG150100 | Grila ventilatie Решетка вентиляционная RAG 150x100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |  |  |
| 22 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600 mm Коробка , из оцинкованной стали б = 0,50мм, 300х300х150, 6шт, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 23 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 500х300 КП-1-72.с) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 287088051500300 | Rama cu jaluzele reglabile ( Клапан огнезадерживающий 500х300 КП-1-72.с) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 24 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 600х500 КП-1-72.с) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 287088051600500 | Rama cu jaluzele reglabile ( Клапан огнезадерживающий 600х500 КП-1-72.с) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 25 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 400х400 КП-1-72.с) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 287088051400400 | Rama cu jaluzele reglabile ( Клапан огнезадерживающий 400х400 КП-1-72.с) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 26 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 150х150 КП-1-72.с) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 287088051150150 | Rama cu jaluzele reglabile ( Клапан огнезадерживающий 150х150 КП-1-72.с) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 27 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Клапан огнезадерживающий 150х100 КП-1-72.с) | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 |  |  |
|  | 287088051150100 | Rama cu jaluzele reglabile ( Клапан огнезадерживающий 150х100 КП-1-72.с) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 28 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 5400 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм,1700х500, ГОСТ14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 2,5500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,0500 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 29 | VA02D | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2200 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х500, ГОСТ14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,5300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703504502 | Otel cornier 40x40x3 mm | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 2710703504760 | Otel cornier 40x40x4 mm | kg | 2,5500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,0500 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 56,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 30 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1800 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 600х300, ГОСТ14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 31 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х400, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 32 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1400mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х300, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 33 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1200mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х300, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 34 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х200, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 35 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х300, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 36 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1000mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 250х250, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 37 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 800mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х200, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 38 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 900mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х250, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 39 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 600 mm Воздуховод, , из оцинкованной стали б = 0,50мм, 150х150, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |  |  |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 40 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х200, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 41 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, d=315, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2710403642006 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,6 mm | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 42 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, d=160, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 43 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d=100, ГОСТ 14918-80* | m2 |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,7100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |  |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |  |  |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |  |  |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,6000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  |  | 1.3. Теплоснабжение установок П1, П2 |  |  |  |  |
| 44 | IC12B | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm ( ГОСТ 10704-91*) | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8800 |  |  |
|  | 25212167017630 | Teava din otel ф76х3.0 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0520 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0330 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |  |
| 45 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 45x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 25212167054525 | Teava din otel Трубопровод ст. электросварной ф 45x2.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |  |  |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 |  |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 |  |  |
| 46 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1100 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 47 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 48 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1220 |  |  |
|  | 24301161041602 | Email alchidic БТ-177 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 24302261008141 | Grund miniu ГФ-021 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2430226109260 | Diluant 509 D.005-1 S 3123 | kg | 0,0420 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 49 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Вентиль Ф80мм 15с58нж 23) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 28752742050580 | Robinet cu flanse (Вентиль Ф80мм 15с58нж 23) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,6200 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0250 |  |  |
| 50 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф70х70х40) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741707040 | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Тройник стальной ф70х70х40) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 51 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,6560 |  |  |
|  | 26821626113150п | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 50) | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0180 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
| 52 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,0600 |  |  |
|  | 26821626150551 | Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542 | kg | 0,3800 |  |  |
|  | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 0,0650 |  |  |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |  |  |
| 53 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной ф40) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741504040о | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной ф40) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 54 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Отвод стальной ф70) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 28752741504070о | Piesa de legatura din otel pentru sudura (Отвод стальной ф70) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 55 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) | kg |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,2300 |  |  |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |  |  |
| 56 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 1,1000 |  |  |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2430226109444 | Diluant rasini alchidice D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1000 |  |  |
| 57 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 |  |  |
|  | 2913134500515 | Robinet de aerisire cu cheie -Автоматический воздухоотводчик | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.4. П1, П2 Узлы С лист 18 |  |  |  |  |
| 58 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Обратный клапан Du70) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 287527420270070к | Robinet cu dublu reglaj (Обратный клапан Du70) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |  |
| 59 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Обратный клапан Du40) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |  |  |
|  | 287527420270040к | Robinet cu dublu reglaj (Обратный клапан Du40) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0260 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0520 |  |  |
| 60 | ID04E | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3" (Запорный клапан Du70) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 287527420510070в | Robinet cu mufa (Запорный клапан Du70) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |  |  |
| 61 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Запорный клапан Du40) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 287527420510040в | Robinet cu mufa (Запорный клапан Du40) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |  |  |
| 62 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, - Спускник воздуха ф15 | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1000 |  |  |
|  | 2913134500615 | Robinet de aerisire cu cheie Спускник воздуха ф15 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Вентиляция |  |  |  |  |
| 63 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный K315L | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,3100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |  |  |
| 64 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный K160XL | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,3100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |  |  |
| 65 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC315 "Systemair") | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |  |  |
| 66 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Шумоглушитель LDC160 "Systemair") | buc |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |  |  |
|  |  | 2.2. П1 |  |  |  |  |
| 67 | VC22A | Montarea camerelor metalice pentru tratarea aerului de 1200-4000 kg Приточная установка Danvent DVV-40-BK . N=3.15 квт , L=10300m3/x. 3-400в в составе: воздушный фильтр-1шт, радиальный вентилятор-1шт, водяной нагреватель-1шт, заслонка SRK 100-50 с эл. приводом BELlIMO LF230 N =50 вт. шумоглушитель "Systemair" | set |  |  |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 45,3500 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115821978 | Suruburi cap hexagonal grosolan16 x 200 mm, gr 4.8 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,7000 |  |  |
|  |  | 2.3. П2 Приточная установка L=1920м3/час, Н=380Па, в составе: |  |  |  |  |
| 68 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор общеобменный КТ 60-30-4 | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,3100 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2500 |  |  |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |  |  |
| 69 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтр FFK 60-30 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 13,6500 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 70 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель VBR 60-30-4 | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 9,9200 |  |  |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 71 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDR 60-30 | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 1,1000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |  |  |
| 72 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Заслонка SRK 60-30 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4700 |  |  |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 73 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230 | buc |  |  |  |
|  | 72450700206001 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters, | kg | 0,0600 |  |  |
| 74 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтровальный элемент FFK 60-30-5 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 13,6500 |  |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 75 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DS 60-30 | buc |  |  |  |
|  | 71360600119001 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om. | 4,8800 |  |  |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  |  | 2.4. П1, П2, Узлы С лист 18 ,Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 76 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |  |  |
|  | 287527442820000 | Flansa rotunda libera | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,7400 |  |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1000 |  |  |
| 77 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Трехходовой клапан с эл. приводом | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 1,3500 |  |  |
|  | 287527442820000 | Flansa rotunda libera | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 12,0000 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0230 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1500 |  |  |
| 78 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc |  |  |  |
|  | 7245070020600 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters, | kg | 0,0600 |  |  |
| 79 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta фильтр ф70 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 2,3000 |  |  |
| 80 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta фильтр ф40 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 2,3000 |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Вентиляция |  |  |  |  |
| 81 | Pretul firmei | Вентилятор канальный K315L N=0.32квт, 1-230В "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 2874115104315 | Вентилятор канальный K315L N=0.32квт, 1-230В "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
| 82 | Pretul firmei | Вентилятор канальный K160XL N= 0.11квт, 1-230В "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 287411510160 | Вентилятор канальный K160XL N= 0.11квт, 1-230В "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
| 83 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 315 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 2874115105315 | Шумоглушитель LDC 315 "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 | Pretul firmei | Шумоглушитель LDC 160 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 2874115105160 | Шумоглушитель LDC 160 "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.2. П1 |  |  |  |  |
| 85 | Pretul firmei | Приточная установка Danvent DVV-40-BK . N=3.15 квт , L=10300m3/x. 3-400в в составе: воздушный фильтр-1шт, радиальный вентилятор-1шт, водяной нагреватель-1шт, заслонка SRK 100-50 с эл. приводом BELlIMO LF230 N =50 вт , шумоглушитель "Systemair" | set |  |  |  |
|  | 28741151051601 | Приточная установка Danvent DVV-40-BK . N=3.15 квт , L=10300m3/x. 3-400в в составе: воздушный фильтр-1шт, радиальный вентилятор-1шт, водяной нагреватель-1шт, заслонка SRK 100-50 с эл. приводом BELlIMO LF230 N =50 вт , шумоглушитель "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.3. П2 Приточная установка L=1920м3/час, Н=380Па, в составе: |  |  |  |  |
| 86 | Pretul firmei | Вентилятор общеобменный КТ 60-30-4 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 28741151060304 | Вентилятор общеобменный КТ 60-30-4 "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
| 87 | Preti de piata | Фильтр FFK 60-30 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 2874135706041 | Фильтр FFK 60-30 "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
| 88 | Preti de piata | Водяной воздухонагреватель VBR 60-30-4 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 287413560304 | Водяной воздухонагреватель VBR 60-30-4 "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
| 89 | Preti de piata | Заслонка SRK 60-30 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 2874135603043 | ВЗаслонка SRK 60-30 "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
| 90 | Preti de piata | Электропривод BELIMO LF230 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 28741354020022 | Электропривод BELIMO LF230 "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
| 91 | Preti de piata | Шумоглушитель LDR 60-30 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 28741351016530 | Шумоглушитель LDR 60-30 "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
| 92 | Preti de piata | Фильтровальный элемент FFK 60-30-5 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 28741357060346 | Фильтровальный элемент FFK 60-30-5 "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
| 93 | Preti de piata | Гибкая вставка DS 60-30 "Systemair" | buc |  |  |  |
|  | 2874135106030 | Гибкая вставка DS 60-30 "Systemair" | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3.4. П1, П2 Узел С лист 18 ,Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 94 | Petul firmei | Циркуляционный насос N=0,062кВт, E20/1-3 WILLo Star | buc |  |  |  |
|  | 2874125825112 | Циркуляционный насос N=0,062кВт, E20/1-3 WILLo Star | buc | 1,0000 |  |  |
| 95 | Petul firmei | Трехходовой клапан LR24-SR Du25 с эл. приводом Белимо R310 | buc |  |  |  |
|  | 2874125825113 | Трехходовой клапан с эл. приводом Белимо R310 | buc | 1,0000 |  |  |
| 96 | Petul firmei | Эл. привод Белимо R310 | buc |  |  |  |
|  | 2874125825120 | Эл. привод Белимо R310 | buc | 1,0000 |  |  |
| 97 | Petul firmei | Фильтр сетчатый ф70 | buc |  |  |  |
|  | 2874125825170 | Фильтр сетчатый ф70 | buc | 1,0000 |  |  |
| 98 | Petul firmei | Фильтр сетчатый ф40 | buc |  |  |  |
|  | 2874125825140 | Фильтр сетчатый ф40 | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-IEI | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из котельца толщ. 40 см, механизированная пробивка) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5300 |  |  |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в бетоных стенах 5х50 см2) | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 |  |  |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки под ниши) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Щиты |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ЩО1...ЩО4, ЩАО - ЩРв-12з-1 36) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 2.2. Осветительное оборудование |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 116,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
| 7 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 88,0000 |  |  |
| 8 | Цена поставщика | Светильник ЛСП3908а-2x36 | buc |  |  |  |
|  | 77770 | Светильник ЛСП3908а-2x36 | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | Цена поставщика | Светильник ЛПО3017-2x36 | buc |  |  |  |
|  | 77771 | Светильник ЛПО3017-2x36 | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 | Цена поставщика | Светильник ЛПО3017-2x18 | buc |  |  |  |
|  | 77772 | Светильник ЛПО3017-2x18 | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | Цена поставщика | Светильник ЛПО3016-1x36 | buc |  |  |  |
|  | 77773 | Светильник ЛПО3016-1x36 | buc | 1,0000 |  |  |
| 12 | Цена поставщика | Светильник ЛПО3019-2x09 | buc |  |  |  |
|  | 77774 | Светильник ЛПО3019-2x09 | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛЛ-26-36 | buc |  |  |  |
|  | 500f9 | Лампа люминисцентная ЛЛ-26-36 | buc | 1,0200 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛЛ-26-18 | buc |  |  |  |
|  | 500f8 | Лампа люминисцентная ЛЛ-26-18 | buc | 1,0200 |  |  |
| 15 | 08-03-593-1 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu suspendarea pe cirlig pentru incaperi cu conditii de mediu normale (Cветильник для ламп накаливания) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 48,2000 |  |  |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 102,0000 |  |  |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
| 16 | Цена поставщика | Светильник взрывозащищенный ВЗГ-100 | buc |  |  |  |
|  | 77762 | Светильник взрывозащищенный ВЗГ-100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Лампа накаливания | buc |  |  |  |
|  | 500f7 | Лампа накаливания | buc | 1,0200 |  |  |
|  |  | 2.3. Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 12,4000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 19 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 14,7000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 3х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 88889113 | Кабель ВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 3х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 3х2,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 88889114 | Кабель ВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 3х2,5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | 2.4. Электротехнические изделия и материалы |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель двухклав. откр. установки IP54 ВС20-2-0-ОБ) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,9000 |  |  |
|  | 50922220 | Выключатель для откр. установки двухкл. IP54 ВС20-2-0-ОБ | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 |  |  |
| 23 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель одноклав. для откр. установки ВС20-1-0-ГПБ IP54) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,5000 |  |  |
|  | 50922221 | Выключатель для откр. установки однокл. IP54 ВС20-1-0-ГПБ | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 |  |  |
| 24 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. ВС10-1-0-ГБ IP20) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 32,2000 |  |  |
|  | 509061k0 | Fisa de izolatie (выключатель однокл. для скрытой ус-ки ВС10-1-0-ГБ IP20) | buc | 100,0000 |  |  |
| 25 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки двухклав. ВС10-2-0-ГБ IP20) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 32,8000 |  |  |
|  | 5007061k2 | Fisa de izolatie (выключатель для скрытой ус-ки двухклав. ВС10-2-0-ГБ IP20) | buc | 100,0000 |  |  |
| 26 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для управления с 2-х мест для скрытой установки IP20) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 32,8000 |  |  |
|  | 5007061k3 | Fisa de izolatie (выключатель для управления с 2-х мест для скрытой ус-ки IP20) | buc | 100,0000 |  |  |
| 27 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 23,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |  |  |
| 28 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m |  |  |  |
|  | 888831 | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m | 1,0200 |  |  |
| 29 | Цена поставщика | Коробка монтажная КМ40001 IP20 | buc |  |  |  |
|  | 500f156 | Коробка монтажная КМ40001 IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | Цена поставщика | Коробка монтажная IP44 | buc |  |  |  |
|  | 500f157 | Коробка монтажная IP44 | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 267,0000 |  |  |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 155,0000 |  |  |
|  |  | 2.5. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 32 | RpEF23B | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люминисцентных светильников различного типа) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 |  |  |
| 33 | RpEG17F | Demontarea tablourilor electrice metalic (Демонтаж осветительных щитков) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8700 |  |  |
| 34 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoare, prize (Демонтаж выключателей) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 35 | Цена поставщика | Щит ЩРв-12з-1 36 IP31 разм.275х320х125мм | buc |  |  |  |
|  | 5565211420 | Щит ЩРв-12з-1 36 IP31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25А | buc |  |  |  |
|  | 5566660 | Выключатель нагрузки треххпол. ВН32-3Р 25А | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В) | buc |  |  |  |
|  | 55645119 | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(В) | buc | 1,0000 |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-EEF | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 1 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из котельца толщ. 40 см, механизированная пробивка) | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5300 |  |  |
| 2 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp (Выполнение штраб глубиной до 5 см в бетоных стенах 5х50 см2) | m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,1500 |  |  |
| 3 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки под ниши) | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Щиты |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩМП-2-0 74 IP54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |  |  |
| 5 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Шкаф учета электроэнергии BZUM-TF-01-200-03) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0250 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 1,1500 |  |  |
| 6 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3900 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
| 7 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраев. ВРУ, ЩР-7, ЩВ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |  |  |
| 8 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит ЩМП-1-0 74 IP54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Устройство автомат. переключения на резерв АВР-213-100-10) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0150 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |  |  |
| 10 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щиты распределительные навесные ЩР1...ЩР6) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1700 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,1000 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов во все щиты) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 2.2. Кабельные изделия |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубе) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 12,4000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 13 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg (Кабеля в трубе) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 14 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 14,7000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 15 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 3х2,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 88889111 | Кабель ВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 3х2,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 16 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5х2,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 88889112 | Кабель ВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 5х2,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5х4,0мм2 | m |  |  |  |
|  | 88889113 | Кабель ВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 5х4,0 | m | 1,0200 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5х6,0мм2 | m |  |  |  |
|  | 88889114 | Кабель ВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 5х6,0 | m | 1,0200 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Кабель ВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 5х10,0мм2 | m |  |  |  |
|  | 88889115 | Кабель ВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 5х10,0 | m | 1,0200 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Кабель АВВГнг(А)-LS-1,0 5х120,0мм2 | m |  |  |  |
|  | 88889116 | Кабель АВВГнг(A)-LS-1,0 5х120,0 | m | 1,0200 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Кабель АВВГнг(А)-LS-1,0 4х120,0мм2 | m |  |  |  |
|  | 88889117 | Кабель АВВГнг(A)-LS-1,0 4х120,0 | m | 1,0200 |  |  |
| 22 | Pret de piata | Кабель КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 4х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 88889119 | Кабель КВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 4х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Кабель КВВГнг(А)-FRLSLTx-0,66 7х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 88889120 | Кабель КВВГнг(A)-FRLSLTx-0,66 7х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | 2.3. Электротехнические изделия и материалы |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК для откр. установки IP20, РС10-3-ККм) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |  |  |
|  | 66661 | Розетка с ЗК для откр. установки IP20 РС10-3-ККм | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 |  |  |
| 25 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка с ЗК с крышкой для откр. установки IP54, РСб20-3-ГПБб) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |  |  |
|  | 66662 | Розетка с ЗК с крышкой для откр. установки IP54 РСб20-3-ГПБб | buc | 100,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 6,4000 |  |  |
| 26 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однокл. для скрытой уст. ВС10-1-0-ГБ IP20) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 32,2000 |  |  |
|  | 509061k0 | Fisa de izolatie (выключатель однокл. для скрытой ус-ки ВС10-1-0-ГБ IP20) | buc | 100,0000 |  |  |
| 27 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (25х4мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 19,0000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0810 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |  |
| 28 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,3000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,3000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 3,3600 |  |  |
| 29 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,8000 |  |  |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 7,1900 |  |  |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 23,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |  |  |
| 31 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m |  |  |  |
|  | 888831 | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m | 1,0200 |  |  |
| 32 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 34,4000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,9600 |  |  |
| 33 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=32мм | m |  |  |  |
|  | 888832 | Труба ПВХ гофриров. Д=32мм | m | 1,0200 |  |  |
| 34 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=40мм | m |  |  |  |
|  | 888833 | Труба ПВХ гофриров. Д=40мм | m | 1,0200 |  |  |
| 35 | 08-02-407-4 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 80 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 67,5000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 7,6000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 3,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
| 36 | Pret de piata | Труба стальная электросвар. Д=60мм | m |  |  |  |
|  | 8888333 | Труба стальная Д=60мм | m | 1,0200 |  |  |
| 37 | Цена поставщика | Коробка монтажная КМ40001 IP20 | buc |  |  |  |
|  | 500f156 | Коробка монтажная КМ40001 IP20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 | Цена поставщика | Коробка монтажная КМ41233 IP44 | buc |  |  |  |
|  | 500f157 | Коробка монтажная КМ41233 IP44 | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 267,0000 |  |  |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 155,0000 |  |  |
|  |  | 2.4. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 40 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж ВРУ0,4кВ) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,8800 |  |  |
| 41 | RpEG17F | Demontarea tablourilor electrice metalic (Демонтаж cиловых щитков) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8700 |  |  |
| 42 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoare, prize (Демонтаж выключателей, розеток) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0600 |  |  |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 43 | Цена поставщика | Щит ЩМП-2-0 74 IP54 разм.500х400х220мм | buc |  |  |  |
|  | 55652115 | Щит ЩМП-2-0 74 IP 54 разм.500х400х220мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | Цена поставщика | Шкаф учета электроэнергии BZUM-TF-01-200-03 | buc |  |  |  |
|  | 1158912211 | Шкаф учета электроэнергии BZUM-TF-01-200-03 | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | Цена поставщика | Трансформатор тока ТК-20 150/5А | buc |  |  |  |
|  | 1015u58 | Трансформатор тока ТК-20 150/5А | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | Цена поставщика | Щит ЩРв-54з-1 36 IP31 разм.550х480х120мм - ВРУ | buc |  |  |  |
|  | 5565211424 | Щит ЩРв-54з-1 36 IP31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | Цена поставщика | Устройство автомат. переключения на резерв АВР-213-100-10 | buc |  |  |  |
|  | 556522115 | Устройство АВР-213-100-10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | Цена поставщика | Щит ЩРв-24з-1 36 IP31 разм.405х320х120мм - ЩР-7, ЩР | buc |  |  |  |
|  | 5565211422 | Щит ЩРв-24з-1 36 IP31 | buc | 1,0000 |  |  |
| 49 | Цена поставщика | Щит ЩМП-1-0 74 IP54 разм.395х310х220мм | buc |  |  |  |
|  | 556521215 | Щит ЩМП-1-0 74 IP 54 разм.395х310х220мм | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | Цена поставщика | Щит ЩРн-12з-0 74 IP54 разм.240х330х120мм - ЩР-1 | buc |  |  |  |
|  | 55652114 | Щит ЩРн-12з-0 74 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | Цена поставщика | Щит ЩРн-24з-0 74 IP54 разм.410х330х120мм - ЩР-2, 3, 5 | buc |  |  |  |
|  | 556521141 | Щит ЩРн-24з-0 74 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 52 | Цена поставщика | Щит ЩРн-36з-0 74 IP54 разм.540х330х120мм - ЩР-4, 6 | buc |  |  |  |
|  | 556521142 | Щит ЩРн-36з-0 74 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | Цена поставщика | Рубильник-предохранитель NH/000/100 | buc |  |  |  |
|  | 55652114231 | Рубильник-предохранитель NH/000/100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | Цена поставщика | Рубильник-предохранитель NH/1/250 | buc |  |  |  |
|  | 55652114232 | Рубильник-предохранитель NH/1/250 | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | Цена поставщика | Выключатель врубной трехпол. ВР32-35, 250А | buc |  |  |  |
|  | 5564522236 | Выключатель врубной трехпол. ВР32-35, 250А | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | Цена поставщика | Выключатель автомат ВА88-35/3Р/200, 250А | buc |  |  |  |
|  | 5564522237 | Выключатель ВА88-32/3Р/200, 250А | buc | 1,0000 |  |  |
| 57 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С) | buc |  |  |  |
|  | 556452219 | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 50А(С) | buc | 1,0000 |  |  |
| 58 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 40...6А(С) | buc |  |  |  |
|  | 55645219 | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 40...6А(С) | buc | 1,0000 |  |  |
| 59 | Цена поставщика | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 32, 20, 16А(В) | buc |  |  |  |
|  | 55645119 | Автом. выключатель трехпол. ВА47-29, 32, 20, 16А(В) | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 20, 6А(В) | buc |  |  |  |
|  | 5564520 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 20, 6А(В) | buc | 1,0000 |  |  |
| 61 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 3, 2А(С) | buc |  |  |  |
|  | 556455237 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 3, 2А(С) | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | Цена поставщика | Выключатель-разъединитель трехпол. ВР32И-100А | buc |  |  |  |
|  | 5564522238 | Выключатель-разъединитель трехпол. ВР32И-100А | buc | 1,0000 |  |  |
| 63 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 25, 40А | buc |  |  |  |
|  | 5566660 | Выключатель нагрузки треххпол. ВН32-3Р 25, 40А | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С3...32А/30мА | buc |  |  |  |
|  | 55664520 | Диф.автомат.выключатель АВДТ32/С16, 10А/30мА | buc | 1,0000 |  |  |
| 65 | Цена поставщика | Расцепитель независимый РН-47 | buc |  |  |  |
|  | 556645221 | Расцепитель независимый РН-47 | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6(С) | buc |  |  |  |
|  | 556455238 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С) | buc | 1,0000 |  |  |
| 67 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 50А | buc |  |  |  |
|  | 55666560 | Выключатель нагрузки треххпол. ВН32-3Р 50А | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 | Цена поставщика | Диф. автомат.выключатель АВДТ 34/С25,16,10А/30мА | buc |  |  |  |
|  | 55664521 | Диф.автомат.выключатель АВДТ34/С25,16, 10А/30мА | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-2-AIVC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Приборы и средства автоматизации. Приточные системы П1, П2 |  |  |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1400 |  |  |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0120 |  |  |
| 2 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |  |
|  |  | 1.2. Регуляторы температуры воздуха приточной вентиляции П1, П2 |  |  |  |  |
| 3 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Контроллер регул.) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0267 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,4070 |  |  |
|  | 5009055 | Borne de cablu din cupru | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0050 |  |  |
| 4 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчики) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,4900 |  |  |
|  | 1012037 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 8 mm | kg | 0,3640 |  |  |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Устройство терморегулирующее ТУДЭ) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,0300 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |  |
|  |  | 1.3. Щиты и пульты |  |  |  |  |
| 6 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф автоматики 1ША, 2ША - ЩМП-2.0-74 разм.500х400х220 IP-54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |  |  |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 12,5000 |  |  |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0700 |  |  |
| 7 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 1ША, 2ША) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,5200 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
| 8 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф дистационного управления 1ШУД, 2ШУД - ЩМП-2.3.1-074 IP54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |  |  |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 0,5300 |  |  |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 1ШУД, 2ШУД) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,5200 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
| 10 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов для всех шкафов) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 11,3000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0190 |  |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,0290 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0770 |  |  |
| 11 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 9,2700 |  |  |
|  | 55512 | Провод ПВ3 сеч.1х1,5 | m | 103,0000 |  |  |
| 12 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc |  |  |  |
|  | 115887815 | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 13 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc |  |  |  |
|  | 115887816 | DIN-рейка | buc | 1,0000 |  |  |
| 14 | Цена поставщика | Шина " N" нулевая 1 (8х12) | buc |  |  |  |
|  | 12225d17 | Шина "N" нулевая 1 (8х12) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.4. Кабеля и провода |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 12,4000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00004 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 16 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 14,7000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 8881818 | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 18 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х0.75мм2 | m |  |  |  |
|  | 8881817 | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х0,75 | m | 1,0200 |  |  |
| 19 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 10х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 8881815 | Кабель КВВГнг-HFLTx 10х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Кабель МКШ 2х0,75мм2 | m |  |  |  |
|  | 8881813 | Кабель МКШ 2х0,75 | m | 1,0200 |  |  |
| 21 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,3800 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.5. Трубы |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 23,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |  |  |
| 23 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=16мм | m |  |  |  |
|  | 888829 | Труба ПВХ Д=16мм | m | 1,0200 |  |  |
| 24 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m |  |  |  |
|  | 8888829 | Труба ПВХ Д=20мм | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | 1.6. Монтажные материалы |  |  |  |  |
| 25 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,3800 |  |  |
|  | 25698756 | Отборное устройство | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 1019892 | Garnituri din paronit | kg | 0,0420 |  |  |
| 26 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер ) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,5500 |  |  |
|  | 2913134501090g | Штуцер | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал ССК10-040-040) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,2900 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm | buc | 200,0000 |  |  |
|  | 110-03331 | Canale din masa plastica 40х40 | m | 102,0000 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 6,0800 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,0800 |  |  |
| 28 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Метизы) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 267,0000 |  |  |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 155,0000 |  |  |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 29 | Цена поставщика | Термометр А4502 WIKA | buc |  |  |  |
|  | 1231 | Термометр А4502 WIKA | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | Цена поставщика | Манометр МП4-УХ4 | buc |  |  |  |
|  | 121478g | Манометр МП-4УХ | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 | Цена поставщика | Контроллер регулирующий Аэроклим 5-AV | buc |  |  |  |
|  | 509055u1 | Контроллер регулирующий Аэроклим 5-AV | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | Цена поставщика | Датчик температуры водяной STw-01 | buc |  |  |  |
|  | 998855661 | Датчик температуры водяной STw-01 | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | Цена поставщика | Датчик температуры воздушный канальный STa-01 | buc |  |  |  |
|  | 998855661k1 | Датчик температуры возд. канальный STa-01 | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | Цена поставщика | Устройство терморегулирующее ТУДЭ | buc |  |  |  |
|  | 121112 | Устройство терморегулирующее ТУДЭ | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | Цена поставщика | Дифференц. датчик-реле давления DTV-500 | buc |  |  |  |
|  | 998855661k3 | Дифференц. датчик-реле давлени DTV 500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 | Цена поставщика | Щит ЩМП-2.0-74 разм.500х400х220 IP54 | buc |  |  |  |
|  | 5569993 | Щит ЩМП-2.0-74 500х400х220 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 | Цена поставщика | Щит ЩМП-2.3.1-74 разм.250х300х150 IP54 | buc |  |  |  |
|  | 5569996 | Щит ЩМП-2.3.1-074 250х300х150 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 20А | buc |  |  |  |
|  | 556663 | Выключатель нагрузки двухпол. ВН32-2Р 20А | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 | Цена поставщика | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1, 1,6, 3, 2А (С) | buc |  |  |  |
|  | 55728h23 | Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 1...3А (С) | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | Цена поставщика | Переключатель на 2 пол. ALCLR-22 | buc |  |  |  |
|  | 888809 | Переключатель на 2 пол. АLCLR-22 | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 | Цена поставщика | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc |  |  |  |
|  | 55699903k151 | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 | Цена поставщика | Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N | buc |  |  |  |
|  | 888803115 | Кнопочный сдв. выключатель РРВВ-30N | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 | Цена поставщика | Реле тока РЭК 77/4 | buc |  |  |  |
|  | 32547811 | Реле РЭК 77/4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc |  |  |  |
|  | 32547812 | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 45 | Цена поставщика | Трансформатор ОСО-0,25 | buc |  |  |  |
|  | 552211u1 | Трансформатор ОСО-0,25 | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | Цена поставщика | Контактор КМИ-10910 | buc |  |  |  |
|  | 5521021 | Контактор КМИ-10910 | buc | 1,0000 |  |  |
| 47 | Цена поставщика | Реле РТИ-1305 | buc |  |  |  |
|  | 5521218 | Реле РТИ-1305 | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-AАC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Электроаппаратура |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный ПКЕ-222-1) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,8000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |  |  |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |  |
| 2 | 08-03-545-1 | Cutie, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 (Пост управления КП103 на 3 встр.эл.) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3100 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,0400 |  |  |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка приборов в КП103) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | 1.2. Щиты и пульты |  |  |  |  |
| 4 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф управления задвижкой пож. расхода ШУЗПР - ЩМП-1-0 74 IP54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |  |  |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 10,0000 |  |  |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 0,5300 |  |  |
| 5 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф ШУЗПР) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,5200 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
| 6 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов для всех шкафов) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 11,3000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0190 |  |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,0290 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0770 |  |  |
| 7 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 9,2700 |  |  |
|  | 55512 | Провод ПВ3 сеч.1х1,5 | m | 103,0000 |  |  |
| 8 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc |  |  |  |
|  | 115887816 | DIN-рейка | buc | 1,0000 |  |  |
| 9 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc |  |  |  |
|  | 115887815 | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Кабеля и провода |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 12,4000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 8881818 | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-HFLTх 2х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 8881811 | Кабель ВВГнг-HFLTx 2х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | 1.4. Трубы |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 23,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Труба гофриров.ПНД Д=16мм | m |  |  |  |
|  | 888829 | Труба гофриров. ПНД Д=16мм | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | 1.5. Монтажные материалы |  |  |  |  |
| 15 | Цена поставщика | Коробка У409 | buc |  |  |  |
|  | 115887819 | Коробка У409 | buc | 1,0000 |  |  |
| 16 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Металлоизделия) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 267,0000 |  |  |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 155,0000 |  |  |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 17 | Цена поставщика | Пост управления ПКЕ-222-1 | buc |  |  |  |
|  | 559645208 | Пост управления ПКЕ-222-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 18 | Цена поставщика | Пост КП103 | buc |  |  |  |
|  | 1256398771 | Пост КП103 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | Цена поставщика | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc |  |  |  |
|  | 55699903k151 | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | Цена поставщика | Кнопка с подсветкой ABLFР-22 | buc |  |  |  |
|  | 552118 | Кнопка с подсветкой ABLFР-22 | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | Цена поставщика | Щит ЩМП-1-0 74 разм.395х310х220 IP54 | buc |  |  |  |
|  | 5569995 | Щит ЩМП-1-0 74 395х310х220 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 20А | buc |  |  |  |
|  | 556663 | Выключатель нагрузки однопол. ВН32-1Р 20А | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | Цена поставщика | Реле тока РЭК 77/4 | buc |  |  |  |
|  | 32547811 | Реле РЭК 77/4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc |  |  |  |
|  | 32547812 | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086- | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Capitolul 1.1. Atelier tamplarie Plan cota 0,000 |  |  |  |  |
| 1 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок многопильный обьем воздуха 1200м3 3120х1780х1390 N=12квт ЦДК-5 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 2 | M1E01B | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (Станок многопильный обьем воздуха 1200м3 3120х1780х1390 N=12квт ЦДК-5 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,7100 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 22,8000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,2200 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,9000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,5600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 3 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок фрезерный с шипорезной кареткой обьем воздуха 960м3 диам. отс. патрубка -160мм 1325х1750х1400 N=3,8/4,5квт ФШ-4 (замена) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 4 | M1E01B | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone Станок фрезерный с шипорезной кареткой обьем воздуха 960м3 диам. отс. патрубка -160мм 1325х1750х1400 N=3,8/4,5квт ФШ-4 (замена) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,7100 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 22,8000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,2200 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,9000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,5600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 5 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок фуговальный с ручной подачей обьем воздуха 1320м3 диам. отс. патрубка -160мм 2505х1000х1150 N=4квт СФ-5 (замена) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 6 | M1E01B | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone ( Станок фуговальный с ручной подачей обьем воздуха 1320м3 диам. отс. патрубка -160мм 2505х1000х1150 N=4квт СФ-5 (замена) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,7100 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 22,8000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,2200 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,9000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,5600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 7 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona ( Станок торцовочный шарнирно- маятниковый обьем воздуха 840м3 диам. отс. патрубка -140мм 850х850х1760 N=1,5квт ЦМЭ-2М) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 8 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona ( Станок рейсмусовый односторонний обьем воздуха1320м3 диам. отс. патрубка -180мм 930х900х1130 N=7,0квт Т-600Р 65700000) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 9 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок сверлильный вертикально - пазовый обьем воздуха 500м3 диам. отс. патрубка -110мм 2650х1350х1510 N=20,0квт HASS (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 10 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona Станок сверлильный вертикально - пазовый обьем воздуха 500м3 диам. отс. патрубка -110мм 2650х1350х1510 N=20,0квт HASS (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 11 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок токарный по дереву 2100х800х1300 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 12 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок токарный по дереву 2100х800х1300 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  |  | 1.2. Capitolul 1.2. Atelier mecanic Plan cota 0,000 |  |  |  |  |
| 13 | M1E01B | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (Станок сверлильный вертикально 500х500 N=4,0квт ф сверлен. 50мм модель 2 С 132) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,7100 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 22,8000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,2200 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,9000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,5600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 14 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок сверлильный вертикально 500х500 N=4,0квт ф сверлен. 50мм модель 2 С 132) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 15 | M1E01B | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (Станок токарно- винторезный РМЦ 1000мм 380/220в 2580х1110х1505 N=5,5/7,5квт 16 Б КА) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,7100 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 22,8000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,2200 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,9000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,5600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 16 | M1E01B | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de 1-3 tone (Станок горизонтально- фрезерный универсальный 380в 3ф дл. стола 1000х250 габ. 1560х2045х1610 ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 12,7100 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 22,8000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 3,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,2200 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,9000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 0,5600 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,2500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  |  | 1.3. Capitolul 1.3. Atelier de lacatusarie (слесарная мастерская) Plan cota 3,750 |  |  |  |  |
| 17 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Вертикально- сверлильный станок 810х500х290 N=0,65квт 220/50 КОРВЕТ 44 (сущ)) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 18 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Вертикально- сверлильный станок 810х500х290 N=0,65квт 220/50 КОРВЕТ 44 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 19 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Пылеулавливающий агрегат N=2,2квт АОУМ-1000) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 20 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Точильно-шлифовальный станок 1000х680х1230 N=4,0квт 380 К 634 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 21 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Точильно-шлифовальный станок 1000х680х1230 N=4,0квт 380 К 634 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 22 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Отрезной дисковый станок 750х6440х620 N=4,0 квт 220в КОРВЕТ 432 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 23 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Отрезной дисковый станок 750х6440х620 N=4,0 квт 220в КОРВЕТ 432 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 24 | Calcul | Электропечь муфельная 540х603х566 N= 2,6квт МП-2У (muncitor n=2h/om) | buc |  |  |  |
|  | 01 | Muncitor | h-om. | 2,0000 |  |  |
| 25 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Пресс гидравлический ручной 570х215х780 ГП-10-100) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 26 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Верстак слесарн. 960х670х1300) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 27 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Верстак слесарный учебн. с тисками,экраном,табуретом габ.1000х600х680/800) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  |  | 1.4. Capitolul 1.4. Atelier timparie Plan cota 3.750 |  |  |  |  |
| 28 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Верстак слесарн. 960х670х1300 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 29 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Верстак слесарн. 960х670х1300 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 30 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок вертикально-сверлильный габ. 350х580х660 мм N=0,35квт ВСН-1 cущ.) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 31 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona Станок вертикально-сверлильный габ. 350х580х660 мм N=0,35квт ВСН-1) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 32 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок распиловочный обьем воздуха 1200м3, N=1,5квт 220/50 Эркор Корвет 15 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 33 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок распиловочный обьем воздуха 1200м3, N=1,5квт 220/50 Эркор Корвет 15 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 34 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Кормошлифовальный станок 1290х700х510 , N=2,8квт Kos 2510 Holzmann (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 35 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Кормошлифовальный станок 1290х700х510 , N=2,8квт Kos 2510 Holzmann (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 36 | Calcul | Вентилятор N=2,2 квт 500х460х350 технологической вытяжки) (Muncitor n=2h/om) | buc |  |  |  |
|  | 01 | Muncitor | h-om. | 2,0000 |  |  |
| 37 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок комбинированный деревообрабатывающий , Nсум=14,5квт диам.патрубка отвод 100мм ВСС 615К) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 38 | Calcul | Вентилятор N=0,5 квт 400/50 (сущ) (Muncitor n=2) | buc |  |  |  |
|  | 01 | Muncitor | h-om. | 2,0000 |  |  |
| 39 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок торцовочный 220/50 N=1,5квт 790х500х410 диам.патрубка отвод 100мм Корвет 4м (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 40 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок торцовочный 220/50 N=1,5квт 790х500х410 диам.патрубка отвод 100мм Корвет 4м (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 41 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок торцовочный 220/50 N=1,5квт 790х500х410 диам.патрубка отвод 100мм Корвет 4м (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 42 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona (Станок торцовочный 220/50 N=1,5квт 790х500х410 диам.патрубка отвод 100мм Корвет 4м (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 43 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок распиловочный обьем воздуха 1200м3, N=1,5квт 220/50 Эркор Корвет 15 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 44 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona Станок распиловочный обьем воздуха 1200м3, N=1,5квт 220/50 Эркор Корвет 15 (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 45 | M1M01A | Demontarea utilajelor in stare asamblata, montate prin simpla asezare, avind greutatea de pina la 3 t (Станок форматно- круглопильный , обьем воздуха 1200м3, N=2,5квт 2250х2020х1100 TS250 EL Holzmann (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 10,6700 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0250 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m | m3 | 0,0150 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,3000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6250 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 0,5900 |  |  |
| 46 | M1E01A | Masina-unealta, livrata asamblat, montata pe fundatie sau pardoseala, cu ajutorul macaralei, utilajul avind greutatea de pina la 1 tona Станок форматно- круглопильный , обьем воздуха 1200м3, N=2,5квт 2250х2020х1100 TS250 EL Holzmann (сущ) | t |  |  |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 35,3700 |  |  |
|  | 7214210026810 | Montator conducte, constructii metalice | h-om | 29,6000 |  |  |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-ln SR EN 10029 | kg | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115817100 | Surub cap hexagonal M 20x60 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos | m3 | 0,9000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,5000 |  |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 1,0000 |  |  |
|  | 2320186201228 | Ulei industrial tip I 70 | kg | 19,0000 |  |  |
|  | 2320186202000 | Unsori lubrefiante uz general u 75 co 2 S 562 | kg | 1,9000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006729 | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele | h-ut | 2,1500 |  |  |
|  | 2952270006614 | Troliu cu act. electrica 3,1 - 5 tf | h-ut | 2,1500 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-A1-IVC | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Система управления окнами при дымоудалении на отм.0,000 и 3,750. Электрооборудование |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-481-1 | INSTALAREA MASINILOR Masina instalata pe rama, masa pina la 0,05 t (Установка привода цепного для окон при дымоудалении) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,6200 |  |  |
| 2 | 10-08-003-06 | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник бесперебойного питания) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 8,0000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0038 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0380 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut. | 0,1740 |  |  |
|  |  | 1.2. Щиты и пульты |  |  |  |  |
| 3 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления 1ШУСД, 2ШУCД - ЩМП-4-074 разм.800х650х250 IP-54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,8600 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |  |  |
|  | 11101201 | Rama pentru inscriptii, 55х15, 66х26 mm | buc | 24,0000 |  |  |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 6,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut. | 0,0800 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 1,0700 |  |  |
| 4 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкафы 1ШУСД и 2ШУСД) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,5200 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
| 5 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Шкаф управления окнами 1ШУО, 2ШУО, 3ШУО - ЩМП-2.3.1-074 IP54) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,1500 |  |  |
|  | 1012039 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm | kg | 0,2378 |  |  |
|  | 1110120 | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2019180 | Garnituri metalice | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t | h-ut. | 0,0400 |  |  |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut. | 0,5300 |  |  |
| 6 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкафы 1ШУО...3ШУО) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,5200 |  |  |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |  |  |
| 7 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов для всех шкафов) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 11,3000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0190 |  |  |
|  | 1110109 | Fise de marcare de masa plastica | 100 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 1130379 | Alcool etilic rectificat tehnic, cal. I | kg | 0,0290 |  |  |
|  | 5220075 | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" | kg | 0,0770 |  |  |
| 8 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 9,2700 |  |  |
|  | 55512 | Провод ПВ3 сеч.1х1,5 | m | 103,0000 |  |  |
| 9 | Цена поставщика | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc |  |  |  |
|  | 115887815 | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 10 | Цена поставщика | DIN-рейка | buc |  |  |  |
|  | 115887816 | DIN-рейка | buc | 1,0000 |  |  |
| 11 | Цена поставщика | Шина " N" нулевая 1 (8х12) | buc |  |  |  |
|  | 12225d17 | Шина "N" нулевая 1 (8х12) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 1.3. Кабеля и провода |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 12,4000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00832 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0041 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0096 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 13 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 14,7000 |  |  |
|  | 5009039 | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0010 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,5000 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LSLTх 2х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 8881811 | Кабель ВВГнг-LSLTx 2х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 15 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 8881818 | Кабель КВВГнг-HFLTx 4х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 16 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 7х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 8881819 | Кабель КВВГнг-HFLTx 7х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 17 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-HFLTx 14х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 8881815 | Кабель КВВГнг-HFLTx 14х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 18 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,3800 |  |  |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0100 |  |  |
|  |  | 1.4. Трубы |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 23,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |  |  |
| 20 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=16мм | m |  |  |  |
|  | 888829 | Труба ПВХ Д=16мм | m | 1,0200 |  |  |
| 21 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m |  |  |  |
|  | 8888829 | Труба ПВХ Д=20мм | m | 1,0200 |  |  |
|  |  | 1.5. Монтажные материалы |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm (Парапетный кабель-канал "Праймер" СКК40-080-012-1-К01) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,3900 |  |  |
|  | 101-1485 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 101-2202 | Dibluri de distantare din polietilena 60х40 mm | buc | 300,0000 |  |  |
|  | 110-0333k2 | Canale din masa plastica (Парапет. кабель-канал "Праймер" СКК40-080-012-1-К01) | m | 102,0000 |  |  |
|  | 134041 | Dispozitiv de insurubare | h-ut. | 6,8800 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 6,8800 |  |  |
| 23 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Метизы) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 267,0000 |  |  |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 155,0000 |  |  |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |
| 24 | Pret de piata | Привод цепной для окон при дымоудалении 24В Apricolor-VARIA-24 | buc |  |  |  |
|  | 500f18 | Привод цепной для окон при дымоудалении 24В Apricolor-VARIA-24 | buc | 1,0200 |  |  |
| 25 | Pret de piata | Источник бесперебойного питания IPS-2450C-07 "Рикас-Варта" | buc |  |  |  |
|  | 500f17 | Источник беспер. питания IPS-2450C-07 "Рикас-Варта" Украина | buc | 1,0200 |  |  |
| 26 | Цена поставщика | Щит ЩМП-4-074 разм.800х650х250 IP54 | buc |  |  |  |
|  | 5569993 | Щит ЩМП-4-074 800х650х250 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | Цена поставщика | Щит ЩМП3.2.1-0 74 разм.300х210х150 IP54 | buc |  |  |  |
|  | 1110120552 | Щит ЩМП 3.2.1-0 74 разм.300х210х150 IP54 | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | Цена поставщика | Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2Р 20А | buc |  |  |  |
|  | 556663 | Выключатель нагрузки двухпол. ВН32-2Р 20А | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | Цена поставщика | Переключатель на 2 пол. ALCLR-22 | buc |  |  |  |
|  | 888809 | Переключатель на 2 пол. АLCLR-22 | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | Цена поставщика | Выключатель типа "Тумблер" ТВ2-1-2 | buc |  |  |  |
|  | 557288h21 | Выключатель типа "Тумблер" ТВ2-1-2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 | Цена поставщика | Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N | buc |  |  |  |
|  | 888803115 | Кнопочный сдв. выключатель РРВВ-30N | buc | 1,0000 |  |  |
| 32 | Цена поставщика | Кнопка с подсветкой ABLF-22 | buc |  |  |  |
|  | 552118 | Кнопка с подсветкой ABLF-22 | buc | 1,0000 |  |  |
| 33 | Цена поставщика | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc |  |  |  |
|  | 55699903k151 | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc | 1,0000 |  |  |
| 34 | Цена поставщика | Контактор КМИ-11210 | buc |  |  |  |
|  | 5521021 | Контактор КМИ-11210 | buc | 1,0000 |  |  |
| 35 | Цена поставщика | Реле тока РЭК 77/4 | buc |  |  |  |
|  | 32547811 | Реле РЭК 77/4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 36 | Цена поставщика | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc |  |  |  |
|  | 32547812 | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 37 | Цена поставщика | Диод 1NS5400 | buc |  |  |  |
|  | 55210231 | Диод 1NS5400 | buc | 1,0000 |  |  |
| 38 | Цена поставщика | Звонок сигнальный МЗМ-1-24 | buc |  |  |  |
|  | 125639871 | Звонок сигнальный МЗМ-1-24 | buc | 1,0000 |  |  |
| 39 | Цена поставщика | Выключатель типа "Тумблер" ТВ1-4 | buc |  |  |  |
|  | 557288h22 | Выключатель типа "Тумблер" ТВ1-4 | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea si reconstructia centrului de excelenta in constructii din str.Asachi nr.71, sect.Centru, mun. Chisinau №15/02463/C/5086-4-SI | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. пожарный на 8 шлейфов Варта-1/8) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,0000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0056 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,4000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0560 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |  |
| 2 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумуляторная батарея) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,0600 |  |  |
| 3 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Светозвуковой оповещатель) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 6,0000 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0500 |  |  |
| 4 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой ИПК-8) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,0000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |  |
| 5 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатель пожарный тепловой ИПК-9) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0002 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,0600 |  |  |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР-1) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 2,0000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0005 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2500 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,1600 |  |  |
| 7 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Устройство коммутационное релейное УКР12-4) | compl. |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 32,7000 |  |  |
|  | 1011714 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | t | 0,0180 |  |  |
| 8 | 10-02-030-02 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Телефонный коммуникатор ТК-2/GSM) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,2000 |  |  |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 1130367 | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 0,2000 |  |  |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0100 |  |  |
| 9 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах и в желобе) | km |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 136,0000 |  |  |
|  | 5420055 | Vaselina tehnica | kg | 30,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1400 |  |  |
| 10 | Pret de piata | Кабель КПСВВнг-FRLS 1х2х0,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 50399t11 | Кабель КПСВВнг-FRLS 1х2х0,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 11 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 88818181 | Кабель ВВГнг-FRLS 2х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 12 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм2 | m |  |  |  |
|  | 88818182 | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5 | m | 1,0200 |  |  |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 23,8000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 4,8400 |  |  |
| 14 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m |  |  |  |
|  | 888831 | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m | 1,0200 |  |  |
| 15 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (гильзы) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,4000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,0500 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,6800 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 4,1000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 6,4200 |  |  |
| 16 | Pret de piata | Труба стальная Д=50мм (гильзы) | m |  |  |  |
|  | 8888333 | Труба стальная Д=50мм (гильзы) | m | 1,0200 |  |  |
| 17 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Коробка разветвительная) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 24,7200 |  |  |
|  | 77799 | Коробка разветветвительная | buc | 100,0000 |  |  |
| 18 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Материал крепления) | t |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 267,0000 |  |  |
|  | 1011641f | Otel cornier | t | 1,0300 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 15,1500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut. | 155,0000 |  |  |
| 19 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб метал.) | m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,3200 |  |  |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00105 |  |  |
|  | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,0300 |  |  |
|  | 50097300g6 | Jgheab metalic (Желоб метал.) | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Автоматическая пожарная сигнализация |  |  |  |  |
| 20 | Цена поставщика | Прибор приемно-контрольный пожарный на 8 шлейфов "Варта-1/8" (комплект) | buc |  |  |  |
|  | 101021h0 | Прибор приемно-контр пож. на 8 шлейфов "Варта-1/8" (комплект) | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | Цена поставщика | Аккумуляторная батарея 12 В, 12Ач | buc |  |  |  |
|  | 1010801u2 | Аккумуляторная батарея 12В, 12Ач | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | Цена поставщика | Светозвуковой оповещатель внутр. установки SL-100 | buc |  |  |  |
|  | 5220076u1 | Cветозвуковой оповещатель внутр. уст. SL-100 | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | Цена поставщика | Светозвуковой оповещатель наружной установки SL-200 | buc |  |  |  |
|  | 5220076u2 | Cветозвуковой оповещатель наруж. уст. SL-200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой ИПК-8 (с запасом) | buc |  |  |  |
|  | 777712 | Извещатель пожар.дымовой ИПК-8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | Цена поставщика | Извещатель пожарный дымовой ИПК-9 (с запасом) | buc |  |  |  |
|  | 777714 | Извещатель пожарный тепловой ИПК-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | Цена поставщика | Извещатель ИПР-1 (с запасом) | buc |  |  |  |
|  | 333210 | Извещатель ИПР-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | Цена поставщика | Устройство коммутационное релейное УКР12-4 | buc |  |  |  |
|  | 333211 | Устройство коммутац. релейное УКР12-4 | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | Цена поставщика | Телефонный коммуникатор ТК-2/GSM | buc |  |  |  |
|  | 77773 | Телефонный коммуникатор TK-2/GSM | buc | 1,0000 |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |