|  |  | Anexa nr. 3 la Anunțul de participare ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Lot. 1 Aparat de aer condiționat de tip tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39717200-3 |  |  | Aparat de aer condiționat (AAC) de tip tavan, inclusiv serviciile de montare |  |  |  | Aparat de aer condiționat (AAC) de tip tavan inclusiv serviciile de montare a cordoanelor de la sursa de energie cu cablu VVGng3-P 3*4,0 mm – 40 m, automat 25A – 2 buc, automat 32A – 1 buc; cutie interioară pentru 2 automate - 1 buc. Costurile materialelor sus menționate să fie incluse în oferta economică. Cerințe tehnice pentru AAC : ### - tip aparat: cu montare pe tavan/pardosea cu bloc extern, On/Of INVERTER (echivalent cu Gree U-MATCH GTH24K3HI/ GUHN24NK3HO); - capacitate termică 24000BTU; - sursa de alimentarea electrică a AAC 220-230 V; - putere de răcire, 2,66 kW; - putere de încălzire, 2,63 kW; - debit maxim de aer, 1180 m3/h; - freon – R410A; - nivel de zgomot bloc interior nu mai mare de 50 dB; - nivel de zgomot bloc exterior nu mai mare de 60 dB; - frecvența de lucru de la +43 0C până la -7 0C Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |  |  |
| Lot. 2 Aparat de aer condiționat de tip perete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39717200-3 |  |  | Aparat de aer condiționat (AAC) tip perete, inclusiv serviciile de montare |  |  |  | Cerințe tehnice pentru AAC : -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, On/Of sau INVERTER (echivalent cu Inventor seria Premium sau GREE); - capacitate termică 18000BTU; - clasa de eficiență energetica – minim A++; - sursa de alimentarea electrică a AAC 220-230 V; - suprafața încăperilor este 55 m² și 75 m²; - putere de răcire, 5,30 kW; - putere de încălzire, 4,40 kW; - freon – R32; - nivel de zgomot bloc interior nu mai mare de 30 dB; - nivel de zgomot bloc exterior nu mai mare de 56 dB; Termen de garanție: minim 36 luni. |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

| Anexa nr. 2 la Anunțul de participare - Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| Lot. 1 Aparat de aer condiționat de tip tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39717200-3 | Aparat de aer condiționat (AAC) de tip tavan, inclusiv serviciile de montare | buc. | 1 |  |  |  |  | Nu mai târziu de 30 noiembrie 2021. Locul instalării: str. Gh. Asachi, 65 a, mun. Chișinău |  | MD72TRPBAA314110A14338AD |
| Lot. 2 Aparat de aer condiționat de tip perete |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39717200-3 | Aparat de aer condiționat (AAC) tip perete, inclusiv serviciile de montare | buc. | 2 |  |  |  |  | Nu mai târziu de 30 noiembrie 2021. Locul instalării: str. Korolenko, 7, mun. Chișinău. |  | MD72TRPBAA314110A14338AD |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________