	Resistematizarea/ reparatia capitala a salii de sport din cladirea cu nr. cad. 0100518107.08 situat pe str. Mesager nr.5/5, mun. Chisinau
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2
 Solutii arhitecturale (55/11-25-SA)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de usa din lemn

	m2
	
	17,100



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	3,5910

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	3,5910

	2
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din lemn

	m2
	
	12,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	2,5200

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	2,5200

	3
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din lemn

	m
	
	22,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	1,9800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,1000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,2200

	4
	RpCO56A
	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) / Demontarea blocului de fereastra din PVC

	m2
	
	13,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	2,7300

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	2,7300

	5
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea placa de pervaz din PVC

	m
	
	28,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	2,5740

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,4300

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,2860

	6
	RpCI42A
	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. / Demontarea lacrimar din aluminiu

	m
	
	28,600



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,0900
	2,5740

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,4300

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	0,2860

	7
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii de pe tavan

	m2
	
	557,030



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	66,8436

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	83,5545

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	27,8515

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	5,5703

	8
	RpCJ35A
	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Indepartarea finisarii primul strat -varuire,emulsie apoasa sau drescuirea de pe pereti

	m2
	
	520,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	62,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	78,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	26,0000

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	5,2000

	9
	RpCK41C
	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc / Demontarea pardoselelor din linoleum

	m2
	
	56,230



	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	12,9329

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	12,9329

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	1,6869

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	1,6869

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	1,6869

	10
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea golurilor din peretii despartitori

	m3
	
	1,600



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	2,7040

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,1920

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,1280

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,5120

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,5120

	11
	RpCG29C1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice / Demontarea peretilor despartitori

	m3
	
	18,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	8,1900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,7500
	31,8500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	2,1840

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	1,4560

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	5,8240

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	5,8240

	12
	RpCO56C
	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. / Demontarea pereti despartitori din lemn

	m2
	
	10,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	1,3000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	1,2000

	13
	RpSB01E
	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 200 mm / Demontarea tevii din asbestociment

	m
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,0000
	16,0000

	14
	TrB01A2-5
	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m

	t
	
	43,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3200
	56,7600

	15
	TrI1AA02C3
	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3

	t
	
	43,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,4500
	19,3500

	16
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	43,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	11,0940

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Astupare goluri



	17
	CD71C
	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor pe adeziv fara placare cu completarea golurilor si paiantelor: pentru inaltimea etajului pina la 4 m / Blocuri BCA 200mm

	m3
	
	0,400



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,0700
	1,6280

	
	2462106110555
	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z" 
	kg
	22,5000
	9,0000

	
	14111222010517
	Blocuri BCA 200mm
	m3
	1,0020
	0,4008

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0070
	0,0028

	
	2010102904410
	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea  40-75 mm, categoria IV 
	m3
	0,0006
	0,0002

	
	28731220007512
	Piese forjate  din semifabricate patrate, cu masa 1,8 kg 
	kg
	0,9000
	0,3600

	
	25213026020000
	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv
	m2
	1,1000
	0,4400

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,3800
	0,1520

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4200
	0,1680

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Astupare goluri
	

	3. Captusire pereti



	18
	CK26B
	Glafuri montate la ferestre din aluminiu / Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro

	m
	
	104,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,3200
	33,2800

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	8,3200

	
	27431235490218
	Bara plata de otel plasata intr-un buzunar cu velcro
	m
	1,0000
	104,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	416,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	1,0400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Captusire pereti
	

	4. Executare goluri



	19
	RpCG29D1
	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice

	m3
	
	0,950



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4500
	0,4275

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,6900
	1,6055

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1200
	0,1140

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0800
	0,0760

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,3200
	0,3040

	
	2952270002801
	Ciocan abataj 10-15 kg
	h-ut
	0,3200
	0,3040

	20
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm / se exclude automacara

	m
	
	6,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000
	12,0000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	3,0000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,2000
	1,2600

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	7,5600

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,2000
	1,2600

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	3,0000

	21
	RpCB18E
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosimi peste 15 cm

	m3
	
	0,160



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	12,5000
	2,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	5,3200
	0,8512

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0200
	0,0032

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,2000
	0,0320

	22
	RCsB30D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm / k=4,32 pentru adancimea de forare de 480mm

	buc
	
	10,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3780
	16,3296

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1620
	6,9984

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,3672

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0158
	0,6826

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2600
	11,2320

	23
	SA33D
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2" / Teava 45x2,5 l=480mm

	buc
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4000
	4,0000

	
	25221033048437
	Teava 45x2,5
	m
	0,4800
	4,8000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0140
	0,1400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0320
	0,3200

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	0,0900

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0250
	0,2500

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0220
	0,2200

	24
	RCsB30C
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 40 mm / k=1,98 pentru adancimea de forare de 220mm

	buc
	
	10,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3590
	7,1082

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1540
	3,0492

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0084
	0,1663

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0122
	0,2416

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,2400
	4,7520

	25
	SA33C
	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" / Teava 38x2,0 l=250mm

	buc
	
	10,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800
	3,8000

	
	25221033048426
	Teava 38x2,0
	m
	0,2500
	2,5000

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0140
	0,1400

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0320
	0,3200

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,0090
	0,0900

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,0250
	0,2500

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	0,0220
	0,2200

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Executare goluri
	

	5. Captusire coloane



	26
	СF59S
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane

	m2
	
	6,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,3325
	25,9950


	
	26621027010005
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm
	m2
	1,0500
	6,3315

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,0750
	12,5122

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,2000
	25,3260

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,2000
	25,3260

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,4800
	27,0144

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8300
	5,0049

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8000
	10,8540

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,5276

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,5300
	27,3159

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,4500
	322,3035

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,0372

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	0,8262

	27
	IA51A
	Usi pentru firide de regulatoare si contoare / Usita de tip VENTS D 200x400(h)

	buc
	
	2,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,6500
	3,3000

	
	281210630600043
	Usita de tip VENTS D 200x400(h)
	buc
	1,0000
	2,0000

	
	2651122100385
	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500
	kg
	1,5000
	3,0000

	
	1421202206000
	Nisip  0,0-7,0 mm
	m3
	0,0080
	0,0160

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0020

	28
	СF59S
	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.=12,5 cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: coloane

	m2
	
	8,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,3325
	34,6600


	
	26621027010005
	Placi ghips-carton gr.=12,5mm
	m2
	1,0500
	8,4420

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,0750
	16,6830

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,2000
	33,7680

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,2000
	33,7680

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,4800
	36,0192

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8300
	6,6732

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8000
	14,4720

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	0,7035

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,5300
	36,4212

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,4500
	429,7380

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	0,0496

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	1,1016

	29
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi teracota

	m2
	
	8,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	30,8400

	
	26701122020530
	Placi teracota
	m2
	1,0200
	8,1600

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	46,4000

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	1,2000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	1,6000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,1600

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,0400

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	2,7440

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	0,2880

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,0576

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Captusire coloane
	

	6. Cosuri de ventilare CV1, CV2



	30
	CB03E
	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile

	m2
	
	0,650



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	0,0975

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,8500
	0,5525

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,0050
	0,0032

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,3000
	0,1950

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,3000
	0,1950

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,0195

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0300
	0,0195

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,1300
	0,0845

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0006

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0010
	0,0006

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,1200
	0,0780

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,0200
	0,0130

	31
	RpCB03A1
	Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C15

	m3
	
	0,130



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	8,5200
	1,1076

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,8100
	0,3653

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	301,0000
	40,1082

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,6780
	0,0903

	
	1421102200587
	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7400
	0,0986

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3100
	0,0413

	
	2952270003717
	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)
	h-ut
	0,6000
	0,0780

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,1500
	0,0195

	32
	CD60A
	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m

	100m2
	
	0,040



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	122,2800
	4,8912

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,8700
	0,9948

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2 940,0000
	117,6000

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	184,2600
	7,3704

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	45,8200
	1,8328

	
	00000052
	Nisip
	m3
	1,0000
	0,0400

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	60,0000
	2,4000

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000
	0,0920

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0008
	0,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,3600
	0,0144

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,1500
	0,0860

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,2900
	0,0116

	33
	CL57A
	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg/ МИ 1-21 (12 buc)

	kg
	
	14,400



	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	0,2100
	3,0240

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	1,0400
	15,1258

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,0200
	0,2909

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	0,0100
	0,1454

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0800
	1,1520

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100
	0,1440

	34
	CD07B1
	Canale de ventilare din tabla zincata gr.0.8 mm prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m

	m2
	
	50,000



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	1,0500
	52,5000

	
	273210364607037
	Tabla zincata 0.8 mm 
	m2
	1,1100
	55,5000

	
	2874125886734
	Nituri POP
	buc
	3,5000
	175,0000

	
	2874115833878
	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm
	buc
	2,8000
	140,0000

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,0500
	2,5000

	35
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	9,040



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	1,7176

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,0904

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,0904

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,0904

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	9,0400

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,0452

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,0723

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,1356

	36
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,010



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,0728

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,1200

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,0600

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0084

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,0300

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,0150

	37
	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Vata minerala b=50mm 125kg/m3, pentru canale de ventilare

	m2
	
	7,500



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,5300
	3,9750

	
	268216261137140
	Vata minerala b=50mm 125kg/m3 pentru canale de ventilare
	m2
	1,0200
	7,6500

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2250
	1,6875

	38
	IzF14C
	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, sustinute cu sirma de otel moale zincata / Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"

	m2
	
	36,000



	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	0,5300
	19,0800

	
	268216261183
	Placi din vata minerala gr.=50 mm "Технолайт"
	m2
	1,0200
	36,7200

	
	2734113805786
	Sirma zincata moale d = 1 mm
	kg
	0,2250
	8,1000

	39
	CE40A
	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic

	m3
	
	0,350



	
	7124010010730
	Dulgher  3
	h-om
	20,2500
	7,0875

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,2500
	0,7875

	
	28741158254550
	Buloane de constructii cu piulite si saibe
	kg
	7,5000
	2,6250

	
	20101029069611
	Scanduri brute,  calit III
	m3
	0,0100
	0,0035

	
	20101029087371
	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a
	m3
	0,9300
	0,3255

	
	20101029041691
	Dulapuri  ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II
	m3
	0,1200
	0,0420

	
	28731220007511
	Piese forjate  din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)
	kg
	3,4000
	1,1900

	
	24142161094821
	Pasta antiseptica
	kg
	3,0100
	1,0535

	
	23203226000361
	Gudron
	kg
	2,5800
	0,9030

	
	28741458870491
	Cuie de constructie
	kg
	3,0000
	1,0500

	
	26821326004260
	Carton gudronat  (толь)
	m2
	1,4500
	0,5075

	
	24105200067531
	Automacara 10 t cu brat cu zabrele    (кран на автомобильном ходу)
	h-ut
	0,1500
	0,0525

	
	29552700002608
	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)
	h-ut
	0,3300
	0,1155

	
	29405200076091
	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)
	h-ut
	0,2300
	0,0805

	40
	CE31A
	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple / Placare scindura 100x19h, consum scandura 0,0190 m3/m2

	m2
	
	67,000



	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0150
	1,0050

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2400
	16,0800

	
	2010102903497
	Scinduri geluite si faltuite
	m3
	0,0190
	1,2730

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0280
	1,8760

	41
	CN50B
	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.

	m3
	
	1,621



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0500
	3,3230

	
	2430116104963
	Vopsea  ignifuga de exterior I 107/30
	kg
	9,8000
	15,8858

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	5,0400
	8,1698

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0040
	0,0065

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,0290
	0,0470

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0080
	0,0130

	42
	CN51B
	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.

	m3
	
	1,621



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,3900
	0,6322

	
	2462106110601
	Paste antiseptice 
	kg
	3,0100
	4,8792

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0010
	0,0016

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0030
	0,0049

	43
	CE05B1
	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,  executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Tabla vopsita

	m2
	
	26,000



	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9500
	24,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500
	1,3000

	
	2710403642299
	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm
	kg
	5,5500
	151,5150

	
	2873145887450
	Cuie de tabla
	kg
	0,0300
	0,8190

	
	2873147300863
	Agrafe
	kg
	0,2500
	6,8250

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,2600

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosuri de ventilare CV1, CV2
	

	7. Inchideri si compartimentari 



	44
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos hidrofug cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)

	100m2
	
	0,240



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	21,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	2,5704

	
	2662102701998
	Placi de ipsos hidrofob
	m2
	101,2000
	24,2880

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	4,3200

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0750
	0,0180

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	1,9500
	0,4680

	45
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Etaj tehnic)

	100m2
	
	0,360



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	32,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	3,8556

	
	26621027019962
	Placi de ipsos contrafoc
	m2
	101,2000
	36,4320

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	6,4800

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0750
	0,0270

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	1,9500
	0,7020

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inchideri si compartimentari 
	

	8. Consolidare goluri



	8.1. Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)



	46
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm

	m
	
	10,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000
	20,6000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	5,1500

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,2000
	2,1630

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	12,9780

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,2000
	2,1630

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	5,1500

	47
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	1,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000
	0,6000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000
	1,4400

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000
	0,4800

	48
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	2,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,0600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	0,4400

	49
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	2,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	0,6600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	0,6600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0020

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0120

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,0200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,0300

	50
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm

	buc
	
	2,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	0,4000

	
	28741363133000690
	Diblu de distantiere ф6 L=120mm
	buc
	1,0000
	2,0000

	51
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	31,890



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	6,0591

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,3189

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,3189

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,3189

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	31,8900

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,1594

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,2551

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,4783

	52
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,032



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,2330

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,3840

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,1920

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0269

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,0960

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,0480

	53
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m

	100m2
	
	0,009



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	0,8100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	0,0964

	
	26621027019962
	Placi de ipsos contrafoc
	m2
	101,2000
	0,9108

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	0,1620

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0750
	0,0007

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	1,9500
	0,0176

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosolidare gol usa G-1 (1 buc)
	

	8.2. Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)



	54
	RCsB22B
	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm

	m
	
	10,800



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,0000
	21,6000

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,5000
	5,4000

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,2000
	2,2680

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,2000
	13,6080

	
	2735725900970
	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm 
	kg
	0,2000
	2,2680

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,5000
	5,4000

	55
	RpCU06F1
	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata

	m
	
	1,200



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,5000
	0,6000

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2000
	1,4400

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,4000
	0,4800

	56
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	2,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,0600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	0,4400

	57
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	2,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	0,6600

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	0,6600

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,0020

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,0002

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,0120

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,0200

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,0300

	58
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Diblu de distantiere ф6 L=120mm

	buc
	
	2,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	0,4000

	
	28741363133000690
	Diblu de distantiere ф6 L=120mm
	buc
	1,0000
	2,0000

	59
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	35,870



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	6,8153

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,3587

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,3587

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	0,3587

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	35,8700

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,1794

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,2870

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	0,5380

	60
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,036



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,2621

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,4320

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,2160

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,0302

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,1080

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,0540

	61
	CD57A
	Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos contrafoc cu nut si feder cu gr.80 mm "cu rosturi in relief" , in incaperi cu inaltime: pina la 4 m

	100m2
	
	0,011



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	90,0000
	0,9900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,7100
	0,1178

	
	26621027019962
	Placi de ipsos contrafoc
	m2
	101,2000
	1,1132

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	18,0000
	0,1980

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0750
	0,0008

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	1,9500
	0,0215

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cosolidare gol usa G-2 (1 buc)
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Consolidare goluri
	

	9. Cabine dus



	62
	CK22C
	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox

	m2
	
	12,000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,2500
	15,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,9600

	
	2030112951000
	Glasvanduri din panouri PAL sau HPL rezistente la umiditate dotate cu lacat si furnitura din inox
	m2
	1,0000
	12,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	3,0000
	36,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,2100
	2,5200

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,0730
	0,8760

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,0000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,4000
	4,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,2400

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Cabine dus
	

	10. Finisari pardosea



	10.1. Incaperea 10,11,14,20,21,22



	63
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Cimentoplast gr.=120mm

	m3
	
	16,313



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	62,8050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	10,6034

	
	26631021000064
	Cimentoplast 
	m3
	1,0250
	16,8880

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	1,6476

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	4,0782

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	6,5252

	64
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	135,940



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	81,5640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	13,5940

	
	26641021020165
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	4,4860

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	1,3594

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	4,0782

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	1,6313

	65
	CG47C
	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: pina la 300 x 300 mm / Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm

	m2
	
	135,940



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1800
	160,4092

	
	26611128007002
	 Placi ceramice "Porcelanato" gr.=11mm
	m2
	1,0300
	141,4184

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	4,7000
	645,3072

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4600
	63,1577

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	2 745,9880

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,2746

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0014
	0,1903

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0125
	1,6992

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630
	8,5642

	66
	CI14B
	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv h=100 mm

	m
	
	125,000



	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,3000
	37,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	12,5000

	
	2874116312500p
	Elemente liniare din gresie portelanata 
	m
	1,0200
	133,8750

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500
	45,9375

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000
	787,5000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000
	13,1250

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000
	37,5000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500
	6,2500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010
	0,1250

	67
	
	Profil de colt din PVC

	m
	
	125,000



	
	6115
	Profil de colt din PVC
	m
	1,0000
	125,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 10,11,14,20,21,22
	

	10.2. Incaperea 12,13,18,19



	68
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice/ Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment, turnat Y=250kg/m3 gr.=80 mm

	m3
	
	1,300



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	5,0050

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	0,8450

	
	2663102100000139
	Strat termoizolant din polisteren expandat cu ciment,Y=250kg/m3
	m3
	1,0250
	1,3458

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	0,1313

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	0,3250

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	0,5200

	69
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip

	m2
	
	15,970



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	9,5820

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,5970

	
	266410210201161
	Mortar ciment 15 Mpa
	m3
	0,0330
	0,5270

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,1597

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,4791

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,1916

	70
	CG01A1
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15MPa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar 15MPa,  se adauga sau se scade / Se exclude ciment si nisip; k=2 la materiale si utilaj

	m2
	
	15,970



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	1,5970

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	0,3194

	
	266410210201161
	Mortar ciment 15 Mpa
	m3
	0,0055
	0,1757

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0639

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	0,0958

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	0,0479

	71
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	15,970



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	0,6388

	
	2413317346000114
	Mastic bituminos
	kg
	0,3000
	4,7910

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,0160

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,0048

	72
	IzF04B
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta  pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu  mastic de bitum / Membrana bituminoasa polimerica; k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	15,970



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0800
	2,5552

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,5000
	47,9100

	
	268213260162103
	Membrana bituminoasa polimerica
	m2
	1,1000
	35,1340

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3000
	9,5820

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0005
	0,0160

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,0000
	31,9400

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0017
	0,0543

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0110
	0,3513

	73
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment 15 Mpa de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / Se exclude ciment si nisip

	m2
	
	15,970



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	9,5820

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	1,5970

	
	266410210201161
	Mortar ciment 15 Mpa
	m3
	0,0330
	0,5270

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	0,1597

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	0,4791

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	0,1916

	74
	CG17D1
	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm

	m2
	
	15,970



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,6100
	41,6817

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2900
	4,6313

	
	2661112800700pr
	Placi gresie portelenata cu suprafata rugoasa gr.=11mm
	m2
	1,0300
	16,4491

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	64,6785

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	4,7910

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	319,4000

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	14,3730

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	0,7187

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	0,1916

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 12,13,18,19
	

	10.3. Incaperea 15,16,17



	75
	CA02C
	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C8/10 gr.=80mm

	m3
	
	32,261



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,8500
	124,2048

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500
	20,9696

	
	26631021000076
	Beton cl.C8/10
	m3
	1,0250
	33,3982

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	3,2584

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2500
	8,0652

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,4000
	12,9044

	76
	IzF04J1
	Strat de separare executat cu Membrana acustica Impactodan 5 sau analog, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	403,260



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	8,0652

	
	268213260162624
	Membrana acustica Impactodan 5
	m2
	1,0800
	435,5208

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,2016

	77
	IzF04J1
	Strat de separare executat cu Pelicula, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite

	m2
	
	403,260



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0200
	8,0652

	
	2682132601626241
	Pelicula
	m2
	1,0800
	435,5208

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0005
	0,2016

	78
	CG01A
	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin / se exclude ciment si nisip

	m2
	
	403,260



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	241,9560

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	40,3260

	
	26641021020165
	Mortar ciment M150
	m3
	0,0330
	13,3076

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0100
	4,0326

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	12,0978

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	4,8391

	79
	CG56A
	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm

	m2
	
	403,260



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	94,3628

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	6 200,7274

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	36,4749

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	1,6211

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	16,9369

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	4,0326

	80
	CG08A
	Pardoseli din linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus) sau analog montat pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, lipit cu clei Bostik sau analog; / consum:Profil p.v.c., pervaz pardoseala - 0,128 m/m2

	m2
	
	403,260



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	40,3260

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	1,0000
	403,2600

	
	252311671634529
	Linoleum cu strat protectie tip "Teraflex"(Sport MPlus)
	m2
	1,0500
	429,7743

	
	2430226101234
	Grund prenadez tip M
	kg
	0,0300
	12,2793

	
	246210611043129
	Clei Bostik
	kg
	0,6000
	245,5853

	
	2430226109080
	Diluant prenadez
	kg
	0,0800
	32,7447

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	204,6544

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015
	0,6140

	
	2462106109925
	Aracet dp 50 mich NI 1345-64
	kg
	0,2000
	81,8618

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,0240
	9,8234

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0006
	0,2456

	
	2521106718386
	Profil p.v.c., pervaz pardoseala
	m
	0,1280
	52,3915

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	12,0978

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Incaperea 15,16,17
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pardosea
	

	11. Finisari tavan



	11.1. Tip A



	81
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betogrund sau analog

	m2
	
	555,170



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	16,6551

	
	2416586105303252
	Grund Betogrund
	kg
	0,1500
	83,2755

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	27,7585

	82
	CF52B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului

	m2
	
	555,170



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	849,4101

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	3 963,9138

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	2,2207

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	43,8584

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	10,8258

	83
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) / k=5 la materiale si utilaj

	m2
	
	555,170



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	133,2408

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	3 969,4655

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	2,7758

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	44,4136

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	8,3276

	84
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	555,170



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	111,0340

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	610,6870

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	83,2755

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,1666

	85
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	555,170



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	16,6551

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	83,2755

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	27,7585

	86
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	555,170



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	249,8265

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	55,5170

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	585,6488

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,5552

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,5552

	87
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	555,170



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	16,6551

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	83,2755

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	27,7585

	88
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	555,170



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	249,8265

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	55,5170

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	585,6488

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,5552

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,5552

	89
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	555,170



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	16,6551

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	83,2755

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	27,7585

	90
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	555,170



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	305,3435

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	222,0680

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	33,3102

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	277,5850

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	27,7585

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	1,1103

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip A
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari tavan
	

	12. Finisari pereti



	12.1. Tip 1



	91
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	308,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,2400

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	46,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	15,4000

	92
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Consum plasa zincata ф1.8 25x25 = 1.05 m2/m2

	m2
	
	308,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	169,4000

	
	28731220053134
	Plasa zincata ф1.8 25x25 
	m2
	1,0500
	323,4000

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	662,2000

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	10,7800

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	4,6200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	1,5400

	93
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	308,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	431,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	92,4000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	3 234,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	9,2400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	2,1560

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	1,2320

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	2,4640

	94
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 30 mm

	m2
	
	308,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	30,8000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	9,2400

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	3,6960

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,6160

	95
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	308,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,2400

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	46,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	15,4000

	96
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	308,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	61,6000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	338,8000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	46,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0924

	97
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului./ Tencuiala cu amestec uscat "knauf" sau analog

	m2
	
	308,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	375,7600

	
	2653102100831139
	Amestec uscat "knauf"
	kg
	7,1400
	2 199,1200

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	1,2320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	24,3320

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	4,9280

	98
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	308,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,2400

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	46,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	15,4000

	99
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	308,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	138,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	30,8000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	324,9092

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,3080

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,3080

	100
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	308,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	9,2400

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	46,2000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	15,4000

	101
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	308,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	169,4000

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	123,2000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	18,4800

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	154,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	15,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,6160

	102
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	9,240



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,6468

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	9,4248

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 1
	

	12.2. Tip 2



	103
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante

	m2
	
	70,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,1000

	
	2416586105303a
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	10,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,5000

	104
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	70,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	14,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	77,0000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	10,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0210

	105
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	70,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	85,4000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	499,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,2800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	5,5300

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	1,1200

	106
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	70,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,1000

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,5000

	107
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	70,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	31,5000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	7,0000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	73,8430

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0700

	108
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	70,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	2,1000

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	10,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,5000

	109
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	70,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	38,5000

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	28,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	4,2000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	35,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	3,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,1400

	110
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	2,100



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,1470

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	2,1420

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2
	

	12.3. Tip 2*



	111
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante

	m2
	
	156,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,6800

	
	2416586105303a
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	23,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,8000

	112
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	156,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	31,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	171,6000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	23,4000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0468

	113
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	156,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	190,3200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	1 113,8400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,6240

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	12,3240

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	2,4960

	114
	CF51B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)  / k=5 la manopera, k=15 la materiale si utilaj pentru grosimea finala 20 mm

	m2
	
	156,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	187,2000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	3 346,2000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	2,3400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	37,4400

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	7,0200

	115
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	156,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,6800

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	23,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,8000

	116
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	156,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	70,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	15,6000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	164,5644

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,1560

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,1560

	117
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	156,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	4,6800

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	23,4000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	7,8000

	118
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex lavabila,aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	156,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	85,8000

	
	2430116103800193
	Vopsea latex lavabila
	kg
	0,4000
	62,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	9,3600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	78,0000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	7,8000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,3120

	119
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	4,700



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,3290

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	4,7940

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 2*
	

	12.4. Tip 3



	120
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton LUX sau analog

	m2
	
	51,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,5300

	
	2416586105303188
	Grund Supraton LUX
	kg
	0,1500
	7,6500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,5500

	121
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25 consum 1.05 m2/m2

	m2
	
	51,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	28,0500

	
	28731220053271
	Plasa galvanizata ф1.8 mm ochi 25x25
	m2
	1,0500
	53,5500

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	2,1500
	109,6500

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	1,7850

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	0,7650

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	0,2550

	122
	CF15A
	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane

	m2
	
	51,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,4000
	71,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000
	15,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,5000
	535,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0300
	1,5300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0070
	0,3570

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	0,2040

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0080
	0,4080

	123
	CF17B
	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 / k=2 pentru grosimea finala 30 mm

	m2
	
	51,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	10,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	3,0600

	
	2664102100000
	Mortar M100
	m3
	0,0060
	0,6120

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,1020

	124
	CI22B
	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	
	51,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	84,1500

	
	266111280070093
	Placi de faianta
	m2
	1,0200
	52,5402

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	190,5870

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	24,2097

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 030,2000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,1030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,6120

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,5100

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 3
	

	12.5. Tip 4



	125
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grund pentru suprafete absorbante

	m2
	
	50,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,5000

	
	2416586105303a
	Amorsa-grund pentru suprafete absorbante
	kg
	0,1500
	7,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,5000

	126
	CF17C
	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

	m2
	
	50,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	10,0000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	55,0000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	7,5000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0003
	0,0150

	127
	CF50B
	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

	m2
	
	50,000



	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	61,0000

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	357,0000

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0040
	0,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	3,9500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	0,8000

	128
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	50,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	1,5000

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	7,5000

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	2,5000

	129
	CI22B
	Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat)

	m2
	
	50,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,6500
	82,5000

	
	266111280070093
	Placi de faianta
	m2
	1,0200
	51,5100

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	3,7000
	186,8500

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4700
	23,7350

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	1 010,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	0,1010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0120
	0,6000

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0100
	0,5000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tip 4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari pereti
	

	13. Finisari glafuri interioare



	130
	
	Corniera perforata din aluminiu

	m
	
	929,000



	
	600180
	Corniera perforata din aluminiu
	m
	1,0000
	929,0000

	131
	CF61A
	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

	m2
	
	31,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860
	46,0660

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000
	9,3000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100
	452,9100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112
	0,3472

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	2,4490

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296
	0,9176

	132
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	31,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,9300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,6500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,5500

	133
	CF57A
	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor

	m2
	
	31,000



	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	13,9500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	3,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	32,7019

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	0,0310

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	0,0310

	134
	CN53A
	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor

	m2
	
	31,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	0,9300

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	4,6500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	1,5500

	135
	CN06A
	Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata de calitate superioara,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

	m2
	
	31,000



	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	17,0500

	
	2430116103800335
	Vopsea latex mata de calitate superioara
	kg
	0,4000
	12,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	1,8600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	15,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	1,5500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020
	0,0620

	136
	CF17D
	Diverse lucrari - adaos de colorant

	kg
	
	0,930



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	0,0651

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	0,9486

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Finisari glafuri interioare
	

	14. Tamplarii



	14.1. Usi



	137
	CK21D
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea),  Set bara antipanica pentru canat principal,  Set bara antipanica pentru canat secundar, U1 1200x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	2,520



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,9500
	2,3940

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100
	0,2772

	
	28121063060141
	Usa cu geam, in doua canaturi, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa (pentru fiecare canat), Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea),  Set bara antipanica pentru canat principal,  Set bara antipanica pentru canat secundar
	m2
	1,0000
	2,5200

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	10,0800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5500
	1,3860

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1930
	0,4864

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,5120

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,5200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0504

	138
	CK03C
	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa dubla interior din MDF, U2 1200x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	2,520



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0600
	2,6712

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0400
	0,1008

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,6300

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	2,5200

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	0,1260

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,3000
	0,7560

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,1500
	0,3780

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0504

	139
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea),  Set bara antipanica pentru canat, U3 1100x2340(h) - 1 buc

	m2
	
	2,570



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	2,1845

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2570

	
	28121063060142
	Usa cu geam, intr-un canat, cu deschidere automata, din aluminiu in set: Amortizator usa, Selector de canate la inchidere, Electromagnet de retinere a usii in pozitie "deschis" (montare la podea),  Set bara antipanica pentru canat
	m2
	1,0000
	2,5700

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	10,2800

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,2850

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,4498

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,5420

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,5700

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0514

	140
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U4 950x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,990



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,9253

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,1592

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,4975

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,9900

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,1692

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,4500
	0,8955

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,2200
	0,4378

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0398

	141
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U5 950x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,990



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,9253

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,1592

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,4975

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,9900

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,1692

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,4500
	0,8955

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,2200
	0,4378

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0398

	142
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U6 900x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,890



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,7783

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,1512

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,4725

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,8900

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,1606

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,4500
	0,8505

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,2200
	0,4158

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0378

	143
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U7 900x2100(h) - 2 buc

	m2
	
	3,780



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	5,5566

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,3024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,9450

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	3,7800

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,3213

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,4500
	1,7010

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,2200
	0,8316

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0756

	144
	CK03A
	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / Bloc de usa interior din MDF, U8 800x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,680



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	2,4696

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	0,1344

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	0,4200

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	1,6800

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	0,1428

	
	2682132600933
	Carton bitumat tip CA 400
	m2
	0,4500
	0,7560

	
	2682162605828
	Vata minerala tip I
	kg
	0,2200
	0,3696

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0336

	145
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2?*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U9 800x2100(h) - 1 buc

	m2
	
	1,680



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	1,2264

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,1344

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	1,6800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	6,7200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	0,8400

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,2940

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,0080

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	1,6800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0336

	146
	CK25A
	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa din PVC de culoare lemn deschis, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2?*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2k, cu gratar tip MV430/2, U10 800x2100(h) - 3 buc

	m2
	
	5,040



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	3,6792

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	0,4032

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	5,0400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	20,1600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	2,5200

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,8820

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	3,0240

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	5,0400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,1008

	147
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U11 650x1800(h) - 2 buc

	m2
	
	2,340



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	1,9890

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,2340

	
	28121063060151
	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate
	m2
	1,0000
	2,3400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	9,3600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	1,1700

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,4095

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,4040

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	2,3400

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0468

	148
	CK21A
	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate, U12 650x1800(h) - 4 buc

	m2
	
	4,680



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	0,8500
	3,9780

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,4680

	
	28121063060151
	Bloc de usa interior, din panouri PAL laminate rezistente la umiditate
	m2
	1,0000
	4,6800

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	18,7200

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	2,3400

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	0,8190

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	2,8080

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	4,6800

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0936

	149
	CK35A
	Opritori de podea

	buc
	
	15,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1500
	2,2500

	
	2874136313300292
	Opritori de podea
	buc
	1,0000
	15,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Usi
	

	14.2. Ferestre



	150
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-1 2000x500(h) - 19 buc

	m2
	
	19,000



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6600
	12,5400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	1,3300

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	19,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	76,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4700
	8,9300

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1650
	3,1350

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	7,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000
	15,2000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,3800

	151
	CK19A
	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului  pina la 3,00 mp inclusiv / Bloc de fereastra profil din aluminiu; profil din aluminiu. Gol de fereastra cu deschidere automata la 45* dimensiuni 970x380(h) / 2 bucati; cota de jos 2,100 p/u evacuarea fumului, in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei; F-1* 2000x500(h) - 3 buc

	m2
	
	3,000



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1,0000
	3,0000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	0,3000

	
	2030112938100
	Ferestre din aluminiu
	m2
	1,0000
	3,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050
	2,1150

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470
	0,7410

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	18,0000

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	1,8000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	3,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0600

	152
	CK23A
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-2 900x500(h) - 2 buc

	m2
	
	0,900



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8500
	0,7650

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900
	0,0810

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	0,9000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	5,4000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050
	0,6345

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470
	0,2223

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	0,5400

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	0,9000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0180

	153
	CK23B
	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5  mp inclusiv / Fereastra din PVC cu minim 4 camere, geam termopan dublu gr.=5mm, Coeficentul de rezistenta la transfer de caldura R=0,63 m2C*/Vt,conductibilitatea K=1,6 Vt/m2; in partea de sus al ferestrilor de prevazut gaura pentru montarea supapei, F-3 650x1600(h) - 1 buc

	m2
	
	1,040



	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,6600
	0,6864

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700
	0,0728

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000
	1,0400

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	4,1600

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,4700
	0,4888

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1650
	0,1716

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,4000
	0,4160

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,8000
	0,8320

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	0,0208

	154
	CK26C
	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=250 mm

	m
	
	45,800



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,0800
	3,6640

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,4580

	
	2521106718393158
	Pervazuri ( baghete)  din mase plastice pentru ferestre b=250 mm
	m
	1,0000
	45,8000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	274,8000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	0,4580

	155
	
	Supapa de tip VENTS ПО400 sau analog

	buc
	
	24,000



	
	6140
	Supapa de tip VENTS ПО400
	buc
	1,0000
	24,0000

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ferestre
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


