# ANUNȚ DE PARTICIPARE.

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; - IDNO: 1003600151023; - Tip procedură achiziție: Licitatie publica; - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul - Obiectul achiziției: Achiziţionarea consumabilelor medicale și materialelor de sutură pentru anul 2021; - Cod CPV: 33140000-3; - Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării consumabilelor medicale și materialelor de sutură pentru anul 2021 conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2021; - Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM; - Modalităţi de plată: prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție a următoarelor bunuri: Nr. d/o; Denumirea bunurilor; Cerințele tehnice; U/M; Cantitatea. Tub endotraheal Nr. 5,0; Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 5,0; buc; 20. Tub endotraheal Nr. 6,0; Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,0; buc; 500. Tub endotraheal Nr. 6,5; Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,5; buc; 50. Tub endotraheal Nr. 7,0; Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,0; buc; 900. Tub endotraheal Nr. 7,5; Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,5; buc; 1500. Tub endotraheal Nr. 8,0; Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,0; buc; 2500. Tub endotraheal Nr. 8,5; Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,5; buc; 500. Tub endotraheal Nr. 9,0; Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,0; buc; 100. Tub endotraheal Nr. 9,5; Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,5; buc; 50. Tub endotraheal biluminal; Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat; buc; 100. Set pentru cateterizarea venei centrale; Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 6F/14 G diametru 2,1 mm, lungimea 70 mm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele; set; 200. Set pentru cateterizarea venei centrale; Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 5F/16 G diametru 1,7 mm, lungimea 70 mm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,63 mm x 50 cm, depărtător pentru piele; set; 250. Set pentru cateterizarea venei centrale; Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 4F/18 G diametru 1,4 mm, lungimea 50 mm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele; set; 100. Cîmp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale; Cu orificiu, dimensiunile 75x90 cm; buc; 500. Conductor bilumen; Pentru tub endotraheal biluminal; buc; 100. Alize; 90x90 cm, de unica folosinta; buc; 6000. Pahare de unică folosință; Plastic, pentru consumarea lichidelor, volum 200 ml; buc; 5000. Lingurițe de unică folosință; Plastic,; buc; 5000. Masca laringiana N 5 N 6; 100% silicon medical. Transparent cu cordaje și linie X-ray opaca. Reuzabil pina la 40 ori. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar.; buc; 20. Pipa orofaringiană Guedel N3; buc; 10. Pipa orofaringiană Guedel N4; buc; 30. Pipa orofaringiană Guedel N5; buc; 30. Cateter nazal pentru inhalare O2; Transparent,De unică folosință,Fără latex; buc; 300. Mască pentru inhalarede O2; Transparentă,pentru adulți, marime XL, de unică folosințp,sterilă; buc; 4000. Set aspirator cu canulă; Steril,Transparent,Non toxic,Unică folosință.Lungimea 210 cm.; buc; 3000. Cateter rectal nr32; buc; 200. Cearsaf chirurgical u/f 240x140cm steril; Material neţesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidrorepelent, nu mai puţin de 65 g/m.p., Valabilitatea - nu mai puţin de 3 ani.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala); buc; 8000. Cearşaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, aperturi 25x25 cm cu apertură adezivă; Material neţesut 5 straturi SSMMS , nu mai puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Minim 6 orifîcii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. Valabilitatea - nu mai puţin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala); amb; 200. Cearşaf TUR 180/250x200 cm, gaura 20x10 cm cu leggins incorporat pentru picioare şi pungă pentru colectarea separabilului; Material neţesut 5 straturi SSMMS, nu mai puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.Valabilitatea - nu mai puţin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala); buc; 500. Indicator sterilizare 134/5 N1000 universal; 1000 bucati in set; set; 3. Lama p/u bisturiu steril N10; buc; 3500. Lama p/u bisturiu steril N22; buc; 8500. Musama medicala tip.A; metri; 120. Para de cauciuc B-3; Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C; buc; 2200. Sort de protectie polietilena; Sort de protectie polietilena, de unica folosinta; buc; 1100. Tub silicon 5x7mm; Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C; metri; 600. Tub silicon 7x9mm; Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C; metri; 2000. Tub traheostomic N8 cu manseta; Tub traheostomic N8 cu manseta; buc; 100. Tub traheostomic N8,5 cu manseta; Tub traheostomic N8,5 cu manseta; buc; 100. Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex ); SET: un cateter toracic cu un conductor (standardul trocar 28Fr,).un sac de 1700 ml. cu o supapă de scurgere și antireflux, o seringă cu un blocaj Luerlock de 20 ml, un bisturiu nr. 10,Aţa sterila cu ac taietor pentru fixare drenajul spre pielea.; set; 200. Emplastru hipoalergic 10cm pe 10 m; 1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.; buc; 2000. Set de drenare a cavităţilor; Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Marimile 16, 18 FG; set; 30. Set pentru Nefrostomie 12F; 1. Cateter tip PIGTAIL 12F*45cm 2. Ac bipartite 18G* 20 cm 3. Dilatator cu carcasa 4. Dilatatoare 7F, 10F 5. Seringa 10 ml Luer Lock 6. Bisturiu 7. Flanșă fixatoare 8. Pansament; buc; 20. Set pentru Nefrostomie 14F; 1. Cateter tip PIGTAIL 14F*45cm 2. Conductor J.038,, * 80 cm 3. Ac bipartite 18G* 20 cm 4. Dilatator cu carcasa 5. Dilatatoare 10F, 12F 6. Seringa 10 ml Luer Lock 7. Bisturiu 8. Flanșă fixatoare 9. Pansament; buc; 20. Set pentru drenarea vezicii urinare 12f; 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 12 cm, diametru 4,6 mm; buc; 75. Set pentru drenarea vezicii urinare 14f; 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm; buc; 70. Sonda ureterala tip Nelaton; 1.Cateter de nelaton de 12 Fr, 4.0mm, 70 cm 2. Steril; buc; 60. Sonda ureterala tip Nelaton; 1.Cateter de nelaton de 10 Fr, 3.3 mm, 70 cm 2.Steril; buc; 60. Sonda ureterala tip Nelaton; 1.Cateter de nelaton de 8 Fr, 3.3 mm, 70 cm 2.Steril; buc; 60. Sonda ureterala tip Nelaton; 1.Cateter de nelaton de 14 Fr, 4.7 mm, 70 cm 2.Steril; buc; 60. Sonda de ureterostomie; 1.Cateter de nelaton de 10 Fr, 3.3 mm, 45 cm 2.Steril; buc; 60. Stent ureteral autostatic mon ,,J,,; Cateter ureteral tip Pigtail, 7 fr/, 90 cm; buc; 70. Stent ureteral autostatic mon ,,J,,; Cateter ureteral tip Pigtail, 6 fr/, 90 cm; buc; 60. Stent ureteral autostatic mon ,,J,,; Cateter ureteral tip Pigtail, 8 fr, 90 cm; buc; 60. Stent ureteral autostatic; 1. Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 8 fr/28/4 2. Conductor J.038,, * 80 cm 3. Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet.; set; 50. Stent ureteral autostatic doublu J; 1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 6 fr/24/4 2. Conductor 0.038,, * 110 cm 3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet.; set; 50. Stent ureteral autostatic doublu J; 1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 7 fr/28/4 2. Conductor 0.038,, * 110 cm 3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet.; set; 50. Stent ureteral autostatic; 1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 8 fr/28/4 2. Conductor 0.038,, * 110 cm 3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet.; set; 30. Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; 1.Dimensiuni: CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului).; buc; 800. Cuve masa plastica; Forma renului; buc; 130. Urinare femei; 1.capacitate : 2litri, 2.plastic rezistent; buc; 10. Urinare p-u barbati; 1.capacitate : 1litri. 2.plastic rezistent; buc; 180. Urinare unisex; 1.capacitate : 2litri, 2.plastic rezistent; buc; 60. Emplastru p/u fixarea cateterului; 1.dimensiuni 8*6 cm; buc; 5500. Irigator-clizma Esmarch; 1.capacitate 2.5 l 2.PVC moale cu canulă rigidă; buc; 60. Pansament steril; Pansament steril 1. Sterilitate garantă în cazul ambalajului nedeterioart 2. Hipoalergenică 3. Adezivă 4. Dimensiuni 30x10 cm; buc; 500. Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 7,5; PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 7,5.; buc; 100. Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,0; PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,0.; buc; 200. Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,5; PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,5.; buc; 200. Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 9,0; PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 9,0.; buc; 40. Set pentru cateter subclavia; Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metalic tip "J"rezistent la indoire, 0,63mm*50cm; buc; 40. Set pentru cateter subclavia; Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac 18G, lungimea 70mm. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm*50cm; buc; 50. Pansament p/u cateter pereferic; Bandă pentru fixarea cateterelor central si pereferice, 5 x 6 cm, adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil.; buc; 1000. Pansament p/u cateter subclavia; Banda pentru fixarea catetilor central, 8,0x10 cm, steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide,bacterii si virusi; buc; 2000. Stripuri pentru PH urinei; Pentru PH urinei in timpul infuziei deze mari de prepararate citostatice ( metotrexat); buc; 4000. Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca si stern; Ac pentru punctia meduvei oaselor 18 G x 10- 44 mm, steril de unica folosinta, cap cu suport si prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare si fixare a adancimii de penetrare,orificii distale laterale, maner ergonomic, manevrare usoara, canula lunga; buc; 50. Set pentru puncția pleurală (PLEURAPUNKTI ONS-SET); set: ac toracocinteză 14G (2,1 x100 mm), Canula (1,48 x 130 mm ),sac colector 2,0 litri cu LL-adaptor,robinet , seringă 50 ml.,dren PVC 75 cm.; set; 300. Ac pentru prelevarea tesuturilor moi cu pistol automat; 16Gx 1,55 mm, steril de unică folosință. La livrarea acelor se ofera un pistol automat pe toata perioada de utilizare a cantitatii totale de ace.; buc; 800. Ac pentru prelevarea tesuturilor moi cu pistol automat; 18Gx1,20 mm, lungimea 240 mm, steril de unică folosință. La livrarea acelor se ofera un pistol automat pe toata perioada de utilizare a cantitatii totale de ace.; buc; 1500. Ac-Translator p/u puncție medulară; 16Gx 40 mm steril de unica folosinta; buc; 800. Ac-Translator p/u puncție medulară; 16Gx 10/ 65 mm mm steril de unica folosinta; buc; 50. Ac pentru trepanbiopsie din crista iliaca; G-13x100mm Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj ,trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat ,dispozitiv steril de unica folosinta; buc; 10. Ac pentru trepanbiopsie din crista iliaca; G-11x150mm, Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj ,trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unica folosinta; buc; 270. Alize de unica folosinta; 60x60cm; buc; 3000. Emplastru-pansament; Dimensiunile:100x4cm Plasture cu tampon antiseptic îmbibat. Pe bază de material textile robust. Cu adeziune pe margini sigură şi de lungă durată; buc; 100. Set pentru oxigenoterapie cu mască, rezervor și tub; 1. PVC transparent și moale pentru confortul pacienților. 2. Clipul reglabil al nasului asigură o potrivire confortabilă. 3. 210 cm. Pompa de alimentare cu oxigen poate fi configurată.; buc; 20. Alize u/f (mărimi disponibile) 60x90 cm; 1.Material sintetic 2.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 3.Ambalate cate 30 bucati; 4.Dimensiuni ~ 60x90cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat.; buc.; 4000. Bisturiu steril unica folosinta; Dimensiunea lamei N10; buc; 800. Bisturiu steril unica folosinta; Dimensiunea lamei N22; buc; 300. Set de perfuzie Intrafix Air G Neutrapur cu filtru de perfuzie; Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu doua orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 µm în camera de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC.; buc; 3600. Pompa elastometrica 275 ml; Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fara latex. Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului. - Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-directionala. Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat". - Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor. - Clema detasabila din PVC. - Volum maximal: 275 ml. - Durata de utilizare: 5 zile + 17 h.; buc; 100. Consumabile de laborator; Containere pentru reziduri 5 L; unit; 4. Containere pentru reziduri 10 L; Containere pentru reziduri 10 L; unit; 2. Stative pentru Eppendorf; Stative pentru Eppendorf; buc; 15. Eprubete centrifugare; Eprubete centrifugare polipropilen cu capac atasabil și fund rotund 16x80 10 ml; unit; 5000. Hîrtie de filtru; Hîrtie de filtru; 10kg; 40. Marker pentru sticlă; Marker pentru sticlă; buc; 60. Cuve pentru probe polisteren volum 3 ml (pentru dizolvarea reagenților); Cuve pentru probe polisteren volum 3 ml (pentru dizolvarea reagenților); buc; 10000. Consumabile pentru teste genetice; Qubit Assay Tubes (pentru cuantificarea AN); set; 2. MicroAmp Optical 8-Tube Strip; MicroAmp Optical 8-Tube Strip; set; 4. MicroAmp Optical 8-Cap Strip; MicroAmp Optical 8-Cap Strip; set; 2. Tubes 0.2 mL, capac bombatThermal Cycl; Tubes 0.2 mL, capac bombatThermal Cycl; set; 2. Husă pentru cameră; Husă pentru camera video, sterila; buc; 700. Urostoma; Dispozitiv medical pentru protezarea stomelor umede 76mm; Punga transparenta de 1 litru; Dispozitiv adeziv , cu orificiu de la 10- pina la 76mm; buc; 2000. Certofix mono (cateter venos central); Ac- 1,3* 70 mm, 18 G*; Ghid 0,89 mm/ 0,035 L-50 mm; Dilatator 1,0*2,7 mm, L-9,6cm; Cateter 1,4*2,1 mm/ 14G,, L-20 cm; buc; 10. Scutece p-u maturi L; unica folosinţă, marimea L; buc; 3000. Set p/u laparocenteza; buc; 10. Pungă cu gheaţă; buc; 4. Indicatori fizico chimici sterilizare abur ( strip) Utilizare externă 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa); 1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.; buc; 18000. Indicatori sterilizare abur (strip) Utilizare externa, 121 ° C timp de 5 minute, presiune 0,11 +0,01(MPa); 1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 121 ° C timp de 5 minute, presiune 0,11 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.; buc; 4000. Indicatori sterilizare abur (strip) Utilizare internă, 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa); 1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea in interiorul casoletelor, cutiilor metalice , alte ambalaje si este conceput pentru a indica dacă aburul a pătruns pănă la punctul de plasare a benzii(strip) . Funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat.; buc; 160000. Test Bowie & Dick; 1.Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte).; buc; 250. Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 150mm x 200 metri; – Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua fată de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziţionate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °; rola; 25. Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 200mm x 200 metri; – Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua fată de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziţionate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °; rola; 25. Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 250mm x 200 metri; – Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua fată de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziţionate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 °; rola; 10. Lampă UV 18 W; Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 590mm, Termen de utilizare - min 5000 h; buc; 30. Lampă UV 30 W; Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 909mm, Termen de utilizare - min 5000 h; buc; 300. Lampă UV 36 W; Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 1200mm, Termen de utilizare - min 5000 h; buc; 30. Mănuși chirurgicale, lungimea până la antebraț mare; Mănuși chirurgicale, fără nitril, frără pudră, de o singură utilizare. Mănușile ar trebui să aibă manșete lungi, ajungând cu mult deasupra încheieturii, în mod ideal, până la mijlocul antebrațului.; buc; 24000. Set test facial (Fit test); Pentru a testa eficacitatea etanșării pentru dispozitivele de protecție respiratorie; buc; 100. Respirator, tip de protecție N95 sau mai mare; Respirator N95 sau FFP2 sau cu grad de protecție mai mare,care asigură o respirabilitate bună cu un design care nu se lipește de gură ( de exemplu, nas de rață, cu cupă (Eng-duckill, cupshaped); buc; 6000. Măști; Mască medicală / Chirurgicală urmează să fie cu grad înalt de rezistență la fluide, respirabilitate bună, părțile internă și externă trebuie să fie clar identificate, structura să nu permită lipirea de gură (de exemplu, nas de rață, cu cupă); buc; 15000. Ecran facial; Poate fi de unica folosință sau reutilizabil, dar să permită curățarea și dezinfecția, și să acopere complet laturile și lungimea feței. Să fie fabricat din plastic transparent, să ofere o vizibilitate atât pentru purtător cât și pentru pacient. Banda reglabilă să permită atașarea sigură în jurul capului și să se potrivească perfect pe frunte. Preferabil să fie rezistent la ceață.; buc; 6000. Ochelari de protecție; Poate fi de unica folosință sau reutilizabil,cu condiția dispunerii unor aranjamente adecvate pentru decontaminare. Să contacteze bine cu pielea feței,cu rama flexibilă din PVC pentru a se potrivi cu ușurință cu toate conturile feței asigurând o presiune omogenă. Să acopere ochii și zonele înconjurătoare. Lentile ochelarilor să fie din plastic transparent,rezistente la ceață și zgârieturi. Bandă reglabilă să fie sigură și fermă și să asigure să nu cadă sau să se slăbi în timpul activității. Ventilarea urmează să fie indirectă pentru a evita ceața.; buc; 6000. Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 42; Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă; buc; 100. Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 44; Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă; buc; 100. Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 46; Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă; buc; 150. Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 48; Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă; buc; 150. Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 50; Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă; buc; 150. Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 52; Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă; buc; 150. Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 54; Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă; buc; 100. Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 56; Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă; buc; 100. Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 42; Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă; buc; 100. Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 44; Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă; buc; 100. Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 46; Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă; buc; 150. Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 48; Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă; buc; 150. Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 50; Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă; buc; 150. Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 52; Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă; buc; 150. Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 54; Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă; buc; 100. Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 56; Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă; buc; 100. Halate/copot; De unică folosință, rezistent la fluide, lungime mijlocie pentru a acoperi partea superioară a cizmelor, preferabil de culori deschise pentru a detecta mai bine contaminarea posibilă, buclele degetelor mari sau deget sau manșetă elastică pentru a ancora mânecile în loc.; buc; 6000. Pungă cu sigiliu sterilă pentru transportare eprubetelor; Pungă din politelen cu sigiliu pentru transportarea eprubetelor cu două camere. Dimensiunea pungii 155 x 235 mm; buc; 2000. Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, volum 2,5 litru/kg., dim.190x150x25, culoare galbenă; Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, rezistenta mecanic Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5 litri/kg; Dimensiune 190x150x25; buc; 5000. Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri; 1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (220*380*40µ), volumul 15 L/kg; 2.Material PE 40µm (0.040mm); 3.Pictograma ”Pericol Biologic”; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur.; buc; 25000. Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri; 1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (460*700*50µ), volumul 30 L/kg; 2.Material PE 50µm (0.050mm); 3.Pictograma ”Pericol Biologic”; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur.; buc; 10000. Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 50 kg/litri; 1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (600*900*50µ), volumul 50 L/kg; 2.Material PE 50µm (0.050mm); 3.Pictograma ”Pericol Biologic”; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur.; buc; 25000. Prezervative; Pentru investigatii ultrasonografice endocavitare; buc; 1000. Infusomat Space Line Standart; Sisteme pentru infuzia lichidilor,preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24-48 ore. Tub de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 300 cm.; buc; 7000. Infusomat Space Tubing Transfusion; Sisteme pentru transfuzia singelui cu infuzomat FMS, cu filtru de 200 μm, tub calibrat de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 250 cm.; buc; 1200. Sterifix 0,2 infusion filter; Filtru antibacterial,pentru infuziile cu infuzomat FMS de 48-96 de ore, 0,2 µm cu membrană pozitiv, suprafaţă de filtrare 10 cm2, volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conexiune luer-lock la ambele capete de conectare, sterilizare EO. ambalare şi etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive), (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producator etc).; buc; 8200. Prelungitoare pentru sisteme infuzie cu infuzomat FMS; Steril,aperogen,ne toxic, Sistem de prindere cu rotire independentă față de tub, rezistent la presiune (4 bari), lungime 150 cm, conectare „luer lock”, PVC, 0,9 x 1,9 mm, priming 0,94 ml. conector la pacient de culoare verde transparent.; buc; 7000. Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter; Filtru antibacterian de 0,2 µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 µm pe canalul active. Căpăcel rosu.; buc; 1400. Robinet triderectional; Robineţi infuzional cu trei căi (albastru, galben, rosu),360° pentru infuzia de lunga durata cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteralinfuziei.Fara latex; buc; 10000. Hartie termica pentru analizator biochimic semi-automat; compatibil mcu Stat Fax 303.; buc; 150. Filtru antibacterian; Filtru antibacterian de unică folosinţă compatibil cu aspiratorul New Hospivac 350 Full 5. Diametrul conectorului: - partea superioară 10mm; - partea inferioară 14mm;; buc; 1000. Hartie ECG Cardimax; 144x30; buc; 100. Hartie ECG Cardiostat; 104x100x300; buc; 100. Hartie ECG termo MAC 600; 80x90; buc; 100. Hartie ECG termo EDAN SE601B; 110x140x140; buc; 100. Hartie ECG Biocare IE300; 80x20; buc; 100. Turbină reutilizabilă; Turbină reutilizabilă compatibilă cu numarul de referință 910004 și compatibilă cu spirograful Spirobank II; buc; 1500. Pelicula Radiologică DI – HL Blue base 35 x 43 N100; set; 10. Pelicula Radiologică DI – HL Blue base 20 x 25 N150; set; 10. Pelicula Radiologică DI – HL Blue base 26 x 36 N150; set; 8. Pelicula Radiologică DI – ML Blue base 25 x 33 N150; set; 26. Pelicula Radiologică Codonics 25 x 33 N150; Grayscale Film / Blue base; set; 10. Pelicula Radiologică Fiadiologic UPT 517 BL 14 x 17 inch N100; set; 7. Pelicula Radiologică Fiadiologic UPT 512 BL 10 x 12 inch N100; set; 6. Pelicula Radiologică Fiadiologic UPT 510 BL 8 x 10 inch N100; set; 6. Pelicula compatibilă cu aparatul SONY pentru USG; buc; 150. Capron din bobine N 3 (250 m); m; 80000. Capron din bobine N 4 (130 m); m; 85000. Capron din bobine N 5 (80 m); m; 85000. Catgut cromat USP 4/0,75 cm, ac 1/2 rotund 20 mm; buc; 300. Catgut simplu USP 3/0,75 cm, ac 1/2 rotund 26 mm; buc; 300. Catgut simplut USP 4/0 (2 metric), 75 cm, ac 1/2 cer, corp rotund 37 mm; buc; 300. Catgut USP 4/0,75 cm, ac ½ rotund 16 mm; buc; 300.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului Bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): în decurs de 10 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului  2021;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

- Locul livrării bunurilor: Depozitul beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

- Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ pe poziții, Operatorii economici vor prezenta oferta conform numerotației menționate. - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea cerinţelor caietului de sarcini, cel mai mic preţ; - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele; Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obligativitatea. 1; Oferta de preț; Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului; DA. 2; Specificația de preț; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2); DA. 3; Specificaţii tehnice; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1); DA. 4; Garanţia pentru ofertă; Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante; DA. 5; DUAE; Confirmat cu semnătura electronic a participantului; DA. - Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: - Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Tel: 0-22-85-26-70 - Fax: 0-22-72-78-80 - E-mail: vitaliejora@mail.ru - Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” - Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: - pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” - Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta - Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic - Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 - Ofertele întârziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. - Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile - Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat - Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: - Garanție bancară sau - Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. - Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % - Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. - Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md - Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.