ANUNȚ DE PARTICIPARE

Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic; IDNO: 1003600151023; Tip procedură achiziție: Licitatie publica; Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitaţiei restrînse şi al procedurii negociate) [indicaţi]nu este cazul Obiectul achiziției: Achiziţionarea consumabilelor medicale și materialelor de sutură pentru anul 2021; Cod CPV: 33140000-3; Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________ Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării consumabilelor medicale și materialelor de sutură pentru anul 2021 conform necesităţilor IMSP Institutul Oncologic, (în continuare – Cumpărător) pentru perioada anului 2021; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: CNAM; Modalităţi de plată: prin transfer in decurs de 30 zile in baza facturilor fiscale; Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție a următoarelor bunuri: Nr. d/o Denumirea bunurilor Cerințele tehnice U/M Cantitatea Tub endotraheal Nr. 5,0 Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 5,0 buc 20 Tub endotraheal Nr. 6,0 Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,0 buc 500 Tub endotraheal Nr. 6,5 Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 6,5 buc 50 Tub endotraheal Nr. 7,0 Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,0 buc 900 Tub endotraheal Nr. 7,5 Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 7,5 buc 1500 Tub endotraheal Nr. 8,0 Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,0 buc 2500 Tub endotraheal Nr. 8,5 Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 8,5 buc 500 Tub endotraheal Nr. 9,0 Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,0 buc 100 Tub endotraheal Nr. 9,5 Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat Nr. 9,5 buc 50 Tub endotraheal biluminal Din polivinil clorid Steril, de unică folosință p/u intubație oro- și nazo-traheală Cu manjetă Contrastare radiologică Sterilitate garantată în cazul ambalajului nedeteriorat buc 100 Set pentru cateterizarea venei centrale Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 6F/14 G diametru 2,1 mm, lungimea 70 mm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele set 200 Set pentru cateterizarea venei centrale Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 5F/16 G diametru 1,7 mm, lungimea 70 mm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,63 mm x 50 cm, depărtător pentru piele set 250 Set pentru cateterizarea venei centrale Cateter din poliuretan Rg-contrastabil 4F/18 G diametru 1,4 mm, lungimea 50 mm, conductor metalic tip J rezistent la indoiere 0,89 mm x 50 cm, depărtător pentru piele set 100 Cîmp chirurgical steril pentru cateterizarea venei centrale Cu orificiu, dimensiunile 75x90 cm buc 500 Conductor bilumen Pentru tub endotraheal biluminal buc 100 Alize 90x90 cm, de unica folosinta buc 6000 Pahare de unică folosință Plastic, pentru consumarea lichidelor, volum 200 ml buc 5000 Lingurițe de unică folosință Plastic, buc 5000 Masca laringiana N 5 N 6 100% silicon medical. Transparent cu cordaje și linie X-ray opaca. Reuzabil pina la 40 ori. Conector polisulfon rezistent la autoclavare. Masca cu design Non-epiglottis-bar. buc 20 Pipa orofaringiană Guedel N3 buc 10 Pipa orofaringiană Guedel N4 buc 30 Pipa orofaringiană Guedel N5 buc 30 Cateter nazal pentru inhalare O2 Transparent,De unică folosință,Fără latex buc 300 Mască pentru inhalarede O2 Transparentă,pentru adulți, marime XL, de unică folosințp,sterilă buc 4000 Set aspirator cu canulă Steril,Transparent,Non toxic,Unică folosință.Lungimea 210 cm. buc 3000 Cateter rectal nr32 buc 200 Cearsaf chirurgical u/f 240x140cm steril Material neţesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidrorepelent, nu mai puţin de 65 g/m.p., Valabilitatea - nu mai puţin de 3 ani.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) buc 8000 Cearşaf laparoscopic 240/140x300(200+100) cm, aperturi 25x25 cm cu apertură adezivă Material neţesut 5 straturi SSMMS , nu mai puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Ciorapii vor fi parte componentă a câmpului laparoscopic. Apertură abdominală 25x25 cm cu strat adeziv. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în ţesătură, fără cute. Nu se va admite lipici cu faţa dublă. Minim 6 orifîcii integrate pentru fixarea fermă a cablurilor. Valabilitatea - nu mai puţin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) amb 200 Cearşaf TUR 180/250x200 cm, gaura 20x10 cm cu leggins incorporat pentru picioare şi pungă pentru colectarea separabilului Material neţesut 5 straturi SSMMS, nu mai puţin de 65 g/m.p.,strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare.Valabilitatea - nu mai puţin de 3 ani. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hîrtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscriptia pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala) buc 500 Indicator sterilizare 134/5 N1000 universal 1000 bucati in set set 3 Lama p/u bisturiu steril N10 buc 3500 Lama p/u bisturiu steril N22 buc 8500 Musama medicala tip.A metri 120 Para de cauciuc B-3 Para de cauciuc B-3, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C buc 2200 Sort de protectie polietilena Sort de protectie polietilena, de unica folosinta buc 1100 Tub silicon 5x7mm Tub silicon medical 5x7mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C metri 600 Tub silicon 7x9mm Tub silicon medical 7x9mm, cu posibilitatea autoclavării la 132⁰C metri 2000 Tub traheostomic N8 cu manseta Tub traheostomic N8 cu manseta buc 100 Tub traheostomic N8,5 cu manseta Tub traheostomic N8,5 cu manseta buc 100 Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex ) SET: un cateter toracic cu un conductor (standardul trocar 28Fr,).un sac de 1700 ml. cu o supapă de scurgere și antireflux, o seringă cu un blocaj Luerlock de 20 ml, un bisturiu nr. 10,Aţa sterila cu ac taietor pentru fixare drenajul spre pielea. set 200 Emplastru hipoalergic 10cm pe 10 m 1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 1.Adeziv 2.Material țesut 3.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 4.Dimensiuni ~ 5x500cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant). * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : -Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. -Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura şi ştampila participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. buc 2000 Set de drenare a cavităţilor Un sistem închis de drenare a lichidului, cu un rezervor transparent spring bellow adecvat pentru drenaj la presiune negativă după operare, cu utilizarea simultană a unuia sau a doi catetere. Setul constă din: Aspirator cu ștecher; Conector tub cu clemă și conector "Y"; Un trocar curbat cu cateter; Cateter de scurgere redon perforat redus; Lungimea drenului 750mm-1000mm; Marimile 16, 18 FG set 30 Set pentru Nefrostomie 12F 1. Cateter tip PIGTAIL 12F*45cm 2. Ac bipartite 18G* 20 cm 3. Dilatator cu carcasa 4. Dilatatoare 7F, 10F 5. Seringa 10 ml Luer Lock 6. Bisturiu 7. Flanșă fixatoare 8. Pansament buc 20 Set pentru Nefrostomie 14F 1. Cateter tip PIGTAIL 14F*45cm 2. Conductor J.038,, * 80 cm 3. Ac bipartite 18G* 20 cm 4. Dilatator cu carcasa 5. Dilatatoare 10F, 12F 6. Seringa 10 ml Luer Lock 7. Bisturiu 8. Flanșă fixatoare 9. Pansament buc 20 Set pentru drenarea vezicii urinare 12f 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 12 cm, diametru 4,6 mm buc 75 Set pentru drenarea vezicii urinare 14f 1.Cateter cu balon SUPRA-KATH ,, INTEGRAL,, SILIKON, L-43 cm 2.Kanula L- 14 cm, diametru 4,6 mm buc 70 Sonda ureterala tip Nelaton 1.Cateter de nelaton de 12 Fr, 4.0mm, 70 cm 2. Steril buc 60 Sonda ureterala tip Nelaton 1.Cateter de nelaton de 10 Fr, 3.3 mm, 70 cm 2.Steril buc 60 Sonda ureterala tip Nelaton 1.Cateter de nelaton de 8 Fr, 3.3 mm, 70 cm 2.Steril buc 60 Sonda ureterala tip Nelaton 1.Cateter de nelaton de 14 Fr, 4.7 mm, 70 cm 2.Steril buc 60 Sonda de ureterostomie 1.Cateter de nelaton de 10 Fr, 3.3 mm, 45 cm 2.Steril buc 60 Stent ureteral autostatic mon ,,J,, Cateter ureteral tip Pigtail, 7 fr/, 90 cm buc 70 Stent ureteral autostatic mon ,,J,, Cateter ureteral tip Pigtail, 6 fr/, 90 cm buc 60 Stent ureteral autostatic mon ,,J,, Cateter ureteral tip Pigtail, 8 fr, 90 cm buc 60 Stent ureteral autostatic 1. Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 8 fr/28/4 2. Conductor J.038,, * 80 cm 3. Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet. set 50 Stent ureteral autostatic doublu J 1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 6 fr/24/4 2. Conductor 0.038,, * 110 cm 3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet. set 50 Stent ureteral autostatic doublu J 1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 7 fr/28/4 2. Conductor 0.038,, * 110 cm 3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet. set 50 Stent ureteral autostatic 1.Cateter ureteral tip Pigtail, dublu J, 8 fr/28/4 2. Conductor 0.038,, * 110 cm 3.Ghid pentru a împinge cateterul de la endoscop în ureter și bazinet. set 30 Sondă (cateter) urinară Foley (mărimi disponibile) CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 1.Dimensiuni: CH 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 (F), lungimea 40-45cm, balon simetric rotund cu volumul 30-50ml 2.Model: cu 3 (TREI) canale 3.Material: latex siliconat 4.Orificii amplasate lateral, 5.Vârf atraumatic, drept, cilindric 6.Steril, radiopac 7.Valva Luer si Luer - Lock tip seringa 8.Ambalare individuală Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). buc 800 Cuve masa plastica Forma renului buc 130 Urinare femei 1.capacitate : 2litri, 2.plastic rezistent buc 10 Urinare p-u barbati 1.capacitate : 1litri. 2.plastic rezistent buc 180 Urinare unisex 1.capacitate : 2litri, 2.plastic rezistent buc 60 Emplastru p/u fixarea cateterului 1.dimensiuni 8*6 cm buc 5500 Irigator-clizma Esmarch 1.capacitate 2.5 l 2.PVC moale cu canulă rigidă buc 60 Pansament steril Pansament steril 1. Sterilitate garantă în cazul ambalajului nedeterioart 2. Hipoalergenică 3. Adezivă 4. Dimensiuni 30x10 cm buc 500 Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 7,5 PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 7,5. buc 100 Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,0 PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,0. buc 200 Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 8,5 PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 8,5. buc 200 Canulă traheostomică, cu presiune joasă. 9,0 PVC Canulă cu conector 15mm, cu manșetă de presiune joasa. Obturator perforat si curea de gat larg Marime Nr. 9,0. buc 40 Set pentru cateter subclavia Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 4F/18G, diametru 1.4mm, lungimea 20cm. Ac 20G, lungimea 50mm, Conductor metalic tip "J"rezistent la indoire, 0,63mm*50cm buc 40 Set pentru cateter subclavia Cateter din poliuretan Rg-contrastabil, 5F/16G, diametru 1.7mm, lungimea 20cm.Ac 18G, lungimea 70mm. Conductor metalic tip "J" rezistent la indoire, 0,89mm*50cm buc 50 Pansament p/u cateter pereferic Bandă pentru fixarea cateterelor central si pereferice, 5 x 6 cm, adezivă hipoalergenică nețesută pentru pielea sensibilă. Soft, respirabil și extensibil. buc 1000 Pansament p/u cateter subclavia Banda pentru fixarea catetilor central, 8,0x10 cm, steril, hipoalergenic, respirabil, pe bază de poliuretan, transparent, adezivă, piele prietenos poliacrilat, bariera sterilă de la lichide,bacterii si virusi buc 2000 Stripuri pentru PH urinei Pentru PH urinei in timpul infuziei deze mari de prepararate citostatice ( metotrexat) buc 4000 Ac pentru punctie si aspiratie din crista iliaca si stern Ac pentru punctia meduvei oaselor 18 G x 10- 44 mm, steril de unica folosinta, cap cu suport si prelungitor pentru stilet, dispozitiv de limitare si fixare a adancimii de penetrare,orificii distale laterale, maner ergonomic, manevrare usoara, canula lunga buc 50 Set pentru puncția pleurală (PLEURAPUNKTI ONS-SET) set: ac toracocinteză 14G (2,1 x100 mm), Canula (1,48 x 130 mm ),sac colector 2,0 litri cu LL-adaptor,robinet , seringă 50 ml.,dren PVC 75 cm. set 300 Ac pentru prelevarea tesuturilor moi cu pistol automat 16Gx 1,55 mm, steril de unică folosință. La livrarea acelor se ofera un pistol automat pe toata perioada de utilizare a cantitatii totale de ace. buc 800 Ac pentru prelevarea tesuturilor moi cu pistol automat 18Gx1,20 mm, lungimea 240 mm, steril de unică folosință. La livrarea acelor se ofera un pistol automat pe toata perioada de utilizare a cantitatii totale de ace. buc 1500 Ac-Translator p/u puncție medulară 16Gx 40 mm steril de unica folosinta buc 800 Ac-Translator p/u puncție medulară 16Gx 10/ 65 mm mm steril de unica folosinta buc 50 Ac pentru trepanbiopsie din crista iliaca G-13x100mm Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj ,trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat ,dispozitiv steril de unica folosinta buc 10 Ac pentru trepanbiopsie din crista iliaca G-11x150mm, Palma confortabilă, proiectat ergonomic mâner de proiectare care să permită utilizatorului să aplice o presiune semnificativă când e nevoie. punct de foraj ,trocar pe acul probe marcate, montare ISO, luer în mâner, ghid de sonde, protejarea obiectelor cu impact fiecare ac. anexat, dispozitiv steril de unica folosinta buc 270 Alize de unica folosinta 60x60cm buc 3000 Emplastru-pansament Dimensiunile:100x4cm Plasture cu tampon antiseptic îmbibat. Pe bază de material textile robust. Cu adeziune pe margini sigură şi de lungă durată buc 100 Set pentru oxigenoterapie cu mască, rezervor și tub 1. PVC transparent și moale pentru confortul pacienților. 2. Clipul reglabil al nasului asigură o potrivire confortabilă. 3. 210 cm. Pompa de alimentare cu oxigen poate fi configurată. buc 20 Alize u/f (mărimi disponibile) 60x90 cm 1.Material sintetic 2.Neiritant, nonalergic, testat dermatologic 3.Ambalate cate 30 bucati; 4.Dimensiuni ~ 60x90cm Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. buc. 4000 Bisturiu steril unica folosinta Dimensiunea lamei N10 buc 800 Bisturiu steril unica folosinta Dimensiunea lamei N22 buc 300 Set de perfuzie Intrafix Air G Neutrapur cu filtru de perfuzie Rezistentă la perfuzii sub presiune (max 4,5 bar) diametru tub 3mm x 4,1 mm, lungime 180 cm; canulă de plastic pentru introducerea în flacon prevăzută cu doua orificii; dispozitiv de aerisire manual cu filtru antibacterian de 0,2 µm și căpăcel de protecție; cameră de picurare cu două corpuri (cel superior transparent rigid cu formator de picături performant - 20 picături ≅1 ml; cel inferior flexibil) și cu filtru hidrofil pentru întreruperea automată a perfuziei după golirea flaconului; filtru de 15 µm în camera de picurare; dispozitiv de reglare a ritmului de picurare cu șanț în formă de V pentru posibilitatea de reglare la ritmuri mici de picurare, element de fixare / parcare a tubului de perfuzie, canal de introducere a vârfului canulei de plastic; conexiunea la cateter de tip luer-lock cu căpăcel de plastic ce prezintă o membrană hidrofoba ce asigură umplerea trusei fără aer și fără pierdere de substanță; fără LATEX, fără PVC. buc 3600 Pompa elastometrica 275 ml Teaca externa din plastic ABS pentru a permite controlul vizual al medicamentelor administrate. Scala gradata pentru a verifica volumul administrat. - Rezervor din silicon gradat, transparent, bio-compatibil, fara latex. Piston mobil pentru a asigura o forta constanta de propulsie in interiorul elastomerului. - Tub de conectare anti-torsiune cu valva de umplere anti-reflux bi-directionala. Filtru de 1,2 microni (5 microni la cerere) pentru particule, anti-bacterial si "aerul ventilat". - Regulator de debit cu lumen larg pentru a reduce riscul de ocluzie a particulelor si cristalelor. - Clema detasabila din PVC. - Volum maximal: 275 ml. - Durata de utilizare: 5 zile + 17 h. buc 100 Consumabile de laborator Containere pentru reziduri 5 L unit 4 Containere pentru reziduri 10 L Containere pentru reziduri 10 L unit 2 Stative pentru Eppendorf Stative pentru Eppendorf buc 15 Eprubete centrifugare Eprubete centrifugare polipropilen cu capac atasabil și fund rotund 16x80 10 ml unit 5000 Hîrtie de filtru Hîrtie de filtru 10kg 40 Marker pentru sticlă Marker pentru sticlă buc 60 Cuve pentru probe polisteren volum 3 ml (pentru dizolvarea reagenților) Cuve pentru probe polisteren volum 3 ml (pentru dizolvarea reagenților) buc 10000 Consumabile pentru teste genetice Qubit Assay Tubes (pentru cuantificarea AN) set 2 MicroAmp Optical 8-Tube Strip MicroAmp Optical 8-Tube Strip set 4 MicroAmp Optical 8-Cap Strip MicroAmp Optical 8-Cap Strip set 2 Tubes 0.2 mL, capac bombatThermal Cycl Tubes 0.2 mL, capac bombatThermal Cycl set 2 Husă pentru cameră Husă pentru camera video, sterila buc 700 Urostoma Dispozitiv medical pentru protezarea stomelor umede 76mm; Punga transparenta de 1 litru; Dispozitiv adeziv , cu orificiu de la 10- pina la 76mm buc 2000 Certofix mono (cateter venos central) Ac- 1,3* 70 mm, 18 G*; Ghid 0,89 mm/ 0,035 L-50 mm; Dilatator 1,0*2,7 mm, L-9,6cm; Cateter 1,4*2,1 mm/ 14G,, L-20 cm buc 10 Scutece p-u maturi L unica folosinţă, marimea L buc 3000 Set p/u laparocenteza buc 10 Pungă cu gheaţă buc 4 Indicatori fizico chimici sterilizare abur ( strip) Utilizare externă 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa) 1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat. buc 18000 Indicatori sterilizare abur (strip) Utilizare externa, 121 ° C timp de 5 minute, presiune 0,11 +0,01(MPa) 1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea externă în sterilizatoare cu aburi prevacuum ce funcționează la 121 ° C timp de 5 minute, presiune 0,11 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat. buc 4000 Indicatori sterilizare abur (strip) Utilizare internă, 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 +0,01(MPa) 1. Indicatorii fizico chimici-utilizati pentru monitorizarea parametrilor: timp, temperatura ,saturatie, vapori , evaluarea timpului procesului. 2. Benzile indicatoare abur proiectate pentru utilizarea in interiorul casoletelor, cutiilor metalice , alte ambalaje si este conceput pentru a indica dacă aburul a pătruns pănă la punctul de plasare a benzii(strip) . Funcționează la 134 ° C timp de 5 minute, presiune 0,21 + 0,01(MPa) 3. Benzile (stripurile) indicatoare de abur fizico-chimice, construite din carduri speciale, color standard și bandă indicatoare. Cerneala indicatorului de proces indică o schimbare de culoare clară și precisă și indică dacă ambalajul a fost procesat. buc 160000 Test Bowie & Dick 1.Pachetul test de unica folosinta Bowie & Dick, asigura securitate maxima monitorizarii sterilizarii. 2.Se poate aprecia usor corectitudinea evacuarii aerului precum si asigurarea cantitatii corespunzatoare a aburului (concentratie non-critica a gazelor inerte). buc 250 Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 150mm x 200 metri – Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua fată de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziţionate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 ° rola 25 Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 200mm x 200 metri – Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua fată de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziţionate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 ° rola 25 Pungile/rolele hârtie plastic p/u sterilizare în autoclav 250mm x 200 metri – Pungile/rolele hârtie plastic specială pentru împachetarea instrumentarului sau materialului textil fabricată special pentru sterilizarea cu abur sub presiune Caracteristici : – plată, din film transparent și cea de a doua fată de hirtie. – prezența indicatorului imprimant pentru sterilizarea cu abur,a căror culoare sa vireze la parametrii sterilizării – Pungile/rolele hârtie plastic achiziţionate trebuie să fie sudate cu trei rânduri de benzi a câte 10 mm fiecare (conform standardelor Europene) – rezistența sigelării la aparatul de sigelat la căldură – t 180 ° rola 10 Lampă UV 18 W Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 590mm, Termen de utilizare - min 5000 h buc 30 Lampă UV 30 W Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 909mm, Termen de utilizare - min 5000 h buc 300 Lampă UV 36 W Tensiunea de alimentare 220 - 240 V Ac, 50 Hz, Lungimea - 1200mm, Termen de utilizare - min 5000 h buc 30 Mănuși chirurgicale, lungimea până la antebraț mare Mănuși chirurgicale, fără nitril, frără pudră, de o singură utilizare. Mănușile ar trebui să aibă manșete lungi, ajungând cu mult deasupra încheieturii, în mod ideal, până la mijlocul antebrațului. buc 24000 Set test facial (Fit test) Pentru a testa eficacitatea etanșării pentru dispozitivele de protecție respiratorie buc 100 Respirator, tip de protecție N95 sau mai mare Respirator N95 sau FFP2 sau cu grad de protecție mai mare,care asigură o respirabilitate bună cu un design care nu se lipește de gură ( de exemplu, nas de rață, cu cupă (Eng-duckill, cupshaped) buc 6000 Măști Mască medicală / Chirurgicală urmează să fie cu grad înalt de rezistență la fluide, respirabilitate bună, părțile internă și externă trebuie să fie clar identificate, structura să nu permită lipirea de gură (de exemplu, nas de rață, cu cupă) buc 15000 Ecran facial Poate fi de unica folosință sau reutilizabil, dar să permită curățarea și dezinfecția, și să acopere complet laturile și lungimea feței. Să fie fabricat din plastic transparent, să ofere o vizibilitate atât pentru purtător cât și pentru pacient. Banda reglabilă să permită atașarea sigură în jurul capului și să se potrivească perfect pe frunte. Preferabil să fie rezistent la ceață. buc 6000 Ochelari de protecție Poate fi de unica folosință sau reutilizabil,cu condiția dispunerii unor aranjamente adecvate pentru decontaminare. Să contacteze bine cu pielea feței,cu rama flexibilă din PVC pentru a se potrivi cu ușurință cu toate conturile feței asigurând o presiune omogenă. Să acopere ochii și zonele înconjurătoare. Lentile ochelarilor să fie din plastic transparent,rezistente la ceață și zgârieturi. Bandă reglabilă să fie sigură și fermă și să asigure să nu cadă sau să se slăbi în timpul activității. Ventilarea urmează să fie indirectă pentru a evita ceața. buc 6000 Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 42 Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă buc 100 Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 44 Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă buc 100 Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 46 Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă buc 150 Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 48 Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă buc 150 Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 50 Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă buc 150 Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 52 Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă buc 150 Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 54 Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă buc 100 Tunică medicală (purtată sub halat) Mărimea - 56 Tunică medicală din stofe de unica folosință, cu mânecă scurtă buc 100 Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 42 Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă buc 100 Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 44 Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă buc 100 Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 46 Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă buc 150 Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 48 Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă buc 150 Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 50 Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă buc 150 Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 52 Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă buc 150 Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 54 Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă buc 100 Pantaloni medicali (purtați sub halat) Mărimea - 56 Pantaloni medicali din stofe de unică folosintă buc 100 Halate/copot De unică folosință, rezistent la fluide, lungime mijlocie pentru a acoperi partea superioară a cizmelor, preferabil de culori deschise pentru a detecta mai bine contaminarea posibilă, buclele degetelor mari sau deget sau manșetă elastică pentru a ancora mânecile în loc. buc 6000 Pungă cu sigiliu sterilă pentru transportare eprubetelor Pungă din politelen cu sigiliu pentru transportarea eprubetelor cu două camere. Dimensiunea pungii 155 x 235 mm buc 2000 Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, volum 2,5 litru/kg., dim.190x150x25, culoare galbenă Recipient PVC pentru deșeurile înțepătoare-tăietoare, rezistenta mecanic Grosime plasticului: 440g./mp; Culoare: Galben; Volum: 2,5 litri/kg; Dimensiune 190x150x25 buc 5000 Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 15 kg/litri 1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (220*380*40µ), volumul 15 L/kg; 2.Material PE 40µm (0.040mm); 3.Pictograma ”Pericol Biologic”; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur. buc 25000 Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 30 kg/litri 1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (460*700*50µ), volumul 30 L/kg; 2.Material PE 50µm (0.050mm); 3.Pictograma ”Pericol Biologic”; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur. buc 10000 Sac/Pachet pentru deșeuri medicale (galbene) cu inscripția pericol biologic 50 kg/litri 1.Saci pentru deșeuri medicale periculoase-infecțioase, demensiuni (600*900*50µ), volumul 50 L/kg; 2.Material PE 50µm (0.050mm); 3.Pictograma ”Pericol Biologic”; 4.Culoarea galbenă; 5.Rezistență medicală mare, datorită densității și celor doua termosuturi, care nu permit scurgerea lichidelor; 6.Sacul poate fi închis ușor, sigur. buc 25000 Prezervative Pentru investigatii ultrasonografice endocavitare buc 1000 Infusomat Space Line Standart Sisteme pentru infuzia lichidilor,preparatelor citostatice cu infuzomate FMS,non stop 24-48 ore. Tub de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 300 cm. buc 7000 Infusomat Space Tubing Transfusion Sisteme pentru transfuzia singelui cu infuzomat FMS, cu filtru de 200 μm, tub calibrat de silicon, rezistent la presiune. PVC - free. Lungimea 250 cm. buc 1200 Sterifix 0,2 infusion filter Filtru antibacterial,pentru infuziile cu infuzomat FMS de 48-96 de ore, 0,2 µm cu membrană pozitiv, suprafaţă de filtrare 10 cm2, volum de umplere 2,4 ml, debit minim 30 ml/minut rezistent la presiuni de max. 3,1 bar, conexiune luer-lock la ambele capete de conectare, sterilizare EO. ambalare şi etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive), (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresă producator etc). buc 8200 Prelungitoare pentru sisteme infuzie cu infuzomat FMS Steril,aperogen,ne toxic, Sistem de prindere cu rotire independentă față de tub, rezistent la presiune (4 bari), lungime 150 cm, conectare „luer lock”, PVC, 0,9 x 1,9 mm, priming 0,94 ml. conector la pacient de culoare verde transparent. buc 7000 Chemo Mini Spike Plus With Fluidfilter Filtru antibacterian de 0,2 µm pe canalul de echilibrare a presiunilor. Valvă integrată pentru prevenirea scurgerilor nedorite. Filtru antiparticule de 5 µm pe canalul active. Căpăcel rosu. buc 1400 Robinet triderectional Robineţi infuzional cu trei căi (albastru, galben, rosu),360° pentru infuzia de lunga durata cu infuzomat FMS administrarea tratament parenteralinfuziei.Fara latex buc 10000 Hartie termica pentru analizator biochimic semi-automat compatibil mcu Stat Fax 303. buc 150 Filtru antibacterian Filtru antibacterian de unică folosinţă compatibil cu aspiratorul New Hospivac 350 Full 5. Diametrul conectorului: - partea superioară 10mm; - partea inferioară 14mm; buc 1000 Hartie ECG Cardimax 144x30 buc 100 Hartie ECG Cardiostat 104x100x300 buc 100 Hartie ECG termo MAC 600 80x90 buc 100 Hartie ECG termo EDAN SE601B 110x140x140 buc 100 Hartie ECG Biocare IE300 80x20 buc 100 Turbină reutilizabilă Turbină reutilizabilă compatibilă cu numarul de referință 910004 și compatibilă cu spirograful Spirobank II buc 1500 Pelicula Radiologică DI – HL Blue base 35 x 43 N100 set 10 Pelicula Radiologică DI – HL Blue base 20 x 25 N150 set 10 Pelicula Radiologică DI – HL Blue base 26 x 36 N150 set 8 Pelicula Radiologică DI – ML Blue base 25 x 33 N150 set 26 Pelicula Radiologică Codonics 25 x 33 N150 Grayscale Film / Blue base set 10 Pelicula Radiologică Fiadiologic UPT 517 BL 14 x 17 inch N100 set 7 Pelicula Radiologică Fiadiologic UPT 512 BL 10 x 12 inch N100 set 6 Pelicula Radiologică Fiadiologic UPT 510 BL 8 x 10 inch N100 set 6 Pelicula compatibilă cu aparatul SONY pentru USG buc 150 Capron din bobine N 3 (250 m) m 80000 Capron din bobine N 4 (130 m) m 85000 Capron din bobine N 5 (80 m) m 85000 Catgut cromat USP 4/0,75 cm, ac 1/2 rotund 20 mm buc 300 Catgut simplu USP 3/0,75 cm, ac 1/2 rotund 26 mm buc 300 Catgut simplut USP 4/0 (2 metric), 75 cm, ac 1/2 cer, corp rotund 37 mm buc 300 Catgut USP 4/0,75 cm, ac ½ rotund 16 mm buc 300

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate;

- Tipul contractului Bunuri;

- Termenul și condițiile de livrare/prestare/executare solicitat (durata contractului): în decurs de 10 zile de la solicitare IMSP IO conform necesităților acestuia, pe parcursul anului  2021;

- Termenul de valabilitate a contractului (luni): 31.12.2021;

- Locul livrării bunurilor: Depozitul beneficiarului amplasate pe adresa or.Chişinău str. N. Testemițianu 30 );

Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ pe poziții, Operatorii economici vor prezenta oferta conform numerotației menționate. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: corespunderea cerinţelor caietului de sarcini, cel mai mic preţ; Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico - economic, precum şi ponderile lor: nu se aplica; Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se accepta; Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele; Nr. Denumirea documentului/cerinţelor Cerinţe suplimentare Obligativitatea 1 Oferta de preț Conform formularului 3.1, confirmata cu semnătura electronic a participantului DA 2 Specificația de preț Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F 4.2) DA 3 Specificaţii tehnice Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului (formularul F4.1) DA 4 Garanţia pentru ofertă Original, confirmat prin semnătura și ștampila participantului, conform formularului F 3.2 sau transfer la contul autorității contractante DA 5 DUAE Confirmat cu semnătura electronic a participantului DA Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos: Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul Oncologic Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 Tel: 0-22-85-26-70 Fax: 0-22-72-78-80 E-mail: vitaliejora@mail.ru Numele şi funcţia persoanei responsabile Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant). Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: nu este În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, atasate în SIA “RSAP” Termenul de depunere/deschidere a ofertelor în cazul în care este utilizat un sistem dinamic de achiziţie sau licitaţia deschisă: pînă la: informatia o găsiti în SIA “RSAP” pe: informatia o găsiti în SIA “RSAP” Data-limită de depunere a cererilor de participare în cazul licitaţiei restrînse sau al procedurii negociate: nu se accepta Adresa la care ofertele și cererile trebuie transmise: IMSP Institutul Oncologic Adresa: mun. Chişinău, str. N Testemițanu 30 Ofertele întârziate vor fi respinse. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: limba de stat Garanția pentru ofertă: Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de 1 %. în formă de: Garanție bancară sau Transfer bancar. Plata prin transfer se va efectua în adresa IMSP Institutul Oncologic cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii: (a) beneficiarul plăţii IMSP Institutul Oncologic (b) datele bancare BC Moldindcombank SA (c) codul fiscal 1003600151023 (d) contul de decontare MD94ML000000002251702316 (e) contul trezorerial [indicaţi]; (f) contul bancar MOLDMD2X302; (g) trezoreria teritorială [indicaţi]. Garanţia de bună execuţie a contractului: 5 % Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: Nu se cere. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.162 (et.11), MD 2004; Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________                L.Ș.