## Sheet1
Nr lot | Denumirea lotului | Denumirea poziție | Specificația Tehnică | Unitatea de măsură | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | Cantitatea Totală
1.1 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) 290420 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) |  | Bucată | 1 | 1 | 4 | 1 |  |  | 7
1.2 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) 290420 | Numărul ciclurilor complete |  | cicluri complete pentru 1 an | 2000 | 1440 | 8000 | 1000 |  |  | 12440
2.1 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) |  | Bucată |  |  |  |  | 1 |  | 1
2.2 | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) | Numărul ciclurilor complete |  | cicluri complete pentru 1 an |  |  |  |  | 2500 |  | 2500
3.1 | Dispozitiv pentru reprocesarea automată a endoscoapelor | Dispozitiv de reprocesarea automata a unui endoscop cu uscarea canalelor (caracteristici avansate) |  | Bucată | [5 empty] | 1 | 1
3.2 | Dispozitiv pentru reprocesarea automată a endoscoapelor | Numărul ciclurilor complete |  | cicluri complete pentru 1 an | [5 empty] | 1000 | 1000