Anexa nr. 2

la Documentația standard nr._115_

din “__15__” __09__ 2021__

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea  Sistem video de supraveghere și limitare a acessului

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție___Valoare Mică____________________________________
                                                                                (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante: _IMSP Institutul de Cardiologie _________

- IDNO:__1003600150061_____________________________________________

- Adresa:__Testemitanu29/1___________________________________

- Numărul de telefon/fax: 022 256-123, 73-36-00_____________________________

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: _ icachizitii@gmail.com , icardiologie.md ___________

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție Medico- Sanitară Publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | Sistem de limitare a acessului (videointerfon) (sectia cateterism cardiac) | set | 1 | Kit videointerfon (monitor, panou de apel, alimentare și cablu de conectare 5m). - Monitor – 7’’, TFT color cu rezolutia aprox. De 800x480. Suport simultan pentru 3 interfoane in sistemul vidoeinterfon, dimensiuni aprox – 196x133x18mm. - Interfon color - Bloc de aimentare - Acumulator prox.12 V, 7A/h - Breloc de proximitate (subtire, cu inel – 25 buc) - Cablu canal de 20x10m, lungimea 2m – 12 metri. - Cablu – 110 m. - Garantie min 3 ani Oferta include: lucrarile de montare, lansare și setare a sistemului. | 10 350,00 |
| 2 | Sistem video de supraveghere sala de cateterism cardiac | set | 1 | Setul va fi compus din 1. Cameră generală: - 1buc min. 4MP 2560×1440, 25 fps, Senzor 1/2.8, F1.6. Obiectiv de 2.8 mm (unghi de vizualizare 115°). Iluminare hibridă IR/LED până la 30 m. Cameră PTZ: 4MP 2560×1440, 25 fps, Senzor 1/2.8, F1.5. Zoom: 4× optic + 16× digital. Obiectiv de 2.8–12 mm (unghi de vizualizare 94.3°–32.1°). Iluminare IR până la 40 m. Unghi de rotație orizontal: 0°–350°, vertical: –5°–90°. Viteză de rotație până la 30°/sec. Mod de vizualizare: presetat, mod de patrulare. Codecuri de compresie H.265, H.264, flux triplu. 3D DNR, WDR 120 dB, BLC, HLC, anti-aburire digitală, detectarea intruziunii și traversării abaterii. Comunicare audio bidirecțională. Microfon încorporat și difuzor cu filtru de zgomot ambiental și codecuri audio MP2L2, PCM, MP3, AAC. Slot pentru carduri microSD până la 512 GB. Alimentare 12 VDC, PoE+. Protecție IP66. Interval de temperatură: de la –40°C la +50°C. Dimensiuni: 312 × 224 × 156 mm. Garanție min. 3 ani. 2. Cameră IP de exterior – 2 buc de min 4 megapixeli cu obiectiv varifocal motorizat, microfon încorporat și iluminare hibridă. Rezoluție: 2560×1440, 20fps (1920×1080, 25fps). Matrix 1/3 CMOS, sensibilitate 0.005 Lux. Compresie video: H.265, H.265+, H.264, H.264+. WDR 120 dB, 3D DNR, BLC, HLC. Obiectiv varifocal motorizat de 2.8–12 mm (unghi de vizualizare 97°–30°). Intrare/ieșire audio: 1/1, microfon încorporat cu filtru de zgomot ambiental. Acceptă carduri microSD de până la 512 GB. Iluminare IR până la 30 m, lumină albă cu detectarea persoanelor la distanță. Alimentare DC12V ± 25%, PoE (consum 12 W). Protecție IP67. Rezistentă la șocuri conform IK10. Interval de temperatură: de la –30°C la +60°C. Dimensiuni: Ø112×98 mm. Suport inclus. Garanție min 3 ani. 3. Înregistrator video de rețea cu min 4 canale seria – 1 buc. care acceptă camere cu o rezoluție de min 6 MP. Compresie video: H.265/H.265+/H.264/H.264+. Redare sincronă pe 4 canale la 1080p. Interfață: HDMI (1920×1080), VGA (1920×1080), 1×10/100 Mbps, 2×USB 2.0. Acceptă instalarea a 1 HDD cu o capacitate de min 6 TB. Carcasă metalică. Alimentare 12 V, 1.5 A. Interval de temperatură: de la –10°C la +55°C. Garanție min 3 ani. 4. HDD min 2 Tb – 1 buc, conceput pentru a funcționa în sisteme de supraveghere video 24/7, factor de formă 3.5″, interfață SATA 6 Gb/s, consum de energie 4.40 W (max.),. Garanție min 3 ani. 5. Switch PoE desktop – 1 buc. 4 porturi 10/100 Mbps (4 porturi PoE+) + 2 porturi 10/100 Mbps. Putere totală PoE: 45 W. Protecție la trăsnet 2 kV. Lățime de bandă 1.2 Gbps. Auto MDI/MDIX. , carcasă metalică. Interval de temperatură: 0°C – 40°C. Alimentare 48 VDC, 1.04 A. Garanție min 3 ani. 6. Cutie universală de montare pentru camere 3- buc compatibila cu dimensiunile componentelor din sistem 7. Cablu-canal de 20 × 10 mm – min 22 m (sau necesarul pentru traseul ales) 8. Cablu intern. Neocarant, 4 perechi de cablu UTP categoria 5e cu miez din cupru solid (CU – 99,95%). – min 130 m (sau conform traseului ales) | 20503 |
| 3 | Sistem de supraveghere video garaj | set | 1 | 1. IP Camera min 6MP – 2 buc Sensibilitate min 0,005 Lux Unghi vizualizare: min 105° WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D DNR Compresie: H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG Microfon încorporat, slot card microSD până la 256 GB Alimentare: 12V DC ±25%, PoE Garanție:min 5 ani 2. IP Camera ColorVu, Motion Detection min 6MP – 5 buc 6MP color 24/7, microfon, detecție inteligentă MD 2.0 Rezoluție: min. 3200×1800, 25fps, unghi 117°, iluminare minimă 0,0005 Lux Compresie: H.265+/H.265/H.264+/H.264, MJPEG IR: 30m, IP67 Alimentare: 12V DC ±25% (consum 5.5W) sau PoE (6.7W) Garanție: min 3 ani 3. NVR cu 16 canale – 1 buc, recunoaștere facială, protecție perimetrală, detecție mișcare Suport pentru camere rezolutie 12MP, decodare 8 canale -compatibil cu sistemul ofertat HDD: 1×10TB Alimentare: 12V, consum ≤15W Garanție: min 3 ani 4. HDD 4 TB – 1 buc HDD dedicat sistemelor CCTV, 24/7, fiabilitate ridicată Garanție: min 3 ani 5. Switch PoE desktop 8 porturi 10/100Mbps + 2 porturi uplink – 1 buc Garanție: min 3 ani 6.Adaptor 12V DC / 1A per canal – 1 buc Protecție supratensiune, scurtcircuit Garanție: 3 ani 7. Cablu extern UTP Cat.5E 4P CU solid 4 perechi cupru solid 24AWG, UTP, 99.99% cupru – apox 525m 8. Cablu Tros – 50m Cablu invielit în plastic 9. Box termoplast 135×135×63 Carcasă plastic ABS, dim. 128×128×63 mm – 2 buc 10. Box termoplast 116×165×57 Carcasă ABS negru, dim. 116×165×57 mm – 5 buc 11. Box termoplast 300×400×170 ABS Carcasă ABS opacă, IP100, rezistentă UV Dimensiuni: 300×400×170 mm Cantitate: 1 buc 12. Suport metalic pentru montare cameră pe stâlp, galvanizat Dimensiuni: 150×150×48 mm Cantitate: 9 seturi | 39482 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.________________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: _nu se admite____________ (indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: _ timp de 5 zile, la solicitare

- Termenul de valabilitate a contractului:_31.12.2025__________________

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):  NU  (indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): NU  _____________________________________________________________________

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DUAE | Complectat si semnat electronic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr.22 la Documentafia standard nr.115 din ool5" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr.23 la Documentafia standard nr.115 din "15" 09.2021, semnat electronic | Obligatoriu |
| 4 | Certificat privind atribuirea contului bancar | Semnat electronic, anexat la sistem | Obligatoriu |
| 5 | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii, Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice | Copie, confirmat prin aplicarea ștampilei și semnăturii Participantului | Obligatoriu |
| 6 | Autorizație de la producător | Semnat electronic | Obligatoriu |
|  | Nota: | Toate caracteristicile sunt minime se vor accepta orice sistem sau component al sistemului cu caracteristici superioare celor solicitate |  |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate),  nu se aplica

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):____

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): _________________________________________________________________________

- Ofertele se prezintă în valuta_ MD____________________________

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: __cel mai mic pret fara TVA,corespunderea cerinţelor solicitate ________

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: 1

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la:  conform BAP

- pe:______ conform BAP __________________

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: _30 zile_______________________

- Locul deschiderii ofertelor: ____   SIA RSAP _____________________________

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: de stat _____________________________________________________________________

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu______________________________________

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):__nu se aplica___________________________________________

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__ nu se aplica_____________________________________________

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:___ a fost publicat  planul

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:__conform BAP_____

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Da |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplica  ______________________________________________________________________

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: ___ Nu__________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  .