## Лист3
Anexa nr. 22
la Documentația standard din
Ordinul Ministrului Finanțelor
nr. 115 din 15 septembrie 2021
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]
Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1783516847492 din _________
Obiectul achiziției: “Achiziţionarea soluției cardioplegice pentru anul 2027”
Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Bunuri
Soluție pentru cardioplegie 1 litru |  |  |  | Pungi volum cîte 1 litru. Soluție transparentă, incoloră sau slab gălbuie. Sterilă, apirogenă. Compoziție pentru 1000ml. Sodium chloride - 0.8766g 15.0mMol Potassium chloride – 0.6710g 9.0mMol Potasium hydrogen 2- ketoglutarat – 0.1842g 1.0 mMol Magnesium chloride*6H2O – 0.8132g 4.0mMol Histidine*HCl*H2O sau Histidine*HCl*6H2O – 3.7733g 18.0mMol Histidine – 27.9289g 180.0 mMol Tryptophan – 0.4085g 2.0 mMol Mannitol – 5.4651g 30.0 mMol Calcium chloride *2H2O – 0.0022g 0.015 mMol. Proprietăți fizice: pH să fie cuprins între intervalele: 6,92 - 7,30 la 25°C. Osmolaritatea să fie cuprinsă între intervalele: 275- 310 mOsm/kg. Se va prezenta catalogul producătorului pentru produsele ofertate - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura electronică a participantului *Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă). Prezentarea Raportului de Evaluare Clinică (CER) valabil la momentul deschiderii ofertelor sau a studiilor clinice care atestă inofensivitatea și eficiența produsului ofertat- se va prezenta la necesitate, la solicitarea beneficiarului, în dcurs de pînă la 5 zile de la solicitare.
Soluție pentru cardioplegie 2 litri |  |  |  | Pungi volum cîte 2 litri. Soluție transparentă, incoloră sau slab gălbuie. Sterilă, apirogenă. Compoziție pentru 1000ml. Sodium chloride - 0.8766g 15.0mMol Potassium chloride – 0.6710g 9.0mMol Potasium hydrogen 2- ketoglutarat – 0.1842g 1.0 mMol Magnesium chloride*6H2O – 0.8132g 4.0mMol Histidine*HCl*H2O sau Histidine*HCl*6H2O – 3.7733g 18.0mMol Histidine – 27.9289g 180.0 mMol Tryptophan – 0.4085g 2.0 mMol Mannitol – 5.4651g 30.0 mMol Calcium chloride *2H2O – 0.0022g 0.015 mMol. Proprietăți fizice pH să fie cuprins între interavele: pH : 6,92 - 7,30 la 25°C. Osmolaritatea să fie cuprinsă între intervalele: 275 – 310 mOsm/kg. Se va prezenta catalogul producătorului pentru produsele ofertate - catalog și/sau pliant original sau copie pentru produsele oferite confirmat prin semnătura electronică a participantului *Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă). Prezentarea Raportului de Evaluare Clinică (CER) valabil la momentul deschiderii ofertelor sau a studiilor clinice care atestă inofensivitatea și eficiența produsului ofertat- se va prezenta la necesitate, la solicitarea beneficiarului, în dcurs de pînă la 5 zile de la solicitare.
TOTAL
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________