Anexa nr. 1

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Componente pentru sistema de semnalizare și materiale pentru montare (repetat)

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante Penitenciarul nr. 12-Bender

2. IDNO 1019601000062

3. Adresa or. Bender, str. Sovetscaia, 65

4. Numărul de telefon/fax +00373-552-2-01-90

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante https://drive.google.com/drive/folders/1ExeB_8OKKmtuUqxuEDJtGIowJttKxpn6

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție de stat din subordinea ANP

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. | Codul CPV | Denumirea bunurilor | Unita tea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte), lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35100000-5 |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. |  | Centrală alarmă efracție | set | 2 | - Analogică modelului Satel Integra 24. - Tip: convențională. - În set cu boxă analogică modelului OMI-2, transformator și acumulator 12V 9Ah. - Zone programabile: 4, cu posibilitate de extindere de până la 24. - Ieșiri programabile: 4, cu posibilitate de extindere de până la 24. - Grupe: 4. - Existența magistralelor pentru conectarea tastierelor și modulelor de extindere. - Modul pentru autoapelare inclus. - Dirijare/monitorizare/programare: locală prin tastiere senzoriale/LCD, carduri/tag-uri de proximitate, prin intermediul computerului și telefonului mobil, inclusiv distantă prin Ethernet. - Reînnoire firmware (prin intermediul computerului): fără demontare. - Reflectarea declanșărilor, pe schema obiectivului păzit la ecranul computerului. - Capacitate memorie: 439 evenimente cu posibilitate de tipărire a acestora. - Utilizatori în sistem: 18. - Port RS-232 (conector RJ) integrat. - Bloc de alimentare cu opțiune de încărcare a acumulatorului de rezervă inclus. - Tensiune de alimentare: 18V AC (+/-15%), 50-60 Hz. - Temperatură de lucru: -10°C +55°C. - Existența manualelor/instrucțiunilor de instalare/setare/exploatare conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv se va indica site-ul oficial al producătorului). 19. Garanție: de cel puțin 12 luni. |  |
| 2. |  | Centrală alarmă incendiu | set | 2 | - Analogică modelului Satel CSP-104. - Tip: convențională. - În set cu acumulator 12V 9Ah și bloc de alimentare. - Magistrale pentru conectarea senzorilor: 4. - Senzori conectați pe magistrală: 32 de fum sau 10 de activare manuală. - Ieșiri programabile: 8. - Ieșiri cu relee: 4. - Magistrale pentru conectarea sirenelor: 2. - Niveluri de acces utilizatori: 2. - Existența magistralei pentru conectarea modulului suplimentar de vizualizare a stării zonelor, inclusiv modulului de conexiune cu panoul virtual. - Tip ecran: cu cristale lichide. - Capacitate memorie alarme: 9999, cu posibilitatea de tipărire a acestora. - Capacitate memorie evenimente: 8999. - Monitorizare/programare: locală prin butoanele de pe partea frontală a centralei și prin intermediul computerului, inclusiv distantă prin Ethernet. 15.Alimentare de bază: 220 V AC (+/-15%), 50 Hz. 16.Curent consumat în regim de lucru: 75mA. 17.Temperatură de lucru: -5°C +40°C. 18.Existența manualelor/instrucțiunilor de instalare/setare/exploatare conform site-ului oficial al producătorului (inclusiv se va indica site-ul oficial al producătorului). 19.Garanție: de cel puțin 12 luni. |  |
| 3. |  | Modul de comunicare | buc | 2 | - Analogic modelului Satel ETHM-1 Plus. - Protocol utilizat pentru conectare: TCP/IP sau UDP. - Protocol deschis pentru integrare prin intermediul canalului TCP/IP cu alte sisteme. - Programare: prin același soft utilizat pentru setarea parametrilor centralei. - Monitorizare stare sistem: prin soft separat destinat utilizatorilor sistemului. - Transmitere codificată a datelor. - Tensiune de alimentare: 18V AC (+/-15%), 50-60 Hz. 8.Temperatură de lucru: -10°C +55°C. |  |
| 4. |  | Modul conexiune panou virtual | buc | 2 | - Analogic modelului Satel CSP-ETH. - Pentru monitorizare distantă a stării sistemului. - Setare automată a adresei IP prin intermediul DHCP. - Alimentare: nemijlocit de la placa de bază. - Curent maximal consumat: 45mA. 6.Temperatură de lucru: -5°C +40°C. |  |
| 5. |  | Tastieră | buc | 2 | - Analogică modelului Satel INT-KLCD-GR/BL. - Port RS-232 integrat. - Zone programabile: 2. - Tensiune de alimentare: 12V DC (+/-15%). 5.Temperatură de lucru: -10°C +55°C. |  |
| 6. |  | Senzor la mișcare/ spargere sticlă | buc | 2 | - Analogic modelului Satel NAVY. - În set cu mecanism de fixare. - Tip: volumetric, combinat. - Algoritmi digitali de depistare. - 2 ieșiri independente de alarmă: IR și geam spart. - Posibilitate de reglare separată a sensibilității canalului PIR și senzorului acustic. - Opțiune de ignorare a animalelor ce au greutate de până la 15kg integrată. - Lungime zonă depistare la spargerea geamului: de până la 6m. - Tensiune de alimentare: 12V DC +/-15%. - Curent maximal consumat: 10mA. - Depistare viteză mișcare: 0,3 – 3 m/s. 12.Temperatură de lucru: -10 +55°C. |  |
| 7. |  | Senzor la deschidere (contact magnetic) | buc | 5 | - Analogic modelului Satel B-3A. - Carcasă: metalică, ermetică. 3.Înveliș fire: metalic. |  |
| 8. |  | Detector | buc | 4 | - Analogic modelului Satel DMP-100. - Tip: combinat, pentru detectarea fumului și temperaturii. - Cameră Swirl pentru detectarea rapidă a fumului integrată. - Material filtru de precizie: inoxidabil. - Posibilitate de conectare a unui indicator optic extern. - Tensiune de alimentare: 10,5-26V DC. - Prag minim al temperaturii pentru declanșarea alarmei: 54°C. - Prag maxim al temperaturii pentru declanșarea alarmei: 65°C. 9.Temperatură de lucru: -10 +55°C. |  |
| 9. |  | Buton alarmă | buc | 2 | - Analogic modelului Satel ROP-110. - Tip activare: manuală. - Ferestruică din plastic de utilizare multiplă. - Cheie pentru testare și resetare inclusă. - LED pentru vizualizarea declanșării integrat. - Tensiune de alimentare: 9-30V DC. 7.Temperatură de lucru: -10 +55°C. |  |
| 10. |  | Sirenă efracție | buc | 2 | - Analogică modelului Satel SPW 250R. - De utilizare internă. - Tonuri pentru semnalizare acustică: 3. - Carcasă: din poli carbonat rezistent la deteriorări. - Protecție anti deschidere și anti demontare de pe perete. - Semnalizare despre deconectare de la blocul de bază sau întreruperea alimentării. - Semnalizare acustică: convertor piezoelectric. - Baterie LiION pentru alimentare de rezervă integrată. - Tensiune de alimentare: 12V DC +/-15%. - Curent maximal consumat: 90 mA. 11.Putere sunet: 120 dB. |  |
| 11. |  | Sirenă incendiu | buc | 2 | - Analogică modelului Satel SPP-110. - De utilizare internă. - Semnalizare acustică: convertor piezoelectric. - Tonuri pentru semnalizare acustică: 32. - Posibilitate de setare a nivelului semnalizării acustice. - Tensiune de alimentare: 18-28V DC. 7.Temperatură de lucru: -10 +55°C. |  |
|  | Total lot 1 |  |  |  |  | 35 650,00 |
| 44100000-1 |  | Lotul 2 Materiale de construcție pentru montarea echipamentului |  |  |  | 1 850,00 |
| 1. |  | Cablu alarm | metru | 100 | - Pentru lucrări interne. - 6 fire multifilare din cupru. - Secțiune fir: 0,22mm. - Ecranat cu folie de aluminiu. 5.În role a câte 100 metri. |  |
| 2. |  | Cablu alarm incendiu | metru | 100 | - Pentru lucrări interne. - Rezistent la foc. - Culoare: roșie. - 4 fire din cupru. - Secțiune fir: 0,9mm. - Ecranat cu folie de aluminiu. 7.În role a câte 100 metri. |  |
| 3. |  | Canal cablu | metru | 40 | - Din plastic, pentru lucrări interne. 2.Dimensiuni: 10x20mm. |  |
| 4. |  | Diblu cu șurub | buc | 100 | 1. 6x35mm |  |
| Valoarea estimativă totală lei, fără TVA 37 500,00 |  |  |  |  |  |  |
| Valoarea estimativă totală lei, inclusiv TVA 45 000,00 |  |  |  |  |  |  |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant-

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate Luna Octombrie-Noiembrie 2023, la solicitarea autorității contractante, la adresa s. Varnița, str. D. Cantemir 1.

11. Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2023

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| NNr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 11. | Cerere de participare | Completată în conformitate cu Anexa nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări – confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 22. | Specificaţii tehnice | Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 33. | Specificații de preț | Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 44. | DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE | Completată în conformitate cu Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică – confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 55. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări, Termenul de valabilitate 30 zile din ziua deschiderii ofertelor – confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 86. | Dovada înregistrării de stat | Emis de organul abilitat – copie sau original - confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 97. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor și contribuțiilor | Eliberat de către organul abilitat – valabil la momentul deschiderii ofertelor – confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 18. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deţinătoare de cont, în original sau copie - confirmat prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 99. | Scrisoare de garanție privind livrarea bunurilor până la adresa, s. Varnița, str. Dimitri Cantemir 1 | Confirmată prin semnătură electronică; | Obligatoriu |
| 110. | Informații generale despre ofertant (rechizitele juridice, bancare și de plăți) | Confirmat prin semnătura electronică; | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică) licitație electronică în 3 runde cu pasul minim de 1 %.

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)-

15. Ofertele se prezintă în valută lei MD moldovenești.

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului prețul cel mai scăzut și corespunderea specificațiilor tehnice.

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:-

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA ,,RSAP”/până la: (ora exactă) conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

- pe: (data) conform SIA RSAP, platforma achiziții.md.

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor 30 zile din data limită de depunere a ofertelor.

21. Locul deschiderii ofertelor SIA RSAP, achiziții.md.

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare Română

23. Alte informaţii relevante-

Conducătorul grupului de lucru ___________________Viorel MAGALOV