CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Sursa autonoma pentru alimentarea cu caldura (SAAC) baza de gaze naturale
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de montare
	
1	10-08-001-08
	Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze 
	buc	1,00000	
2	08-03-591-8
	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,01000	
3	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cablu 3x1.5
	100 m	1,08000	
4	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 Cablu APPV  4X1.5
	100 m	0,06000	
5	08-02-401-1
	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2  Cablu PHV  3x2.5
	100 m	0,70000	
6	08-03-591-1
	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc	0,01000	
7	
	Intrerupator dublu interior 10A, 230 V, IP20, BC10-2-0
	buc	5,00000	
8	RpEE03A
	Montarea prizelor exterior 10A, 230V, IP20, PC10-3RB
	buc	3,00000	
9	08-02-409-1
	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 
	100 m	0,63000	
10	pret de piata
	Teava PVC D23.0mm
	m	63,00000	
11	08-02-472-7
	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2/Заземление  полосой 40-4/
	100 m	0,13000	
12	08-02-471-3
	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm/Электрод заземл,d20mm/
	10 buc	0,30000	
13	pret de piata
	Cablu din cupru PVngd-1 1x10 mm2
	m	50,00000	
		2. Utilajul
	
14	
	ЩУС
	buc	1,00000