Aprobat:

Inginer-șef  SRL ”Ungheni-gaz”

Alexandru NEGURA ____________

Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. UN-G 21/2024

Achiziționarea lucrărilor de reparație acoperișului și vitraliilor la ”Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație acoperișului și vitraliilor la obiectul de achiziție „Construcția blocului administrativ SRL „Ungheni-gaz” din mun.Ungheni, str. N. Bălcescu, f/n”

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCO56A | Demontare geamuri termopan (Piramida) | m2 | 44,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,2400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 9,2400 |
| 2 | RpCO56A | Demontare geamuri termopan (Vitralui) | m2 | 11,5200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4192 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,4192 |
| 3 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv(Piramida) | m2 | 44,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0800 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 29,0400 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 44,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 176,0000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 20,6800 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 7,2600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,6000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 35,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8800 |
| 4 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Vitraliu) | m2 | 11,5200 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,8752 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5760 |
|  | 20301129381501 | Ferestre din mase plastice Deep Blue 6 mm Esg/16/6 mm ESG Emalit | m2 | 11,5200 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 34,5600 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,9008 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,4170 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,6080 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,0640 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2304 |
| 5 | IzF32A | Hidroizolarea partea inferioara Piramida | m | 29,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,9000 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 2,9000 |
|  | 24165373438291 | Amestec "Penecrit" | kg | 52,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0290 |
| 6 | IzF20C | Etansarea rosturilor cu placi din vata minirala 100mm | m | 14,0000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,6400 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 4,2000 |
|  | 2682162611380 | Placa vata min izol. gen tip G = 80 1200 x 600 x 100 | m2 | 1,4000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0280 |
| 7 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla zincata | m | 14,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4,4800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1200 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din tabla zincata | m | 14,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 56,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1400 |

Elaborat

Inginer pe investiții                             Ghenadie Roistacer