Anexa nr. 23

la Documentația standard

| Specificații de preț |  |
| --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |
|  | Numărul procedurii de achiziție Obiectul de achiziției: Reactive și consumabile de laborator Cod CPV: 3300000-6 |

| Nr. | Denumirea serviciului | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calibrator universal Elical 3 ml pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 30 |  |  |  |  | 5 zile după înregistrarea contractului | MD18TRPBAA222500A00814AC |  |
|  | Cuva pediatrica pentru ser p/u analizator pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | buc | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HDL LDL calibrator 4x1 ml | ml | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Selectra Pro S Rotor | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ser control normal Elitrol I pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ser control patologic Elitrol II pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/ru det.Creatininei, cinetica,(100-125 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. ALAT, cinetica ,(125-150 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. Albumina (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. ASAT, cinetica ,(125-150 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. Bilirubinei directe (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. Bilirubinei totale (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. Calciului (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. Cholesterol HDL (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. Cholesterol total (40-175 ml) pentru analizator biochimic c automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. Ferului (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. Fosfataza alcalina (40-175 ml) pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. Gamma-GT (40-175 ml) pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. Magneziului (40-175 ml) pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. Proteinei totala, biuret, (125 ml) pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det Acidul uric (40-175ml) | buc | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det Alfa-amilaza (40-175ml) | buc | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u det. Urei cinetca 125-250 ml | buc | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u determinarea trigliceridelor pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | ml | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Set p/u. det. Glucozei, cinetică (250 ml) | buc | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solutie acida de hipoclorid 1l pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | flacon | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solutie sistema, 1000 ml pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Soluţie cleaning pentru sistema, 1000 ml pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Emerald cleaner RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 18” | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Emerald diluent RGT 10l pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 18” | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Emerald HGB lyse RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 18” | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Set de control p/u analizatorul hematologic, 8 parametri pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 18” | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Emerald cleaner RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat ”cell-Dyn Emerald 22” | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Emerald diluent RGT 10l pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 22” | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Emerald HGB lyse RGT 500 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 22” | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Set de control p/u analizatorul hematologic, 8 parametri pentru analizatorul hematologic automat ”cell-Dyn Emerald 22” | set | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Canule pentru caugulometru Helena | buc | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Stripuri pentru urina pentru analizatorul URISIS1100 (100 teste in set) | set | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | teste pentru determinarea sangelui ocult | Test/buc | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________ Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificații tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] Numărul procedurii de achiziție Obiectul de achiziției: Reactive și consumabile de laborator Cod CPV: 3300000-6

| Denumire servicii | Denumirea bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| Calibrator universal Elical 3 ml pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Calibrator universal Elical 3 ml pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Cuva pediatrica pentru ser p/u analizator pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Cuva pediatrica pentru ser p/u analizator pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| HDL LDL calibrator 4x1 ml |  |  |  | HDL LDL calibrator 4x1 ml |  |  |
| Selectra Pro S Rotor |  |  |  | Selectra Pro S Rotor |  |  |
| Ser control normal Elitrol I pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Ser control normal Elitrol I pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Ser control patologic Elitrol II pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Ser control patologic Elitrol II pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/ru det.Creatininei, cinetica,(100-125 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/ru det.Creatininei, cinetica,(100-125 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. ALAT, cinetica ,(125-150 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. ALAT, cinetica ,(125-150 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. Albumina (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. Albumina (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. ASAT, cinetica ,(125-150 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. ASAT, cinetica ,(125-150 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. Bilirubinei directe (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. Bilirubinei directe (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. Bilirubinei totale (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. Bilirubinei totale (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. Calciului (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. Calciului (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. Cholesterol HDL (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. Cholesterol HDL (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. Cholesterol total (40-175 ml) pentru analizator biochimic c automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. Cholesterol total (40-175 ml) pentru analizator biochimic c automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. Ferului (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. Ferului (40-175 ml) pentru analizator biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. Fosfataza alcalina (40-175 ml) pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. Fosfataza alcalina (40-175 ml) pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. Gamma-GT (40-175 ml) pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. Gamma-GT (40-175 ml) pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. Magneziului (40-175 ml) pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. Magneziului (40-175 ml) pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det. Proteinei totala, biuret, (125 ml) pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u det. Proteinei totala, biuret, (125 ml) pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u det Acidul uric (40-175ml) |  |  |  | Set p/u det Acidul uric (40-175ml) |  |  |
| Set p/u det Alfa-amilaza (40-175ml) |  |  |  | Set p/u det Alfa-amilaza (40-175ml) |  |  |
| Set p/u det. Urei cinetca 125-250 ml |  |  |  | Set p/u det. Urei cinetca 125-250 ml |  |  |
| Set p/u determinarea trigliceridelor pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Set p/u determinarea trigliceridelor pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Set p/u. det. Glucozei, cinetică (250 ml) |  |  |  | Set p/u. det. Glucozei, cinetică (250 ml) |  |  |
| Solutie acida de hipoclorid 1l pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Solutie acida de hipoclorid 1l pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Solutie sistema, 1000 ml pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Solutie sistema, 1000 ml pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Soluţie cleaning pentru sistema, 1000 ml pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |  | Soluţie cleaning pentru sistema, 1000 ml pentru anlazitor biochimic automat de tip închis "Selectra PRO S" |  |  |
| Lot nr.2 |  |  |  | Lot nr.2 |  |  |
| Emerald cleaner RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 18” |  |  |  | Emerald cleaner RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 18” |  |  |
| Emerald diluent RGT 10l pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 18” |  |  |  | Emerald diluent RGT 10l pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 18” |  |  |
| Emerald HGB lyse RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 18” |  |  |  | Emerald HGB lyse RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 18” |  |  |
| Set de control p/u analizatorul hematologic, 8 parametri pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 18” |  |  |  | Set de control p/u analizatorul hematologic, 8 parametri pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 18” |  |  |
| Lot nr. 3 |  |  |  | Lot nr. 3 |  |  |
| Emerald cleaner RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat ”cell-Dyn Emerald 22” |  |  |  | Emerald cleaner RGT 960 ml pentru analizatorul hematologic automat ”cell-Dyn Emerald 22” |  |  |
| Emerald diluent RGT 10l pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 22” |  |  |  | Emerald diluent RGT 10l pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 22” |  |  |
| Emerald HGB lyse RGT 500 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 22” |  |  |  | Emerald HGB lyse RGT 500 ml pentru analizatorul hematologic automat de tip închis ”cell-Dyn Emerald 22” |  |  |
| Set de control p/u analizatorul hematologic, 8 parametri pentru analizatorul hematologic automat ”cell-Dyn Emerald 22” |  |  |  | Set de control p/u analizatorul hematologic, 8 parametri pentru analizatorul hematologic automat ”cell-Dyn Emerald 22” |  |  |
| Lot nr.4 |  |  |  | Lot nr.4 |  |  |
| Canule pentru caugulometru Helena |  |  |  | Canule pentru caugulometru Helena |  |  |
| Stripuri pentru urina pentru analizatorul URISIS1100 (100 teste in set) |  |  |  | Stripuri pentru urina pentru analizatorul URISIS1100 (100 teste in set) |  |  |
| teste pentru determinarea sangelui ocult |  |  |  | teste pentru determinarea sangelui ocult |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________