| Centrul cultural sportiv din sat. Magdacesti (№ob. R-15-13-2) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-12

Echipament electric de forta si iluminat. Tribuna. (Actualizare) (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-521-15 | Intreruptor de putere tripolar | buc | 1,000 |
| 3 | 08-03-526-1 | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A | buc | 7,000 |
| 4 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,200 |
| 5 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,120 |
| 6 | 08-03-596-5 | Proiector, montat separat pe consola, cu lampa, putere, W: 140 | 100 buc | 0,360 |
| 7 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,040 |
| 8 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,060 |
| 9 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,070 |
| 10 | 08-03-591-3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,020 |
| 11 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: prosob electric | buc | 3,000 |
| 12 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,000 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,300 |
| 14 | 08-03-482-14 | PREGATIREA MASINILOR PENTRU INCERCARE, PREDARE IN REGLARE SI DEMARARE, CUPLARE LA RETELE ELECTRICE Masina de curent alternativ, masa pina la 0,25 t | buc | 3,000 |
| 15 | 33410033-01 | Сorp de iluminat PАС 2X36W | buc | 20,000 |
| 16 | 33410144-01 | Сorp de iluminat C360 | buc | 5,000 |
| 17 | 33410020-7 | Сorp de iluminat НПП02-2x60 | buc | 7,000 |
| 18 | 334000128-02 | Lampi luminiscente ЛБ-36 | buc | 40,000 |
| 19 | 33400150 | Bec incandescent Б230-60 | buc | 19,000 |
| 20 | 33400030 | Demaror 80C-220 | buc | 40,000 |
| 21 | 33600064 | Priza de fisa 10A | buc | 4,000 |
| 22 | 336008-02 | Intrerupator cu 1 clapa 6A | buc | 6,000 |
| 23 | 336008-01 | Intrerupator cu 2 clape 6A | buc | 7,000 |
| 24 | 33600073-03 | Intrerupator cu1 clapa , 220V, 10A, IP44 | buc | 1,000 |
| 25 | 33600073-04 | Intrerupator cu 2 clape , 220V, 10A, IP44 | buc | 1,000 |
| 26 | 3370005 | Сutii pentru intreruptoare si prize | buc | 17,000 |
| 27 | 3370023-2 | Сutie de ramificatie | buc | 34,000 |
| 28 | 3332024-24 | Cablu ВВГнг 3х2.5mm2 | m | 330,000 |
| 29 | 441000-1559 | Teava ПВХ d=16mm | m | 300,000 |
| 30 | 5580001 | Prosop electric 1.2kW | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 31 | 5550087-07 | Dulap de distributie ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 405x320x120 | buc | 1,000 |
| 32 | 555-100011-2 | -Intreruptor BH32/3/25 , 25A | buc | 1,000 |
| 33 | 5550239-9 | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29M/1/10B | buc | 1,000 |
| 34 | 5550239-10 | -Intreruptor automat cu 1 pol, 13A, BA47-29M/1/13B | buc | 2,000 |
| 35 | 5550297-5 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12M/2/C10/10 , 10A, 10mA | buc | 3,000 |
| 36 | 5550297-6 | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12M/2/C13/30 , 13A, 30mA | buc | 1,000 |
| 37 | 3340128-4 | Projectoare pe consola 140W cu protectie de praf si umeditate IP54 ДКУ-02-140 | buc | 36,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.