CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia capitala si eficientizarea energetica a blocurilor 2A, 2B, 2C a Centrului de odihna si agrement pentru copii si tineret "Divertis" din municipiul Straseni

№ 2-1-5

Retele de telecomunicatii (Lucraile incluse pentru 1 Bloc, total 3 blocuri)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
| 1 | RpEJ08F | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp | m | 86,00 |
| 2 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 86,00 |
| 3 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 47,00 |
| 4 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 19,00 |
| 5 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 66,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | 2.1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ .корпус 1,2,3. |  |  |
| 6 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze - Прибор приемо-контрольный 4/020 шлейфа SmartLine 4/020 | buc | 1,00 |
| 7 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze - Плата расширения на 8 шлейфов сигнализаций SmartLine 8/z | buc | 2,00 |
| 8 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Плата связи с сетью Ethernet Smart Lan/485 | buc | 1,00 |
| 9 | 10-04-087-02 | Utilaj de centrala: Dispozitiv - Модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP | buc | 1,00 |
| 10 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 73,00 |
| 11 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala | buc | 63,00 |
| 12 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 10,00 |
| 13 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Светозвуковое устройство | buc | 4,00 |
| 14 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 2,00 |
| 15 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. 10x22 mm | 100 m | 0,50 |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,35 |
| 17 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,04 |
| 18 |  | Труба не поддерживающая горение d20 ПВХ20 | m | 600,00 |
| 19 |  | Труба не поддерживающая горение d40 ПВХ40 | m | 5,00 |
| 20 |  | Труба поливинилхлоридная d25 ПВХ25 | m | 35,00 |
| 21 | 08-02-398-1 | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 | 100 m | 0,50 |
| 22 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 7,65 |
| 23 |  | Кабель, огнестойкий 1х2х0,8(+10%) КПСЭнг(А)FRLS 1x2x0,8 | m | 700,00 |
| 24 |  | Кабель,огнестойкий 3х1,5 ВВГнг-FRLS-3х1,5 | m | 65,00 |
| 25 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,005 |
| 26 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Желоб пластиковый самозатухающий 10x22mm | 100 m | 0,20 |
|  |  | 2.2. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 27 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Прибор приемо-контрольный РС1832 | buc | 1,00 |
| 28 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze Контрольная панель на 4 зоны, Прибор премно-контрольный , PC-585 | buc | 1,00 |
| 29 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 Расширитель зон РС5108 | buc | 2,00 |
| 30 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 5 Клавиатура | buc | 2,00 |
| 31 | 10-04-001-02 | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 | set | 2,00 |
| 32 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator | buc | 2,00 |
| 33 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare - Резервированный источник питания РИП 5А, 12В | buc | 2,00 |
| 34 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, | buc | 2,00 |
| 35 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului | buc | 44,00 |
| 36 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor Датчик комбинированный ИК+разбитие | buc | 17,00 |
| 37 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala | buc | 27,00 |
| 38 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie - Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m c пробл.маяком | buc | 1,00 |
| 39 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,575 |
| 40 |  | Кабель медный Alarm 6 /Cu(+30%) Alarm 6/Cu | m | 550,00 |
| 41 |  | Кабель, 3х1,5 ВВГнг-FRLS-3х1,5 | m | 25,00 |
| 42 | 10-01-014-01 | Tablou de comutate linii de abonare - Бокс металлический универсальный 280x290 | buc | 2,00 |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 6,00 |
| 44 |  | Труба не поддерживающая горение d20 ПВХ20 | m | 600,00 |
| 45 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,005 |
|  |  | 2.3. Структурированная кабельная сеть. |  |  |
| 46 | 11-04-005-01 | Pupitru, loc de lucru, masa, t, pina la: 0,3 Шкаф коммутационный 12Uх600x600 , дверь стеклянная ,вентилятор в компл. | buc | 1,00 |
| 47 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t Comutator Switch 16Port | buc | 1,00 |
| 48 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 Патч-панель 16ports cat.5e | buc | 1,00 |
| 49 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 Панель оптическая | buc | 1,00 |
| 50 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 Router 1U rackmount, 4x Gigabit Ethernet, 1xSFP | buc | 1,00 |
| 51 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 WI-FI точка доступа AIR-CAP27021-E-K9 CISCO | buc | 2,00 |
| 52 | 11-07-001-03 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor Организатор для кабелей 1u | 1 ansamblu | 3,00 |
| 53 | 10-04-111-13 | Dispozitive electro -Блок розеток 220В, 6 Евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 1,00 |
| 54 |  | Блок розеток 220В, 6 Евро-портов, автомат 10А, шнур с вилкой АС | buc | 1,00 |
| 55 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare - Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки | buc | 1,00 |
| 56 |  | Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки | buc | 1,00 |
| 57 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa Информационная розетка 1хRJ45 UTP5E | 100 buc | 0,04 |
| 58 |  | Информационная розетка 1хRJ45 UTP5E | buc | 4,00 |
| 59 | 11-04-026-01 | Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 | buc | 4,00 |
| 60 |  | Патч-корд UTPкат. 5е, 1 м | buc | 4,00 |
| 61 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice 10x22 | m | 80,00 |
| 62 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,15 |
| 63 |  | Труба не поддерживающая горение d20 ПВХ20 | m | 15,00 |
| 64 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,15 |
| 65 | 10-01-055-03 | Pozare cablu si conductor pe pereti: | 100 m | 0,90 |
| 66 |  | Кабель медный UTP4Pair кат.5e | m | 80,00 |
| 67 |  | Кабель оптоволоконный FO-2 | m | 25,00 |
|  |  | 2.4. Часофикация |  |  |
| 68 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate Часы настенные автономные | buc | 3,00 |
| 69 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания | buc | 3,00 |
| 70 |  | Автономный источник питания | buc | 1,00 |
|  |  | 2.5. Радиофикация |  |  |
| 71 | 10-04-101-07 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Megafon sau coloana sonora: in incapere УКВ приемник | buc | 18,00 |
| 72 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Автономный источник питания | buc | 18,00 |
| 73 |  | Автономный источник питания | buc | 18,00 |
|  |  | 2.6. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ |  |  |
| 74 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera video | buc | 13,00 |
| 75 | 10-03-052-01 | Reglarea canalelor de frecventa tonala pe retele de cablu: Canal "ТЧ" prin retele cu doua fire intre doua centrale terminale, cantitate puncte de amplificare intre ele: 0 - Aplicativ intalarea program - Програмное обеспечение "TRASSIR " | buc | 1,00 |
| 76 | 10-04-067-21 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon- Видеорегистратор на 16 каналов TRASSIR MININVR ANY IP 16 "TRASSIR" | buc | 1,00 |
| 77 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Жесткий диск HDD 6 Tб WD60PU "WD Purple" | buc | 1,00 |
| 78 | 10-08-019-01 | Utilaj divers de electroceasoficare: Cutie de ramificare pe perete | buc | 13,00 |
| 79 |  | Коробка распределительная IP54 100x100x70 | buc | 13,00 |
| 80 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,26 |
| 81 |  | Соединительный трехлепестковый разьем RJ-45 | buc | 26,00 |
| 82 | 11-04-026-01 | Conector de priza cu prelucrarea si conectarea cablului cu perechi ecranizate, capacitate: 5x2 | buc | 13,00 |
| 83 |  | Патч корд 0.5м | buc | 13,00 |
| 84 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare - Устройство бесперебойного питания 700VA | buc | 1,00 |
| 85 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - SWITCH 16-PORT 10/100Mbps / 4- Port PoE+ | buc | 1,00 |
| 86 | 11-04-002-01 | Aparat de masa, masa, t, pina la: 0,015 - Патч-панель 16-ports cat.5e, | buc | 1,00 |
| 87 | 10-01-038-03 | Aplicativ Polita- Shelf 1U | buc | 1,00 |
| 88 |  | Polita- Shelf 1U | buc | 1,00 |
| 89 |  | Кабель 4х2х0,51 медь (+10%) UTP. cat 5 | m | 245,00 |
| 90 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,45 |
| 91 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,84 |
| 92 |  | Труба не поддерживающая горение d20 ПВХ20 | m | 184,00 |
| 93 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,61 |
| 94 |  | Металлорукав d25 РЗЦХd25 | m | 61,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ .корпус 1,2,3. |  |  |
| 95 |  | Прибор приемно-контрольный пожарный на 4/20шлейфа SmartLine 4/020 | buc | 1,00 |
| 96 |  | Плата расширения на 8 шлейфов сигнализаций SmartLine 8/z | buc | 2,00 |
| 97 |  | Плата связи с сетью Ethernet Smart Lan/485 | buc | 1,00 |
| 98 |  | Модуль расширения памяти до 2000 событий SmartLine LOG/EXP | buc | 1,00 |
| 99 |  | Извещатель пожарный оптический дымовой в комплекте с базой ID200 | buc | 70,00 |
| 100 |  | Извещатель пожарный тепловой в комплекте с базой (+10%) ID100 | buc | 3,00 |
| 101 |  | Извещатель пожарный ручной в комплекте с базой IC010 | buc | 7,00 |
| 102 |  | Светозвуковое устройство | buc | 4,00 |
| 103 |  | Источник бесперебойного питания BPS 24160 | buc | 1,00 |
| 104 |  | Acumulator 12 V, 7 A*ora | buc | 2,00 |
| 105 |  | Огнетушитель углекислотный ОУ | buc | 1,00 |
|  |  | 3.2. ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 106 |  | Прибор приемо-контрольный РС1832 | buc | 1,00 |
| 107 |  | Прибор премно-контрольный , PC-585 | buc | 1,00 |
| 108 |  | Панель расширения , на 8 зон , PC-5108 | buc | 2,00 |
| 109 |  | Клавиатура | buc | 2,00 |
| 110 |  | Радиопередатчик 1 канальный ATS-100 | buc | 2,00 |
| 111 |  | Трансформатор 40ВА,16.5 v; | buc | 2,00 |
| 112 |  | Резервированный источник питания РИП 5А, 12В | buc | 2,00 |
| 113 |  | Acumulator 12 V, 7 A*ora | buc | 2,00 |
| 114 |  | Датчик комбинированный ИК+разбитие | buc | 17,00 |
| 115 |  | Датчик магнитоконтактный | buc | 27,00 |
| 116 |  | Сирена 11-14VDC;250mA;110db/m c пробл.маяком | buc | 1,00 |
| 117 |  | Бокс металлический универсальный 280x290 | buc | 2,00 |
|  |  | 3.3. Структурированная кабельная сеть. |  |  |
| 118 |  | Шкаф комутационный 6Ux600x450, lдверь стеклянная, вентилятор в компл. | set | 1,00 |
| 119 |  | Комутатор Switch 16port | buc | 1,00 |
| 120 |  | Патч-панель 16ports cat.5e | buc | 1,00 |
| 121 |  | Панель оптическая | buc | 1,00 |
| 122 |  | Router 1U rackmount, 4x Gigabit Ethernet, 1xSFP | buc | 1,00 |
| 123 |  | Организатор для кабелей 1u | buc | 3,00 |
| 124 |  | WI-FI точка доступа AIR-CAP27021-E-K9 CISCO | buc | 2,00 |
|  |  | 3.4. Часофикация |  |  |
| 125 |  | Часы настенные автономные | buc | 3,00 |
|  |  | 3.5. Радиофикация |  |  |
| 126 |  | УКВ приемник | buc | 18,00 |
|  |  | 3.6. СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ |  |  |
| 127 |  | Видеокамера IP уличного исполнения 8 mp, IR 60м "HIKVISION" | buc | 6,00 |
| 128 |  | Видеокамера IP внутреннего исполнения 8mp-F=2.8mm IR30m (In set cu suport fixare) | buc | 7,00 |
| 129 |  | Програмное обеспечение "TRASSIR " (In set cu suport fixare) | buc | 1,00 |
| 130 |  | Видеорегистратор на 16 каналов TRASSIR MININVR ANY IP 16 "TRASSIR" | buc | 1,00 |
| 131 |  | Жесткий диск HDD 6 Tб WD60PU "WD Purple" | buc | 1,00 |
| 132 |  | Устройство бесперебойного питания 700VA UPS 700VA | buc | 1,00 |
| 133 |  | SWITCH 16-PORT 10/100Mbps / 4- Port PoE+ | buc | 1,00 |
| 134 |  | Патч-панель 16-ports cat.5e, | buc | 1,00 |