| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Fire și cabluri electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PVV-1 |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | VVGnG 4*2.5 |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | VVGnG 5*6 |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | VVGnG 5*10 |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | VVGnG 5*16 |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | VVGnG 3*1.5 |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | VVGnG 3*2.5 |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | SIP 4×16 |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | SIP 4×25 |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | ȘVVP 2×1,5 |  |  |  |
| Cablu |  |  |  | PPSRVM 95 3000 |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fir |  |  |  | MF-85 |  |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×4 albastru |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×4 alb |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×4 negru |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×4 roșu |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PV1 1×4 galben |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PV3-1,0mm albastru |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PV3 1,0mm roşu |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PV3-1,5mm albastru |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PV3 1,5mm roşu |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PVS 2*1.5 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PVS 3*1.5 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PVS 3*2.5 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PVS 4*1.5 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PVS 4*2.5 |  |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 d 0,35 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 d 0,50 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 d 0,55 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 d 0,60 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 d 0,75 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 d 0,80 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 d 0,9 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 d 0,95 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 Ø 1,12 |  |  |  |
| Fir |  |  |  | PĂT 200 Ø 1,25 |  |  |  |
| Fir plat |  |  |  | PMM 1,60*10,0mm |  |  |  |

| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________ Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________ E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________ |  |
| --- | --- |