Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data* de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 10

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se aplică pentru garantia de bună execuție de 5%.

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului/Prestatorului] (numit în continuare „Furnizor/Prestator”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare/prestare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile/serviciile] conform anunțului/invitaţiei la procedura de achiziție nr. din _________. 20_ [numărul şi data procedurii de achiziție] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul/Prestatorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. În urma solicitării Furnizorul/Prestatorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul/Prestatorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. Sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna][introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului/Prestatorului]

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/ serviciului |  | Țara de origine | Produ că torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Bunuri/servicii Materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 1 Bloc de alimentare electronic led driver |  |  |  |  |  | Puterea: 200W; Tensiunea de intrare: 170-265 V; Frecvența: 50/60 Hz; Tensiunea de ieșire: 12 V; Curentul de ieșire: 16 - 19 A; Gradul de protecție: minim IP 65. |  |
| Lotul nr. 2 - Modem cu antena GSM |  |  |  |  |  | Modem: GSM 3G; Tensiunea de lucru: 3-36 V; Puterea maxim: 3W; Antena GSM + cablu: cablu minim 3 m; Compatibile cu receptorul GSM a furnizorului de energie electrică. |  |
| Lotul nr. 3 - Bloc de distribuție |  |  |  |  |  | Curent: 160 A; Tensiune: 690 V; Număr de fire: 6-8; Gradul de protecție: minim IP 20; Material: plastic. |  |
| Lot nr. 4 Cutie de distribuție exterioară |  |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 Cutie de distribuție exterioară |  |  |  |  |  | Înălțimea: 35-45 mm; Lățimea: 75-85 mm; Lungimea: 75-85 mm; Gradul de protecție: minim IP 65; Material: plastic. |  |
| 4.2 Cutie de distribuție exterioară |  |  |  |  |  | Înălțimea: 85-95 mm; Lățimea: 185-195 mm; Lungimea: 235-245; Gradul de protecție: minim IP 55 Material: plastic Culoare: gri. |  |
| Lot nr. 5 Cutie prize |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Cutie prize gips carton |  |  |  |  |  | Diametru: 65 mm; Înălțime: 45 mm; Gradul de protecție: minim IP 30; Material: plastic. |  |
| 5.2 Cutie prize/întrerupător, pentru beton |  |  |  |  |  | Diametru: 65 mm; Înălțimea: 60 mm; Gradul de protecție: minim IP 30; Material: plastic. |  |
| Lot nr. 6 Papuc cablu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Papuc cablu |  |  |  |  |  | Secțiunea: 2.5 mm2; Diametru: 3,8 mm; Lungimea: 15,6 mm; Material: cupru cositorit. |  |
| 6.2 Papuc cablu |  |  |  |  |  | Secțiunea: 4.0 mm2; Diametru: 4,7 mm; Lungimea: 16,2 mm; Material: cupru cositorit. |  |
| 6.3 Papuc cablu |  |  |  |  |  | Secțiunea: 6.0 mm2; Diametru: 6,2 mm; Lungimea: 20,5 mm; Material: cupru cositorit. |  |
| Lot nr. 7 Conector pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 Conector pentru cabluri |  |  |  |  |  | Conectori pentru cabluri de tip Forbox; Secțiunea: 6.0 mm2; Tensiunea nominală: 500 V; Material: cupru. |  |
| - 7.2 Conector pentru cabluri |  |  |  |  |  | Conectori pentru cabluri de tip Forbox; Secțiunea: 10.0 mm2; Tensiunea nominală: 500 V; Material: cupru. |  |
| Lotul nr. 8 - Șină de distribuție |  |  |  |  |  | Lungimea: 1 m; Înălțimea: 10 mm; Lățimea: 10 mm; Diametru: M5 Material: alamă Termen de garanție: minim 12 luni din data livrării |  |
| Lot nr. 9 Dulie |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Dulie |  |  |  |  |  | Soclu: E27; Tensiunea nominală: 250V; Curentul nominal: 4A; Culoare: alb; Material: plastic. |  |
| 9.2 Dulie |  |  |  |  |  | Soclu: G13-F41; Înălțimea: 30 mm; Lățimea: 25 mm; Tensiunea nominală: 250V; Curent nominal: 2A; Material: plastic. |  |
| Lot nr. 10 Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 Cablu VVGngls |  |  |  |  |  | Număr de fire: 5; Tip material: cupru; Modelul: VVGngls; Secțiunea unui fir: 10 mm2 |  |
| 10.2 Cablu PVS |  |  |  |  |  | Număr de fire: 3; Tip material: cupru; Model: PVS; Secțiunea unui fir: 2,5 mm2 |  |
| 10.3 Cablu VVGngls |  |  |  |  |  | Număr de fire: 3; Tip material: cupru; Model: VVGngls; Secțiunea unui fir: 1,5 mm2 |  |
| 10.4 Cablu VVGngls |  |  |  |  |  | Număr de fire: 3; Tip material: cupru; Model: VVGngls; Secțiunea unui fir: 2,5 mm2 |  |
| 10.5 Cablu SVVP |  |  |  |  |  | Număr de fire: 2; Tip material: cupru; Model: SVVP; Secțiunea unui fir: 1,0 mm2 |  |
| Lot nr. 11 Senzor zi-noapte |  |  |  |  |  | Tip: radar; Culoare: alb; Metoda de prindere: suport de fixare; Tip material: plastic; Opțiuni: 1 buton ajustabil. |  |
| Lot nr. 12 Întrerupător interior |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 Întrerupător interior ordinar |  |  |  |  |  | Tensiunea: 250V; Curent: 10A; Culoare: alb |  |
| 12.2 Întrerupător interior dublu |  |  |  |  |  | Tensiunea: 250V; Curent: 10A; Culoare: alb. |  |
| Lot nr. 13 Prize |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 Priză interioară ordinară |  |  |  |  |  | Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb. Cu împământare: da |  |
| 13.2 Priză interioară dublă |  |  |  |  |  | Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb; Cu împământare: da. |  |
| 13.3 Priză ordinară exterioară |  |  |  |  |  | Tensiunea: 230V; Curentul: 16A; Culoare: alb; Cu împământare: da. |  |
| Lot nr. 14 Fișă electrică |  |  |  |  |  | Curentul: 16A; Culoare: alb; Tensiunea: 230V; Număr de poli: 2P+N; Gradul de protecție: minim IP 20. |  |
| Lot nr. 15 Contactor KTI5225 |  |  |  |  |  | Curentul: 225A; Tensiunea bobinei: 230V; Număr de poli: 3P; Gradul de protecție: minim IP 20. |  |
| Lot nr. 16 Siguranță |  |  |  |  |  | Curent nominal: 160A; Capacitatea limitată de rupere: 120kA; Tensiunea nominală: 500V; |  |
| Lot nr. 17 Coliere |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 Colier |  |  |  |  |  | Lățimea: 4.6 mm; Lungimea: 300 mm; Material: Nylon; Culoare: alb; Set: (100buc în pachet/cutie). |  |
| 17.2 Colier |  |  |  |  |  | Lățimea: 4.8 mm; Lungimea: 350 mm; Material: Nylon; Culoare: alb; Set: (100buc în pachet/cutie). |  |
| 17.3 Colier |  |  |  |  |  | Lățimea: 3.5 mm; Lungimea: 200 mm; Material: Nylon; Culoare: alb; Set: (100buc în pachet/cutie). |  |
| Lot nr. 18 Etichetă pentru cablu |  |  |  |  |  | Lățimea: 55 mm; Lungimea: 55 mm; Culoare: alb; Material: plastic. |  |
| Lot nr. 19 Autocolant |  |  |  |  |  | Lățimea: 10 mm; Lungimea: 25 mm; Culoare: galben/roșu; Inscripția: 220V. |  |
| Lot nr. 20 Ghilze |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 Ghilză |  |  |  |  |  | Model: GTY-6; Tip material: cupru stanat; Diametru: 6 mm. |  |
| 20.2 Ghilză |  |  |  |  |  | Model: GTY-10; Tip material: cupru stanat; Diametru: 10 mm. |  |
| 20.3 Ghilză |  |  |  |  |  | Model: GTY-16; Tip material: cupru stanat; Diametru: 16 mm. |  |
| Lot nr. 21 Bloc de distribuție |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 Bloc de distribuție |  |  |  |  |  | Curentul nominal: 80 A; Tensiunea nominală: 690 V; Numărul de fire: intrare – 1, ieșire – 7; Gradul de protecție: minim IP 20; Tip material: plastic. |  |
| 21.2 Bloc de distribuție |  |  |  |  |  | Curentul nominal: 125 A; Tensiunea nominală: 690 V; Numărul de fire: intrare – 1, ieșire – 6; Gradul de protecție: minim IP 20; Tip material: plastic. |  |
| Lot nr. 22 Set tuburi termoretractabile |  |  |  |  |  | Diametru: 10 mm; Grosimea: 5 mm; Lungimea: 1 m; Culoare: multicolor; Set: (50buc în pachet/cutie). |  |
| Lot nr. 23 Bandă |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 Bandă izolantă |  |  |  |  |  | Culoare: negru/albastru Lățimea: 18-20 mm; Lungimea: minim 20 m; Tip material: PVC. |  |
| 23.2 Bandă de mascare |  |  |  |  |  | Culoare: galben; Lățimea: 47-49 mm; Lungimea: minim 30 m; Tip material: hârtie |  |
| Lot. 24 Bandă spiralată |  |  |  |  |  | Lățimea: 18-20 mm; Lungimea: minim 10 m; Culoare: transparent Tip material: plastic. |  |
| Lot. 25 Releu control tensiune |  |  |  |  |  | Tensiunea: 380 V; Curentul: 63-80 A; Gradul de protecție: minim IP 20; Număr faze: 3 |  |
| Lot. 26 Cablu degivrare |  |  |  |  |  | Puterea nominală: 30 W/m; Lungimea capăt rece: minim 5 m; Lungimea: 90-115 m; Garanția: minim 10 ani. |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/ prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Materialelor electrice pentru deservirea, întreținerea, montarea și exploatarea instalațiilor electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-00 | Lotul nr. 1 Bloc de alimentare electronic led driver | Buc. | 8 |  |  |  |  | - Bunurile vor fi livrate în termen de 20 de zile calendaristice din data solicitării Cumpărătorului. | MD97VI00000222 4212555MDL |
| 31681410-00 | Total Lot nr. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul nr. 2 Modem cu antena GSM | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31681410-00 | Lotul nr. 3 Bloc de distribuție | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 4 Cutie de distribuție exterioară |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Cutie de distribuție exterioară | Buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 Cutie de distribuție exterioară | Buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lot nr. 5 Cutie prize |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 Cutie prize gips carton | Buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 Cutie prize/întrerupător, pentru beton | Buc. | 25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 6 Papuc cablu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 Papuc cablu | Buc. | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 Papuc cablu | Buc. | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 Papuc cablu | Buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 7 Conector pentru cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 Conector pentru cabluri | Buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2 Conector pentru cabluri | Buc. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lotul nr. 8 Șină de distribuție | Buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 9 Dulie |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 Dulie | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2 Dulie | Buc. | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 10 Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1 Cablu VVGngls | m.l. | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2 Cablu PVS | m.l. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3 Cablu VVGngls | m.l. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4 Cablu VVGngls | m.l. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5 Cablu SVVP | m.l. | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 11 Senzor zi-noapte | Buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 12 Întrerupător interior |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1 Întrerupător interior ordinar | Buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2 Întrerupător interior dublu | Buc. | 60 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 13 Prize |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1 Priză interioară ordinară | Buc. | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.2 Priză interioară dublă | Buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.3 Priză ordinară exterioară | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 14 Fișă electrică | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 15 Contactor KTI5225 | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 16 Siguranță | Buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 17 Coliere |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.1 Colier | pachet | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.2 Colier | pachet | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17.3 Colier | pachet | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 18 Etichetă pentru cablu | Buc. | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 19 Autocolant | Buc. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 20 Ghilze |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.1 Ghilză | Buc. | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.2 Ghilză | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.3 Ghilză | Buc. | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 21 Bloc de distribuție |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.1 Bloc de distribuție | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 21.2 Bloc de distribuție | Buc. | 20 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 22 Set tuburi termoretractabile | pachet | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot nr. 23 Bandă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.1 Bandă izolantă | Buc. | 28 |  |  |  |  |  |  |
|  | 23.2 Bandă de mascare | Buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot. 24 Bandă spiralată | Buc. | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot. 25 Releu control tensiune | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38500000-0 | Lot. 26 Cablu degivrare | Buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Total Lot nr. 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total loturi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: _________________________________________