____

| Sectie Patologo-anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 06/17-1 15.18 -2023

Telecomunicatii. Rest actualizat 11.2023

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  | m3 | 49,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 58,3100 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 31,5800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,7898 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,1800 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,4050 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 30,2900 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 3,2107 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,1800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,0648 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,0007 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut | 0,0720 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficii |  |  |  |
|  |  |  | Total cu cheltuieli limitate |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 6 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1 |  | 1 km | 0,2200 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 29,9200 |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  | t | 0,0001 |
|  | 1010813 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 3,0 mm |  | t | 0,0022 |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  | kg | 0,0726 |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  | kg | 0,1540 |
|  | 1019787 |  | Chit de etansare |  | kg | 0,1540 |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  | kg | 6,6000 |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  | kg | 0,0308 |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  | kg | 0,0077 |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  | h-ut | 2,4244 |
|  | 170602 |  | Transportoare cu remorca de cablu, pina la 7 t, "ККТ-7" |  | h-ut | 2,4244 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | Pret piata |  | Cablu ТПП-10х2х0,4 mm2 |  | m | 0,0000 |
|  | 589 |  | Cablu ТПП-10х2х0,4 mm2 |  | m | 0,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | 10-06-034-15 |  | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton |  | m | 5,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 1,6000 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0052 |
|  | 1010388 |  | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier |  | t | 0,0002 |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  | t | 0,0003 |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  | kg | 0,0850 |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  | 10 buc | 5,1500 |
|  | 1019787 |  | Chit de etansare |  | kg | 0,1500 |
|  | 5009422 |  | Scoaba aplicata |  | 100 buc | 0,1500 |
|  | 5009730 |  | Jgheab metalic |  | buc | 5,0000 |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  | h-ut | 0,4000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  | t | 0,0100 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,6220 |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  | t | 0,0018 |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,0420 |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,2700 |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  | 100 buc | 0,0080 |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,0100 |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  | m3 | 0,0015 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,0174 |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,1510 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,0174 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Beneficii |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |
| 10 | 1102568 |  | Consola КЧ |  |  | 12,0000 |
|  | 99936 |  | Consola КЧ |  | buc | 12,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | 1102569 |  | Consola |  |  | 12,0000 |
|  | 99937 |  | Consola |  | buc | 12,0000 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Costul utilajului |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |