| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712315133682 din 05.04.2024 |
| Obiectul achiziției: ,,Servicii de pază tehnică și antiincendiară a oficiilor-edificiilor IPCBI, inclusiv servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor”. |
| Denumirea bunurilor/ serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii: |  |  |  |  |  |  |
| ,,Servicii de pază tehnică și antiincendiară a oficiilor-edificiilor IPCBI, inclusiv servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor”. |
| mun. Chișinău, str. Armenească, 42 B Denumirea obiectivului: SCT Chișinău Suprafața păzită: 747 m.p.; Instalatii convenționale: 92,34; Buton alarmă - 1 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini anexat, inclusiv:- deservirea tehnică și mentenanța sistemului de semnalizare pază și incendiu - monitorizarea si stemului de semnalizare la dispeceratul de pază; - reacţionarea grupelor operative la recepţionarea semnalului de alarmă de la sistemul de semnalizare; |  |  |
| mun. Chișinău, str. Ialoveni, 100 B Denumirea obiectivului: SCT Chișinău-1 Suprafața păzită: 536 m.p.; Instalatii convenționale: 40,90 |  |  |  |  |  |  |
| mun. Chișinău, str. Vadul-lui-Vodă. 68 Denumirea obiectivului: SCT depozit Suprafața păzită: 165 m.p.; Instalatii convenționale: 7,70 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini anexat, inclusiv:- deservirea tehnică și mentenanța sistemului de semnalizare pază și incendiu - monitorizarea si stemului de semnalizare la dispeceratul de pază; - reacţionarea grupelor operative la recepţionarea semnalului de alarmă de la sistemul de semnalizare; |  |  |
| or. Hîncești, str. M. Hîncu, 157 Denumirea obiectivului: SCT Hîncești Suprafața păzită: 517 m.p.; Instalatii convenționale: 10,2 |  |  |  |  |  |  |
| or. Căușeni, str. Meșter Stanciu, 3 Denumirea obiectivului: SCT Căușeni Suprafața păzită: 358 m.p.; Instalatii convenționale: 7,0 |  |  |  |  |  |  |
| or. Călărași, str. P. Halipa, 13 Denumirea obiectivului: SCT Călărași Suprafața păzită: 447 m.p.; Instalatii convenționale: 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| or. Ungheni, str. M. Eminescu, 24 Denumirea obiectivului: SCT Ungheni Suprafața păzită: 398 m.p.; Instalatii convenționale: 20,10 |  |  |  |  |  |  |
| or. Orhei, str. Vasile Lupu, 38 Denumirea obiectivului: SCT Orhei Suprafața păzită: 439 m.p.; Instalatii convenționale: 12,70 |  |  |  |  |  |  |
| or. Criuleni, str. 31 august 1989, 139 Denumirea obiectivului: SCT Criuleni Suprafața păzită: 384,6 m.p.; Instalatii convenționale: 35,4 |  |  |  |  |  |  |
| or. Ialoveni, str. Prieteniei, 12 Denumirea obiectivului: SCT Ialoveni Suprafața păzită: 637 m.p.; Instalatii convenționale: 37,7 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini anexat, inclusiv:- deservirea tehnică și mentenanța sistemului de semnalizare pază și incendiu - monitorizarea si stemului de semnalizare la dispeceratul de pază; - reacţionarea grupelor operative la recepţionarea semnalului de alarmă de la sistemul de semnalizare; |  |  |
| or. Nisporeni, str. Alexandru cel Bun, 55 Denumirea obiectivului: SCT Nisporeni Suprafața păzită: 176 m.p.; Instalatii convenționale: 20,6 |  |  |  |  |  |  |
| or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare, 135 Denumirea obiectivului: SCT Strășeni Suprafața păzită: 470 m.p.; Instalatii convenționale: 33,9 |  |  |  |  |  |  |
| r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. M. Eminescu, 8A Denumirea obiectivului: Biroul de deservire Dubăsari a SCT Criuleni Suprafața păzită: 83 m.p.; Instalatii convenționale: 12,2 |  |  |  |  |  |  |
| mun. Bălți, str. M. Sadoveanu, 1A Denumirea obiectivului: SCT Bălți Suprafața păzită: 540 m.p.; Instalatii convenționale: 25,1 |  |  |  |  |  |  |
| or. Fălești, str. Ștefan cel Mare, 38 Denumirea obiectivului: SCT Fălești Suprafața păzită: 197 m.p.; Instalatii convenționale: 12,4 |  |  |  |  |  |  |
| or. Sîngerei, str. Independenței, 96 Denumirea obiectivului: SCT Sîngerei Suprafața păzită: 160 m.p.; Instalatii convenționale: 16,5 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini anexat, inclusiv:- deservirea tehnică și mentenanța sistemului de semnalizare pază și incendiu - monitorizarea si stemului de semnalizare la dispeceratul de pază; - reacţionarea grupelor operative la recepţionarea semnalului de alarmă de la sistemul de semnalizare; |  |  |
| or. Florești, str. Gării, 5 Denumirea obiectivului: SCT Florești Suprafața păzită: 243 m.p.; Instalatii convenționale: 18,52 |  |  |  |  |  |  |
| or. Soroca, str. M. Sadoveanu, 21 Denumirea obiectivului: SCT Soroca Suprafața păzită: 378 m.p.; Instalatii convenționale: 14,8 |  |  |  |  |  |  |
| or. Drochia, str. Mitropolit Varlaam, 35 Denumirea obiectivului: SCT Drochia Suprafața păzită: 203 m.p.; Instalatii convenționale: 23,5 |  |  |  |  |  |  |
| or. Edineț, str. 31 august 1989, nr.40 Denumirea obiectivului: SCT Edineț Suprafața păzită: 308 m.p.; Instalatii convenționale: 27,0 |  |  |  |  |  |  |
| or. Rîșcani, str. 31 august 1989, 18 Denumirea obiectivului: SCT Rîșcani Suprafața păzită: 213 m.p.; Instalatii convenționale: 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| or. Briceni, str. Independenței, 34 Denumirea obiectivului: SCT Briceni Suprafața păzită: 382 m.p.; Instalatii convenționale: 19,7 |  |  |  |  |  |  |
| or. Glodeni, str. Trocolorului, 32 Denumirea obiectivului: SCT Glodeni Suprafața păzită: 217 m.p.; Instalatii convenționale: 11,9 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini anexat, inclusiv:- deservirea tehnică și mentenanța sistemului de semnalizare pază și incendiu - monitorizarea si stemului de semnalizare la dispeceratul de pază; - reacţionarea grupelor operative la recepţionarea semnalului de alarmă de la sistemul de semnalizare; |  |  |
| or. Ocnița, str. M. Viteazu, 21A Denumirea obiectivului: SCT Ocnița Suprafața păzită: 372 m.p.; Instalatii convenționale: 42,8 |  |  |  |  |  |  |
| or. Rezina, str. Eminescu, 6 Denumirea obiectivului: SCT Rezina Suprafața păzită: 255 m.p.; Instalatii convenționale: 12,2 |  |  |  |  |  |  |
| or. Vulcănești, str. Lenin, 88 Denumirea obiectivului: SCT Vulcănești Suprafața păzită: 77 m.p.; Instalatii convenționale: 10,0 |  |  |  |  |  |  |
| or. Telenești, str. Renașterii, 62A Denumirea obiectivului: SCT Telenești Suprafața păzită: 267 m.p.; Instalatii convenționale: 20,1 |  |  |  |  |  |  |
| or. Dondușeni, str. Independenței, 43, nr.1 Denumirea obiectivului: SCT Dondușeni Suprafața păzită: 133 m.p.; Instalatii convenționale: 13,00 |  |  |  |  |  |  |
| or. Cimișlia, str. Ștefan cel Mare, 14 Denumirea obiectivului: SCT Cimișlia Suprafața păzită: 153 m.p.; Instalatii convenționale: 6,40 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini anexat, inclusiv:- deservirea tehnică și mentenanța sistemului de semnalizare pază și incendiu - monitorizarea si stemului de semnalizare la dispeceratul de pază; - reacţionarea grupelor operative la recepţionarea semnalului de alarmă de la sistemul de semnalizare; |  |  |
| or.Comrat, str. Tretiacov, 36 Denumirea obiectivului: SCT Comrat Suprafața păzită: 151 m.p.; Instalatii convenționale: 19,2 |  |  |  |  |  |  |
| or. Basarabeasca, str. Școlinaia, 2a Denumirea obiectivului: SCT Basarabeasca Suprafața păzită: 238 m.p.; Instalatii convenționale: 12,9 |  |  |  |  |  |  |
| or. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 52 Denumirea obiectivului: SCT Ceadîr-Lunga Suprafața păzită: 96 m.p.; Instalatii convenționale: 10,1 |  |  |  |  |  |  |
| or. Taraclia, str. Ștefan cel Mare, 19A Denumirea obiectivului: SCT Taraclia Suprafața păzită: 512 m.p.; Instalatii convenționale: 39,1 |  |  |  |  |  |  |
| Mun. Cahul, str. B. Petricescu-Hașdeu, 13 Denumirea obiectivului: SCT Cahul Suprafața păzită: 515 m.p.; Instalatii convenționale: 59,2 |  |  |  |  |  |  |
| or. Leova, str. M. Gorki, 5 Denumirea obiectivului: SCT Leova Suprafața păzită: 143 m.p.; Instalatii convenționale: 9,6 |  |  |  |  |  |  |
| or. Cantemir, str. Eminescu, 11 Denumirea obiectivului: SCT Cantemir Suprafața păzită: 137 m.p.; Instalatii convenționale: 17,5 |  |  |  | Conform Caietului de sarcini anexat, inclusiv:- deservirea tehnică și mentenanța sistemului de semnalizare pază și incendiu - monitorizarea si stemului de semnalizare la dispeceratul de pază; - reacţionarea grupelor operative la recepţionarea semnalului de alarmă de la sistemul de semnalizare; |  |  |
| or. Ștefan Vodă, str. 31 august 1989, nr. 15/33 Denumirea obiectivului: SCT Ștefan Vodă Suprafața păzită: 195 m.p.; Instalatii convenționale: 14,6 |  |  |  |  |  |  |
| or.Anenii Noi, str.Tighina, 8 Denumirea obiectivului: SCT Anenii Noi Suprafața păzită: 423,4 m.p.; Instalatii convenționale: 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:__________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _________________________ Adresa: ______________________ |