ANUNŢ DE PARTICIPARE

privind achiziţionarea: Reactive și suplimente de laborator necesare pentru implementarea proiectelor – surse externe

Laborator microbiologia și morfologia tuberculozei, SISTEM ÎNCHIS

prin procedura de achiziţie: Cerea Ofertelor de Prețuri

- Denumirea autorităţii contractante: IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc"

- IDNO: 1003600151724

- Adresa: mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13

- Numărul de telefon: 0 22 572 213, fax 0 22 572 213.

- Adresa de e-mail şi de internet a autorităţii contractante: achizitii.ifp@gmail.com, https://ifp.md/

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

| Nr.poz Cod CPV | Denumire bunurilor solicitate | Unitatea de măs. | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  | Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| Lotul 1 - Reactive și suplimente pentru metoda de secvențiere țintita, echipamentul Illumina MiSeq i100 & Genoscreen Deeplex MycTB Combo |  |  |  |  |  | 661 238,00 |
| 33600000-6 | 1.Illumina & Genoscreen Deeplex MycTB Combo IDP Kit (48 samples) | kit | 4 | Contains Deeplex Myc-TB Panel, Illumina DNA Prep library prep, unique dual indexes and Deeplex Web App analysis for 48 samples. Cod: 20099512. |  |  |  |
|  | 2.MiSeq i100 Series 5M Reagent Kit (300 cycles) | kit | 13 | Cartus de secventiere ce permite obtinerea a pana la 1.5 Gb date, 5M citiri de tip single sau 10 M citiri de tip paired-end, lungime 300 cicluri. Cod: 20126565 |  |  |  |
|  | 3.PhiX Control Kit v3 Cod: FC-110-3001 | kit | 4 | Kit de control ADN pentru platformele de secvențiere Illumina. Citeste până la 150 de perechi de baze(Single și Paired End). Contine:10ul de soluție de concentratie 10nM |  |  |  |
|  | 4.Agencourt AMPure XP-PCR Purification | kit | 1 | Kit de purificare PCR, care oferă ADN de calitate superioara. Flacon: 60 ml Cod: A63881 |  |  |  |
|  | 5.Eppendorf Research® plus 3-pack, incl. epT.I.P.S.®Box or sample bag and ballpoint pen, Option 1: 0,5-10 μL, 10-100 μL, 100-1,000 μL | buc | 1 | Set de 3 pipete monocanal: Research Plus Optiunea 1 Volume: 0.5 – 10 μL, 10 – 100 μL, 100 – 1,000 μL, volum variabil. Cod de culoare: Gri Mediu, Galben, Albastru. Include 3 x epT.I.P.S.® Box 2.0 cu 96 de vârfuri de pipetă si pix pipeta. Cracteristici: con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc, pentru a preintampina decalibrarea, uzura conului de incarcare si a crea o etanseitate maxima a conului cu varful de unica folosinta; buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare; inel de reglare a volumului separat de orice alt buton pentru a preveni schimbarea accidentala; afisajul volumului din 4 cifre, dispus frontal pentru o setare si citire a volumului usoara; ejector separat pentru indepartarea varfului, sa fie pozitionat perfect ergonomic; piston foarte usor, dintr-un polimer organic; afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific Garantie: 24 de luni Cod: 3123000900 Certificat de etalonare si verificare metrologica eliberat de o instituție locala |  |  |  |
|  | 6.Eppendorf Research 3 neo, pipette, single- channel, variable, 10-200 μL, yellow, incl. epT.I.P.S. | buc | 2 | Pipete monocanal: Research Plus Optiunea 1 Volume: 10 – 200 μL, volum variabil.Cod de culoare: Galben.. Include T.I.P.S.® Box 2.0 cu 96 de vârfuri și ep Dualfilter T.I.P.S.® Rack (x 96 vârfuri). Caracteristici: con de incarcare a varfurilor flexibil, pe arc, pentru atașarea ușoară a vârfului și ejectare cu forță redusă; buton separat pentru ejectarea varfului si buton separat pentru pipetare. Selectarea volumului și pipetarea sa se realizeze cu un singur buton pentru a creste ergonomia; buton separat pentru ajustarea volumului reglabil pe 2 trepte de viteza; buton pentru blocarea volumului pentru prevenirea schimbărilor accidentale; afisaj pentru calibrare si orificiu pentru ajustare: sa permita calibrarea pipetei pentru un lichid si volum specific. Garantie: 24 de luni Cod: 3174000006 Certificat de etalonare si verificare metrologica eliberat de o instituție locala |  |  |  |
|  | 7.Set Eppendorf Research plus, 8-channel, variable, 30 – 300 μL | buc | 1 | Multichannel pipette, 8 channels: Eppendorf Research Plus. Volume: 30 – 300 μL, variabil .Cod de culoare: Cod: 3125000052. Include T.I.P.S.® Box 2.0 cu 96 de vârfuri și ep Dualfilter T.I.P.S.® Rack (x 96 vârfuri) Garantie: 24l |  |  |  |
|  | 8.Vârfuri cu dublu filtru, ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 2 – 100 μL, 53 mm, yellow, colorless tips | pachet | 3 | Grad de puritate: PCR clean și steril Volum: 2 - 100 μL Lungime: 53 mm Cod de culoare: galben, vârfuri incolore Impachetare: 10 rackuri x 96 varfuri (960 varfuri) Caracteristici: Asigura retinerea a 100% aerosoli si biomolecule, pentru a se evita contaminarea; sunt conforme cu clasa E12 a MPPS cea mai penetrantă dimensiune a particulelor); dotate cu doua filtre dublu integrate, din polietilena hidrofoba; fara aditivi, au o retinere minima de apa; rezistenta ridicata la agentii chimici; rezistenta termica ridicata; sunt sterile, PCR clean si libere de pirogeni. Cod: 0030078543 |  |  |  |
|  | 9.Vârfuri cu dublu filtru, ep Dualfilter T.I.P.S.®, PCR clean and sterile, 2 – 200 μL, 53 mm, yellow, colorless tips | pachet | 8 | Grad de puritate: PCR clean și steril Volum: 2 - 200 μL Lungime: 53 mm Cod de culoare: galben, vârfuri incolore Impachetare: 10 rackuri x 96 varfuri (960 varfuri). Caracteristici: Asigura retinerea a 100% aerosoli si biomolecule, pentru a se evita contaminarea; sunt conforme cu clasa E12 a MPPS cea mai penetrantă dimensiune a particulelor); dotate cu doua filtre dublu integrate, din polietilena hidrofoba; fara aditivi, au o retinere minima de apa; rezistenta ridicata la agentii chimici; rezistenta termica ridicata; sunt sterile, PCR clean si libere de pirogeni. Cod: 0030078551 |  |  |  |
|  | 10.Varfuri cu dublu filtru, ep Dualfilter T.I.P.S., volum: 0,1 - 10 μL M | pachet | 8 | Grad de puritate: PCR clean și steril Volum: 0,1 - 10 μL M Lungime: 40 mm Cod de culoare: gri mediu, vârfuri incolore Impachetare: 10 rackuri x Cod: 003007851996 varfuri (960 varfuri) |  |  |  |
|  | 11.Deep well storage plates, 96-well, 0.8 ml | pachet | 2 | Deep well storage plates, 96-well, 0.8 ml, AB-0765, 50 pcs Cod: 732-4871. Cod: 732-4871 |  |  |  |
|  | 12.twin.tec PCR Plate 96. skirted (150μL) (Wells colorless) | pachet | 3 | twin.tec PCR Plate 96. skirted (150μL) (Wells colorless) Colorless. 25 pcs. Cod: 0030128648 |  |  |  |
|  | 13.Masterclear real-time PCR Film (self-adhesive) | pachet | 3 | Masterclear real-time PCR Film (self-adhesive). 100 pieces Cod: 0030132947 |  |  |  |
| TOTAL, fără TVA |  |  |  |  |  | 661 238,00 |  |  |

- În cazul în care contractul este împărţit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): pentru lotul întreg

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitație electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor înaintate;

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și poderilor lor: nu se aplică;

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile

- Termenele și condițiile de livrare: Aprilie - Decembrie 2026, timp de 3 zile de la solicitarea autorității contractante

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:                                      nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene):  nu se aplică ,  (se specifică da sau nu)

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 Decembrie 2026

- Contract de achiziţie rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora şi a criteriilor de selecţie; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerinţelor eventual impuse; se menţionează informaţiile solicitate (DUAE, documentaţie):

| Nr. d/o | Denumirea documentului/cerinței | Cerințe suplimentare față de document | Obligativitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | În mod obligatoriu să fie completat Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr.146 din 24.11.2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice; În cazul în care se va prezenta un alt formular de DUAE decât cel încărcat de Autoritatea contractantă sau DUAE nu va fi complet, oferta va fi respinsă. | Obligatoriu |  |
| 2 | Specificația tehnică | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 NOTĂ: Prezentarea mostrele de produs în termen de 5 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul examinării și efectuării analizei acestora prin prisma prevederilor art. 37 alin. (1) și (4) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Această cerință de prezentare a mostrelor de produs constituie tocmai propunerea tehnică, având rolul de a confirma caracteristicile pe care ofertanții le menționează în specificațiile tehnice ofertate, or rolul ofertei nu este de asumare a prevederilor caietului de sarcini, ci de dovedire a modului în care corespunde cu acesta. Mostrele de produs vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz), în vederea determinării conformității acestora cu cerințele din documentația de atribuire (întru demonstrarea îndeplinirii cerințelor minime obligatorii, de natură tehnică, solicitate în caietul de sarcini). Mostrele de produs care nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire, va constitui temei de respingerea ofertei, conform art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Conformitatea specificațiilor tehnice ofertate vor fi determinate în cumul cu mostra de produs. Mostrele de produs vor fi evaluate de către comisie/laborator, concluziile cărora consemnându-se în procesul-verbal și în decizia grupului de lucru. | Obligatoriu |  |
| 3 | Specificația de preț | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț. | Obligatoriu |  |
| 4 | Garanţia pentru ofertă | Garanţia pentru ofertă prin transfer va fi 1% din valoarea ofertei fără TVA, prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP IFP “Chiril Draganiuc” Denumirea Băncii: BC ’Moldindconbank’ S.A. fil.’Telecentru’ Codul fiscal : 1003600151724 Contul IBAN :MD46ML000000002251202272 Contul bancar: MOLDMD2X “Pentru garanţia pentru ofertă la LD nr. ____ din | Obligatoriu |  |
| 5 | Cerere de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |  |
| 6 | Declarație privind valabilitatea ofertelor (45 zile) | Conform anexei nr. 8 din Documentația standard – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice *Notă: Conform prevederilor pct. 53 Anexa nr. 1 al Ordinului MF115/2021, temernul pentru valabilitatea ofertelor se calculează din momentul termenului limită de depunere a ofertelor (data deschiderii inclusiv). În cazul în care se va indica un termen mai mic (inclusiv data în declarație va fi greșită, oferta va fi descalificată). | Obligatoriu |  |
| 7 | Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi | prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinatar cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire. | Obligatoriu |  |
| Documente suplimentare de calificare și selecție |  |  |  |  |
| 8 | Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/Extras de înregistrare | Copie, emis de Agenţia Servicii Publice, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |  |
| 9 | Certificat de conformitate /Declarația de conformitate | Confirmat prin semnătura electronică | Obligatoriu |  |
| 10 | Prezentarea mostrelor | În decurs de 3 zile calendaristice de la solicitare | Obligatoriu |  |
| 11 | Declarație | Confirmarea termenului de valabilitate sau garanție, confirmat prin semnătura electronica, minim 12 luni | Obligatoriu |  |
| 12 | Licența de activitate și anexa | Confirmat prin semnătura electronică participantului, se prezintă în cazul în care documentul dat se licențiază | Obligatoriu |  |
| 13 | Garanția de bună execuție | Conform anexei nr. 10, confirmată prin semnătura electronică, 1% din valoarea contractului, inclusiv TVA. Valabilă până la termenul limită de executare a contractului. | Obligatoriu |  |
| În conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, în decurs de 5 zile de la înștiințarea rezultatelor va trebui să completați și semnați „DECLARAȚIA privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani”. Un exemplar va fi prezentat autorității contractante la adresa electronică achizitii.ifp@gmail.com sau pe suport de hârtie semnat iar un exemplar va fi prezentat Agenției Achiziții Publice. |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:       URSU Fiodor          __________________       L.Ş.

ext: Elena Lazu
tel: 022 572 213
email: achizitii.ifp@gmail.com