Documentație de atribuire

la anunțul de participare nr.1 din 10.05.2023,

la procedura de achiziții nr.4 „Echipamente de măsurare (contoare de gaz)”

(Caiet de sarcini)

Obiectul achiziției: Echipamente de măsurare (contoare de gaz)

Numărul achiziției: 4

Tip procedură: Licitație deschisă

Entitatea contractantă: SRL ”Rotalin Gaz Trading”, Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50

1.	Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu echipamente de măsurare (contoare de gaze naturale) de uz casnic, pentru activitatea de bază a întreprinderii de distribuție a gazelor naturale, pe teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38550000-5 | Contor cu termocompensator G-4 T, DN 20 mm, L=110 (piulița 25) | buc. | 680 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 2 | 38550000-5 | Contor cu termocompensator G-4 T, DN 25 mm, L=110 (piulița 32) | buc. | 720 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| Valoarea estimativă totală (lei fără TVA): 1 198 176,00 MDL |  |  |  |  |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: pe parcursul anului calendaristic 2023, conform unui grafic prestabilit, coordonat cu Beneficiarul (entitatea contractantă);

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50;

- Graficul are un caracter informațional și va fi revăzut la încheierea contractului.

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

- Contoare pentru măsurarea volumelor de gaze naturale, noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- bunurile livrate trebuie să fie însoțite de documentele necesare pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova (pașapoarte, certificate etc.) conform cerințelor legislației în vigoare;

- aprobare Europeană de tip „MID” No. DE-14-MI002-PTB003; DE-07-MI002-PTB002, DE- 07-MI002-PTB001;

- varianta de construcție cu două racorduri verticale;

- sfera de utilizare – aer atmosferic normal;

- presiune maximă de lucru 0,5 bar;

- domeniu de temperatură a mediului (tm) de la -25 °C până la +55 °C, tb=20°C; tg=-25°C la +55°C;

- rezistență la foc (HTB) până la 0,1 bar;

- construcția carcasei din materiale anticorozive și vopsit cu pulbere;

- garanție – minimum 24 luni;

- durata medie de funcționare nu mai mică de 120 de luni;

- posibilitatea conexiunii sistemelor de citire la distanță;

- echipate cu compensator mecanic al volumelor de temperatură;

- echipate cu capac al indexului mecanic dotat cu nivel avansat de protecție;

- integrator mecanic de tip chekker sau analog;

- echipate cu sisteme care asigură un nivelul scăzut de zgomot;

- echipate cu sistem de blocare pentru rotație inversă a mecanismului de calcul;

- eroare la citire admisibilă:

  - în diapazonul: Q min. ≤ Q < 0,1 Q nom. ± 3 %;

  - în diapazonul: 0,1 Q nom. ≤ Q ≤ Q max. ± 1,5 %.

| Caracteristici | Q nom (m3/h) | Q max (m3/h) | Q min (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Contor cu membrană cu termocompensator G-4 T | 4 | 6 | 0.04 |

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelurile în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Modul de demonstrare a cerinței | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operatorul Economic (OE) să prezinte Oferta completă. | Cerere de participare în conformitate cu Anexa nr.1 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Oferta – Anexa nr.2 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Specificații de preț – Anexa nr.3 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Specificații tehnice – Anexa nr.4 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 2 | OE să demonstreze capacitatea de exercitare a activității profesionale. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice – copii confirmate prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Informație generală – Anexa nr.5 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și stampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Rechizite – Anexa nr.6 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 3 | OE să-și demonstreze eligibilitatea, pentru a nu fi exclus din procedura de atribuire (nu a fost condamnat pentru participare la activități criminale, nu se află în proces de insolvabilitate, nu este inclus în Lista de interdicție a OE, şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor). | Declarație privind eligibilitatea – Anexa nr.7 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronica. | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani – Anexa nr.8 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronica. | Obligatoriu |
|  |  | Certificat privind lipsa/prezența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al RM, valabil la data deschiderii – copie, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 4 | OE să demonstreze capacitatea economică și/sau financiară. | Bilanțul contabil/ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 5 | OE să demonstreze capacitatea tehnică și/sau profesională. | Experiența similară în ultimii trei ani – Anexa nr.9 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate – Anexa nr.10 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
|  |  | Grafic de livrare a bunurilor (formă liberă), semnat și ștampilat de către OE, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 6 | OE să demonstreze asigurarea standardelor calității. | Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor ofertate, corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini – copii confirmate prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Declarația privind perioada de garanție a bunurilor livrate – termen minim 24 de luni – Anexa nr.11 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 7 | Condiții de plată | Achitarea va fi efectuată: Avans 50%; Restul achitărilor în termen de 5 zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale. | Obligatoriu |
| 8 | Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit. |  |  |
| 9 | Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, entitatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei. |  |  |
| 10 | Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP” se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică. |  |  |
| 11 | Toate documentele vor fi completate fără nicio modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. |  |  |

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 50%; Restul achitărilor în termen de 5 zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale;

Conducătorul Grupului de lucru	  		                          Ihor Mankovskyi

Anexa nr. 1

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4

CERERE DE PARTICIPARE

Către SRL „Rotalin Gaz Trading” MD-2012, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50                                                   (denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului apărut în Buletinul achizițiilor publice, nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 2 la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4 Formularul ofertei

Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: 4 „Achiziția echipamentelor de măsurare (contoare de gaz)” Către: SRL „Rotalin Gaz Trading” ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire. - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] livreze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor/serviciilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. - Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru ____ zile începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, va rămâne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

Anexa nr. 3 la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4

| Specificaţia de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8,9, iar de către entitatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție__Nr.4__ ________ |  |  |
|  | Obiectul achiziției:_Echipamente de măsurare (contoare de gaz)_ |  |  |
| Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. Echipamente de măsurare (contoare de gaz) pentru a.2023. 38550000-5; Contor cu termocompensator G-4 T, DN 20 mm, L=110 (piulița 25); buc.; 680. 38550000-5; Contor cu termocompensator G-4 T, DN 25 mm, L=110 (piulița 32); buc.; 720. TOTAL:. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |

| Anexa 4 la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4 Specificaţia tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către entitatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție__Nr.4__ ________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:_Echipamente de măsurare (contoare de gaz)_ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea/entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Echipamente de măsurare (contoare de gaz) pentru a.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contor cu termocompensator G-4 T, DN 20 mm, L=110 (piulița 25) |  |  |  | - Conform Caietului de sarcini - Contoare pentru măsurarea volumelor de gaze naturale, noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale; - bunurile livrate trebuie să fie însoțite de documentele necesare pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova (pașapoarte, certificate etc.) conform cerințelor legislației în vigoare; - aprobare Europeană de tip „MID” No. DE-14-MI002-PTB003; DE-07-MI002-PTB002, DE- 07-MI002-PTB001; - varianta de construcție cu două racorduri verticale; - sfera de utilizare – aer atmosferic normal; - presiune maximă de lucru 0,5 bar; - domeniu de temperatură a mediului (tm) de la -25 °C până la +55 °C, tb=20°C; tg=-25°C la +55°C; - rezistență la foc (HTB) până la 0,1 bar; - construcția carcasei din materiale anticorozive și vopsit cu pulbere; - garanție – minimum 24 luni; - durata medie de funcționare nu mai mică de 120 de luni; - posibilitatea conexiunii sistemelor de citire la distanță; - echipate cu compensator mecanic al volumelor de temperatură; - echipate cu capac al indexului mecanic dotat cu nivel avansat de protecție; - integrator mecanic de tip chekker sau analog; - echipate cu sisteme care asigură un nivelul scăzut de zgomot; - echipate cu sistem de blocare pentru rotație inversă a mecanismului de calcul; - eroare la citire admisibilă: - în diapazonul: Q min. ≤ Q < 0,1 Q nom. ± 3 %; - în diapazonul: 0,1 Q nom. ≤ Q ≤ Q max. ± 1,5 %. Caracteristici; Q nom (m3/h); Q max (m3/h); Q min (m3/h). Contor cu membrană cu termocompensator G-4 T; 4; 6; 0.04. |  |  |  |
| Contor cu termocompensator G-4 T, DN 25 mm, L=110 (piulița 32) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________             Adresa: ________________________________________________________

Anexa 5

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4

INFORMAŢIE GENERALĂ

1. Denumirea operatorului economic: ______________________________

2. Codul fiscal: ________________________________________________________________

3. Adresa sediului central: ________________________________________________________

4. Telefon:____________

Fax: _________________

E-mail: ______________

5. Decizia de înregistrare_______________________________________________

(numărul, data, înregistrării)

_____________________________________________________________________________

(instituţia emitentă)

6. Domeniile principale de activitate:________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

___________________________________________________________

7. Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii)________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

_____________________________________________________________________________.

8. Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă:______________________________________

(denumirea, adresa)

9. Structuri, întreprinderi afiliate: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

10. Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ______________________________

(de indicat valoarea şi data)

11. Numărul personalului scriptic ____________ persoane, din care muncitori _____ persoane.

12. Numărul personalului care va fi încadrat în realizarea contractului ______ persoane, din care muncitori ____ persoane, inclusiv: ____________________________________________________________________

(de indicat profesiile şi categoriile de calificaţie)

13. Valoarea de bilanţ a mijloacelor fixe______________________________mii lei

14. Dotare tehnică:_______________________________________________________________

(de indicat principale mijloace care vor fi utilizate la executarea contractului)

15. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul _________________________mii lei

16. Datoriile totale ale operatorului economic __________mii lei, inclusiv: faţă de buget ___________mii lei

Data completării: __________________ ________________________________

Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic

Semnătura, L.Ş.

Anexa 6

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4

RECHIZITE:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

Data completării:

__________________________________________________________

(Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)  şi L.Ş.

Anexa 7

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, ____________________________________________________________________

(numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic)

________________________________________________________________________________

Denumirea  şi adresa operatorului economic

declar pe propria răspundere că materialele şi informaţiile furnizate beneficiarului sunt corecte şi înţeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi al confirmării informaţiei şi a documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum şi experienţa, competenţa şi resursele de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de__________________________________________

(se indică data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului operatorului economic:______________________

Semnătura, LŞ

Data completării: ____________________

Anexa 8

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4

- DECLARAŢIE

- privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării  pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul, ____________________________________ reprezentant împuternicit al ________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție nr. _________ din data __________________, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării:______________________

Semnat: _____________________________

Nume/prenume: __________________________________

Funcţia: ____________________________

Denumirea operatorului economic  ________________________

IDNO al operatorului economic _____________________________

Anexa 9

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4

| _____________________________________ ( denumirea operatorului economic) EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 1. Numărul de contracte similare, executate_________________________________________________ 2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 1) Conform contractelor iniţial semnate ______________________mii lei; 2) Final la data executării contractelor _______________________mii lei 3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora ___________________________________________ (de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele ________________________________________________________________________________ similare şi de indicat adresa acestora) ________________________________________________________________________________ 4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor______________________________________________________________________ (se notează opţiunea corespunzătoare de mai jos şi valoare contractelor executate pentru fiecare opţiune) - antreprenor sau antreprenor general; - antreprenor asociat; - subantreprenor. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: ______________________________________________________________________________ 6 Durata medie de executare a contractelor (zile,): a) contractată - ______________________________________________________________________________ b) efectiv realizată - ______________________________________________________________________________ c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)______________________________ 7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat) ______________________________________________________________________________ 8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de cheltuieli anexate la contracte:_______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: _______________________________________________________________________________ Data completării: __________________ ________________________________ Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic Semnătura, L.Ş. |  |  |  |

Anexa 10

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4

DECLARAȚIE

privind lista principalelor livrari/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate

| Nr d/o | Obiectul contractului | Denumirea/numele beneficiarului/Adresa | Calitatea Furnizorului/Prestatorului*) | Preţul contractului/ valoarea bunurilor/serviciilor livrate/prestate | Cantitatea (buc., km., serv.; ș.a.) | Perioada de livrare/prestare (luni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: ________________________________________

Nume: _________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ___________________________

Denumirea firmei: _______________________________

Anexa 11

la Documentația de atribuire pentru procedura de achiziții nr.4

## DECLARAŢIE

privind garanția

Către  SRL „Rotalin Gaz Trading”, mun.Chișinău, str.V.Alecsandri 50
(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Termenul de garanție de buna funcționare a echipamentelor de măsurare (contoare de gaz) livrate în cadrul procedurii de achiziție Nr.4 se stabilește a fi pe o perioadă de ____                             ___luni, (durata în cifre și litere).

Data completării __________________

Cu stimă,

Ofertant/candidat

___________________________________

(semnătura autorizată)