[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Specificaţii tehnice

| Numărul procedurii de achiziţie: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziţie: Sistem de alarmă antiefracţie şi a inundaţiilor, inclusiv şi servicii de montare şi reglare |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 316253000-6 | Sistem de alarmă antiefracţie şi a inundaţiilor, inclusiv şi servicii de montare şi reglare |  |  |  | Panou de antiefracție 5 zone - 1 buc (comunicator încorporat, box metalic, tastatura); transformator 30 VA, 230V/16,5V – 1 buc.; strobsirena 112 Db, 12V – 2 buc.; senzor de inundație de tip wg-01 – 2 buc.; bloc de alimentare 12V/5A cu protecție încorporată de scurt circuit – 1 buc.; acumulator 12V/7A – 1 buc.; cablu 6x0,22 CU NPI 6 AF22 EUR – 100 m.; canal plastic 40x25 – 50m.; canal plastic 20x10 – 20 m.; cablu RG6 CU 75 Om – 400m.; conector BNC F Screw – 4 buc.; conector BNC-42 – 8 buc.; elemente de fixare – 18 complete. |  | - |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Specificații de preț

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea procedurii de achiziție: Sistem de alarmă antiefracţie şi a inundaţiilor, inclusiv şi servicii de montare şi reglare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31625300-6 | Sistem de alarmă antiefracţie şi a inundaţiilor, inclusiv şi servicii de montare şi reglare | Buc. | 1 |  |  |  |  | Livrarea și Instalarea sistemului, programarea componentelor şi darea în exploatare se va asigura în termen de 15 zile din data solicitării. | MD97VI000002224212555MDL |
|  | Total: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________