Anexa nr. 2

la Documentația standard

- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea consumabile stomatologice și soluții dezinfectante

prin procedura COP

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare 165

- Numărul de telefon/fax: 022-205-265

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: achizitii@usmf.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U/M | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată în lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 33141800-8 | 1. Mănuși de protecție | cutie | 330 | Mănuși de protecție din nitril, nepudrate, texturate, hipoalergice min.100 buc în cutie. Mărimea S | 30250,00 |
| 2. | 33141800-8 | 2. Mănuși de protecție | cutie | 455 | Mănuși de protecție din nitril, nepudrate, texturate, hipoalergice min.100 buc în cutie. Mărimea M | 41708,33 |
| 3. | 33141800-8 | 3. Mănuși de protecție | cutie | 215 | Mănuși de protecție din nitril, nepudrate, texturate, hipoalergice min.100 buc în cutie. Mărimea L | 19708,33 |
| 4. | 33141800-8 | 4. Mănusi de protecție | cutie | 20 | Manuși de protecție din nitril nepudrate, texturate, hipoalergice ambidextre, marimea XS, ambalaj: cutie minim 100 bucăți | 2000,00 |
| 5. | 33141800-8 | 5. Mănuși sterile | cutie | 20 | Mănuși pentru examinare, sterile, fără talc din latex. Asigură protecție și dexteritate în folosire, Mărimea M/7.5. Rezistente la puncțiuni, lichide și rupture, cu sensibilitate tactilă excelentă. Flexibile și conforabile de purtat | 7500,00 |
| 6. | 33141800-8 | 6. Mănuși sterile | cutie | 20 | Mănuși pentru examinare, sterile, fără talc din latex. Asigură protecție și dexteritate în folosire. Marimea S/6.5. Rezistente la puncțiuni, lichide și rupture, cu sensibilitate tactilă excelentă. Flexibile și comforabile de purtat | 7500,00 |
| 7. | 33141800-8 | 7. Bavete | cutie | 83 | Șervețele toracice pentru pacienți din celuloză pură lipite pe o singură foaie de polietilenă. Constă din trei straturi - 2 foi de hârtie + 1 foaie de polietilenă - hârtie plastificată 48X32 cm (min 500 buc.) | 41500,00 |
| 8. | 33141800-8 | 8. Aspirator de salivă | cutie | 180 | Fabricat din PVC, transparent, flexibil, netoxic, cu firuri inoxidabile din interior, ușor își menține forma, cu vârf moale și rotunjit, min. 100 de bucăți în pachet | 10500,00 |
| 9. | 33141800-8 | 9. Pastile antiseptice | cutie | 73 | Pentru clătirea cavităţii bucale. Benzoat de sodiu 5.23, mentol - 0.14, timol - 0.13, adjuvant până la 100. Câte 1000 pastile/flacon.Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 16729,17 |
| 10. | 33141800-8 | 10. Bonete | pachet | 105 | De unică folosință, bufante, cu elastic. Ambalaj: pachet: min. 100 bucăți | 7000,00 |
| 11. | 33141800-8 | 11. Rulouri de vată | pachet | 100 | Rulouri de vata nr. 1 min 750 buc. | 5833,33 |
| 12. | 33141800-8 | 12. Rulouri de vată | pachet | 95 | Rulouri de vata nr. 2 min 750 buc. | 5416,67 |
| 13. | 33141800-8 | 13. Rulouri de vată | cutie | 10 | Rulouri de vată nr. 1000 buc. ROE104003-Rulouri LUNA N3 1000 buc. | 3250,00 |
| 14. | 33141800-8 | 14. Aplicatoare Microbrush | cutie | 35 | Micro aplicatoare de unica folosință cu cap flexibil. Se curbeaza ușor, plasare precisă a soluției în zonele greu accesibile, vîrfurile cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Cutie câte 100 aplicatoare. | 1750,00 |
| 15. | 33141800-8 | 15. Solutie clorhexidină | flacon | 100 | Solutie clorhexidină pentru igienă 0,05 %. Lichid transparent sau slab opalescent, incolor, fără miros. Componenţa pentru 50 ml: Clorhexidină bigluconat soluție (20 %) - 0,125 ml; apă purificată - până la 50 ml. Ambalaj: flacon min 100 ml. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 3083,33 |
| 16. | 33141800-8 | 16. Hipoclorit de sodiu 5% (NaOCl) pentru irigarea canalelor radiculare | flacon | 8 | Flacon, min.150 ml. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 1333,33 |
| 17. | 33141800-8 | 17. Soluţie hipoclorit de sodiu, concentraţie 3 % | flacon | 3 | Flacon min. 250 ml. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 375,00 |
| 18. | 33141800-8 | 18. Betadină | flacon | 40 | Povidonum iodatum 10 % soluție cutanată, ambalaj: flacon minim 120 ml. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 4000,0 |
| 19. | 33141800-8 | 19. Botoșei de unică folosință | cutie | 600 | Compatibili cu dispenserul OTO-720, în casete a câte 100 bucăți fiecare, confecționate din PE (22-25 mk) | 50000,0 |
| 20. | 33141800-8 | 20. Huse de unica folosință pentru fotolii si scaune | set | 100 | Husa protejează fotoliu stomatologic împotriva deteriorării. Fără zgârieturi și fără culorare din cauza blugilor. Husele pentru fotolii sunt de unică folosință, astfel acestea pot fi schimbate adesea, astfel încât să dea fotoliului un aspect mereu nou. Acest pachet constă din trei părți – pentru cap, spate și scaun. | 4166,67 |
| 21. | 33141800-8 | 21. Husă de unica folosință | bucată | 1000 | Husă de unica folosință pentru fotoliu dentar din material nețesut din polipropilenă | 4166,67 |
| 22. | 33141800-8 | 22. Tifon (lot consumabil) | bucată | 150 | Cupon de tifon, medical nesteril 100% bumbac. Lungimea 5 m. Lățimea 90 cm | 8750,00 |
| 23. | 33141800-8 | 23. Solutie pentru îndepărtarea obturațiilor de canal | flacon | 20 | Flacon de minim 13 ml, se prezinta in doua forme (pentru derivati de eugenol) pe baza de Tetracloretilen (pentru rășini) pe bază de Formamidă, înmoaie repede obturatia existenta, nu provoacă salivație excesivă în contact cu mucoasa, reduce folosirea acelor de canal - se elimină riscul creării "căii false". Termen de valabilitate minim 18 luni | 3333,33 |
| 24. | 33141800-8 | 24. Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare (Glyde) | set | 3 | Gel pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă. Seringă de maxim 3 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni | 625,00 |
| 25. | 33141800-8 | 25. Soluție pentru prelucrarea antiseptică a canalelor radiculare | flacon | 34 | Soluție pentru prelucrarea antiseptică a canalelor radiculare. Conține hidrocortizon 0,5%, acetat de camfor, paraclorfenol, timol. Prezentare: flacon minim 10 ml. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an | 3258,33 |
| 26. | 33141800-8 | 26. Soluție hemostatică | flacon | 7 | Soluție hemostatică utilizată în canalele radiculare. Prezentare: flacon minim 20 g. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. | 320,83 |
| 27. | 33141800-8 | 27. Hemostatic gel | cutie | 17 | Gel hemostatic. Substanța activă: Clorură de aluminiu 25%; 1 seringă gel / minim 5 ml + dispenser, conector, set de aplicare. Termen de valabilitate minim 18 luni | 2833,33 |
| 28. | 33141800-8 | 28. Soluție pe bază de hipoclorid de sodiu 2% | flacon | 28 | Hipochlorit de sodiu 2% este folosit pentru irigarea canalelor radiculare. Are efect litic, antimicrobian, dizolvă partea organică, curăță și îndepartează stratul cleios din canalul radicular. Prezentare: flacon minim 200 ml, adaptor. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an | 2100,00 |
| 29. | 33141800-8 | 29. Soluție pe bază de hipoclorid de sodiu 3% | flacon | 28 | Hipochlorit de sodiu 3% pentru irigarea canalelor radiculare. Are efect litic, antimicrobian, dizolvă partea organică, curăță și îndepartează stratul cleios din canalul radicular. Prezentare: flacon minim 200 ml,adaptor. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. | 3733,33 |
| 30. | 33141800-8 | 30. Lichid pentru clătirea canelelor radiculare | flacon | 7 | Lichid pentru clătirea canelelor radiculare. Substanța activa: Acid citric 40%. Îndepărtează reziduurile apărute în timpul tratamentului mecanic al canalului radicular, dizolvând părțile organice și anorganice ale acestuia. Se recomanda utilizarea soluției cu concentrație 30%-40%. Nu este o substanța toxica pentru organismul uman. Se agita flaconul cu lichid înainte de utilizare. Mod de prezentare: Flacon / 200ml. + adaptor. Termen de valabilitate minim 18 luni | 991,67 |
| 31. | 33141800-8 | 31. Conuri de hârtie absorbante | cutie | 28 | Conuri de hârtie destinate pentru uscarea canalelor radiculare; Standart ISO; Asortate - nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40.Prezentare: cutie minim 200 buc. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1866,67 |
| 32. | 33141800-8 | 32. Conuri de hârtie absorbante | cutie | 28 | Conuri de hârtie destinate pentru uscarea canalelor radiculare; Standart ISO;Culoarea galbenă nr. 20 Prezentare: cutie minim 200 buc. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1866,67 |
| 33. | 33141800-8 | 33. Conuri de hartie absorbante conicitate 0,6 | cutie | 100 | Standard ISO. Minim 60 buc. Asortate nr. 15-40. Termen de valabilitate minim 18 luni | 5833,33 |
| 34. | 33141800-8 | 34. Conuri de hârtie absorbante conicitate 06 /15 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 06 /15 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 1333,33 |
| 35. | 33141800-8 | 35. Conuri de hârtie absorbante conicitate 06 /20 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 06 /20 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 1333,33 |
| 36. | 33141800-8 | 36. Conuri de hârtie absorbante conicitate 06 /25 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 06 /25 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 1333,33 |
| 37. | 33141800-8 | 37. Conuri de hârtie absorbante conicitate 06 /30 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 06 /30 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 1333,33 |
| 38. | 33141800-8 | 38. Conuri de hârtie absorbante conicitate 06 /35 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 06 /35 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 1333,33 |
| 39. | 33141800-8 | 39. Conuri de hârtie absorbante conicitate 06 /40 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 06 /40 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 1333,33 |
| 40. | 33141800-8 | 40. Conuri de hartie absorbante conicitate 0,4 | cutie | 100 | Standard ISO. Minim 60 buc. Asortate nr. 15-40. Termen de valabilitate minim 18 luni | 5833,33 |
| 41. | 33141800-8 | 41. Conuri de hârtie absorbante conicitate 04 /15 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 04 /15 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1333,33 |
| 42. | 33141800-8 | 42. Conuri de hârtie absorbante conicitate 04 /20 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 04 /20 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 1333,33 |
| 43. | 33141800-8 | 43. Conuri de hârtie absorbante conicitate 04 /25 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 04 /25 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 1333,33 |
| 44. | 33141800-8 | 44. Conuri de hârtie absorbante conicitate 04 /30 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 04 /30 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 1333,33 |
| 45. | 33141800-8 | 45. Conuri de hârtie absorbante conicitate 04 /35 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 04 /35 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1333,33 |
| 46. | 33141800-8 | 46. Conuri de hârtie absorbante conicitate 04 /40 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 04 /40 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1333,33 |
| 47. | 33141800-8 | 47. Conuri de hartie absorbante conicitate 0,2 | cutie | 100 | Standard ISO. Minim 100 buc. Asortate nr. 15-40. Termen de valabilitate minim 18 luni | 5833,33 |
| 48. | 33141800-8 | 48. Conuri de hârtie absorbante conicitate 02 /15 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 02 /15 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1333,33 |
| 49. | 33141800-8 | 49. Conuri de hârtie absorbante conicitate 02 /20 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 02 /20 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1333,33 |
| 50. | 33141800-8 | 50. Conuri de hârtie absorbante conicitate 02 /25 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 02 /25 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1333,33 |
| 51. | 33141800-8 | 51. Conuri de hârtie absorbante conicitate 02 /30 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 02 /30 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1333,33 |
| 52. | 33141800-8 | 52. Conuri de hârtie absorbante conicitate 02 /35 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 02 /35 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1333,33 |
| 53. | 33141800-8 | 53. Conuri de hârtie absorbante conicitate 02 /40 gradate | cutie | 20 | Conuri din hartie de conicitate 02 /40 pentru uscarea canalelor radiculare. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1333,33 |
| 54. | 33141800-8 | 54. Conuri de gutapercă conicitate 0,2 | cutie | 100 | Standard ISO. Minim 100 buc. Asortate nr. 15-40. Termen de valabilitate minim 18 luni | 6250,00 |
| 55. | 33141800-8 | 55. Conuri de gutapercă conicitate 0,4 | cutie | 100 | Standard ISO. Minim 60 buc. Asortate Nr. 15-40. Termen de valabilitate minim 18 luni | 6250,00 |
| 56. | 33141800-8 | 56. Conuri de gutapercă conicitate 0,6 | cutie | 100 | Standard ISO. Minim 60 buc. Asortate Nr. 15-40. Termen de valabilitate minim 18 luni | 6250,00 |
| 57. | 33141800-8 | 57. Conuri de gutapercă | cutie | 28 | Conuri de gutapercă 2% conicitatea indicate penbtru obturarea canalelor radiculare. Radio-opacitate excelenta Ideale pentru condensarea verticala si laterala. Economisesc timpul de lucru. Captusire usoara - obturare mai rapida si mai usoara a canalului radicular. Cutie 60 buc, codare standard ISO, conicitate 2%, marimea asortate 15, 20, 25, 30, 35, 40. Termen de valabilitate minim 18 luni | 2333,33 |
| 58. | 33141800-8 | 58. Conuri de gutapercă | cutie | 14 | Conuri de gutapercă 2% conicitatea indicate penbtru obturarea canalelor radiculare. Radio-opacitate excelentă Ideale pentru condensarea verticală si laterală. Economisesc timpul de lucru. Captusire usoară - obturare mai rapidă și mai usoară a canalului radicular. Cutie 60 buc, codare standard ISO, conicitate 2%, marimea 20. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1666,67 |
| 59. | 33141800-8 | 59. nestezic spray | flacon | 7 | Anestezic spray, ce contine lidocaini 10% Flacon de min. 38g. Termen de valabilitate minim 18 luni | 700,00 |
| 60. | 33141800-8 | 60. Gel anestezic topic pentru anestezierea locală a mucoasei cavității orale | cutie | 20 | Cutie masă plastică minin 12g, concentratia substanței active minim 10%. Termen de valabilitate minim 18 luni | 1666,67 |
| 61. | 33141800-8 | 61. Gel anestezic | bucată | 14 | Gel anestezic, conține 20% Benzocaină, indicat pentru anestezia țesuturilor moi, reduce discomfortul la efectuarea anesteziei injectabile. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. Gust: căpsună. Prezentare: Borcan minim 30 ml. Termen de valabilitate minim 18 luni | 2508,33 |
| 62. | 33141800-8 | 62. Gips dur, clasa IV | bucată | 20 | Turnarea modelelor pentru lucrări protetice fixe și mobile, timp solidificare 12 min. Prelungire după solidificare 0,1% Compresiune 35 Niuton – cm. Termen de valabilitate minim 18 luni Sac a câte max. 4,5 kg | 6000,00 |
| 63. | 33141800-8 | 63. Gips dur, clasa III | bucată | 8 | Turnarea modelelor pentru lucrări protetice fixe și mobile, priză rapidă, culoarea sky blue, rezistență înaltă la compresiune, expansiune redusă, turnare bună, duritate. Cutie/sac max. 25 kg Termen de valabilitate minim 18 luni | 6666,67 |
| 64. | 33141800-8 | 64. Spray lubrifiant | flacon | 44 | Ulei sub formă de aerozol indicat pentru lubrifierea pieselor stomatologice pentru o funcționare mai îndelungată a acestora. Prezentare: Flacon minim 500ml. Termen de valabilitate la livrare restant minim 50% din termenul total de valabilitate dar nu mai puțin de 1 an. | 22000,00 |
| 65. | 33141800-8 | 65. Set steril pentru intervenții chirurgicale | bucată | 500 | Set steril: șervețel (masa instrumente) mat./lamin. 70X55cm -1 buc., cearșaf (pacient) mat. abs. cu inciz.150X80 cm - 1 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 20833,33 |
| 66. | 33141800-8 | 66. Lame de bisturiu | cutie | 20 | Lamă din oțel-carbon, Nr. 15C, cu partea activă curbată, sterile, ambulate individual în cutie a câte 100 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 16666,67 |
| 67. | 33141800-8 | 67. Lamă de bisturiu 69 | bucată | 50 | Lamă ascuțită cu patru lături tăietoare precise in forma de săgeată și subțire cu numărul 69, menită să efectueze tăieturi precise în gingie și țesutul parodontal pentru a permite accesul la rădăcinile dentare sau pentru a efectua diverse proceduri parodontale. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 8333,33 |
| 68. | 33141800-8 | 68. Praf air flow | bucată | 37 | Praf bicarbonat de sodiu dimensiunea medie a particulelor 54 mkm. Mod de prezentare: min.300 g. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 15416,67 |
| 69. | 33141800-8 | 69. Pulpextractoare | cutie | 64 | Ace endodontice manuale pentru extirparea pulpei dentare din aliaj dur, fără mâner, flexibile. Prezentare: cutie minim 6 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 3466,67 |
| 70. | 33141800-8 | 70. Pulpextractoare N100 | cutie | 14 | Ace endodontice manuale pentru extirparea pulpei dentare din aliaj dur, fără mâner, flexibile. Prezentare: Plic minim 100 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2566,67 |
| 71. | 33141800-8 | 71. Perie pentru periaj profesional | unitate | 1000 | Perie pentru periaj cu peri de nylon pentru curățarea si lustruirea dinților utilizată la piesa de mâna contra unghi. Lungimea mandrinelor de 15 mm sunt compatibile cu piesa contra unghi clasica. Diferite forme și grade de duritate mediu. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 10000,00 |
| 72. | 33141800-8 | 72. Perie profilaxie | bucată | 50 | Perii profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților cu duritate medie din peri sintetice de culoare albastră. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 500,00 |
| 73. | 33141800-8 | 73. Perie profilaxie | bucată | 50 | Perii profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților din peri sintetice de culoare galbenă. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 500,00 |
| 74. | 33141800-8 | 74. Perie profilaxie | bucată | 50 | Perii profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților din peri sintetice de culoare roz. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 500,00 |
| 75. | 33141800-8 | 75. Perie profilaxie | bucată | 300 | Perii profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților cu duritate medie din peri sintetice. Termen de garanție: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 3000,00 |
| 76. | 33141800-8 | 76. Perie pentru lustruire | bucată | 20 | Perie cu păr tare din peri sintetice, în patru rânduri, culoare verde, Ø 78 mm. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 1250,00 |
| 77. | 33141800-8 | 77. Gume poleire | bucată | 100 | Gume poleire din silicon de culoare albă, pentru poleirea compozitelor forma disc. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 2916,67 |
| 78. | 33141800-8 | 78. Gume poleire | bucată | 250 | Gume poleire din silicon de culoare albă, pentru poleirea compozitelor forma con. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 7291,67 |
| 79. | 33141800-8 | 79. Gume poleire | bucată | 100 | Gume poleire din silicon de culoare albă, pentru poleirea compozitelor forma cupă. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 2916,67 |
| 80. | 33141800-8 | 80. Polipant | bucată | 70 | Polipante din cauciuc alb flexibil forma cupă pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Granulație medie, 150-63 μ. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2041,67 |
| 81. | 33141800-8 | 81. Polipant | bucată | 70 | Polipante din cauciuc verde flexibil forma cupă pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Granulație medie, 75-22,8 μ. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2041,67 |
| 82. | 33141800-8 | 82. Polipant | bucată | 70 | Polipante din cauciuc de culoare alba forma flacără flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Granulație medie, 150-63 μ. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2041,67 |
| 83. | 33141800-8 | 83. Polipant | bucată | 70 | Polipante din cauciuc forma flacără verde flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Granulație medie, 75-22,8 μ. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2041,67 |
| 84. | 33141800-8 | 84. Polipant | bucată | 70 | Polipante din cauciuc forma flacără de culoare roz flexibil pentru piesa contraunchi; pentru poleirea obturațiilor. Granulație fina, 8-3 μ. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 2041,67 |
| 85. | 33141800-8 | 85. Polipant | bucată | 60 | Polipante pentru piesa dreaptă destinate pentru lustruirea și polișarea protezelor mobilizabile acrilice (fine). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 4500,00 |
| 86. | 33141800-8 | 86. Polipant | cutie | 3 | Polipante mici de laborator tehnic, Ø-21, Cutie - 50 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1250,00 |
| 87. | 33141800-8 | 87. Polipant | cutie | 12 | Polipante mari de laborator tehnic, Ø-50, Cutie – 10 buc. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1750,00 |
| 88. | 33141800-8 | 88. Filț pentru acrilat | bucată | 30 | Confecționat din pâslă, formă de con. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 1250,00 |
| 89. | 33141800-8 | 89. Benzi abrazive | cutie | 14 | Benzi abrazive din celuloid de culoare albastre/verzi pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie minim 25 benzi albastre/verzi. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 583,33 |
| 90. | 33141800-8 | 90. Benzi abrazive | cutie | 14 | Benzi abrazive din celuloid culoare verzi/galbene pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie minim 25 benzi verzi/galbene. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării | 583,33 |
| 91. | 33141800-8 | 91. Benzi abrazive | cutie | 14 | Benzi abrazive din celuloid de culoaregalbene/albe pentru finisarea și lustruirea suprafețelor proximale; 4 mm, asortate. Prezentare: Cutie minim 25 benzi galbene/albe. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 12 luni de la data facturării. | 583,33 |
| 92. | 33141800-8 | 92. Foi latex | cutie | 10 | Cutie cu foi de latex pentru izolare, de 6*6 mm, medium, cu max 36 foi. Termen de valabilitate minim 18 luni. | 1500,00 |
| 93. | 33141800-8 | 93. File (foi) roberdam | cutie | 60 | Cutie minim 25 piese (bucăți). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 7500,00 |
| 94. | 33141800-8 | 94. Matrice | plic | 20 | Matrice metalice din oțel pentru molari (min.12buc). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 333,33 |
| 95. | 33141800-8 | 95. Matrice inox perforate | plic | 54 | Matrice metalice mici pentru separarea dinților vecini. Prezentare: plic minim 12 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1350,00 |
| 96. | 33141800-8 | 96. Matrice conturate metalice, asortate | cutie | 14 | Matrice conturate metalice, molari/premolari, sunt folosite pentru separarea dinților vecini și conturarea reconstruirii coronare din material compozit. Marimea mică. Prezentare: cutie minim 30 buc, asortate. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 2683,33 |
| 97. | 33141800-8 | 97. Matrice transparentă | cutie | 7 | Matrice transparentă sripse transparente drepte 140 x 10 mm, subțiri 100 buc/cut. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 787,50 |
| 98. | 33141800-8 | 98. Stripse metalice | cutie | 34 | Benzi abrazive pe suport metalic 4 mm pe o singură parte. Ambalaj: plic ce conține 12 bucăți. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 5383,33 |
| 99. | 33141800-8 | 99. Benzi abrazive celuloid (stripse). Pentru finisarea şi lustruirea suprafeţelor proximale a dinţilor. | rulon | 10 | Rulou de banda abraziva din celuloid (albastra maxim 40 microni). Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1250,00 |
| 100. | 33141800-8 | 100. Hârtie de articulaţie | cutie | 14 | Hârtie de articulaţie, grosime 200 microni, predestinată pentru reprezentarea ocluziei statice și dinamice. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 4083,33 |
| 101. | 33141800-8 | 101. Hârtie de articulaţie | cutie | 20 | Hârtie de articulaţie, grosime 100 microni, predestinată pentru reprezentarea ocluziei statice și dinamice. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 5833,33 |
| 102. | 33141800-8 | 102. Hârtie de articulație | cutie | 30 | Hârtie de articulaţie, grosime 40 microni, predestinată pentru reprezentarea ocluziei statice și dinamice. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 8750,00 |
| 103. | 33141800-8 | 103. Hârtie de articulație | cutie | 20 | Hârtie de articulaţie, grosime 20 microni, predestinată pentru reprezentarea ocluziei statice și dinamice. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 5833,33 |
| 104. | 33141800-8 | 104. Hârtie de articulație | cutie | 20 | Hârtie de articulaţie, grosime 12 microni, predestinată pentru reprezentarea ocluziei statice și dinamice. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 5833,33 |
| 105. | 33141800-8 | 105. Spray de ocluzie | flacon | 20 | Spray ocluzie diverse culori, Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice, Flacon 75 ml. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 3833,33 |
| 106. | 33141800-8 | 106. Spray de ocluzie | bucată | 5 | Destinat pentru marcarea punctelor de contact a diverselor construcții protetice nr. 90510 P 604. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 770,83 |
| 107. | 33141800-8 | 107. Hârtie de malaxare | pachet | 50 | Hârtie de malaxare dimensiuni min 7,6 x 7,6, 50 foi. Termen de garanție: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 2250,00 |
| 108. | 33141800-8 | 108. Flosă (ață) dentară | bucată | 59 | Ata dentara puternică și cerată (bobină cerată), care alunecă ușor între dinți fără să se rupă, un gust placut de mentă. Minim 50 m. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 5408,33 |
| 109. | 33141800-8 | 109. Ață de retracție nr. 000 | bucată | 70 | Fir pentru retracţie gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului - împletită, Prezentare: dispenser, lungimea minim 200 și maxim 290 cm. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 17500,00 |
| 110. | 33141800-8 | 110. Ață retracție nr. 00 | bucată | 77 | Fir pentru retracţie gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului - împletită, Prezentare: dispenser, lungimea minim 200 și maxim 290 cm. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 19250,00 |
| 111. | 33141800-8 | 111. Ață de retracție nr. 0 | bucată | 70 | Fir pentru retracţie gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului - împletită, Prezentare: dispenser, lungimea minim 200 și maxim 290 cm. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 17500,00 |
| 112. | 33141800-8 | 112. Ață retracție nr. 01 | bucată | 7 | Fir pentru retracţie gingivală impregnat cu clorură de aluminiu hexahidratat, structura filamentului - împletită, Prezentare: dispenser, lungimea minim 200 și maxim 290 cm. Termen de valabilitate: conform datelor producătorului, în caz de lipsă a stipulării ei – 18 luni de la data facturării. | 1750,00 |
| 113. | 33141800-8 | 113. Dezinfectant p/u suprafeţe | bucată | 150 | Lichid pe bază de alcool pentru dezinfecția rapidă a suprafețelor în domeniul medical, Spray-maxim 1000 ml, soluție transparent incoloră, cu miros specific de alcool. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 14375,00 |
| 114. | 33141800-8 | 114. Şerveţele dezinfectante | bucată | 300 | Rezerve șervețele dezinfectante cu alcool pentru recipientele existente. Cutie: min. 120 buc., dimensiunea maxim 14cm*15cm. Îmbibate cu soluție antiseptică p/u prelucrarea suprafețelor. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 12 luni. | 32500,00 |
| 115. | 33141800-8 | 115. Dezinfectant pentru instrumente - soluţie | flacon | 75 | Concentrat puternic pentru dezinfectarea rapidă a instrumentarului medical și stomatologic. Dezinfectant – detergent concentrat, sub formă lichidă, fără aldehide, pentru curățarea și dezinfectarea instrumentarului medical, frezelor, instrumentarului endodontic, etc. Cu o putere mare de curățare, să nu fixeze proteinele, cu conținut de inhibitori de coroziune. Bactericid, inclusiv MRSA, levuricid, tuberculocid, activ asupra virusului Hepatitei B, Hepatitei C, HIV, Adenovirus, Coronavirus. Concentrație: 2%. Flacon minim 1000 ml. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 25000,00 |
| 116. | 33141800-8 | 116. Rulou pachete sigilare 150 x200 m | bucată | 75 | Rulou, lățimea de 150 mm, lungimea de 200 m, cu indicatorii (schimb de culoare) calității sterilizării pe ambalajul respective. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni | 24375,00 |
| 117. | 33141800-8 | 117. Perhidrol 33% | litri | 200 | Antiseptic. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 4166,67 |
| 118. | 33141800-8 | 118. Apă oxigenată 3% | flacon | 500 | Antiseptic flacoane minim 100 ml. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 2500,00 |
| 119. | 33141800-8 | 119. Pastile pe bază de clor | cutie | 30 | Pastile de culoare albă cu miros de clor a câte 2.7 - 2.8 gr., conține ca ingredienți în substanță activă 92-98% diclorizocianurat de natriu, min. 300 bucăți cutie. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 4250,00 |
| 120. | 33141800-8 | 120. Peroxid de hidrogen 6% soluție de uz extern | flacon | 100 | Soluție incoloră și fără miros, peroxid de hidrogen 6% soluție de uz extern, ambalaj 1000 ml. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 2916,67 |
| 121. | 33141800-8 | 121. Alcool 70% soluție de uz extern | flacon | 10 | Soluție incoloră, alcool 70% soluție de uz extern, ambalaj 1000 ml. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 1250,00 |
| 122. | 33141800-8 | 122. Soluție pentru prelucrarea instrumentarului rotativ | bucată | 20 | Soluție pentru prelucrarea instrumentarului rotativ (piese stomatologice și chirurgicale) cu efect dezinfectant. Ambalaj 500 ml. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 12 luni. | 8333,33 |
| 123. | 33141800-8 | 123. Ulei pentru prelucrarea instrumentarului rotativ | bucată | 20 | Ulei pentru prelucrarea instrumentarului rotativ (piese stomatologice și chirurgicale) cu efect lubrifiant. Ambalaj 500 ml. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 8333,33 |
| 124. | 33141800-8 | 124. Concentrat lichid pentru sisteme de aspirație dentară | butelie | 5 | Concentrat lichid pentru curățarea și întreținerea săptămânală a sistemelor de aspirație dentară, ambalaj 10 l. Termen de valabilitate conform datelor producătorului, la livrare – restant minim 50% din termenul total de valabilitate și nu mai puțin de 18 luni. | 4166,67 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 769658,25 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru mai multe loturi

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 65 zile din momentul semnării contractului la locul indicat de autoritatea contractantă

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | conform Anexei nr. 7 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | DA |
| 2. | DUAE | conform Formularului anexat, completat integral, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decît cel atașat la procedură constituie temei de descalificare a operatorilor economici. | DA |
| 3. | Garanția pentru ofertă | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată: cuantumul căreia va constitui 1 % din valoarea ofertei fără TVA- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | DA |
| 4. | Specificații tehnice | conform Anexei nr. 22 din Documentația standard, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, ori dacă se menționează anexa, ea trebuie să fie anexată la formular complectată integral și semnat electronic de către operatorul economic. Completarea neintegrală, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | DA |
| 5. | Specificații de preț | conform Anexei nr. 23 din Documentația standard, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice. În cazul excluderii, necompletării sau completării defectuase a unei coloane oferta va fi respinsă. | DA |

- Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea Autorității contractante:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Lipsa restanțelor față de buget | verificarea de către autoritatea contractantă prin accesarea link-ului https://sfs.md/ro/services-online/route.taxpayer_information la momentul deschiderii ofertelor. În cazul în care în urma accesării link-ului, va fi generată informația conform căreia operatorul economic înregistrează restanță față de buget, oferta acestuia va fi respinsă; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Declarație privind valabilitatea ofertei | conform Anexei nr. 8 din Documentația standard, semnat electronic de către participant. | Obligatoriu |
| 7. | Declarație privind asigurarea transportării, descărcării și depozitării bunurilor la depozitul/sediul indicat de către Cumpărător | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind termenul de valabilitate | minim 12 luni pentru toate consumabilele, în afară de cele specificate de producător confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 9. | Acte/Certificate privind atestarea calității bunurilor conform cerințelor documentație | confirmată prin semnătura electronică a operatorului economic | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind lista principalelor prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate | conform Anexei nr. 12 din Documentația standard, cu anexarea unui contract individual îndeplinit pe parcursul perioadei de 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decăt valoarea viitorului contract | Obligatoriu |
| 11. | - Prezentarea mostrelor obligatorie, în conformitate cu specificațiile tehnice propuse în ofertă | – la solicitarea autorității contractante | Obligatoriu |
| 12. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Ofertantul/ofertantul asociat desemnat câștigător va prezenta prezenta Declarație în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, conform formularului anexat, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a operatorului economic | Obligatoriu |
| 13. | Garanția de bună execuție a contractului | prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante: cuantumul căreia va constitui 5% din valoarea contractului. Notă: Garanția de bună execuție se prezintă la semnarea contractului. | Obligatoriu |
| 14. | Informaţii privind asocierea | conform Anexei nr. 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20 semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu (după caz) |

- Garanția pentru ofertă, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 1% din valoarea ofertei fără TVA.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului, prezentată sub formă de transfer pe contul autorităţii contractante, confirmată prin dispoziția de plată cuantumul căreia va constitui 5% din suma totală a contractului.

Denumirea Băncii: B.C. ”Moldova Agroindbank” S.A.

Codul fiscal: 1007600000794

Contul de decontare: MD19AG000000022512015544

Contul bancar: AGRNMD2X522

cu nota “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta națională a Republicii Moldova.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] conform SIA ”RSAP”

- pe: [data] conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică.

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică.

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu.

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică.

- Alte informații relevante: nu sunt.

Conducătorul grupului de lucru:                                                  Anatolie Timuș________________   .