|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției Achiziționarea lucrărilor de demontare/montare a ecranelor și conductelor de rețea la cazanul ПТВМ-100 Nr.3 de la CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor | Denumirea modelului bunului/serviciului/lucrărilor | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1: Achiziționarea lucrărilor de demontare/montare a ecranelor și conductelor de rețea la cazanul ПТВМ-100 Nr.3 de la CET Sursa 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Achiziția ecranelor și conductelor de rețea pentru cazanul ПТВМ-100 Nr.3 de la CET Sursa 1: |  |  |  |  |  |  |  |
| a. | Ecranul frontal și din spate – desen tehnic 1050-01-00 СБ (Anexa 1) |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice de execuție, corespunzătoare pozițiilor din tab.5.7. |  |  |  |
| 1. | Colectorul de jos Ø273×11 |  |  |  | 1008.01.02 СБ |  |  |  |
| 2. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni |  |  |  | 1008.01.03 СБ |  |  |  |
| 3. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni |  |  |  | 1008.01.04 СБ |  |  |  |
| 4. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni |  |  |  | 1008.01.05 СБ |  |  |  |
| 5. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni |  |  |  | 1008.01.06 СБ |  |  |  |
| 6 | Țeavă Ø60×4 cu pinteni |  |  |  | 1008.01.07 СБ |  |  |  |
| 7. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni |  |  |  | 1008.01.08 СБ |  |  |  |
| 8. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni |  |  |  | 1008.01.09 СБ |  |  |  |
| 9. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni |  |  |  | 1008.01.10 СБ |  |  |  |
| 10. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni |  |  |  | 1008.01.11 СБ |  |  |  |
| 11. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni |  |  |  | 1008.01.12 СБ |  |  |  |
| 12 | Țeavă Ø60×4 cu pinteni |  |  |  | 1008.01.13 СБ |  |  |  |
| 13. | Țeavă Ø60×4 cu pinteni |  |  |  | 1008.01.14 СБ |  |  |  |
| 14. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.01 |  |  |  |
| 15. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.02 |  |  |  |
| 16. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.03 |  |  |  |
| 17. | Țeavă Ø60×4 №I |  |  |  | 1008.01.00.04 |  |  |  |
| 18. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1050.01.00.03 |  |  |  |
| 19. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.05 |  |  |  |
| 20. | Țeavă Ø60×4 №I |  |  |  | 1008.01.00.06 |  |  |  |
| 21. | Țeavă Ø60×4 №II |  |  |  | 1008.01.00.06 |  |  |  |
| 22. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.07 |  |  |  |
| 23. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.08 |  |  |  |
| 24. | Țeavă Ø60×4 №I |  |  |  | 1008.01.00.09 |  |  |  |
| 25. | Țeavă Ø60×4 №II |  |  |  | 1008.01.00.09 |  |  |  |
| 26. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.10 |  |  |  |
| 27. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.11 |  |  |  |
| 28. | Țeavă Ø60×4 №I dreapta |  |  |  | 1008.01.00.12 |  |  |  |
| 29. | Țeavă Ø60×4 №II stânga |  |  |  | 1008.01.00.12 |  |  |  |
| 30. | Țeavă Ø60×4 №II dreapta |  |  |  | 1008.01.00.12 |  |  |  |
| 31. | Țeavă Ø60×4 №I dreapta |  |  |  | 1008.01.00.13 |  |  |  |
| 32. | Țeavă Ø60×4 №I stânga |  |  |  | 1008.01.00.13 |  |  |  |
| 33. | Țeavă Ø60×4 №II dreapta |  |  |  | 1008.01.00.13 |  |  |  |
| 34. | Țeavă Ø60×4 №II stânga |  |  |  | 1008.01.00.13 |  |  |  |
| 35. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1050.01.00.05 |  |  |  |
| 36. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1050.01.00.04 |  |  |  |
| 37. | Țeavă Ø60×4 dreapta |  |  |  | 1008.01.00.15 |  |  |  |
| 38. | Țeavă Ø60×4 stânga |  |  |  | 1008.01.00.15 |  |  |  |
| 39. | Țeavă Ø60×4 dreapta |  |  |  | 1008.01.00.16 |  |  |  |
| 40. | Țeavă Ø60×4 stânga |  |  |  | 1008.01.00.16 |  |  |  |
| 41. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.17 |  |  |  |
| 42. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.18 |  |  |  |
| 43. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.19 |  |  |  |
| 44. | Țeavă Ø60×4 №I |  |  |  | 1008.01.00.20 |  |  |  |
| 45. | Țeavă Ø60×4 №II |  |  |  | 1008.01.00.20 |  |  |  |
| 46. | Țeavă Ø60×4 №I |  |  |  | 1008.01.00.21 |  |  |  |
| 47. | Țeavă Ø60×4 №II |  |  |  | 1008.01.00.21 |  |  |  |
| 48. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.22 |  |  |  |
| 49. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.23 |  |  |  |
| 50. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.24 |  |  |  |
| 51. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.25 |  |  |  |
| 52. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.26 |  |  |  |
| 53. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.27 |  |  |  |
| 54. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.28 |  |  |  |
| 55. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.29 |  |  |  |
| 56. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.30 |  |  |  |
| 57. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.31 |  |  |  |
| 58. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.01.00.39 |  |  |  |
| 59. | Bandă metalică |  |  |  | ОМ-6038 |  |  |  |
| 60. | Bandă metalică |  |  |  | ОМ-8894 |  |  |  |
| 61. | Bandă metalică |  |  |  | ОМ-8960 |  |  |  |
| 62. | Bandă metalică |  |  |  | ОМ-8991 |  |  |  |
| 63. | Bandă metalică |  |  |  | ОМ-115406 |  |  |  |
| 64. | Căptușeala podelei |  |  |  | 1008.01.15 СБ |  |  |  |
| 65. | Flanșă |  |  |  | ОМ-115337 |  |  |  |
| 66. | Tablă 10×90×245 |  |  |  | 10×90×245 |  |  |  |
| 67. | Tablă 10×90×180 |  |  |  | 10×90×180 |  |  |  |
| 68. | Tablă 10×60×120 |  |  |  | 10×60×120 |  |  |  |
| 69. | Tablă 10×120×130 |  |  |  | 10×120×130 |  |  |  |
| 70. | Cornier 45×45×4, l=30 |  |  |  | 45×45×4, l=30 |  |  |  |
| 71. | Sârmă 04-6, l=40 |  |  |  | 04-6, l=40 |  |  |  |
| 72. | Placă 10×15×40 |  |  |  | 10×15×40 |  |  |  |
| 73. | Oțel rotund Ø12, l=130 |  |  |  | Ø12, l=130 |  |  |  |
| 74. | Placă 10×15×40 |  |  |  | 04 СТП 3.37-70 |  |  |  |
| 75. | Obturator |  |  |  | 03H3-068-69 |  |  |  |
| 76. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1050.01.00.10 |  |  |  |
| 77. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1050.01.00.11 |  |  |  |
| 78. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1050.01.00.08 |  |  |  |
| 79. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1050.01.00.06 |  |  |  |
| 80. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1050.01.00.01 |  |  |  |
| 81. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1050.01.00.02 |  |  |  |
| 82. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1050.01.00.09 |  |  |  |
| b. | Ecranele laterale – desen tehnic de ansamblu ОМ 115402 (Anexa 2) Ecranul lateral blocul 1 – desen tehnic ОМ-115403 (Anexa 2) |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice de execuție, corespunzătoare pozițiilor din tab.5.7. |  |  |  |
| 83. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8868 |  |  |  |
| 84. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8869 |  |  |  |
| 85. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8870 |  |  |  |
| 86. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8871 |  |  |  |
| 87. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | БК-137836 |  |  |  |
| 88. | Țeavă Ø60×4, l=10320 |  |  |  | Ø60×4, l=10320 |  |  |  |
| 89. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8873 |  |  |  |
| 90. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.01 |  |  |  |
| 91. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.02 |  |  |  |
| 92. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.03 |  |  |  |
| 93. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.04 |  |  |  |
| 94. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8880 |  |  |  |
| 95. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8881 |  |  |  |
| 96. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8882 |  |  |  |
| 97. | Colector de jos |  |  |  | 1008.02.02 СБ |  |  |  |
| 98. | Bandă metalică |  |  |  | ОМ115406 |  |  |  |
| 99. | Scoabă |  |  |  | ОМ6201-1 |  |  |  |
| 100. | Placă |  |  |  | 04 CТП 337-70 |  |  |  |
| 101. | Bandă metalică |  |  |  | ОМ8985 |  |  |  |
| 102. | Obturator |  |  |  | 03 Н3-068-68 |  |  |  |
| c. | Ecranul lateral blocul 2 – desen tehnic ОМ-115404 (Anexa 2) |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice de execuție, corespunzătoare pozițiilor din tab.5.7. |  |  |  |
| 103. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8900 |  |  |  |
| 104. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | БК-137834 |  |  |  |
| 105. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8902 |  |  |  |
| 106. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8871 |  |  |  |
| 107. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | БК-137836 |  |  |  |
| 108. | Țeavă Ø60×4, l=10320 |  |  |  | Ø60×4, l=10320 |  |  |  |
| 109. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8873 |  |  |  |
| 110. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.01 |  |  |  |
| 111. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.02 |  |  |  |
| 112. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.03 |  |  |  |
| 113. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.04 |  |  |  |
| 114. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8880 |  |  |  |
| 115. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8904 |  |  |  |
| 116. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8882 |  |  |  |
| 117. | Bandă metalică |  |  |  | ОМ115406 |  |  |  |
| 118. | Scoabă |  |  |  | ОМ6201-1 |  |  |  |
| 119. | Placă |  |  |  | 04 CТП 337-70 |  |  |  |
| 120. | Bandă metalică |  |  |  | ОМ8985 |  |  |  |
| d. | Ecranul lateral blocul 3 – desen tehnic ОМ-115405 (Anexa 2) |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice de execuție, corespunzătoare pozițiilor din tab.5.7. |  |  |  |
| 121. | Țeavă Ø60×4, l=10320 |  |  |  | Ø60×4, l=10320 |  |  |  |
| 122. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8873 |  |  |  |
| 123. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8910 |  |  |  |
| 124. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8911 |  |  |  |
| 125. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8912 |  |  |  |
| 126. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8913 |  |  |  |
| 127. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.09 |  |  |  |
| 128. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.10 |  |  |  |
| 129. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8916 |  |  |  |
| 130. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | ОМ 8917 |  |  |  |
| 131. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.11 |  |  |  |
| 132. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.12 |  |  |  |
| 133. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.11 |  |  |  |
| 134. | Țeavă Ø60×4 |  |  |  | 1008.02.00.09 |  |  |  |
| 135. | Bandă metalică |  |  |  | ОМ 6038 |  |  |  |
| 136. | Placă |  |  |  | 04 CТП 337-70 |  |  |  |
| 137. | Reazem |  |  |  | ОМ 8923 |  |  |  |
| 138. | Scoabă |  |  |  | БК-106756 |  |  |  |
| e. | Conductele apei de rețea în limita cazanului – desen tehnic БК-107518 (Anexa 3) |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice de execuție, corespunzătoare pozițiilor din tab.5.7. |  |  |  |
| 139. | Camerele conductelor |  |  |  | БК-137785 |  |  |  |
| 140. | Teu |  |  |  | БК-137781 |  |  |  |
| 141. | Teu |  |  |  | БК-137779 |  |  |  |
| 142. | Profil teu dublu 30 |  |  |  | БК-137775 |  |  |  |
| 143. | Reazem |  |  |  | БК-137776 |  |  |  |
| 144. | Ramă |  |  |  | БК-137777 |  |  |  |
| 145. | Guseu (косынка) |  |  |  | БК-137782 |  |  |  |
| 146. | Șaibă M20 GOST 10906-66 |  |  |  | Н3-047-58 |  |  |  |
| 147. | Piuliță M20 GOST 5915-62 |  |  |  | H3-031-65 |  |  |  |
| 148. | Bulon M20×60 GOST 7798-62 |  |  |  | H3-028-65 |  |  |  |
| 149. | Placă 10×60×140 |  |  |  | 10×60×140 |  |  |  |
| 150. | Teu |  |  |  | БК-137778 |  |  |  |
| 151. | Conducte |  |  |  | БК-140185 МЧ |  |  |  |
| 152. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140187-03 |  |  |  |
| 153. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140187-02 |  |  |  |
| 154. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140187-04 |  |  |  |
| 155. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140189 |  |  |  |
| 156. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140190 |  |  |  |
| 157. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140191 |  |  |  |
| 158. | Inel 254 |  |  |  | 43 ОСТ 24.520-03 |  |  |  |
| 159. | Conducte |  |  |  | БК-140186-01 МЧ |  |  |  |
| 160. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140187 |  |  |  |
| 161. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140187-01 |  |  |  |
| 162. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140188 |  |  |  |
| 163. | Inel 254 |  |  |  | 43 ОСТ 24.520-03 |  |  |  |
| 164. | Conducte |  |  |  | БК-140186 МЧ |  |  |  |
| 165. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140187 |  |  |  |
| 166. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140187-01 |  |  |  |
| 167. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140188 |  |  |  |
| 168. | Inel 254 |  |  |  | 43 ОСТ 24.520-03 |  |  |  |
| 169. | Conducte |  |  |  | БК-140185-01 МЧ |  |  |  |
| 170. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140187-03 |  |  |  |
| 171. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140187-02 |  |  |  |
| 172. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140187-04 |  |  |  |
| 173. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140189 |  |  |  |
| 174. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140190 |  |  |  |
| 175. | Țeavă Ø273×10 |  |  |  | БК-140191 |  |  |  |
| 176. | Inel 254 |  |  |  | 43 ОСТ 24.520-03 |  |  |  |
| f. | Conductele apei de rețea în limita cazanului – desen tehnic 6106-TC (Anexa 3) |  |  |  | Conform cerințelor tehnice, expuse în Caietul de Sarcini și desenelor tehnice de execuție, corespunzătoare pozițiilor din tab.5.7. |  |  |  |
| 177. | Flanșe cu obturator poz.36 |  |  |  | 6107-тс |  |  |  |
| 178. | Bloc poz.37 |  |  |  | 6107-тс |  |  |  |
| 179. | Bloc poz.38 |  |  |  | 6107-тс |  |  |  |
| 180. | Bloc poz.39 |  |  |  | 6107-тс |  |  |  |
| 181. | Flanșe cu obturator poz.40 |  |  |  | 6107-тс |  |  |  |
| 1.2 | Reparația capitală a cazanului ПТВМ-100 nr.3 cu demontarea/montarea ecranelor și conductelor de rețea. |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini, Anexei 1, 2, 3, 4 și Anexei 5 și 5.1 (Formulare de Deviz) |  |  |  |
| 1.3 | Restabilirea izolației termice în zona de demontare ecranelor și conductelor de rețea, după reparația cazanului. |  |  |  | Conform Caietului de Sarcini, Anexei 1, 2, 3, 4 și Anexei 5 și 5.1 (Formulare de Deviz) |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________