## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 2 | Anticorpi IgE specific anti-articain | Anticorpi IgE specific anti-articain |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste.
33100000-1 | 3 | Anticorpi IgE specific anti-atropin | Anticorpi IgE specific anti-atropin |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 4 | Anticorpi IgE specific anti-azitromicin | Anticorpi IgE specific anti-azitromicin |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 5 | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 6 | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 7 | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 8 | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 9 | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | Anticorpi IgE specific anti-lidocain |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 10 | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 11 | Control negativ pentru IgE specific | Control negativ pentru IgE specific |  |  |  | Metoda ELISA. Control negativ Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 bucăți
33100000-1 | 12 | Kit Cantitativ Reference | Kit Cantitativ Reference |  |  |  | Metoda ELISA. Set contine anti-IgE reference disc,calibratori min. 6 Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 13 | Kit Conjugate pentru IgE specific | Kit Conjugate pentru IgE specific |  |  |  | Metoda ELISA. Set contine anti IgE enzyme-cojugate, bufer pentru spalare, substrate bufer, substrate tablete, solutia stop. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 14 | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 15 | Anticorpi IgE specific anti-claritromicin | Anticorpi IgE specific anti-claritromicin |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 16 | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 17 | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale, notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 18 | Control pozitiv pentru IgE specific | Control pozitiv pentru IgE specific |  |  |  | Metoda ELISA. Control pozitiv Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 bucăți
33100000-1 | 19 | Test Anti - Scl – 70 | Test Anti - Scl – 70 |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 20 | Test Anti - SS – B | Test Anti - SS – B |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 21 | Test Anti CCP | Test Anti CCP |  |  |  | Metoda ELISA, vezi cerinţe generale, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 22 | Test Anti -SS –A | Test Anti -SS –A |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in se Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 testet control pozitiv, negativ, calibratori.
33100000-1 | 23 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 24 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 25 | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 26 | Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen) | Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 27 | Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens) | Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 28 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 29 | Test Anti-ds DNA | Test Anti-ds DNA |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 30 | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 31 | Test Anti sm/RNP | Test Anti sm/RNP |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 32 | Test Anti-Centromere B | Test Anti-Centromere B |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 33 | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 34 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG |  |  |  | Metoda ELISA, test cantitativ. Cerinte generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie inclusi in set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 35 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale |  |  |  | Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător. Sensivitatea minim 98% și specifitatea minim 95%.
33100000-1 | 37 | AFP, cu calibratori | AFP, cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 38 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit |  |  |  | Kit IVD de diagnostic a transcriptului M-BCR 50 de teste în duplicat detecție cantitativă, kit de extragere și reverstranscripție inclus
33100000-1 | 39 | Anti chlamidia pneumoniae IgG | Anti chlamidia pneumoniae IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 40 | Anti chlamidia pneumoniae IgM | Anti chlamidia pneumoniae IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 41 | Anti chlamydia trh. IgA | Anti chlamydia trh. IgA |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 42 | Anti chlamydia trh. IgG | Anti chlamydia trh. IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 43 | Anti chlamydia trh. IgM | Anti chlamydia trh. IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, cu controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 44 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 45 | Anti CMV IgM | Anti CMV IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 46 | Anti EBV EBNA IgG | Anti EBV EBNA IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 47 | Anti EBV VCA IgG | Anti EBV VCA IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 48 | Anti EBV VCA IgM | Anti EBV VCA IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 49 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG |  |  |  | 1. Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 50 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 51 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis |  |  |  | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*.În afară de controlul “+”şi “-” calibratori pentru determinarea cantitativă. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 52 | Anti HAV IgM | Anti HAV IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 53 | Anti HCV IgM | Anti HCV IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 54 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 55 | HBsAg, 96 teste ELISA | HBsAg, 96 teste ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 56 | Anti HDV IgM | Anti HDV IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 57 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 58 | Anti Helicobacter pylori IgA | Anti Helicobacter pylori IgA |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 59 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG |  |  |  | 1. Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 60 | Anti Helicobacter pylori IgM | Anti Helicobacter pylori IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 61 | Anti HSV (tip I,II) IgG | Anti HSV (tip I,II) IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 62 | Anti HSV (tip I,II) IgM | Anti HSV (tip I,II) IgM |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 63 | Anti HSV tip I IgG | Anti HSV tip I IgG |  |  |  | Cerinţe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 64 | Anti HSV tip I IgM | Anti HSV tip I IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 65 | Anti HSV tip II IgG | Anti HSV tip II IgG |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 66 | Anti HSV tip II IgM | Anti HSV tip II IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 67 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 68 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu.
33100000-1 | 69 | Anti SARS-CoV-2 IgM | Anti SARS-CoV-2 IgM |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluţii conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi cîte un godeu.
33100000-1 | 70 | Anti Toxoplasma gn. IgG | Anti Toxoplasma gn. IgG |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 71 | Anti Toxoplasma gn. IgM | Anti Toxoplasma gn. IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 72 | Anti ureaplasma urealyticum IgA | Anti ureaplasma urealyticum IgA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 73 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | Anti ureaplasma urealyticum IgG |  |  |  | Metoda ELISA; Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi calibratori pentru determinarea cantitativă a anticorpilor. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 74 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Anti ureaplasma urealyticum IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 75 | AntiHBcoreAg IgM | AntiHBcoreAg IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 76 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 77 | AntiHBsAg | AntiHBsAg |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-”, să conțină și calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 78 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | Anti-TPO cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 79 | Anti-Trichinella IgG | Anti-Trichinella IgG |  |  |  | Anti-Trichinela IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control - , diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent
33100000-1 | 80 | Apă liberă de nucleaze | Apă liberă de nucleaze |  |  |  | Aplicare: Diluarea ADN/ARN Volum: 30 mL
33100000-1 | 81 | ASLO – LATEX | ASLO – LATEX |  |  |  | Cerinţe generale*, 1 ml şi pozitiv -1 ml
33100000-1 | 82 | AT/TG cu calibratori, ELISA | AT/TG cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 83 | CA 125, cu calibratori, ELISA | CA 125, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Cu stripuri si godeuri detaşabile,cu streptavidina, calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 84 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | CA 15-3, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 85 | CA 19-9 cu calibratori | CA 19-9 cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 86 | CA 724 cu calibratori | CA 724 cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 87 | CA-242 | CA-242 |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 88 | Calcitonina, ELISA | Calcitonina, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 89 | CEA , cu calibratori, ELISA | CEA , cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 90 | Cortizol cu calibratori, ELISA | Cortizol cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 91 | C-peptid | C-peptid |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 92 | CPR - LATEX | CPR - LATEX |  |  |  | ambalaj maxim 5 ml; Metoda LATEX-TEST; Cerinţe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (10 fiole /set (15- 25 doze în fiolă) inclus control negativ
33100000-1 | 93 | Cyfra 21-1 cu calibratori | Cyfra 21-1 cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 94 | Determinarea Anti HBe | Determinarea Anti HBe |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 95 | DHEA-S ELISA | DHEA-S ELISA |  |  |  | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste
33100000-1 | 96 | Estradiol, cu calibratori ELISA | Estradiol, cu calibratori ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 97 | Feritina cu calibratori | Feritina cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 98 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 99 | HBs Ag set confirmativ | HBs Ag set confirmativ |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 100 | HCG ELISA | HCG ELISA |  |  |  | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detaşabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei sa nu fie mai nic de 500 mIU/ml si Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 101 | Hemocult-test (IFOBT) | Hemocult-test (IFOBT) |  |  |  | Teste pentru determinarea sîngelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare
33100000-1 | 102 | Hemolitic | Hemolitic |  |  |  | 100ml, reagent pentru distrugerea hematiilor necesar pentru extragerea ARN conform recomandărilor Amplisense Leucosis, Quantum M-bcr-FRT
33100000-1 | 103 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 104 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste e Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 105 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 106 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control
33100000-1 | 107 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 108 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator
33100000-1 | 109 | Lysing Solution 10X Concentrate | Lysing Solution 10X Concentrate |  |  |  | Volum: ambalare până la 100 mL Solutie de liza a eritrocitelor in probele de sânge integral sau măduvă osoasă , Aplicare: pentru utilizarea în citometria în flux.
33100000-1 | 110 | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) |  |  |  | Volum: 5 mL; Pentru utilizare cu (aplicație): amplificare PCR
33100000-1 | 111 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml |  |  |  | Certificat CE.Pentru 19 parametri (markeri oncologici ,hormoni,etc.) trei nivele 2 fiecare câte 3 ml
33100000-1 | 112 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml |  |  |  | Certificat CE.Control pentru Tireoglobulina, trei nivele 2 fiecare câte 3 ml
33100000-1 | 113 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml |  |  |  | Certificat CE.Pentru trei marcheri oncologici: CA 19-9; CA- 125; CA 153 trei nivele fiecare câte 2 ml
33100000-1 | 114 | Mycoplasma hominis IgA | Mycoplasma hominis IgA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 115 | Mycoplasma hominis IgG | Mycoplasma hominis IgG |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 116 | Mycoplasma hominis IgM | Mycoplasma hominis IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 117 | Mycoplasma pneumoniae IgG | Mycoplasma pneumoniae IgG |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 118 | Mycoplasma pneumoniae IgM | Mycoplasma pneumoniae IgM |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 119 | Parathormon (PTH) ELISA | Parathormon (PTH) ELISA |  |  |  | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 120 | Polyethyleneglycol 6000 | Polyethyleneglycol 6000 |  |  |  | Polyethyleneglycol 6000
33100000-1 | 121 | Progesteron, cu calibratori, ELISA | Progesteron, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 122 | Prolactina cu calibratori ELISA | Prolactina cu calibratori ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător
33100000-1 | 123 | PSA liber cu calibratori | PSA liber cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 124 | PSA, cu calibratori, ELISA | PSA, cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător.
33100000-1 | 126 | RF - LATEX | RF - LATEX |  |  |  | Metoda LATEX-TEST; ambalaj maxim 5 ml Cerinţe generale* + Notă **
33100000-1 | 127 | RPR-latex test | RPR-latex test |  |  |  | Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (floculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanta între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%,
33100000-1 | 128 | SLE - LATEX | SLE - LATEX |  |  |  | Flacoane de 2 ml, trebuie să conțină control N+P
33100000-1 | 129 | Soluție pentu spalarea celulelor | Soluție pentu spalarea celulelor |  |  |  | Volum: până la 5000 mL PBS optimizat pentru prepararea și spălarea celulelor Aplicare: ctometrie în flux
33100000-1 | 130 | T 3 cu calibratori | T 3 cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerinţe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 131 | T 4 cu calibratori | T 4 cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 132 | Taenia Solium IgG | Taenia Solium IgG |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 133 | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 134 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag |  |  |  | Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în sîngele, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare
33100000-1 | 135 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale |  |  |  | Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regenți și consumabile necesari pentru efectuare.
33100000-1 | 136 | Testosterone cu calibratori, ELISA | Testosterone cu calibratori, ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 138 | Tireoglobulina ELISA | Tireoglobulina ELISA |  |  |  | Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru de la producător, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste
33100000-1 | 139 | TSH cu calibratori | TSH cu calibratori |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 140 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
33100000-1 | 141 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA |  |  |  | Cerinţe generale*, de asemenea să fie incluşi, în afară de controlul “+”şi “-” calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori şi reagenţi lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin | Anticorpi IgE specific anti-amoxacillin | 3: Test; 4: 384; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20000
33100000-1 | 2 | Anticorpi IgE specific anti-articain | Anticorpi IgE specific anti-articain | 3: Test; 4: 1152; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 60000
33100000-1 | 3 | Anticorpi IgE specific anti-atropin | Anticorpi IgE specific anti-atropin | 3: Test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15000
33100000-1 | 4 | Anticorpi IgE specific anti-azitromicin | Anticorpi IgE specific anti-azitromicin | 3: Test; 4: 192; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10000
33100000-1 | 5 | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | Anticorpi IgE specific anti-bupivacain | 3: Test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15000
33100000-1 | 6 | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | Anticorpi IgE specific anti-cefalosporine | 3: Test; 4: 384; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20000
33100000-1 | 7 | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon | 3: Test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15000
33100000-1 | 8 | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin | 3: Test; 4: 864; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 45000
33100000-1 | 9 | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | Anticorpi IgE specific anti-lidocain | 3: Test; 4: 864; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 45000
33100000-1 | 10 | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain | 3: Test; 4: 1152; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 60000
33100000-1 | 11 | Control negativ pentru IgE specific | Control negativ pentru IgE specific | 3: Bucată; 4: 960; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10000
33100000-1 | 12 | Kit Cantitativ Reference | Kit Cantitativ Reference | 3: Test; 4: 960; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22000
33100000-1 | 13 | Kit Conjugate pentru IgE specific | Kit Conjugate pentru IgE specific | 3: Test; 4: 4800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 240000
33100000-1 | 14 | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacin | 3: Test; 4: 384; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20000
33100000-1 | 15 | Anticorpi IgE specific anti-claritromicin | Anticorpi IgE specific anti-claritromicin | 3: Test; 4: 192; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10000
33100000-1 | 16 | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen | 3: Test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15000
33100000-1 | 17 | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol | 3: Test; 4: 384; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20000
33100000-1 | 18 | Control pozitiv pentru IgE specific | Control pozitiv pentru IgE specific | 3: Bucată; 4: 960; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10000
33100000-1 | 19 | Test Anti - Scl – 70 | Test Anti - Scl – 70 | 3: Test; 4: 480; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14750
33100000-1 | 20 | Test Anti - SS – B | Test Anti - SS – B | 3: Test; 4: 384; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11800
33100000-1 | 21 | Test Anti CCP | Test Anti CCP | 3: Test; 4: 2496; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 117988
33100000-1 | 22 | Test Anti -SS –A | Test Anti -SS –A | 3: Test; 4: 384; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11800
33100000-1 | 23 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM | 3: Test; 4: 1344; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 41300
33100000-1 | 24 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM | 3: Test; 4: 1344; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 41300
33100000-1 | 25 | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-MPO (p-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | 3: Test; 4: 1440; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 43125
33100000-1 | 26 | Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen) | Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen) | 3: Test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13140
33100000-1 | 27 | Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens) | Anticorpi Anti -SLA/LP (soluble liver antigens) | 3: Test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15180
33100000-1 | 28 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari) | 3: Test; 4: 2016; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 58380
33100000-1 | 29 | Test Anti-ds DNA | Test Anti-ds DNA | 3: Test; 4: 1920; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 49200
33100000-1 | 30 | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test Anti-PR3 (c-Antocrpii citoplasmatici anti neutrofile) | 3: Test; 4: 1440; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 43125
33100000-1 | 31 | Test Anti sm/RNP | Test Anti sm/RNP | 3: Test; 4: 96; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2950
33100000-1 | 32 | Test Anti-Centromere B | Test Anti-Centromere B | 3: Test; 4: 96; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2950
33100000-1 | 33 | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | Test Anticorpii Anti – Mitocondriali | 3: Test; 4: 96; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3035
33100000-1 | 34 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG | 3: Test; 4: 960; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 39300
33100000-1 | 35 | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | 3: test; 4: 960; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 31104
33100000-1 | 37 | AFP, cu calibratori | AFP, cu calibratori | 3: test; 4: 4800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 50800
33100000-1 | 38 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit | 3: set; 4: 5; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 125416.66
33100000-1 | 39 | Anti chlamidia pneumoniae IgG | Anti chlamidia pneumoniae IgG | 3: test; 4: 1632; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 40800
33100000-1 | 40 | Anti chlamidia pneumoniae IgM | Anti chlamidia pneumoniae IgM | 3: test; 4: 1632; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 42921.6
33100000-1 | 41 | Anti chlamydia trh. IgA | Anti chlamydia trh. IgA | 3: test; 4: 3840; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 76170.24
33100000-1 | 42 | Anti chlamydia trh. IgG | Anti chlamydia trh. IgG | 3: test; 4: 6624; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 141753.6
33100000-1 | 43 | Anti chlamydia trh. IgM | Anti chlamydia trh. IgM | 3: test; 4: 1920; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 38085.12
33100000-1 | 44 | Anti CMV IgG | Anti CMV IgG | 3: test; 4: 4800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 48000
33100000-1 | 45 | Anti CMV IgM | Anti CMV IgM | 3: test; 4: 4416; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 50519.04
33100000-1 | 46 | Anti EBV EBNA IgG | Anti EBV EBNA IgG | 3: test; 4: 672; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11902.46
33100000-1 | 47 | Anti EBV VCA IgG | Anti EBV VCA IgG | 3: test; 4: 2016; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 43142.4
33100000-1 | 48 | Anti EBV VCA IgM | Anti EBV VCA IgM | 3: test; 4: 2112; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 26136
33100000-1 | 49 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG | 3: test; 4: 16608; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 194313.6
33100000-1 | 50 | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | 3: test; 4: 16992; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 206764.32
33100000-1 | 51 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis | 3: test; 4: 17088; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 193322.24
33100000-1 | 52 | Anti HAV IgM | Anti HAV IgM | 3: test; 4: 96; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 1440
33100000-1 | 53 | Anti HCV IgM | Anti HCV IgM | 3: test; 4: 768; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15360
33100000-1 | 54 | Anti HCV sumar | Anti HCV sumar | 3: test; 4: 43680; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 414960
33100000-1 | 55 | HBsAg, 96 teste ELISA | HBsAg, 96 teste ELISA | 3: test; 4: 49152; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 331776
33100000-1 | 56 | Anti HDV IgM | Anti HDV IgM | 3: test; 4: 480; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 13440
33100000-1 | 57 | Anti HDV sumar | Anti HDV sumar | 3: test; 4: 16800; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 386400
33100000-1 | 58 | Anti Helicobacter pylori IgA | Anti Helicobacter pylori IgA | 3: test; 4: 6720; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 84672
33100000-1 | 59 | Anti Helicobacter pylori IgG | Anti Helicobacter pylori IgG | 3: test; 4: 9792; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 163526.4
33100000-1 | 60 | Anti Helicobacter pylori IgM | Anti Helicobacter pylori IgM | 3: test; 4: 1440; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 23328
33100000-1 | 61 | Anti HSV (tip I,II) IgG | Anti HSV (tip I,II) IgG | 3: test; 4: 2592; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 25920
33100000-1 | 62 | Anti HSV (tip I,II) IgM | Anti HSV (tip I,II) IgM | 3: test; 4: 2784; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 34521.6
33100000-1 | 63 | Anti HSV tip I IgG | Anti HSV tip I IgG | 3: test; 4: 1920; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 19200
33100000-1 | 64 | Anti HSV tip I IgM | Anti HSV tip I IgM | 3: test; 4: 2880; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 33120
33100000-1 | 65 | Anti HSV tip II IgG | Anti HSV tip II IgG | 3: test; 4: 2976; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 29760
33100000-1 | 66 | Anti HSV tip II IgM | Anti HSV tip II IgM | 3: test; 4: 2976; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 34045.44
33100000-1 | 67 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | Anti mitocondriali Anti AMA 2 | 3: test; 4: 192; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5157.12
33100000-1 | 68 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | 3: test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7965
33100000-1 | 69 | Anti SARS-CoV-2 IgM | Anti SARS-CoV-2 IgM | 3: test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7425
33100000-1 | 70 | Anti Toxoplasma gn. IgG | Anti Toxoplasma gn. IgG | 3: test; 4: 5184; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 47692.8
33100000-1 | 71 | Anti Toxoplasma gn. IgM | Anti Toxoplasma gn. IgM | 3: test; 4: 4416; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 49459.2
33100000-1 | 72 | Anti ureaplasma urealyticum IgA | Anti ureaplasma urealyticum IgA | 3: test; 4: 2112; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 44774.4
33100000-1 | 73 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | Anti ureaplasma urealyticum IgG | 3: test; 4: 4320; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 90720
33100000-1 | 74 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | Anti ureaplasma urealyticum IgM | 3: test; 4: 1248; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 40304.16
33100000-1 | 75 | AntiHBcoreAg IgM | AntiHBcoreAg IgM | 3: test; 4: 1248; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 24710.4
33100000-1 | 76 | AntiHBcoreAg sumar | AntiHBcoreAg sumar | 3: test; 4: 18816; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 144883.2
33100000-1 | 77 | AntiHBsAg | AntiHBsAg | 3: test; 4: 17664; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 233164.8
33100000-1 | 78 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | Anti-TPO cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 4608; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 86400
33100000-1 | 79 | Anti-Trichinella IgG | Anti-Trichinella IgG | 3: test; 4: 480; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7020
33100000-1 | 80 | Apă liberă de nucleaze | Apă liberă de nucleaze | 3: set; 4: 3; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3120
33100000-1 | 81 | ASLO – LATEX | ASLO – LATEX | 3: ml; 4: 3513; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 73128.95
33100000-1 | 82 | AT/TG cu calibratori, ELISA | AT/TG cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 35800
33100000-1 | 83 | CA 125, cu calibratori, ELISA | CA 125, cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2208; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 34224
33100000-1 | 84 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | CA 15-3, cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 576; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12384
33100000-1 | 85 | CA 19-9 cu calibratori | CA 19-9 cu calibratori | 3: test; 4: 3936; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 81180
33100000-1 | 86 | CA 724 cu calibratori | CA 724 cu calibratori | 3: test; 4: 1536; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 40089.6
33100000-1 | 87 | CA-242 | CA-242 | 3: test; 4: 576; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 20736
33100000-1 | 88 | Calcitonina, ELISA | Calcitonina, ELISA | 3: test; 4: 2400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 63200
33100000-1 | 89 | CEA , cu calibratori, ELISA | CEA , cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 4128; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 43839.36
33100000-1 | 90 | Cortizol cu calibratori, ELISA | Cortizol cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2496; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 34528
33100000-1 | 91 | C-peptid | C-peptid | 3: test; 4: 192; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4608
33100000-1 | 92 | CPR - LATEX | CPR - LATEX | 3: ml; 4: 6548; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 150985.96
33100000-1 | 93 | Cyfra 21-1 cu calibratori | Cyfra 21-1 cu calibratori | 3: test; 4: 672; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 18144
33100000-1 | 94 | Determinarea Anti HBe | Determinarea Anti HBe | 3: test; 4: 1728; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 27216
33100000-1 | 95 | DHEA-S ELISA | DHEA-S ELISA | 3: test; 4: 576; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9211.2
33100000-1 | 96 | Estradiol, cu calibratori ELISA | Estradiol, cu calibratori ELISA | 3: test; 4: 2304; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 34368
33100000-1 | 97 | Feritina cu calibratori | Feritina cu calibratori | 3: test; 4: 1920; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 24960
33100000-1 | 98 | HbeAg/ Ab | HbeAg/ Ab | 3: test; 4: 4320; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 68040
33100000-1 | 99 | HBs Ag set confirmativ | HBs Ag set confirmativ | 3: test; 4: 1248; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 85956
33100000-1 | 100 | HCG ELISA | HCG ELISA | 3: test; 4: 768; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8640
33100000-1 | 101 | Hemocult-test (IFOBT) | Hemocult-test (IFOBT) | 3: test; 4: 43150; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 337864.5
33100000-1 | 102 | Hemolitic | Hemolitic | 3: Bucată; 4: 25; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 15000
33100000-1 | 103 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2208; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 24472
33100000-1 | 104 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2016; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22344
33100000-1 | 105 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 1632; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22100
33100000-1 | 106 | Imunoglobulina E totală cu calibratori | Imunoglobulina E totală cu calibratori | 3: test; 4: 8640; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 81259.2
33100000-1 | 107 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA, | 3: test; 4: 1920; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 26000
33100000-1 | 108 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 1632; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22100
33100000-1 | 109 | Lysing Solution 10X Concentrate | Lysing Solution 10X Concentrate | 3: ml; 4: 400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14436.66
33100000-1 | 110 | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR) | 3: Bucată; 4: 1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6666.66
33100000-1 | 111 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | 3: set; 4: 6; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7080
33100000-1 | 112 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml | 3: set; 4: 2; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2440
33100000-1 | 113 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml | 3: set; 4: 2; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2800
33100000-1 | 114 | Mycoplasma hominis IgA | Mycoplasma hominis IgA | 3: test; 4: 2208; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 47472
33100000-1 | 115 | Mycoplasma hominis IgG | Mycoplasma hominis IgG | 3: test; 4: 5184; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 111456
33100000-1 | 116 | Mycoplasma hominis IgM | Mycoplasma hominis IgM | 3: test; 4: 1632; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 52697.28
33100000-1 | 117 | Mycoplasma pneumoniae IgG | Mycoplasma pneumoniae IgG | 3: test; 4: 1728; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 23281.34
33100000-1 | 118 | Mycoplasma pneumoniae IgM | Mycoplasma pneumoniae IgM | 3: test; 4: 1728; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 23281.34
33100000-1 | 119 | Parathormon (PTH) ELISA | Parathormon (PTH) ELISA | 3: test; 4: 2976; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 65472
33100000-1 | 120 | Polyethyleneglycol 6000 | Polyethyleneglycol 6000 | 3: kg; 4: 1; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 666.66
33100000-1 | 121 | Progesteron, cu calibratori, ELISA | Progesteron, cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2016; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 30072
33100000-1 | 122 | Prolactina cu calibratori ELISA | Prolactina cu calibratori ELISA | 3: test; 4: 2592; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 28728
33100000-1 | 123 | PSA liber cu calibratori | PSA liber cu calibratori | 3: test; 4: 1632; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 17992.8
33100000-1 | 124 | PSA, cu calibratori, ELISA | PSA, cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 9888; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 104648
33100000-1 | 126 | RF - LATEX | RF - LATEX | 3: ml; 4: 3753; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 78124.95
33100000-1 | 127 | RPR-latex test | RPR-latex test | 3: test; 4: 73000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 79083.33
33100000-1 | 128 | SLE - LATEX | SLE - LATEX | 3: ml; 4: 36; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 22356
33100000-1 | 129 | Soluție pentu spalarea celulelor | Soluție pentu spalarea celulelor | 3: ml; 4: 25000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5000
33100000-1 | 130 | T 3 cu calibratori | T 3 cu calibratori | 3: test; 4: 4512; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 44037.12
33100000-1 | 131 | T 4 cu calibratori | T 4 cu calibratori | 3: test; 4: 6432; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 62776.32
33100000-1 | 132 | Taenia Solium IgG | Taenia Solium IgG | 3: test; 4: 768; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12662.78
33100000-1 | 133 | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | 3: test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 86400
33100000-1 | 134 | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag | 3: test; 4: 185; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2830.5
33100000-1 | 135 | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale | 3: test; 4: 10040; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 158130
33100000-1 | 136 | Testosterone cu calibratori, ELISA | Testosterone cu calibratori, ELISA | 3: test; 4: 2400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 33200
33100000-1 | 138 | Tireoglobulina ELISA | Tireoglobulina ELISA | 3: test; 4: 2400; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 33960
33100000-1 | 139 | TSH cu calibratori | TSH cu calibratori | 3: test; 4: 19776; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 160185.6
33100000-1 | 140 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | 3: test; 4: 288; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2592
33100000-1 | 141 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA | 3: test; 4: 3072; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 34048
7663695.91

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________