| Universitatea Pedagogica de Stat Ion Creanga, Chisinau, str. Ion Creanga, 1 nr. 52/2024 - AE | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Constructia retelei de alimentare cu apa spre constructia cu nr. cadastral 0100517.166.04 ( bloc de studii nr. 3)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie RE apa - A1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasamente si asfalt |  |  |  |  |  |
| 1 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 80,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 23,2000 |  |  |
|  | 2681116002000 |  | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm |  | buc | 0,2800 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 3,2000 |  |  |
|  | 2952270004204 |  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive |  | h-ut | 23,5200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCB18F aplicativ |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu- desfacere ASFALT cu pietris 15cm grosime |  | m3 | 6,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 12,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 7,9200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 1,7400 |  |  |
|  | 2952270003370 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  | h-ut | 1,7400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,9000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III Incarcare ASFALT decapat. + pamint de la camin D2000 si 1500mm |  | 100 m3 | 0,177 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut | 0,4602 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 4 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km Asfalt decapat + pamint fintina 7.1m3 |  | t | 30,100 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 7,7658 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,510 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  | h-ut | 2,2389 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 6 | TsA04D1 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren foarte tare |  | m3 | 1,530 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,0796 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 7 | DA06A2 |  | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip |  | m3 | 7,650 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 8,7975 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 10,0292 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 1,7748 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut | 1,1705 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut | 0,1760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 8 | TsD01C |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare |  | m3 | 43,350 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 18,6405 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 9 | TsD04C |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 43,350 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 32,0790 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 4,3350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 4,800 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,7520 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 5,5200 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,4800 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 1,0080 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 2,0160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 11 | DB02B |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din impetruiri, macadam sau pavaje din piatra |  | 100m2 | 0,400 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2413317346100 |  | Suspensie de bitum filerizat |  | t | 0,0560 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,0148 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 12 | DI82A |  | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 40,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 11,6000 |  |  |
|  | 1111000100013 |  | Mixtura asfaltica praparata la cald |  | t | 3,3200 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  | t | 0,1200 |  |  |
|  | 2320322600193 |  | Bitum pentru drumuri |  | kg | 31,6000 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 2940340004220 |  | Masina pt. reparatii si intretinere drumuri AD-10 |  | h-ut | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente si asfalt |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Retea exterioara de apa - A1 |  |  |  |  |  |
| 13 | SD11C |  | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm - Vana din fonta cu Flansa DN50 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,4300 |  |  |
|  | 291312450320050 |  | Vana din fonta cu Flansa DN50 |  | buc | 3,1200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 14 | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN50 PN16 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,3000 |  |  |
|  | 2924127322065d50 |  | Filtru cu plasa tip Y cu flanse DN50 PN16 |  | buc | 1,0250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 15 | SD12C |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" Clapeta de sens unic intre flanse DN 50 PN16 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,3300 |  |  |
|  | 2913124204210cf50 |  | Clapeta de sens unic intre flanse DN 50 PN16 |  | buc | 1,0100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 16 | SA30B |  | Reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80 mm Reductie din fonta cu flanse D. 80x50 PN10/16 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,6000 |  |  |
|  | 2722104109910r80 |  | Reductie din fonta cu flanse D. 80x50 PN10/16 |  | buc | 2,0900 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  | kg | 0,6061 |  |  |
|  | 2710703500623 |  | Otel cornier 50x50x5 mm |  | kg | 2,5080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 17 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet sferic cu filet F-F G1/2 DN 15 PN25 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274201000d15 |  | Robinet sferic cu filet F-F G1/2 DN 15 PN25 |  | buc | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 18 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50 mm Flansa LD 50-10-01-1-B-ct20-II |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,5600 |  |  |
|  | 2875274400100f50 |  | Flansa LD 50-10-01-1-B-ct20-II |  | buc | 4,2000 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut | 1,6000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 19 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 6,2300 |  |  |
|  | 2875274110100m16 |  | Piulita M16 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 7,0700 |  |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x80 |  | buc | 28,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 20 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm - Tub de protectie - Teava D.125/ PN6 PE100 SDR26 x 4.8 |  | m | 40,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 5,8800 |  |  |
|  | 2521216701001125 |  | Teava D.125/ PN6 PE100 SDR26 x 4.8 |  | m | 41,4120 |  |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  | m3 | 0,1469 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  | h-ut | 0,4600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 21 | AcA51A |  | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 90 mm. SDR 17 PE 100 PN10 D90 |  | m | 40,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 16,6400 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 29,0400 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 13,2000 |  |  |
|  | 2913204500011 |  | Protectie capete intre teava si tub protectie |  | buc | 0,8000 |  |  |
|  | 252121670100390 |  | Teava polietilena SDR 17 PE 100 PN10 D90 |  | m | 40,6000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min |  | h-ut | 2,0000 |  |  |
|  | 060326 |  | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 |  | h-ut | 6,8000 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 22 | SA03F |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" D57x3.0 zincata |  | m | 0,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,5750 |  |  |
|  | 272210330600057 |  | Teava din otel, D57x3.0 zincata |  | m | 0,5151 |  |  |
|  | 2721204117800 |  | Cot din fonta maleabila A1, zincat |  | buc | 0,0102 |  |  |
|  | 2721204115000 |  | Teu din fonta maleabila B1, zincat |  | buc | 0,1785 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata |  | buc | 0,0204 |  |  |
|  | 2721204114040 |  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 |  | buc | 0,0561 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 23 | AcA53B |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. Adaptor flansa D90 PE100 SDR17 PEHD/PN10 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,0000 |  |  |
|  | 2523156713811af90 |  | Adaptor flansa D90 PE100 SDR17 PEHD/PN10 |  | buc | 3,0300 |  |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  | h-ut | 2,4000 |  |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  | h-ut | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 24 | AcA23A |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera DN80 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,7400 |  |  |
|  | 2875274428200fl80 |  | Flansa libera DN80 |  | buc | 3,0900 |  |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  | buc | 3,1209 |  |  |
|  | 2874115800001 |  | Suruburi hexagonale cu piulite M16 80mm |  | buc | 24,7200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 25 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Colier D125 x 90 PE 100 Piesa de bransare |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 252315671381125 |  | Colier D125 x 90 PE 100 Piesa de bransare |  | buc | 1,0300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 26 | IC44D |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 6 mm l=500mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2722103310000225 |  | Teava instalatie 219 x 6 mm l=500mm |  | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1320 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 27 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 2,150 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 12,9000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 6,1060 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  | m3 | 0,6167 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,4560 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,1867 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,5624 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,1954 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg | 0,3192 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,0087 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 3,6120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 28 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-1 -1buc., КЦ-7-3 - 1buc., КЦ-20-6 - 1buc., КЦ-20-9A - 1buc., КЦП1-20-1 - 1buc., КЦД-20 - 1buc., Capacul cu rama din fonta Tip greu - 1buc. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39 m3) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9A (0,59 m3) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta Tip greu |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 29 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 1,470 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 9,9225 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 4,2483 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 0,2969 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,1790 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,0149 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,3969 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  | kg | 0,1641 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,1194 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 2,7195 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 30 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana.(Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)- 1buc. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9A (0,4 m3)- 1buc. КЦ-15-6 (0,27 m3)- 1buc. КЦД-15 (0,38 m3)- 1buc. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)- 1buc. Capacul cu rama din fonta - 1buc.КЦ-7-3 (0,05 m3)- 1buc. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9A (0,4 m3) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331523 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta Tip greu |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  | buc | 0,0000 |  |  |
|  | 26611264330913 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 26611264332016 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 31 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,4400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
| 32 | SF05D |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 90-110 mm |  | m | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,8000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea exterioara de apa - A1 |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond social |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie RE apa - A1 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare utilaj |  |  |  |  |  |
| 33 | AcB04D |  | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm Apometru combinat D50/15 cu dispozitiv de transmitere a datelor la distanta. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,4500 |  |  |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  | kg | 0,0606 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fond social |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport materiale |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare utilaj |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Apometru combinat D50/15 cu dispozitiv de transmitere a datelor la distanta. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 000028 |  | Apometru combinat D50/15 cu dispozitiv de transmitere a datelor la distanta. |  | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare si aprovizionare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |