| Reconstructia imobilului cu nr.cad.0100213832.01,caminului nr.8,din str.M.lomonosov 63 sect.Centru,mun.Chisinau N065/18-92-SI.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

CAIET DE SARCINI 2-1-8

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Semnalizare la incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-M | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-02 | Dispozitiv Сигнал-20П (прибор приемно-контрольный) | buc | 5,00 |
| 3 | 10-08-001-12 | Aparate receptoare: Dispozitive C2000-СП-1исп.01 | buc | 1,00 |
| 4 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: C2000-БКИ | buc | 2,00 |
| 5 | 10-02-016-06 | Вloc de alimentare РИП | buc | 5,00 |
| 6 | 10-08-002-02 | Avertizoare de fum СПД3.10 | buc | 275,00 |
| 7 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, FTL-2A | buc | 64,00 |
| 8 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala, SPR-3LM | buc | 22,00 |
| 9 | 10-06-032-01 | Masurarea cablurilor: Complexul de masurari cu curent continuu a cablurilor pereche montate pina la si dupa reglarea in dispozitive terminale | 100 пар | 7,22 |
| 10 | 10-04-066-05 | Sonerie (оповещатель Рупор-200) | buc | 2,00 |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie HC-103 | buc | 19,00 |
| 12 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B 7A/ora | buc | 5,00 |
| 13 | 10-06-037-07 | Dulap cu panou de montaj de perete, marime, mm, pina la: 300х280x100 | buc | 6,00 |
| 14 | 10-04-101-07 | Dinamic 3Вт Т-103Е | buc | 111,00 |
| 15 | 10-01-055-09 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Conductor monopereche cu fixare cu scoabe de sirma pe perete: UTP 5e.cat | 100 m | 0,50 |
| 16 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: КПСВВнг-1*2*0.5 | 100 m | 25,00 |
| 17 | 08-02-402-2 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, ВВГнг-2*1,5 | 100 m | 7,20 |
| 18 | 08-02-409-6 | Teava gofrat din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m | 7,00 |
| 19 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm | 100 m | 19,00 |
| 20 | 10-01-039-06 | Acumulator 12B 17A/ora | buc | 4,00 |
| 21 |  | Materiale |  |  |
| 22 | 590-4002 | Cablu VVGng-2*1,5 | m | 720,00 |
| 23 | 19 | Cablu UTP 5e.cat | m | 50,00 |
| 24 | 117 | Cablu КПСВВнг-1*2*0.5 | m | 2 500,00 |
| 25 | 3470004 | Teava gofrat de PVC Д20 mm | m | 700,00 |
| 26 | 3470006 | Teava de PE Д20mm | m | 1 900,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Panou C2000М | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul firmei | Dispozitiv Сигнал-20П | buc | 5,00 |
| 29 | Pretul firmei | Panou C2000-СП-1исп.1 | buc | 1,00 |
| 30 | Pretul firmei | Bloc C2000-БKИ | buc | 2,00 |
| 31 | 62011 | Avertizoare de fum СПД3.10 | buc | 275,00 |
| 32 | 62011 | Avertizoare SPR-3LM | buc | 22,00 |
| 33 | Pretul firmei | Avertizoare FTL-2A | buc | 64,00 |
| 34 | Pretul firmei | Sonerie HC-103 | buc | 19,00 |
| 35 | Pretul firmei | Оповещатель Рупор-200 | buc | 19,00 |
| 36 | Pretul firmei | Bloc de alimentare RIP 12V-5A-7A/ora | buc | 5,00 |
| 37 | Pretul firmei | Acumulator 12V-7A/ora | buc | 1,00 |
| 38 | Pretul firmei | Dulap cu panou de montaj, marime, mm, pina la: 300х280x100 | buc | 6,00 |
| 39 | Pretul firmei | Dinamic 3Вт Т-103Е | buc | 111,00 |
| 40 | Pretul firmei | Acumulator 12V-17A/ora | buc | 4,00 |