Anexa nr. 23

la Documentația standard nr. 115

din 15.09. 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul  Achiziționarea lucrărilor curente de reparație a laboratorului clinic diagnostic etajul 2,  din incinta clădirii  CMF-5, str. I.L.Caragiale 1, mun. Chișinău,

Autoritatea contractantă  IMSP  AMT Buiucani

1 . Descriere generală

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  IMSP  AMT Buiucani             Data 26.04.2022

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Achizitionarea lucrarilor curente de reparatie a laboratorului clinic diagnostic etajul 2, din inclinta cladirii  CMF-5, str. I.L.Caragiale 1, mun. Chișinău,

Autoritatea contractantă IMSP AMT Buiucani, mun. Chisinau, str. I.L.Caragiale 2

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. Lucrari generale de constructie 1.1. Pereti |  |  |  |  |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 808,20 |
|  | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 34,30 |
|  | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 158,43 |
|  | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 90,40 |
|  | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 0,40 |
|  | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, перемычки | kg | 20,00 |
|  | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpleri de goluri de usi cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,11 |
|  | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 10,00 |
|  | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie,coloanele de apa,canalizare si ventilare,corob | m2 | 18,80 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrunt | m2 | 808,20 |
|  | CF10A | Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 329,66 |
|  | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 478,55 |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 478,35 |
|  | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 159,00 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 478,55 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton | m2 | 431,55 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispresie SUPERVALABILA ,proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,(Caparolo Latex Hygiene,sau analogic) | m2 | 431,55 |
|  | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor din polistirol ,aplicate pe pereti gletuiti | m2 | 44,95 |
|  | RpCR01B | Zugraveli exterioare ale peretilor si tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi. | m2 | 155,20 |
|  | CI22B | Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 250*600 mm ,(la pereti,stilpi,pilastri si glafuri) fixate cu adeziv ,Culoarea se vor coordona cu beneficiarul | m2 | 334,91 |
|  | CK18B | Montarea coltarelor din mase plastice,la peretii din teracota | m | 132,70 |
|  | CH08A | Briu de protejare din laminat, b=200 mm , grosimea 18mm cantuiut cu cant 2 mm,coridor,cabinete (Culoarea ,tipul se va coordona cu beneficiarul) | m | 125,00 |
| - Total - Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.2. Tavan |  |  |  |  |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 438,43 |
|  | RpCO56C | Demontari: tavane suspen-date din Amstrong, ( placa) | m2 | 18,50 |
|  | RpCO56C | Demontari: tavanelor din ghips-carton | m2 | 17,20 |
|  | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie ,inclusiv camuflarea retelelor ingineresti,balcile | m2 | 79,60 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrunt | m2 | 438,43 |
|  | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 438,43 |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 438,43 |
|  | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 135,00 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 438,45 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund Supraton | m2 | 438,45 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispresie SUPERVALABILA ,proprietati antimicrobie-ne folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, (Caparolo Latex Hygiene,sau analogic) | m2 | 438,45 |
|  | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", ( numai placa).dublurile din metal si sistemul grila , se exclud | m2 | 26,50 |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.3. Glafuri |  |  |  |  |
|  | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare,a glafurilor la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 114,40 |
|  | CF54A | Placarea glafurilor cu placi din ghips-carton hiodro, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile ferestrelor | m2 | 28,60 |
|  | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre | m2 | 28,60 |
|  | CK18C | Coltare din aluminiu | m | 114,40 |
|  | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 28,60 |
|  | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 28,60 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 28,60 |
|  | CN06A | Vopsitorii interioare la pereti cu vopsea dispresie SUPERVALABILA ,proprietati antimicrobiene folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,(Caparolo Latex Hygiene,sau analogic) | m2 | 28,60 |
|  | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli exterioare, a glafurilor la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 114,40 |
|  | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de FASAD: glafuri de ferestre | m2 | 28,60 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a glafurilor | m2 | 28,60 |
|  | CN06A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual,vopsea Eurostil | m2 | 28,60 |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.4. Pardoseli |  |  |  |  |
|  | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 143,13 |
|  | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din laminat pe suport sau fara suport textil, etc | m2 | 17,40 |
|  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi din gresie, placi ceramice, etc | m2 | 155,13 |
|  | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 172,53 |
|  | IzF04B,k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum ,(2 straturi Linocrom sau analogic) | m2 | 4,25 |
|  | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m,executia podon in dus | m3 | 0,06 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonogrunt | m2 | 176,78 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 176,78 |
|  | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica,de TIP MOZAIC , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), CULOAREA forma se va coordona cu beneficiarul,podonul in dus | m2 | 4,25 |
|  | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, cu suprafata antiderapanta ,grosimea nu mai mica de 9 mm cu dimensiunile 400*400mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), Culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul | m2 | 172,53 |
|  | CK18B | Montarea coltarelor din mase plastice | m | 56,20 |
|  | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 135,00 |
|  | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli Linoleum gr.2.0 mm,temelie tare,rezist.la foc Bfl-sl,rezist.lelectrica <2,0kB,rezist.uzura<0,15,inclusiv pervaz galtele,inclusiv sapa autonivelanta | m2 | 135,00 |
|  | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 18,20 |
|  | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu ,la trecerea pardoselelor | m | 30,00 |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.5. Timplarie |  |  |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, ) | m2 | 115,11 |
|  | RpCI42A | Demontarea elementelor -pervaz | m | 44,00 |
|  | RpCI42A | Demontarea elementelor -glafuri | m | 44,00 |
|  | RpCM33E | Demontarea peretilor despartitori din PVC | m2 | 27,50 |
|  | RpCP45A | Demontarea usilor metalice | kg | 35,00 |
|  | RpCP45D | Demontarea gratiilor la ferestre | kg | 160,00 |
|  | CL17B | Montarea gratiilor la ferestre ,gratiile demontate | kg | 160,00 |
|  | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a gratiilor la ferestre metalice si usei, in doua straturi de vopsea | m2 | 40,10 |
|  | CK22B | Pereti despartitori din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii,h>80 cm geam termoplan Krizet | m2 | 27,01 |
|  | CK22B | Pereti despartitori din profile din aluminiu cu usa la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii,cu punte termica,Intrarea in laborator | m2 | 9,20 |
|  | CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii,Сантехнические кабины WC | m2 | 12,90 |
|  | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (profil 5 camere) | m2 | 66,22 |
|  | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre ,b=300 mm | m | 44,00 |
|  | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu,b=200 mm | m | 44,00 |
|  | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ,Usi la birouri | m2 | 39,00 |
|  | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ,Usi cu geam termopan Krizet | m2 | 5,48 |
|  | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ,Usi retelelor injineresti | m2 | 22,60 |
|  | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (minere 2 buc + cilindru + mehanizm) | buc | 42,00 |
|  | CK33A | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor | buc | 1,00 |
|  | CK07B | Ancandrament din mase plastice montat la usi | m | 146,20 |
|  | CK35B | Opritor de usa din metacu cauciuc fixate in ziduri din beton | buc | 26,00 |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.6. Diverse |  |  |  |  |
|  | TrB05B1-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 88,50 |
|  | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, deseuri constructie | t | 88,50 |
|  | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 88,50 |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.7. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
|  | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 14,00 |
|  | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
|  | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 14,00 |
|  | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
|  | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, | buc | 6,00 |
|  | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 8,00 |
|  | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,00 |
|  | RpSC22A | Montarea chiuvetei din fonta emailata , avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida , Montarea chiuvetelor vechi | buc | 3,00 |
|  | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2",(racord flexibil de inlocuit cu teava din cupru cromata) | buc | 14,00 |
|  | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,00 |
|  | Pret de piata | Set montare baterie de dus, PPR 20*1/2 F metal,ingropat in perete | buc | 1,00 |
|  | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 2,00 |
|  | Pret de piata | Manseta din causiuc p/t racord apa vas closet | buc | 2,00 |
|  | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50 mm | buc | 1,00 |
|  | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, (numai montarea) | buc | 6,00 |
|  | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2", | buc | 36,00 |
|  | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 36,00 |
|  | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 88,00 |
|  | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 60,00 |
|  | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 61,00 |
|  | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Cot d=50 mm, | buc | 29,00 |
|  | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm,Teu d=50mm | buc | 18,00 |
|  | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc | 38,00 |
|  | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,00 |
|  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Cot d=110 ,90gr | buc | 6,00 |
|  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Cot d=110,45gr | buc | 7,00 |
|  | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Reductie d=110x50 | buc | 3,00 |
|  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm,Teu d=110x50x110 | buc | 3,00 |
|  | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Teu d=110 mm | buc | 2,00 |
|  | SA37I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 6,00 |
|  | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte in plansee din beton simplu de 16 -25 cm grosime,conductele de ventilare | buc | 5,00 |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 1.8. Lucrari de incalzire |  |  |  |  |
|  | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie | m2 | 53,76 |
|  | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 96,00 |
|  | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 144,00 |
|  | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 48,00 |
|  | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 48,00 |
|  | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1" | buc | 48,00 |
|  | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.,k=1,3 fitinguri | m | 186,00 |
|  | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 144,00 |
|  | IB05A | Radiatoare bimetalic H500-97, corpul de radiator avind 10 elemente, inclusiv | buc | 24,00 |
|  | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 96,00 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1",Кран подачи | buc | 24,00 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1",Кран обратка | buc | 24,00 |
|  | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1" | buc | 48,00 |
|  | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 24,00 |
|  | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvec-toare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 186,00 |
|  | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvec-toare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 186,00 |
|  | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 186,00 |
| 2. Lucrari de montare a retelelor electrice 2.1. Lucrari electrice.Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 285,00 |
|  | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 285,00 |
|  | DG05A | Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice | m2 | 2,00 |
|  | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice , in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 1,50 |
|  | TsD18B | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice,executata cu pamint provenit din teren mijlociu | m3 | 1,30 |
|  | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile, ( Restabilirea pereului ) | m3 | 0,22 |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 2.2. Lucrari electrice |  |  |  |  |
|  | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 69,00 |
|  | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat si intrerupatoare | buc | 56,00 |
|  | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 350,00 |
|  | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg ,Panou pentru automate,exter.IP54 din metal 42 module,jek | buc | 1,00 |
|  | Pret furnizor | Sina ZERO N PE 125 A 2P 2*11 | buc | 1,00 |
|  | Pret furnizor | Sina pentru conect.firelor P C45 63A 3P 1M | buc | 1,00 |
|  | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 8,00 |
|  | Pret de piata | Automat AВДT-32/С25А/3P ,(Schneider ,Viko Elbi ....ABB sau analogic) | buc | 1,00 |
|  | Pret de piata | Intreruptor de sarcinа BH-32,3P,63A (Schneider,Vico Elbi ....sau analogic) | buc | 1,00 |
|  | Pret de piata | Intrerupatot automat UZO 1P,p/u boilere (Schneider,Vico Elbi ......sau analogic) | buc | 6,00 |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 30,00 |
|  | 125555 | Intrerupator automat, 16B 1P,(Schneider ,Vico Elbi ....sau analogic) | buc | 8,00 |
|  | 12555 | Intrerupator automat , 20B 1P,(Schneider,Vico Elbi ....sau analogic) | buc | 22,00 |
|  | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 23,15 |
|  | Pret de piata | Cablu cu conductoare din cupru , V V G ng LS3*1,5 | m | 1 065,00 |
|  | Pret de piata | Cablu cu conductoare din cupru , V V G ng LS3*2,5 | m | 1 245,00 |
|  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 20,01 |
|  | Pret de piata | Tub flexibil cu sirma d20 mm ,750N | m | 2 001,00 |
|  | 08-03-594-16 | Corp de iluminat TIP LED montate in tavane , cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,78 |
|  | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED 35 W,4000K, 2*36 | buc | 78,00 |
|  | 334000128-3 | Tub LED ЛБ-36Э,4000K | buc | 156,00 |
|  | 08-03-594-17 | Corp de iluminat de TIP LED montate in tavane , cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,06 |
|  | Pret de piata | Corp de iluminat de tip LED 35 W,4000K dimensiuni 595*595 mm | buc | 6,00 |
|  | 334000128-3 | Tub LED ЛБ-18Э ,4000K | buc | 24,00 |
|  | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,02 |
|  | 33410013-8 | Corp de iluminat 1x36 bactericid | buc | 2,00 |
|  | 334000128-3 | Tub LED ЛБ-36Э Bactericid | buc | 2,00 |
|  | 08-03-594-6 | Corp de iluminat | 100 buc | 0,02 |
|  | 33410013-6 | Corp de iluminat "EXIT" led | buc | 2,00 |
|  | RpEE03C | Montarea prizelor INTERNE 220V,16A cu impamintare (Viko Elbi ,....ABB,sau analogic) | buc | 57,00 |
|  | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne,1 clapeta ,(Viko Elbi ,....ABB sau analogic) | buc | 5,00 |
|  | RpEE01A | Montarea interupatoarelor interne dublu ,2 clapeta ,(Viko Elbi .....ABB) sau analogic | buc | 13,00 |
|  |  | Rama modulara priza sau intrerupatoare 2 locuri | buc | 21,00 |
|  |  | Rama modulara priza sau intrerupatoare 4 locuri | buc | 6,00 |
|  | RpEE03A | Montarea cutii cu d.65 ,p-u prize,intrerupatoare (doze) | buc | 73,00 |
|  | RpEE03B | Montarea cutii de ramificare externa p/u conectarea firelor 150*110*70 mm | buc | 26,00 |
|  | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm | 10 buc | 0,10 |
|  | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,50 |
|  | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 0,30 |
|  | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe , pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp,Conductor din cupru,cu sectiunea de 2,5 mmp,cu izolatie verde /galbena ,PV3*2.5 mm | m | 45,00 |
|  | Pret furnizor | Sina N | buc | 1,00 |
|  |  | Electrozi impamintare | buc | 6,00 |
|  | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 1,00 |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 3. Lucrari de montare, ventilare |  |  |  |  |
|  | RpCP23A k=0.5 | Demontarea grilelor de ventilatie | buc | 29,00 |
|  | CL20A | Grile de ventilatie din mase plastice , 200*250 mm ,(surub 4 buc/1 buc) | buc | 29,00 |
|  | CL20A | Usite de acces gata confectionate din mase plastice, montate in zidarie,200*200 mm, | buc | 2,00 |
|  | VC37K | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 24 BTU , de pe scari | buc | 2,00 |
|  | VC37K | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12 BTU , de pe scari | buc | 2,00 |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 4. Utilaj 4.1. Retea electrica |  |  |  |  |
|  | Pretul firmei | Panou electric extern IP 54 din metal pentru automate 42 module | buc | 1,00 |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| 4.2. Ventilarea |  |  |  |  |
|  | RVC17A | Agregat de climatizare,conditioner iarna-vara,24 BTU | buc | 2,00 |
|  | RVC17A | Agregat de climatizare,conditioner iarna-vara,12 BTU | buc | 2,00 |
| - Total Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltueli de transport |  |  |  |  |
| Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |
| Total cheltueli directe |  |  |  |  |
| Cheltueli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |
| Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________ VERA  RUSU

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).