1.  UPS

| Specificații tehnice |  |
| --- | --- |
| Type: | UPS |
| Power, kVA | Minim 200 |
| Rated voltage | Obligatoriu 220/380V |
| Frequency stability | 50Hz ± 1% (Battery mode) |
| Battery type | VRLA / GEL |
| Communication ports | USB, RS485 and SNMP adapter optional |
| CERTIFICATES | ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, TSE-HYB Safety EN62040-3 (VFI-SS-111, Bureau Veritas Certified) |
| Working temperature | For UPS 0°C~40°C; for batteries 15°C~25°C |
| Protection class | IP20 |
| Warranty: | Min. 3 ani. |

2. Imprimantă color.

| Specificații tehnice |  |
| --- | --- |
| Type: | Imprimantă |
| Format: | A4 |
| Technology: | Laser color |
| Control panel: | LCD/LED |
| Memory: | Min. 1Gb |
| Mod de printare: | Monocrom, color |
| Printare față/verso: | Duplex (Automat) |
| Print resolution: | min. 1200x1200 dpi |
| Volum lunar recomandat: | Pînă la 4 000 pages |
| Viteza de printare monocrom: | min.35 ppm |
| Viteza de printare color: | min.35 ppm |
| Capacitate intrare (coli): | Min.250 |
| Greutatea hîrtiei: | Min. 60 g/m2 and up to 160 g/m2 |
| Interfața: | USB, Ethernet, Lan RJ45, USB host port |
| OS Compatibility: | Win 11, Win 10, Win 8.1, Win 7 |
| Consumabile Standard cartridge min. 5 500 pages A4 | Cyan Magenta Yellow Black |
| Ascensorii: | Cablu alimentare 220v – 1 buc, cablu USB 2.0 3m – 1 buc, |
| - Sursă de alimentare: | 220-240 V (± 10 %) (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european); |
| Warranty: | Min. 2 ani. |

3. Imprimantă multifuncțională.

| Specificații tehnice |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Inprimantă multifuncțională |
|  |  | GENERALE |
|  | Type: | Printer/Scanner/Copier |
|  | Format: | A4 |
|  | Technology: | Laser |
|  | Control panel: | Yes |
|  | Duplex: | Yes |
|  | ADF Type: | Automatic document Feeder |
|  | Volum lunar recomandat: | Pînă la 4 000 pages |
| PRINT |  |  |
|  | Print speed (min): | min.20 ppm (A4 normal); |
|  | Print resolution: | min. 600x600 dpi |
|  | Standard print languages: | PCL6 |
|  | Print features: | Print from USB; Print two sides. |
| COPY |  |  |
|  | Copy speed (min): | min. 20 cpm |
|  | Copy resolution: | min. 600x600 dpi |
|  | Copy Features: | Density Adjustment of image; Multiple Copies (up to 99); |
|  | Zoom | 25-400%, în trepte de la 1% |
| SCAN |  |  |
|  | Type: | Color |
|  | Scan speed (min): | min. 20 ipm (single side) |
|  | Scan resolution: | min. 600x600 dpi, îmbunătăţită: până la 9600 x 9600 dpi |
|  | Scan type: | ADF 50 sheets; |
|  | Scan file format: | PDF, JPG, TIFF |
| OTHER |  |  |
|  | Memory: | min. 256 MB; |
|  | Interfaces: | Gigabit Ethernet port (RJ-45), USB 2.0 Hi-Speed |
|  | Paper handling: | Min. 250 sheet A4 input tray. |
|  | Paper weight: | Min. 60 g/m2 and up to 160 g/m2 |
|  | OS Compatibility: | Win 11, Win 10, Win 8.1, Win 7, Mac OS. |
|  | Cartridges included: | Standard cartridge min. 2 400 pages A4 Cartuş multifuncţional Pentru operare fără întreţinere şi rezultate de înaltă calitate continue, toate piesele esenţiale și sunt aşezate în acelaşi cartuş. Cartuş multifuncţional, care conţine tonerul, cilindrul şi unităţile de curăţare. |
|  | Ascensorii: | cablu 220v – 1 buc., cablu USB 2.0 3m – 1 buc, Set de livrare include cartuş de rezervă min.2 400 file |
|  | - Sursă de alimentare: | 220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz), (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european); |
|  | Warranty: | Min. 2 ani. |

4. Scaner.

| Specificații tehnice |  |
| --- | --- |
| Type: | Desktop Flatbed/ADF scanner |
| Scan Speed (ADF, Color): | up to 40 ipm (A4) |
| Scan quality: | min. 1200x1200 dpi optical resolution; 600x600 dpi optical resolution (ADF); up to 256/48-bits |
| Scanner features: | Auto detect size; Auto orient; Background smooth and removal; Edge erase; Delete of blank page; Merge of pages and document separation; Two-side scanning support |
| Duty cycle (daily, A4): | min. 1,500 pages |
| Scan file format: | PDF and searchable PDF; TIFF; JPEG; PNG |
| Interfaces: | Hi-speed USB |
| Paper handling (ADF): | min. 50-sheet |
| Paper size: | A4, A5 |
| Warranty: | Min. 2 ani. |

5.  Calculatoare.

| Specificaţii tehnice PC |  |
| --- | --- |
| Platforma: | SFF/ Desktop/Minitower/Tower |
| Procesor: | Min. 8 nuclee, Min. 16 threads, Min. 20 MB memorie cache, anunțat în 2022 sau mai târziu |
| MB: | Support Socket compatibil cu CPU, RAM up to Min.64 GB, DP/ HDMI, 2xSATA 3.0GB/s, 2xSATA 6.0Gb/s, min. 1x PCIe x16 |
| Memorie: | Min. 16 GB DDR4-3200 MHz; 1x DIMM trebuie să fie liber; suport Min. 64 GB |
| Stocare | 2x Min.1 TB M2 PCIe NVMe SSD; |
| Video: | Integrated /discret |
| Network: | Integrated, Supports 10/100/1000Mbps |
| Sound card: | Integrated |
| Card rider: | Da |
| Porturi: | Min.6x USB, DP/ HDMI compatibil cu monitorul , 2xPS2 optional, Audio, Lan RJ45 |
| Tastatura: | USB, Eng/Rus/Rom |
| Mouse: | USB, optical, scrolling |
| Sursa de alimentare: | Blocul de alimentare conform recomandărilor producătorilor necesar pentru funcționarea stabilă a calculatorului |
| Monitor: | Min 27" IPS, min FHD (1920x1080), Luminozitatea min 250 nits, Unghiul de vizionare min. 170/170 (H/V); contrast static 1000:1; Web-camera min. 2MP (Pop-up sau cu obturator de confidențialitate), Microfon Dual Array; Integrated Speakers sau Soundbar (min. 1,5W pe canal), Suportul ajustabil după înălțime - min. 0-100 mm, Cablu ajustabil min.1,8m pentru conectarea monitorului la PC |
| Alimentarea: | 220-240 V (± 10 %) 50 Hz (± 2 Hz), (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european); |
| Protector de supratensiune: | 220V, min.4 prize, L. min.3 m, (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european) |
| UPS: | Line-Interactive; AVR; Capacitate de ieșire min. 600W; min. 2x Prize UPS CEE 7/7 Tip Schuko; Port de gestionare - USB; Software de management - da; Durată de funcționare a bateriei min. 7 min de sarcină de 300W (cu confirmare pe Web-resursa oficială a producătorului); min. cablu de alimentare de 1,5 m, (fisa de conectare la rețeaua 220V standart european) |
| Security: | Managementul parolei de pornire / de configurare (prin BIOS); activare/dezactivare USB (prin BIOS) |
| OS /Software | Microsoft Windows min. ver. 11 Pro (pre-instalat) MS Office Professional ver. min. 2019 |
| Garantie: | Brand Name recunoscut internațional (not refurbished); Monitorul și PC-ul de la același producător; PC/Monitor - min. 3 ani.. Confirmare privind existența centrului specializat autorizat de deservire sau acord/contract cu un centru autorizat. |

6. UPS  pentru calculatoare.

| Specificații tehnice |  |
| --- | --- |
| Putere intrare (VA) | Min. 1000 VA |
| Putere iesire (W) | Min. 600 W |
| Tensiune alimentare (V) | 184 - 280VAC |
| Frecventa | 60~50 Hz |
| Metoda de modificare a starii | Diod indicator sau LCD displei pe panelul frontal |
| Prize de ieșire | Min 3. prize Schuko redundante |
| Specificatii acumulator | 12 V/ min.7 Ah x 1 |
| Durata incarcare acumulator (ore) | Durată de funcționare a bateriei min.7 min de sarcină de 300W (cu confirmare pe Web-resursa oficială a producătorului); |
| Funcție AVR | Da |
| Garanție | Min. 1 an. |