|  | Aprob:. Inginer Șef în industria prelucratoare. ''TERMOELECTRICA"S.A.. _________BURUIANĂ Alexandru. „____” __________ 2023.. |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

Nr._____ din ___________

pentru achiziția bunurilor materiale – PMI 2024

- Obiectul caietului de sarcini : Achiziționarea materialelor de izolare.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor | U.m. | Cantit. | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință, (GOST/ TU) | Valoarea estimată, fără TVA(pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1 Materiale de izolare |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 44100000-1 44111520-2 | Vată minerală T 700°C | m³ | 150 | 5762-006-74182181-2014 |  |
| 1.2 |  | Vată minerală T 400°C | m³ | 300 | 5762-006-74182181-2014 |  |
| 1.3 |  | Vată minerală în plăci | m³ | 100 | 5762-006-74182181-2014 |  |
| 1.4 |  | Țesatură de sticlă | m² | 3000 | 19170-2001 |  |
| 1.5 |  | Țesatură de sticlă cu folie de aluminiu | m² | 3000 | 1811-064-04696843-99 |  |
|  |  | Valoarea totală estimată |  |  |  | 1 650 000 |
| Lot 2 Materiale de izolare |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 4410000-1 | Sârmă arsă - Ø1,2mm | kg | 500 | 3282-74 |  |
| 2.2 |  | Plasă “Rabiţa”, - 20x20mm | m² | 2000 | 5336-80 |  |
| Valoarea totală estimată |  |  |  |  |  | 150 000 |
| Valoarea totală estimată, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 1 800 000 |

NOTĂ: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indica o anumita origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comerț, un brevet de invenție, o licența de fabricate, un standard (ГОСТ/TU) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurința tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent» iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Adresa unde va fi livrat bunul: Republica Moldova, or. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central.

- Termenul de realizare a achiziției:

  - Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile din data înaintării comenzii de către ”TERMOELECTRICA” S.A.

- Scopul achiziției:

  - Bunurile sunt destinate pentru efectuarea lucrărilor de reparație conform PMI 2024.

- Condiții generale:

  - Toate bunurile ofertate, la livrarea către depozitul Beneficiarului, vor fi însoțite de certificat de origine,  eliberate de uzina producătoare.

  - Textul certificatelor de origine, certificatelor de calitate/pașapoartelor, în original sau în copie, trebuie să fie vizibil pentru citire.

  - Bunurile ofertate trebuie sa fie noi și neutilizate, produse după anul 2023.

  - Toate bunurile livrate conform prezentului caiet de sarcini vor fi supuse controlului corespunderii calității, efectuat de către Cumpărător.

  - Bunurile livrate ce nu vor corespunde calității și cerințelor normativ-tehnice de fabricare vor fi returnate Vânzătorului fără pierderi materiale și financiare pentru Cumpărător.

- Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:

6.1. 	Oferta va fi prezentata în limba română sau rusă;

6.2.	În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare Cumpărătorului, din data comenzii;

6.3.	În ofertă, pentru bunurile ofertate, se va specifica:

6.3.1.	termenul de garanție a bunurilor ofertate minim 2 ani din data livrării;

6.3.2.	producătorul bunurilor ofertate - uzina producătoare (țara de origine);

6.4.	La ofertă se anexează copia certificatului de Înregistrare а Companiei;

6.5.	Prețurile bunurilor ofertate, rămân neschimbate pe toată durata contractului.

- Condiții contractuale:

  - Responsabilități:

În cazul livrării cu întârziere a bunurilor, Vânzătorul:

- compensează Cumpărătorului toate prejudiciile cauzate astfel;

- achită Cumpărătorului pentru depășirea termenului de livrare a bunurilor o penalitate în mărime de 0,01 % din valoarea bunurilor nelivrate în termen pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totală a contractului.

  - Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului. Pentru contractele încheiate în valută străină, plata se va efectua conform cursului valutar stabilit de Banca Națională a Moldovei, la data semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.

- Relații de contact:

| Sef serviciu in industria prelucrătoare STm: Oleg Mancaș – Tel.: + 373 22 813 377, e-mail – mancas.oleg@termoelectrica.md |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordonat: |  |  |  |  |  |  |
| Consilier al conducatorului intreprinderii ________________ Glingean Nicolae Șef Departament în industria prelucratoare(producere) ________________ Munteanu Lilian Șef adjunct serviciu în industria prelucratoare(SPIOM) ________________ Helbeti Veaceslav |  |  |  |  |  |  |
| Șef serviciu în industria prelucrătoare (STm) ________________ Oleg Mancaș |  |  |  |  |  |  |