Anexa nr. 1

la Anunț de participare

INFORMAŢIE GENERALĂ

- Denumirea operatorului economic: ___________________________________________________________

- Codul fiscal: ____________________________________________________________________________

- Decizia de  înregistrare____________________________________________________________________

(numărul, data, înregistrării, instituţia emitentă)

- Domeniile principale de activitate:____________________________________________________________

(de indicat în conformitate cu prevederile din statutul operatorului)

- Licenţe în domeniu (certificate, autorizaţii) _____________________________________________________

(numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate, durata de valabilitate)

- Întreprinderi, filiale, care întră în componenţă: __________________________________________________

(denumirea, adresa)

- Structuri, întreprinderi afiliate: _______________________________________________________________

(denumirea, adresa)

- Capitalul propriu la data de întocmire a ultimului bilanţ ____________________________________________

(de indicat valoarea şi data)

- Valoarea de bilanț a mijloacelor fixe _____________________________________________________ mii lei

- Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (mii lei):

Anul_________________________ mii lei

Anul_________________________ mii lei

Anul  _________________________mii lei

- Datoriile totale ale operatorului economic ____________ mii lei, inclusiv: față de buget ___________ mii lei.

- Rechizite:

| DENUMIREA |  |
| --- | --- |
| COD FISCAL |  |
| BANK |  |
| SWIFT |  |
| IBAN |  |
| TVA |  |
| TEL/FAX |  |
| MOBILE |  |
| E‐MAIL |  |
| WEB |  |
| ADRESA JURIDICĂ |  |
| ADRESA POŞTALĂ |  |
| DIRECTOR GENERAL |  |

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| (semnătura) și L.Ş. |  |

Anexa nr. 2

la Anunț de participare

## DECLARAŢIE

PRIVIND VALABILITATEA OFERTEI

Către „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L., adresa: mun. Chișinău, șos. Balcani, 7/E

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea __________________________________ ________________________________________________________________________________________, prin procedura de achiziție Licitație deschisă pentru o durată de 60 zile, respectiv până la data de _________________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| (semnătura) și L.Ş. |  |

Anexa nr. 3.1

la Anunț de participare

- DECLARAŢIE

- PRIVIND CONFIRMAREA IDENTITĂȚII BENEFICIARILOR EFECTIVI ȘI NEÎNCADRAREA ACESTORA ÎN

- SITUAȚIA CONDAMNĂRII PENTRU PARTICIPAREA LA ACTIVITĂŢI ALE UNEI ORGANIZAŢII SAU

- GRUPĂRI CRIMINALE, PENTRU CORUPŢIE, FRAUDĂ ŞI/SAU SPĂLARE DE BANI.

Subsemnatul, _____________________________________________________________ reprezentant împuternicit al ___________________________________________ (denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr. __________ din data ____ _________ ____, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Semnat: |  |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| Denumirea operatorului economic: |  |
| IDNO al operatorului economic: |  |

Anexa nr. 3.2

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

PRIVIND CONFIRMAREA ÎNTRUNIRII CRITERIILOR DE SELECȚIE CALITATIVĂ

PREVĂZUTE LA ART.67, 68 DIN LEGEA NR.74/2020,

DE ELIGIBILITATE (NEÎNTRUNIRII MOTIVELOR DE EXCLUDERE)

PREVĂZUTE LA ART.19 DIN LEGEA NR.131/2015,

PRECUM ȘI LIPSA UNOR MĂSURI RESTRICTIVE ÎN CONFORMITATE CU LEGISLAȚIA

NAȚIONALĂ/INTERNAȚIONALĂ APLICABILĂ

Subsemnatul, ___________________ reprezentant împuternicit al SC „______________________” SRL în calitate de ofertant în cadrul procedurii de achiziție sectorială nr.____________________________ din data ______________, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice și excluderea din cadrul procedurii de achiziție, că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia întrunesc condițiile de selecție calitativă prevăzute la Art.67, 68 din Legea nr.74/2020 și nu se află în nici una dintre situațiile de excludere prevăzute la Art.19 din Legea nr.131/2015.

De asemenea, declar pe propria răspundere că operatorul economic și beneficiarii efectivi ai acestuia, nu sunt înscriși în Lista de sancțiuni întocmită de către Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, întocmită în conformitate cu Legea nr. 25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaționale și nici în alte liste similare internaționale.

| Numele și prenumele beneficiarului efectiv | IDNP al beneficiarului efectiv |
| --- | --- |

Data completării: ______________

Nume/Prenume:

Funcția:

Denumirea operatorului economic:

IDNO al operatorului economic:

Anexa nr. 4

la Anunț de participare

________________________________

(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE

PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN SITUAŢIILE PREVĂZUTE LA ART. 34 DIN LEGEA NR. 74/2020

CU PRIVIRE LA EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE

Titlul achiziției: ____________________________________________________________________________

Subsemnatul,________________________, reprezentantul legal al ___________________________________,

(numele şi prenumele)                                                                                                             (denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție_______________________________________________________________,

(denumirea achiziției)

organizată de „VESTMOLDTRANSGAZ” S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art. 34 din Legea nr. 74/2020 cu privire la evitare a conflictului de interese, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră), inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al Furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate Entității contractante sunt corecte și înțeleg că Entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competenta și resursele de care dispunem.

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Semnat: | ____________________________ |
| Operatorul economic: | ____________________________ (semnătura) |
| Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția: |  |
| _______________________________________________________________________________________ |  |
| _______________________________________________________________________________________ |  |
| _______________________________________________________________________________________ |  |

Anexa nr. 5

la Anunț de participare

DECLARAȚIE

PRIVIND EXPERIENȚA SIMILARĂ

LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTELOR SIMILARE CA COMPLEXITATE ȘI PREȚ EFECTUATE ÎN ULTIMII 3 ANI DE ACTIVITATE

Prezentarea unui contract de bunuri similare cel puțin egal cu 75 % din valoarea viitorului contract, sau maxim 3 (trei) contracte de bunuri similare cumulate să fie egală cu sau mai mare decît valoarea viitorului contract

| Nr. d/o | Obiectul contractului | Denumirea/Numele cumpărătorului/ Adresa | Preţul contractului | Data contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pentru fiecare contract din tabel se completează următoare informație:

Contract nr. 1

|  | Denumirea şi obiectul contractului | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului | _____________________________________________________ |
|  | Denumirea/numele beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Adresa beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Ţara | _____________________________________________________ |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) | _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată | _____________________________________________________ |
|  | - efectiv realizată | _____________________________________________________ |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |

Contract nr. 2

|  | Denumirea şi obiectul contractului | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului | _____________________________________________________ |
|  | Denumirea/numele beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Adresa beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Ţara | _____________________________________________________ |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) | _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată | _____________________________________________________ |
|  | - efectiv realizată | _____________________________________________________ |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |

Contract nr. 3

|  | Denumirea şi obiectul contractului | _____________________________________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | Numărul şi data contractului | _____________________________________________________ |
|  | Denumirea/numele beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Adresa beneficiarului | _____________________________________________________ |
|  | Ţara | _____________________________________________________ |
|  | Valoarea contractului: - inițială (la data semnării contractului) - finală (la data finalizării contractului) | _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluţionare: | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |
|  | Perioada de executare: |  |
|  | - contractată | _____________________________________________________ |
|  | - efectiv realizată | _____________________________________________________ |
|  | - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ |

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| Funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic | ____________________________ |
| (semnătura) și L.Ş. |  |

Anexa nr. 6

la Anunț de participare

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ

OBIECTUL: DEFECTOSCOP ULTRASONIC PHASED ARRAY MULTI-GRUP + SET SCANERE ȘI PALPATORI

Acest tabel va fi completat de către Ofertant în coloanele 4, 5, 6, 7, 8:

| Nr. crt. | Cerințe pentru bunurile achiziționate | Descriere, detalii, parametrii tehnici conform documentelor de reglementare | Model/ marca/ | Standarde de referință | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică* deplină propusă de către Ofertant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Descrierea bunului: | Defectoscop ultrasonic phased array multigrup cu set scanere și palpatori |  |  |  |  |  |
|  | Destinația bunului și scopul utilizării acestuia | Defectoscop ultrasonic avansat multigrup destinat pentru examinarea volumetrică a sudurilor cap la cap la țevi, dotat cu accesorii precum scaner, cabluri de conectivitate, traductori și pene plexi pentru tehnicile: - convențională (UT); - cu difracție (TOFD), ce oferă o acoperire extinsă a zonei sudurii, inclusiv a zonei influențate termic și permite dimensionarea defectelor fără a depinde de amplitudinea semnalului; - matricială (PAUT), ce oferă o vizualizare sugestivă a defectelor în suduri, permițând evaluarea lor în funcție de poziția față de rostul sudurii și de amplitudinea semnalului. Conceput pentru detectarea defectelor interne ale metalelor și sudurilor direct la locul execuției acestora, permițând evaluarea calității acestora și raportarea în timp real a rezultatelor examinării, datorită tehnologiei de examinare ultrasonice multigrup care ne oferă o productivitate ridicată, asigurând astfel eficiență maximă în procesele de inspecție. Detectarea defectelor în suduri cu diametrul de la 530x8.5 mm, 630x10 mm, 720x11 mm, 820x12 mm, 1020x13 mm, 1220x14 mm,1400x16 mm, 2020x20 mm, 2400x23 mm; Echipamentul să fie utilizat atât în atelier, cât și în condiții de teren. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind caracteristicile tehnice a bunului | Caracteristici tehnice: Dimensiunea afișajului: minim 210 mm; Rezoluția afișajului: minim 1024x768; Tip ecran: ecran tactil rezistiv cu contrast ridicat; Comenzi duale: butoane fizice și butoane virtuale pe ecranul senzitiv; Stocarea datelor: minim 128 GB SSD; Digitalizare: rezoluție 16 biți; Diafragmă activă maximă: minim 16; Note de elemente de recepție: minim 64; Sudarea cap la cap și sudarea cu cusături lungi: multigrup până la 8; Import de suprapunere CAD; Bandă de frecvență (mod PAUT): 0,4 MHz până la 20 MHz; Bandă de frecvență (mod convențional și TOFD): 0,6 MHz până la 25 MHz; Interval de amplificare (PAUT): 120 dB (reglabil în trepte de 0,1 dB); Interval de amplificare (UT-TOFD): 120 dB (reglabil în trepte de 0,1 dB); Tip puls (PAUT): polaritate negativă; Tip puls (UT-TOFD): polaritate negativă; Lățime puls (PAUT): reglabilă de la 35 ns la 1250 ns; Lățime puls (UT-TOFD): reglabilă de la 30 ns la 1250 ns; Timp de cădere a pulsatorului (PAUT): < 10 ns; Timp de cădere a pulsatorului (UT-TOFD): < 10 ns; Tensiune generator de impulsuri (PAUT): 12 V până la 90 V (cu trepte de 1 V); Tensiune generator de impulsuri (UT-TOFD): 12 V până la 200 V (cu trepte de 1 V); Viteze mari de inspecție PRF: până la 20 kHz Alarme programabile; Tabel de defecte/ reîncărcarea datelor din tabel; Citirea datelor în software-ul PC; Sincronizare cu I/O; Alimentare proprie cu 2 acumulatori, din care unul interschimbabil fără oprirea instrumentului (o baterie internă + o baterie înlocuibilă la cald); Timp de funcționare: minim 4 h (baterie înlocuibilă la cald); Alimentare externă/ încărcare acumulatori: 220 V/ 50Hz; Interval de temperatură de funcționare: minim -10 °C până la 45 °C; Interval de temperatura de depozitare: minim -10 °C până la 60 °C; Rezistență la șocuri: Conform MIL-STD-810G 1; Grad de protecție: minim IP65; Umiditatea de funcționare: minim 12%RH – 78%RH Greutatea (cu acumulatori): maxim 4,5 Kg Conectivitate: - priză pentru alimentare electrică; - conector IPEX pentru traductori matriciali (PAUT); - conector pentru traductori convenționali și (TOFD); - conector pentru encoder; - porturi USB; - port HDMI; - conexiune Ethernet; - conexiune Wi-Fi. Abilitatea bunului: - Verificare și uniformizare automată a semnalului emis de elementele traductorului matricial; - Măsurare automată a parametrilor (viteză sonică, înălțime și unghi) penei de refracție pentru traductorul matricial; - Definire flexibilă a obiectului examinării (material, geometrie, profil șanfren de sudură); - Optimizare în timp real a legilor focale, cu indicarea simultană a tuturor unghiurilor de incidență pe flancul șanfrenului la modificarea distanței de examinare cu tehnica PAUT; - Focalizare PAUT în adâncime, în parcurs sonic, în proiecție; - Stabilire sensibilitate de detecție (nivel de referință) cu metodele TCG și DGS, atât în mod UT convențional cât și în mod PAUT; - Memorare și vizualizare tabel cu valorile corecțiilor aferente înregistrării TCG în mod PAUT; - Calibrare automată în mod TOFD, funcție de distanța dintre cei doi traductori; - Funcție de netezire/ eliminare a undei laterale în mod TOFD, necesară pentru a stabili imperfecțiunea este sau nu este deschisă la suprafață; - Porți și cursori specializați pentru modul TOFD folosite pentru dimensionarea indicațiilor; - Determinare și afișare viteză maximă de exploatare în funcție de setarea utilizată cu avertizarea vizuală (culori verde, galben, roșu) a depășirii limitei maxime determinate de software pe baza setărilor utilizate; - Vizualizare și înregistrare continuă a secvenței de examinare în modurile PAUT și TOFD; - Partajarea ecranului în ferestre, astfel ca să fie posibilă afișarea simultană a diverselor tipuri de prezentări ale informației, inclusiv ilustrarea indicațiilor în 3 dimensiuni (vedere 3D); - Analiza direct pe defectoscop a înregistrării examinării, cu sprijinul opțional al asistentului de analiză; - Dimensionarea manuală (folosind cursori) sau automată (cu metoda definită de utilizator în procedura de lucru) a lungimii și înălțimii indicațiilor detectate; - Acces direct la setările de exploatare în mod de analiză a informației; - Generarea automată a raportului de examinare în format PDF, Excel; - Memorarea înregistrării examinării și a raportului (vizionate direct pe instrument sau transferate pe stick USB); - Posibilitatea de încărcare în defectoscop a unor profile de șanfren particulare create cu CAD; - Capabilitate de examinare multigrup cu până la 8 grupuri alocate simultan tehnicilor PAUT și TOFD. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe minime privind dotarea bunului | Scaner 4 posturi : - Scaner cu roți magnetice și encoder armat cu arc, dotat cu sistem de irigare cu cuplant și 4 posturi și anume: - pentru traductori PAUT - 2 posturi; - pentru traductori TOFD - 2 posturi. - pompă acționată manuală pentru alimentare cu cuplant prin tuburi flexibile; - adaptor pentru conectare simultană a doi traductori matriciali la priza IPEX. Ansamblul de accesorii din dotarea scanerului trebuie să asigure conectarea unei perechi de traductori PAUT la defectoscop, inclusiv: cel puțin o pereche de traductori PAUT cu frecvența maximă de 5 MHz, minimum două perechi de traductori TOFD cu frecvențele de 10 și 15 MHz, precum și pene plexi pentru traductorii PAUT și TOFD. Traductori și pene PAUT: - traductori PAUT - 2 buc.; - pană standard dotată cu canale de irigare (pentru scanare sectorială de la minim 40 la 70 de grade cu unde traversale) - 2 buc. Traductorii trebuie selectați în mod corespunzător pentru sudurile cap la cap ale țevilor cu un diametru de minimum 500 mm și o grosime a peretelui minimă între 8 și 25 mm. Traductori și pene TOFD: - traductori TOFD, frecvență 5 MHz - 2 buc.; - traductori TOFD, frecvență 10 MHz - 2 buc.; - traductori TOFD, frecvență 15 MHz - 2 buc.; - pană plexi dotată cu canale de irigare (prin atașare la traductor conduce la producerea undei longitudinală cu unghi nominal de 70 de grade în oțel carbon) - 2 buc.; - pană plexi dotată cu canale de irigare (prin atașare la traductor conduce la producerea undei longitudinală cu unghi nominal de 60 de grade în oțel carbon) - 2 buc. Traductorii, penele de plexi trebuie selectați corespunzător pentru modul TOFD, având în vedere un domeniu de grosimi ale peretelui de la minim 8 mm până la 25 mm. Accesorii: - Unitate de alimentare electrică 220 V/ 50Hz; - Cabluri pentru conectare traductori PAUT; - Cabluri pentru conectare traductori TOFD; - Cabluri de conectare/ legare a traductorilor montați în scaner la defectoscop; - Cablu USB; - Cablu HDMI; - Cablu conexiune Ethernet; - Valiză pentru păstrare, transport de protecție recomandată de producător; Software pentru PC |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind starea bunului livrat | Bunul și toate componentele acestuia trebuie să fie noi (neutilizate anterior, să nu fie recondiționat sau asamblat din componente recondiționate). |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind transportarea și ambalarea bunului | Ambalare de fabrică și transport la locația indicată. Pentru a garanta integritatea produsului pe parcursul livrării este important ca transportarea să se realizeze utilizând un ambalaj special, inclusiv valiza de transport recomandată de producător pentru a asigura protecția optimă împotriva șocurilor și loviturilor. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind conformitatea cu standardele | EN ISO 22232-1; EN ISO 18563-1; EN 12668-1:2010; ISO 17640; EN ISO 13588:2019; ISO 10863:2020. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind documentele de însoțire a bunului la livrare | - Manualul de operare (instrucțiuni de utilizare și exploatare); - Specificații tehnice; - Certificat de conformitate; - Certificat de calitate; - Certificat de garanție, - Certificat de etalonare emis de către un laborator acreditat conform standardului EN ISO 17025. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind punerea în funcțiune a bunului | Furnizorul va realiza lucrările de punere în funcțiune a bunului. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind instruirea personalului | Furnizorul va realiza instruirea personalului desemnat de către personal calificat, care va include partea teoretică și partea practică, fiind structurate în următoarele etape: - Prezentarea echipamentului în funcțiune: Se va face o descriere detaliată a părților componente, setărilor și reglajelor, precum și a modului de funcționare. Vor fi discutate principiile de operare și realizarea analizelor, inclusiv interpretarea erorilor de funcționare. - Reguli de exploatare și întreținere: Vor fi prezentate instrucțiuni detaliate de utilizare a defectoscopului, inclusiv de calibrare, setare și întreținere. De asemenea, vor fi descrise situații specifice care pot provoca erori în măsurări sau defecțiuni ale echipamentului. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind mentenanța bunului pe perioada de garanție sau post-garanție | Furnizorul va demonstra disponibilitatea unui Centru-Service autorizat sau va prezenta un Acord de Cooperare cu un Centru-Service situat pe teritoriul Republicii Moldova sau în Uniunea Europeană (UE). |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind calitatea și buna funcționare a bunului | Calitatea și buna funcționare a bunului vor fi garantate pentru o perioadă de 24 luni. |  |  |  |  |  |
|  | Cerințe privind termenul de livrare și locația livrării bunului | - 180 de zile de la semnarea contractului de achiziție bunuri; mun. Chișinău, str. Vadul lui Vodă, 155. |  |  |  |  |  |

*Ofertantul să indice (obligatoriu) informația completă caracteristici tehnice a bunurilor propuse.

*Ofertantul va face dovada confirmării modalității de îndeplinire a cerințelor din Specificația tehnică.

| Semnat: | ____________________________ |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| În calitate de: | ____________________________ |
| Ofertantul: | ____________________________ |
| Adresa: | ____________________________ |
| Data: | _____ _________________ _____ |

Anexa nr. 7

la Anunț de participare

CERERE DE PARTICIPARE

Către: _________________________________________________________________________________

(denumirea Entității contractante şi adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a Anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice şi/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.____ din ______________ (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului __________________________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie sectorială)

noi ______________________________________________________________________________________

(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

am luat cunoștință de condiţiile şi de cerinţele expuse în documentația de atribuire şi ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

| Data completării: | _____ _________________ _____ |
| --- | --- |
| Cu stimă, |  |
| Ofertant/candidat | ____________________________ (semnătura autorizată) |

| Denumirea operatorului economic | ____________________________________ |
| --- | --- |
| adresa completă | ____________________________________ |
| tel, fax, e-mail | ____________________________________ |

OFERTĂ

Către____________________________________________________________________________________

denumirea beneficiarului şi adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la _________________________________________________

(denumirea contractului de achiziţie anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziţie susmenţionat, şi anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

- ______________________________________________________________________________________

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)

- ______________________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________________

- ______________________________________________________________________________________

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziţii este: __________________ MDL, fără TVA

(suma în litere şi în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de_________________________________MDL,

(suma în litere şi în cifre)

TOTAL __________________________ MDL cu TVA

III. Termeni de plată: _______________________

IV. Timp de prestare serviciilor (executarea serviciilor): ____________________zile

V. Furnizarea obligațiilor de garanție (condiții și condiții de eliminare a defecțiunilor) ____________________________

VI. Perioada de valabilitate a ofertei _______ zile.

| ________________________________________________ Data completării: |  |
| --- | --- |
| _________________________________________________ (Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic): |  |
| ________________________________________________ (semnătura) şi L.Ş. |  |

Anexa nr. 8

la Anunț de participare

SPECIFICAȚIA DE PREȚ

OBIECTUL: DEFECTOSCOP ULTRASONIC PHASED ARRAY MULTI-GRUP + SET SCANERE ȘI PALPATORI

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Defectoscop ultrasonic phased array multi-grup + set scanere și palpatori | unitate | 1 |  |  |  |  |
| Valoarea totală (lei) : |  |  |  |  |  |  |  |

| Semnat: |  |
| --- | --- |
| Numele, Prenumele: | ____________________________ |
| În calitate de: |  |
| Ofertantul | ____________________________ |
| Adresa |  |
| Data completării: | _____ _________________ _____ |