Anexa nr. 22

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ______________ din ___________

Obiectul achiziției: Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP

| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP - mun. Chișinău | [se completează de ofertant / nu se aplică, după caz] | [se completează de ofertant / nu se aplică] | [se completează de ofertant / nu se aplică] | Conform Caietului de sarcini, inclusiv audit inițial, mentenanță preventivă și corectivă, testări periodice, exerciții lunare de alarmare/instruire, intervenții SLA, rapoarte și procese-verbale. Locația: mun. Chișinău - 3 clădiri ANSP. Termen de prestare: 5 luni de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2026. | [se completează de ofertant] | Legislația națională aplicabilă securității la incendiu; SSM; EN 54; EN 12101; EN 15004; EN 12845, după caz; alte standarde aplicabile echipamentelor instalate. |
| Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP - mun. Bălți | [se completează de ofertant / nu se aplică, după caz] | [se completează de ofertant / nu se aplică] | [se completează de ofertant / nu se aplică] | Conform Caietului de sarcini, inclusiv audit inițial, mentenanță preventivă și corectivă, testări periodice, exerciții lunare de alarmare/instruire, intervenții SLA, rapoarte și procese-verbale. Locația: mun. Bălți - 1 clădire ANSP. Termen de prestare: 5 luni de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2026. | [se completează de ofertant] | Legislația națională aplicabilă securității la incendiu; SSM; EN 54; EN 12101; EN 15004; EN 12845, după caz; alte standarde aplicabile echipamentelor instalate. |
| Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP - mun. Cahul | [se completează de ofertant / nu se aplică, după caz] | [se completează de ofertant / nu se aplică] | [se completează de ofertant / nu se aplică] | Conform Caietului de sarcini, inclusiv audit inițial, mentenanță preventivă și corectivă, testări periodice, exerciții lunare de alarmare/instruire, intervenții SLA, rapoarte și procese-verbale. Locația: mun. Cahul - 1 clădire ANSP. Termen de prestare: 5 luni de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2026. | [se completează de ofertant] | Legislația națională aplicabilă securității la incendiu; SSM; EN 54; EN 12101; EN 15004; EN 12845, după caz; alte standarde aplicabile echipamentelor instalate. |

Semnat: ________ Numele, Prenumele: ______________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________

Anexa nr. 23

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție ______________ din ___________

Obiectul achiziției: Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP

| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50413200-5 | Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP - mun. Chișinău | lună | 9 | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | 5 luni de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2026 | Cod ECO 222500; IBAN: [se completează, după caz] | [se completează de ofertant, după caz] |
| 50413200-5 | Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP - mun. Bălți | lună | 9 | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | 5 luni de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2026 | Cod ECO 222500; IBAN: [se completează, după caz] | [se completează de ofertant, după caz] |
| 50413200-5 | Servicii de deservire, mentenanță și testare periodică a sistemelor antiincendiare ANSP - mun. Cahul | lună | 9 | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | [se completează de ofertant] | 5 luni de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de 31.12.2026 | Cod ECO 222500; IBAN: [se completează, după caz] | [se completează de ofertant, după caz] |

Semnat: ________ Numele, Prenumele: ______________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ______________________ Adresa: _____________________

Executor: Vladimir Vornic
Tel.: 067493406
e-mail: achizitii@ansp.gov.md