| CAIET DE SARCINI pentru achiziționarea decorațiunilor festive cu ghirlande LED, inclusiv servicii de instalare conform imaginilor. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decorare Scuar campus studențesc USMF |  |  |  |  |
| Decorare Alee |  |  |  |  |
| Poze | Denumirea | Cantitate |  |  |
|  | Figura brad H-6m în set cu stea: carcasa metalică vopsită, lumină șir flash IP-65 , alb cald(super led) , cablu din silicon transparent, stea duralight lumină LED pentru extrior cu acoperirea firului din PVC, alb rece duralight 10.5mm; | 1 |  |  |
|  | Compoziție din 2 figuri tip arca H-3,40 m: carcasa metalica vopsită, lumină șir flash IP-65 , alb cald(super led) cablu silicon transparent. Neon flex 0,7x15mm, lumină LED pentru extrior cu acoperirea firului din silicon, alb rece | 1 |  |  |
|  | Compozitie felinar H-2.3m: carcasa metalica vopsită, lumină șir flash IP-65, alb rece(super led) cablu silicon transparent; tub luminos LED, pentru extrior cu acoperirea firului din PVC, alb cald duralight 10.5mm; | 4 |  |  |
|  | Figura semi-sfera H-0,7 m: din carcasa metalica vopsită, lumină șir flash IP-65 , alb rece(super led) cablu silicon transparent. | 6 |  |  |
|  | Lumină șir: IP-65, 2 m, 120 led, cablu alb - (30 %) flash, alb rece, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc alb. | 4 |  |  |
|  | Stea luminoasă durolight 3D: carcasa metalica vopsită, figură decorativă pentru exterior – 0.5 / 0.5 m; lumină LED cu acoperirea firului din PVC, alb rece duralight 10.5mm; | 1 |  |  |
|  | Lumină șir flash: IP-65 - 10 m - 100 led, alb rece(super led),consum 6.6w, tensiune 220v, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru | 70 |  |  |
|  | Lumină șir flash: IP-65 - 10 m - 100 led, alb cald(super led),consum 6.6w, tensiune 220v, pentru exterior cu acoperirea firului cauciuc negru | 40 |  |  |
|  | Neon flex din silicon: îndoire orizontală, iluminare față,16x16 mm, 120 LED, intrare 220V eșire DC24V, 9W, IP65, alb cald | 5 m |  |  |
|  | Sursă de alimentare: din aluminiu, rezistentă la apă,intrare 220V ieșire 24V, 200W, IP 65 | 1 |  |  |
|  | Lumină șir: E27/ IP-54, 10 m, 20 socluri cu banda hidroizolanta E27, 220V | 16 |  |  |
|  | Turturi meteor: soclu E27, 220V,60 LED, 0.6 m, alb rece | 60 |  |  |
|  | Conector pentru lumină șir: IP65, fir culoare neagră, max. 1000 led, 220V | 14 |  |  |
|  | Conector: IP65, fir culoare neagră, max. 5000 led, 220V | 1 |  |  |
|  | Bec LED E27: alb cald, consum 2w, din plastic | 260 |  |  |

Sef Campus studențesc                                              Serghei Stegarescu