|  | SPECIFICAȚIE Piese de schimb la Generatorul de Oxigen model IM-GO 400 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NR. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor. | Cantitatea anuală pentru mentenanță | Perioada pentru aprovizionare |
| 1. | Compressor Set pentru mentenanță: |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 | Filtru de aer INVERSYS55+) Filtru de ulei (INVERSYS55+) Filtru panoului de admisie.(INVERSYS55+) Ulei pentru compressor / SmartOil Separator (INVERSYS55+) | 4 buc 4 buc 4 buc 160 litri 4 buc | Pe parcursul anului 2025 |
| 2. | IDEAL 32075M FILTER ELEMENT FOR (AF0476XM FILTER) | 4 buc |  |
| 3. | IDEAL 32075S FILTER ELEMENT FOR( AF0476XS FILTER) | 4 buc |  |
| 4. | IDEAL 32075XS FILTER ELEMENT FOR (AF0306A2 ADSORBER FILTER) | 4 buc |  |
| 5. | WALKER E30412SR FILTER ELEMENT ( FOR A3051MS FILTER) | 4 buc |  |
| 6. | IDEAL 7050P FILTER ELEMENT( FOR AF0076P FILTER) | 4 buc |  |
| 7. | IDEAL G500 MSS FILTER ELEMENT | 4 buc |  |