# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea: APS Back UPS CS,
                                                 
prin procedura de achiziție procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Casa Naţională de Asigurări Sociale

- IDNO: 1004600030235

- Adresa: mun. Chişinău, str. Gh. Tudor,3

- Numărul de telefon/fax: 022-257-681; 022-257-551

- Adresa de e-mail  şi pagina web oficială ale autorității contractante: achizitiicnas@cnas.gov.md ,  www.cnas.gov.md.

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire sunt anexate în cadrul procedurii în M-Tender SIA RSAP.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Codul CPV: 31154000-0

| Nr. | Denumire bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină solicitată | Cantitatea Buc. | Garanţie | Valoarea estimativă lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Back-UPS | Min 4 outlet 230V CEE 7/7 | 30 | 24 luni | 41000,00 |
| 2 | Output Power Capacity | Min. 330 Watt/ min 525 VA |  |  |  |
| 3 | Back Up time | Min. 12 minutes at half load |  |  |  |
| 4 | Output connections | Min. 2 x Schiuko CEE 7 (battery backup) + Min. 2 x Schiuko CEE 7 (surge protection) |  |  |  |
| 5 | Input connections | Schiuko CEE 7 (surge protection) |  |  |  |
| 6 | Input voltage adjustable range for mains operation | From max. 161 V to min 277 V |  |  |  |
| 7 | Interface port(s) | Rs 23, USB |  |  |  |
| 8 | Control panel LED status display | On Line/ On Battery/ Replace Battery/ Overload indicators |  |  |  |
| 9 | Data line Protection | RJ-11 connector, RJ-45 connector |  |  |  |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora. Nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1). Pentru toate loturile

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:    Nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare solicitați:  Timp de 30 zile  după semnarea contractului cu livrare și descărcare în depozitul CNAS din mun. Chișinău str. Gheorghe Tudor № 3.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2022

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție:

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei: | Obl. Da /Nu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prezentarea Cererii de participare. | Cererii de participare semnată de participant. | Da |
| 2 | Prezentarea Specificații de preț | Specificații de preț, semnată de participant | Da |
| 3 | Prezentarea Specificații tehnice | Specificații tehnice, semnată de participant. | Da |
| 4 | Declarație pe propria răspundere privind numărul de înregistrare a producătorului de echipamente electrice și electronice | Declarație pe propria răspundere privind numărul de înregistrare a producătorului de echipamente electrice și electronice în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă a producătorilor (HG 212/2018) - confirmată prin semnătura electronică a Participantului | Da |

17.  Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: preţul cel mai scăzut pentru întreaga ofertă;

18. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform datelor din SIA RSAP, M-Tender.

19. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

20. Locul transmiterii ofertelor: SIA RSAP M-Tender

Ofertele întârziate vor fi respinse.

21. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
 Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin  SIA RSAP M-Tender

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

Limba  de stat.

23. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Nu se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

24. Valoarea estimativă a achiziției fără TVA: 41 000,00 lei fără TVA

Președintele grupului de lucru:      	_________________ 	Moraru Maia

L.Ș.