| Extinderea sistemului de alimentare cu apa potabila in s. Bobulesti si s. Gvozdova, com. Gura Camencii, r-ul Floresti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 08-24 AE-utilaj

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 |  | HALA TEHNOLOGIC (4000*4000*2500/existenta) set 1 , (Panou cu Instalatii elecrice si modul de protectie set 1, Instalatie ventilare si climatizare set 1, Instalatie iluminare interioara/exterioara set 1, Instalatie incalzire autonoma set 1, Lavuar sanitar, inox set 1) INSTALATIE PREFILTRARE APA BRUTA set 1 (Filtru sedimentar, lavabil cu sita set 1 Filtru sedimentar lavabil cu sac filtrant set 1 Supape de sens si siguranta ) SISTEM DEZINFECTARE APA POTABILA set 1 (Pompa dozatoare cu membrana buc 2 Recipient de stocare a solutiei de hipoclorit set 2 Debitmetru cu transmitator de impulsuri buc 1 Unitate de comanda si control al dozarii buc 1 Celula de masurare clor rezidual liber cu filtru de impuritati buc 1 Sonda/sensor Cl rezidual buc 1 Supapa multifunctionala buc 2 ) CONSUMABILE/SERVICII set 1 (KIT tubulatura/fitinguri p/u montare apeduct/canalizare SDAP-C set 1 KIT electrotehnice p/u montare echipamente SDAP-C set 1 Reagent chimic (NaOCl) p/u testare-punere in functie litru 100 Set elemente filtrante sedimentare set 1 Servicii livrare/montare/punere in functie set 1 ) | buc | 1,0000 |